上 海 市 消 防 总 队

中 国 人 民

武装警察部队

武沪消（防）字〔2016〕251号

关于修订实施《上海市火灾高危单位
界定标准》（2016版）的通知

防火监督部，各支队（特勤支队除外）：

根据《2016年上海公安消防总队全面深化改革推进实施方案》工作要求，总队修订了《上海市火灾高危单位界定标准》（2016版，见附件），自发布之日起施行，原2013版界定标准同时废止。请各单位结合实际，认真遵照执行。

此通知。

附件：上海市火灾高危单位界定标准（2016版）

上海市消防总队

2016年11月23日

附件：

上海市火灾高危单位界定标准

（2016版）

一、高层公共建筑

超过100米（含本数，下同）的高层公共建筑（不含商住楼的住宅部分）。

二、地下公共建筑

（一）地下公共建筑中属于人员密集场所的消防安全重点单位；

（二）地下轨道交通超过3条线的换乘枢纽站点。

三、人员密集场所

（一）三级医院；

（二）五星级的宾（旅）馆、饭店；

（三）建筑面积超过5000平方米的歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、音乐茶座等歌舞娱乐场所；

（四）单体建筑面积超过30000平方米的商场，占地面积超过20000平方米的市场；

（五）建筑面积超过30000平方米的展览馆；

（六）建筑面积超过10000平方米的客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼等公共交通枢纽；

（七）建筑面积超过5000平方米的餐饮场所；

（八）建筑面积超过5000平方米的影剧院和建筑面积超过5000平方米的放映厅（录像厅）、礼堂等演出、放映场所；

（九）乘客座位总数超过500个的游览船舶或者座位数超过100个的餐饮趸船；

（十）总床位数超过300张的养老院（敬老院、养老机构）、福利院；

（十一）总床位数超过300张的寄宿制学校（寄宿制托儿所、幼儿园、中小学）。

四、易燃易爆单位

（一）单座容积超过20000立方米或者总容积超过100000立方米的甲乙类储罐；液化烃单座容积超过1000立方米或者总容积超过5000立方米的储罐；

（二）总建筑面积超过3000平方米的甲类厂房或总建筑面积超过10000平方米的乙类厂房，总占地面积超过10000平方米的甲、乙类工艺装置；

（三）总建筑面积超过1500平方米的甲类仓库和总建筑面积超过5000平方米的乙类仓库。

五、对于建筑面积超过20万平方米的城市综合体，如设有符合消防安全重点单位界定标准的场所，该综合体的业主单位或管理单位要纳入火灾高危单位管理。

六、其他建筑内（含合用建筑）内，如设有符合上述火灾高危单位界定标准的单位，该建筑的业主单位或管理单位要纳入火灾高危单位管理。

备注（修订要点）：

一、将原标准第一段中的“1983年6月1日前设计的超过50米的高层公共建筑（不含商住楼的住宅部分）”的表述删除。

二、对原标准中第三段“人员密集场所”第三、五、八项进行了修改。

（一）将第三项“建筑面积超过2000平方米的歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、音乐茶座等歌舞娱乐场所”的表述修改为“建筑面积超过5000平方米的歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、音乐茶座等歌舞娱乐场所”。

（二）将第五项“建筑面积超过10000平方米的展览馆”的表述修改为“建筑面积超过30000平方米的展览馆”。

（三）将第八项“建筑面积超过4000平方米的影剧院和建筑面积超过2500平方米的放映厅（录像厅）、礼堂等演出、放映场所”的表述修改为“建筑面积超过5000平方米的影剧院和建筑面积超过5000平方米的放映厅（录像厅）、礼堂等演出、放映场所”。

三、将原标准第五类“经性能化消防设计的人员密集场所”的表述修改为“对于建筑面积超过20万平方米的城市综合体，如设有符合消防安全重点单位界定标准的场所，该综合体的业主单位或管理单位要纳入火灾高危单位管理。”

上海市消防总队司令部                                           2016年11月23日印发