上海市消防救援局

2025年3月份下半月行政处罚主动公开信息表

（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚机关 | 处罚日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市浦东新区金杨新村街道蕾拉照相馆（个体工商户） | 92310115MAE3EGJF9Q | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕21003号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/03/26 |
| 2 | 上海慧云班网络科技有限公司 | 91310115MACGGYKU6E | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 7004号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/03/26 |
| 3 | 上海驭焰消防工程技术有限公司 | 91310230MAC1BQXK4U | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 2016号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/03/18 |
| 4 | 上海卫昌包装印刷有限公司 | 9131011576598817X9 | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 2018号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/03/25 |
| 5 | 上海怡骏物业管理有限公司 | 91310115MA1H8WKR35 | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 2019号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/04/01 |
| 6 | 上海浦东协诚金属构件有限公司 | 91310115630885122P | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 3044号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025-4-2 |
| 7 | 上海市浦东新区张江镇锦年水果店 | 92310115MADN777Y1L | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕23004 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 浦东新区消防救援支队 | 2025-4-1 |
| 8 | 上海凯瑞迪供应链管理有限公司 | 91310120MA7E41891J | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕28002 号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之 | 罚款;责令停产停业 | 浦东新区消防救援支队 | 2025-4-1 |
| 9 | 上海普华宾馆有限公司 | 91310101062548717C | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0019号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/03/19 |
| 10 | 上海商亳劳务派遣有限公司 | 91310230MA1K2GMCXF | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0020号 | 存在未按照规定落实消防控制室值班制度的情形 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/03/20 |
| 11 | 上海听晨文化传播有限公司 | 91310101MA1FPGQB8H | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0021号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/03/25 |
| 12 | 上海心愿文化娱乐有限公司 | 91310101MADBQ09186 | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0022号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/03/25 |
| 13 | 上海中企物业服务有限公司 | 91310106MA1FYGKP3G | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0023号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/03/27 |
| 14 | 上海市黄浦区多杰拉姆餐饮店 | 92310101MA7EDHY221 | 沪黄(消)行罚决字〔2025〕20014 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 黄浦区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 15 | 上海炭月餐饮管理有限公司 | 91310101MAE3L8H0X0 | 沪黄(消)行罚决字〔2025〕20015 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 黄浦区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 16 | 上海三阳南货店有限公司 | 91310101134502233W | 沪黄(消)行罚决字〔2025〕20016 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 黄浦区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 17 | 上海曼讷工程建设有限公司 | 91310120MAC07ULTXW | 沪黄(消)行罚决字〔2025〕20017 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 黄浦区消防救援支队 | 2025-04-02 |
| 18 | 上海渝享餐饮管理有限公司 | 91310104MAD5UTP829 | 沪徐消行罚决字〔2025〕第 0036号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 罚款 | 徐汇区消防救援支队 | 2025/3/31 |
| 19 | 上海格杉企业管理有限公司 | 91310105MABU4QAY96 | 沪长消行罚决字〔2025〕第 0018号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 长宁区消防救援支队 | 2025-03-28 |
| 20 | 上海众邮物流科技有限公司 | 91310114MA1GWR3C9K | 沪长(消)行罚决字〔2025〕20027 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 长宁区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 21 | 上海松鼠屋企业管理有限公司 | 91310105MA7B6AQA73 | 沪长(消)行罚决字〔2025〕20028 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 长宁区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 22 | 上海栢英企业管理有限公司 | 91310101MA1FPD9R2J | 沪静消行罚决字〔2025〕第 0011号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-27 |
| 23 | 上海福满家便利有限公司福建北路店 | 91310000MA1FL67N63 | 沪静消行罚决字〔2025〕第 0012号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 24 | 上海鑫晟保健服务经营部 | 91310106MAD3K61K9N | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20044号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 25 | 上海李老幺餐饮管理服务中心 | 91310106MABTKJEH2E | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20045号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 26 | 上海晓化健康管理咨询经营部 | 91310106MA1FYJ1738 | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20046号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 27 | 上海众邮物流科技有限公司 | 91310114MA1GWR3C9K | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20047号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 28 | 上海市静安区东泷招待所 | 92310106MA1KEMTD4G | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20048号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 29 | 上海越鑫农副产品市场经营管理有限公司 | 91310106690133889F | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20049号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 30 | 上海市静安区利娟烟酒商店 | 92310106MA1KF0T11T | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20050号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 31 | 上海我爱我家房地产经纪有限公司新闸路第一分公司 | 91310103MAC8K1EFXW | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20051号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 32 | 上海北忆宾馆有限公司 | 91310108351052670M | 沪静(消)行罚决字〔2025〕20052号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 静安区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 33 | 上海识翊酒店管理有限公司 | 91310107MA1G0MYT7B | 沪普消行罚决字〔2025〕第0035号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-21 |
| 34 | 垓门特（上海）广告有限公司 | 91310120MA7BDUUQ67 | 沪普消行罚决字〔2025〕第0036号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-21 |
| 35 | 上海市普陀区正诚百货商店 | 92310107MA1KJ0GL4L | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20031号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-21 |
| 36 | 上海市普陀区金合养生保健服务社（个体工商户） | 92310107MADBFF9R1K | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20032号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-21 |
| 37 | 上海市普陀区金应餐饮服务部 | 92310107MA1KJLWH0R | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20033号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-21 |
| 38 | 上海市普陀区吉友门窗装饰商店 | 92310107MA1KJM1X7R | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20034号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-27 |
| 39 | 上海禧荟棋牌工作室（个人独资） | 91310107MADQR31M6W | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20035号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-27 |
| 40 | 上海沪信家庭服务有限公司 | 91310112062521354C | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20036号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 41 | 上海市普陀区旭佳足浴店 | 92310107MA1KJN0M3N | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20037号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 42 | 上海市普陀区昌隆烟酒店 | 92310107MA1KJ9NW3W | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20038号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 43 | 上海市普陀区申晟铝合金门窗经营部 | 92310107MA1KJD4K5G | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20039号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 44 | 上海花争颜健康管理有限公司 | 91310107MABPFBHD6W | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20040号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 45 | 上海市普陀区绒煜美容院（个体工商户） | 92310107MADJ6DAK37 | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20041号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 46 | 上海市普陀区佳豪百货店 | 92310107MA1KJG3P8X | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20042号  | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 47 | 点葵贸易（上海）有限公司 | 91310107MA1G0QU642 | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20043号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 48 | 上海市普陀区朱家沅门窗经营部 | 92310107MABXUFN59G | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20044号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 49 | 上海市普陀区明忠烟酒店 | 92310107MA1KJTP5X6 | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20045号  | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 普陀区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 52310000763958700T | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0015号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/03/28 |
| 51 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 52310000763958700T | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0016号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/03/28 |
| 52 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 52310000763958700T | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0017号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/03/28 |
| 53 | 上海畅泽商业管理有限公司 | 91310109MAC2GQ2953 | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0018号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/03/29 |
| 54 | 上海臣辉物流有限公司 | 91310116078150770F | 沪虹(消)行罚决字〔2025〕20025号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 虹口区消防救援支队 | 2025/03/27 |
| 55 | 上海雅川电子科技有限公司 | 91310115563100523T | 沪杨消行罚决字〔2025〕第0013号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 罚款 | 杨浦区消防救援支队 | 2025-3-27 |
| 56 | 上海优迪诗智能科技有限公司 | 91310116780042657H | 沪杨消行罚决字〔2025〕第0014号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 罚款 | 杨浦区消防救援支队 | 2025-3-27 |
| 57 | 上海鸣宇酒店有限公司 | 913101123232177060 | 沪闵消行罚决字〔2025〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/2 |
| 58 | 上海毅淼餐饮有限公司 | 91310112MA1GBX5K9J | 沪闵消行罚决字〔2025〕第0057号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/2 |
| 59 | 上海市闵行区凡想棋牌室 | 92310112MAE1WKTW95 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20097号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 60 | 上海鑫尚商务宾馆 | 913101123015999261 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20098号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 61 | 上海市闵行区浦江镇岭科五金营业部 | 92310112MA1KRUJR82 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20099号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 62 | 上海搏胜棋牌有限公司 | 9131011268736765X7 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20100号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 63 | 上海望芹兴贸易有限公司 | 91310112MA1GEQJ95Q | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20101号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 64 | 上海迪贸投资管理有限公司 | 913101123246771575 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20102号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 65 | 上海市闵行区伊玲拉面店 | 92310112MA1KTDP188 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20103号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 66 | 上海从旺货物运输代理有限公司 | 91310117MA1J19YY0F | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20104号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-24 |
| 67 | 上海美平装饰工程有限公司 | 91310112MA1GCXAC0K | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20105号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-24 |
| 68 | 上海翠拓洗涤有限公司 | 913101206916033609 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20106号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-24 |
| 69 | 上海迪曦实业有限公司 | 91310112555952574U | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20107号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-24 |
| 70 | 上海市闵行区慧乐坊保健按摩馆 | 92310112MACKGEH940 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20108号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 71 | 上海市闵行区闯哥棋牌室 | 92310112MAED3YNY8A | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20109号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 72 | 上海市闵行区学眉棋牌室 | 92310112MAE3BX216H | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20110号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 73 | 上海筑梦之家酒店管理有限公司 | 91310112MACP0C6A4M | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20111号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 74 | 上海市闵行区小娇农产品经营部 | 92310112MA1KU55KXK | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20112号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 75 | 上海市闵行区美凤百货经营部 | 92310112MA1KT8GJ4H | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20113号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 76 | 上海市闵行区崇影电动车经营部 | 92310112MABUN05A3H | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20114号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 77 | 上海菁泓实业有限公司 | 91310112781133569H | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20115号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 78 | 上海清钟建材有限公司 | 91310112MA1GBA123E | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20116号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 79 | 上海市闵行区功仁美发店 | 92310112MAC211QC2N | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20117号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 80 | 上海市闵行区采耳足之缘保健按摩店 | 92310112MAEAPWH97R | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20118号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 81 | 上海谷美餐饮有限公司 | 91310112MA7HRKHY3B | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20119号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 82 | 上海乡舜建筑装饰工程有限公司 | 9131011459165622XL | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20120号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 83 | 上海市闵行区佳淇美容美发店 | 92310112MAD49N0U1U | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20121号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-27 |
| 84 | 上海市闵行区春山保健按摩店 | 92310112MA1KUBEW1L | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20122号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-27 |
| 85 | 上海隆优通停车服务有限公司 | 91310112MAD9930T3P | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20123号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 86 | 上海市闵行区小温保健按摩店 | 92310112MA1KRK6K05 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20124号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 87 | 上海江园汽车服务有限公司 | 91310112MA1GBMF09X | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20125号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 88 | 上海三甬门窗有限公司 | 91310120MA1HNTQA6G | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20126号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 89 | 上海市闵行区浦锦街道大芹保健按摩店 | 92310112MA1KR278XE | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20127号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 90 | 上海市闵行区龙钰餐饮店 | 92310112MA1KU6A78R | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20128号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 91 | 上海智尊娱乐有限公司 | 91310112585286496N | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20129号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 92 | 上海绿自乐餐饮管理有限公司 | 9131011232441578XC | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20130号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 93 | 上海米念实业有限公司 | 91310118MA1GME1N65 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0065号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 罚款;责令停产停业 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 94 | 上海市宝山区阿赞陈足部保健店 | 92310113MA1L1RC2X2 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0066号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 95 | 福州市台江区尚森贸易商行（个体工商户） | 92350103MADBD7R7X0 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0067号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 罚款;责令停产停业 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 96 | 上海宝祁工贸有限公司三黄鸡酒家 | 91310113MA1GKF185B | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0068号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 97 | 上海台翊物业管理有限公司 | 91310113MA1GM59UXX | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0069号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 98 | 上海交通职业技术学院 | 12310000425004824A | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0070号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 99 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 91310000MA1GNTMU31 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0071号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-4-2 |
| 100 | 上海裕鑫餐饮有限公司 | 91310113332561736G | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20089号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 101 | 桂文灿（上海市宝山区境逍扦脚店） | 92310113MAE6QD8D2T | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20090号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 102 | 上海高山足部保健有限公司 | 913101136778425687 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20091号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 103 | 上海尤胜餐饮娱乐有限公司 | 91310113MA1GMXLD3T | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20092号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 104 | 方成（上海市宝山区满分小吃店） | 92310113MADM2CDQX5 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20093号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 105 | 上海源恒建材商场 | 91310113664379877E | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20094号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 罚款;责令停产停业 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 106 | 上海市宝山星佑博爱幼儿园 | 52310113734580331D | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20095号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-19 |
| 107 | 李刚（上海市宝山区阿燕小吃店） | 92310113MA1L1U4W2A | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20096号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 108 | 上海欣腾广告有限公司 | 91310113324675434T | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20097号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-20 |
| 109 | 熊九根（上海市宝山区鑫盛建材经营部） | 92310113MAC9NKP22U | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20098号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 罚款;责令停产停业 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 110 | 上海聚鑫节能工程科技有限公司 | 913101100677781329 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20099号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 罚款;责令停产停业 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 111 | 曾义珠（上海市宝山区珠义平杂货店） | 92310113MA1L0E1Y0F | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20100号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 罚款;责令停产停业 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 112 | 陈双双（上海市宝山区陈双电器修理部） | 92310113MABT741413 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20101号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 113 | 朱学贤（上海市宝山区洁泰洗衣店） | 92310113MA1L0LFB0N | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20102号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 114 | 周玉喜（上海市宝山区尚和艺美发店） | 92310113MA1L1B6W35 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20103号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-21 |
| 115 | 上海园亿旅店管理中心 | 91310112MA7B1XEW6G | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20104号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-25 |
| 116 | 上海宝富钢管有限公司 | 91310113703317119J | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20105号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 117 | 上海珠城工贸发展有限公司 | 913101135868222384 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20106号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-3-26 |
| 118 | 上海宏苹建筑工程有限公司 | 913101136929938908 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20107号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025-4-1 |
| 119 | 上海圆唐货物运输代理有限公司 | 91310113MA1GQBL170 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20108号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-4-1 |
| 120 | 吾斯曼·亚森（上海市宝山区吾杰小吃店） | 92310113MAE8D2CL4F | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20109号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-4-1 |
| 121 | 侯敏敏（上海市宝山区古瑟乐器店） | 92310113MA1L1C0H55 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20110号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025-4-2 |
| 122 | 上海汇豪置业有限公司 | 913101147944923256 | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0005号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 123 | 上海洪盛五金厂 | 91310114834269356H | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0006号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-04-01 |
| 124 | 天津市中天鑫海工程有限公司 | 91120116MAD8GBBB5T | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0007号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-04-01 |
| 125 | 上海市嘉定区江桥镇诊诚食品经营部 | 92310114MA7B7NKR9Q | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20048号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-20 |
| 126 | 上海市嘉定区江桥镇桂风百货商行 | 92310114MA1L4ETA4J | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20049号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-20 |
| 127 | 上海庆丽门窗幕墙制作安装有限公司 | 91310113MA1GNRAA89 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20050号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-21 |
| 128 | 上海瑞仡泽装饰材料有限公司 | 91310114MAD9HH585P | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20051号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-25 |
| 129 | 上海瑜林光电有限公司 | 913101136887351785 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20053号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-25 |
| 130 | 上海作起设备维修有限公司 | 91310120MACQ4KBJ41 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20054号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-25 |
| 131 | 上海市嘉定区嘉定镇街道香水树足部保健坊 | 92310114MA1L4EBP2L | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20055号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-25 |
| 132 | 上海友汇汽车服务有限公司 | 91310114312475240Y | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20056号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-29 |
| 133 | 上海卡硕电子科技有限公司 | 91310230660747142Q | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20057号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-29 |
| 134 | 上海拓钧金属材料有限公司 | 91310114MA1GT7QE0F | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20058号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-29 |
| 135 | 上海译擎金属材料有限公司 | 91310114MA1GU34C9J | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20059号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-30 |
| 136 | 上海浩雪供应链管理有限公司 | 91310114MA1GXN049C | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20060号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-03-31 |
| 137 | 上海市嘉定区真新街道刘春食品经营部 | 92310114MA1L4WT014 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20061号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 罚款;责令停产停业 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-04-01 |
| 138 | 上海贵威标识有限公司 | 91310113093695752D | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20062号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025-04-01 |
| 139 | 上海碧塘酒店管理有限公司 | 91310117684023050D | 沪松消行罚决字〔2025〕第 0054号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 松江区消防救援支队 | 2025-3-28 |
| 140 | 上海闲猫乐庭企业管理有限公司 | 91310117MAE8EQTW3P | 沪松消行罚决字〔2025〕第 0055号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 松江区消防救援支队 | 2025-3-31 |
| 141 | 上海市金山区朱桂龙装潢材料经营部 | 92310116MA1LU1FY86 | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20023号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 142 | 上海市金山区济美铝合金门窗店 | 92310116MA1LUTB78C | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20024号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 143 | 上海迅亮服饰有限公司 | 91310116692955173J | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20025号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 144 | 上海市金山区咣满石膏经营部 | 92310116MA1LUGD59G | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20026号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 145 | 金山区石化街道明生食品店 | 92310116MA1LUA0Y7Y | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20027号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 146 | 上海市金山区小漆门窗经营部 | 92310116MA1LUGWB9U | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20028号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 147 | 上海市金山区朱泾镇天文油泵维修部 | 92310116MA1LU66655 | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20029号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 148 | 上海市金山区辉煌小吃店 | 92310116MACDB3Q988 | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20030号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 149 | 上海泓磊果蔬种植专业合作社 | 93310116320761562P | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20031号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 150 | 上海市金山区陆永珍装饰材料店 | 92310116MA1LUELJ97 | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20032号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/04/1 |
| 151 | 豪嘉特工业科技（上海）有限公司 | 91310116784783348K | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20033号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/04/1 |
| 152 | 上海市金山区楷楷食品店 | 92310116MAILW3XP5B | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20034号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/04/1 |
| 153 | 上海佳遇文化艺术传播有限公司 | 91310120MA1HX8A0X2 | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0060号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/20 |
| 154 | 上海南逸宾馆 | 913101206941576187 | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0061号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/21 |
| 155 | 上海昌宇实业有限公司 | 91310120632060044M | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/25 |
| 156 | 广州市宁骏物业管理有限公司上海分公司 | 91310000580601151R | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0063号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/25 |
| 157 | 上海锦康建筑劳务有限公司 | 91310230590444129R | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0064号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/27 |
| 158 | 上海易程洗涤品有限公司 | 91310120666081038N | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0065号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/31 |
| 159 | 上海贡航精密机械有限公司 | 91310120MA1J00U74L | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0066号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/01 |
| 160 | 上海揽驭五金有限公司 | 91310120MA1HN9LG9E | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20076号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/20 |
| 161 | 上海鑫用再生资源利用有限公司 | 91310120MA1J05JU6G | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20079号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/20 |
| 162 | 上海陟程装饰有限公司 | 91310120324276564L | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20080号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/20 |
| 163 | 上海静笙五金科技有限公司 | 91310120MACHDQWL12 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20082号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 164 | 上海王婉婉宠物工作室 | 91310120MA1JKD3J5U | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20085号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/24 |
| 165 | 上海哆莉米薇酒店管理有限公司 | 91310120MACKWP8D7X | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20086号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/03/26 |
| 166 | 高朋供应链管理（上海）有限公司 | 91310000329567133R | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20087号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/02 |
| 167 | 上海常鑫船舶设备有限公司 | 91310230697293738T | 沪崇消行罚决字〔2025〕第 0025号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款 | 崇明区消防救援支队 | 2025/3/26 |
| 168 | 上海东华电器制造有限公司 | 913102306078820899 | 沪崇消行罚决字〔2025〕第 0026号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 崇明区消防救援支队 | 2025/3/26 |
| 169 |  上海荟萃农产品专业合作社 | 933102305931950410 | 沪崇消行罚决字〔2025〕第 0028号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 崇明区消防救援支队 | 2025/3/31 |
| 170 | 上海市崇明区原之味小吃店 | 92310230MA1M5922X0 | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20014号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 崇明区消防救援支队 | 2025/3/31 |
| 171 | 上海市崇明县巴俞一锅火锅店 | 92310230MA1M4T6B82 | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20015号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 罚款;责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/3/31 |
| 172 | 上海伟通物业管理有限公司 | 91310115MA1HAH4515 | 沪水消行罚决字〔2025〕第 0004号 | 未按照要求实行消防控制室24小时2人值班制度逾期未改 | 违反了《上海市建筑消防设施管理规定》第十六条第一款之规定 | 罚款 | 上海市消防救援总队水上支队 | 2025/3/26 |
| 173 | 上海锦霖餐饮管理有限公司 | 91310110MA1G9AGF4P | 沪水消行罚决字〔2025〕第 0005号 | 消防安全标志未保持完好有效 | 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 罚款 | 上海市消防救援总队水上支队 | 2025/3/26 |
| 174 | 上海申古食品有限公司 | 913100007718241636 | 沪水消行罚决字〔2025〕第 0006号 | 消防设施未保持完好有效 | 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 罚款 | 上海市消防救援总队水上支队 | 2025/3/27 |