上海市消防救援总队

关于2022年度消防产品质量监督抽查结果的

通   告

2022年第1号

为加强使用领域消防产品质量监督，严厉打击假冒伪劣消防产品违法违规行为，切实保障社会消防安全，今年以来，根据《上海市消防救援总队关于开展“3.15”消防产品质量专项整治行动的通知》（沪消函〔2022〕27号）、《上海市消防救援总队消防产品质量监督抽查工作方案》（沪消函〔2022〕74号）、《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）以及相关产品国家和行业标准要求，对社会单位和消防救援队伍使用的消防产品开展了监督抽查。现将检查结果向社会通告如下：

市消防救援总队对本市92家社会单位使用的23类264批次的消防产品和消防救援队伍使用的16种42批次消防装备开展了质量监督抽查。截至11月9日，社会单位使用的消防产品类共收到检验结果259批次（附件1），其中不合格产品21批次；消防救援队伍使用的消防装备类共收到检验结果41批次（附件2），所有批次合格。

特此通告。

附件：1．社会单位使用消防产品质量监督检验结果汇总表

2．消防救援队伍用消防装备质量监督检验结果汇总表

（联系人：熊立，电话：28955516）

上海市消防救援总队

2022年11月9日

附件1

社会单位使用消防产品质量监督检验结果汇总表

| 序号 | 被抽查单位名称 | 产品名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海捷森物业服务发展有限公司（城工科技绿洲） | 消防应急照明灯具 | KL-ZFZD-E3WB-01 | 中山市凯雷德一照明科技有限公司 | 合格 |
| 2 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 3 |  | 滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 4 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 广威消防科技有限公司 | 合格 |
| 5 | 上海微农物业管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格 |
| 6 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 7 |  | 轻型安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | 合格 |
| 8 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 9 | 上海鼎尧置业发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 不合格 |
| 10 |  | 内扣式接口 | KD65 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 11 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市焕安消防科技有限公司 | 合格 |
| 12 |  | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 13 | 上海东禾九谷开心农场有限公司崇明悦泊乡酒店分公司 | 消防员灭火防护服 | ZFMH-JPB | 浙江九派安全科技有限公司 | 合格 |
| 14 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30B | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 15 |  | 灭火毯 | MJT1000*1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 合格 |
| 16 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 17 | 中信养老产业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 山东龙成消防器材有限公司 | 合格 |
| 18 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25B | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 不合格 |
| 19 |  | 压力开关 | ZSJY1.6BP | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 |
| 20 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68°C | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 21 | 上海富盛经济开发区开发有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-I | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 合格 |
| 22 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 23 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 不合格 |
| 24 |  | 钢质防火门 | GFM-1123-dk5A1.00（乙级）-1-带压型-带门镜-70 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 合格 |
| 25 | 天安智谷（上海）建设发展有限公司 | 洒水喷头 | SLT-ZSTZ15-68°C | 水力消防科技有限公司 | 合格 |
| 26 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 27 | 上海海上花岛旅游发展有限公司（玫瑰庄园酒店） | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 高邮市天广消防设备厂 | 不合格 |
| 28 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格 |
| 29 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 合格 |
| 30 | 光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 31 |  | 直流水枪 | QLD6.0/6.5I | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 32 |  | 灭火毯 | MJT 1000*1000型 | 如皋市星云玻纤有限公司 | 合格 |
| 33 | 上海海上花岛旅游发展有限公司（玫瑰庄园酒店） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 34 | 光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司 | 消防员灭火防护服 | ZFMH-DA C | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 35 | 天安智谷（上海）建设发展有限公司 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-JBF-VS10 | 青鸟消防股份有限公司 | 合格 |
| 36 | 上海熙辰房地产开发有限公司 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 |
| 37 |  | 内扣式接口 | KD65 | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | 合格 |
| 38 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 39 | 上海建工敬贤置业发展有限公司 | 洒水喷头 | QN T-ZSTZ15-68℃ | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 合格 |
| 40 | 上海奉贤正阳置业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 合格 |
| 41 | 菲林格尔家具科技股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 42 |  | 消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |
| 43 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 44 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-B | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |
| 45 | 上海建工敬贤置业发展有限公司 | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | 合格 |
| 46 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙江江山浙安应急救援设备有限公司 | 合格 |
| 47 |  | 消防水带 | 10-65-25 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 48 | 上海磁浮交通发展有限公司（13、18号线莲溪路站） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 49 |  | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/6.5I | 高邮市顺通消防装备有限公司 | 合格 |
| 50 |  | 消防员灭火防护服 | ZFMH-JEM B | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | 合格 |
| 51 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 合格 |
| 52 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 高邮市生广机械厂 | 合格 |
| 53 | 上海地铁第四运营有限公司（14号线静安寺站） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 合格 |
| 54 |  | 内扣式消防接口 | KD65A | 上海虹源消防设备有限公司 | 合格 |
| 55 | 上海天虹亿海企业发展有限公司（万泰广场） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |
| 56 |  | 消防应急照明灯具 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 广东东君照明有限公司 | 合格 |
| 57 |  | 压力开关 | ZSJY 1.6BP-S | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |
| 58 | 宝华商业广场（上海祥泰房地产发展有限公司） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格 |
| 59 |  | 消防应急照明灯具 | FZ-ZFZD-E3W-239 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 合格 |
| 60 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 高邮市萧鹏消防设备器材厂 | 合格 |
| 61 | 戴德梁行物业咨询（上海）有限公司（吉汇大厦） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 62 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL 30 | 广州兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 63 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 64 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 65 | 上海瑞虹新城有限公司 （太阳宫） | 有衬里消防水带 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 66 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 67 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 68 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 69 | 罗姆化学（上海）有限公司 | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 合格 |
| 70 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 合格 |
| 71 |  | 有衬里消防水带 | 16-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 合格 |
| 72 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 浙江江山浙安应急救援设备有限公司 | 合格 |
| 73 | 明尼苏达矿业制造特殊材料（上海）有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-1 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 合格 |
| 74 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 合格 |
| 75 |  | 有衬里消防水带 | 13-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 合格 |
| 76 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 77 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 合格 |
| 78 | 上海格乐丽雅文化产业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 |
| 79 |  | 消防接口 | KD65 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 80 | 上海乡村基餐饮管理有限公司黄浦区延安东路店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 81 |  | 消防应急照明灯具 | KT-ZFZD-E3W-526A | 中山市仁泰照明电器有限公司 | 合格 |
| 82 | 上海行都健康管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格 |
| 83 |  | 消防应急照明灯具 | LK-ZFZD-E5WAA | 中山市领凯照明科技有限公司 | 合格 |
| 84 | 上海中企物业管理有限公司 | 消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 85 | 上海纵友物业管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 86 | 上海久海金狮物业管理有限公司 | 消防水枪 | QLD6.0/6.5I | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 87 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 88 | 上海丰昌物业管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 合格 |
| 89 | 上海申能物业管理有限公司 | 消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 90 | 上海金指数商业管理有限公司（558广场） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 91 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 92 |  | 消防应急照明灯具 | N-ZBLZD-1LROE112WFAO | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 合格 |
| 93 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 江山市星泰消防装备有限公司 | 合格 |
| 94 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造(江山)有限公司 | 合格 |
| 95 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 96 | 上海嘉华医院有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 97 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TIL30 | 浙江天盾消防科技有限公司 | 合格 |
| 98 |  | 消防应急照明灯具 | F1-IFZD-E3W-A | 河南富阳电器有限公司 | 合格 |
| 99 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 100 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 101 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 102 | 恒久又一城（上海）酒店文化管理有限公司 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 103 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 104 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-Z5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 105 | 上海沃凯生物技术有限公司 | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鹏晨消防器材有限公司 | 合格 |
| 106 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴化市兴祥消防器材有限公司 | 合格 |
| 107 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 108 | 上海宜华实业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 江苏省高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 109 |  | 内扣式消防接口 | DN65 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 110 | 东邦化学（上海）有限公司（二工区西区） | 消防员灭火防护靴 | RJX-28B | 扬州鸿元鞋业有限公司 | 合格 |
| 111 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 合格 |
| 112 | 上海金山土地开发服务有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 113 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 不合格 |
| 114 | 上海食品科技学校 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 115 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 余姚市东盛消防设备有限公司 | 合格 |
| 116 |  | 消防应急照明灯具 | M-2F2D-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 117 | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 118 | 中远关西涂料（上海）有限公司 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州倍安防灾救生设备有限公司 | 合格 |
| 119 | 上海中信泰富广场有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 高邮市东消消防器材有限公司 | 合格 |
| 120 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 不合格 |
| 121 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 122 |  | 消防应急照明灯具 | LT-ZFZD-E5W-3A | 中山市亮泰照明电器厂 | 合格 |
| 123 | 大悦城 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 124 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 不合格 |
| 125 |  | 应急照明灯具 | L-ZFZD-E5W1271 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 |
| 126 | 盈凯文创广场 | 室内消火栓 | SN65 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 127 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 128 | 锦沧文华广场 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 129 |  | 消防接口 | KD65 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 130 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 131 | 上海麦格灵企业管理有限公司（云汇天地） | 消防头盔 | FTK-B/M | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 132 | 上海穗华置业有限公司(恒大滨江华府) | 内扣式消防接口 | KD65 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 合格 |
| 133 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68 | 复兴消防科技有限公司 | 合格 |
| 134 | 上海国际主题乐园配套设施有限公司第一分公司（上海迪士尼乐园酒店）(微站) | 轻型安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 135 | 上海国际主题乐园配套设施有限公司第一分公司（上海迪士尼乐园酒店） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 136 | 上海张江（集团）有限公司科学会堂 | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 137 |  | 室内消火栓 | SN65 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 |
| 138 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 不合格 |
| 139 | 上海天浦实业有限公司 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 140 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 141 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 钢制防火门 | GFM-1023-bdk5A1.00(乙级)-1-II | 上海浦东金盾防盗器材有限公司 | 合格 |
| 142 | 上海浦东新区高桥物业发展有限公司-高桥文娱综合大楼 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 合格 |
| 143 | 中宝盛达集团有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-bdk5A1.00(乙级)-1 | 上海森发装潢有限公司 | 合格 |
| 144 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 合格 |
| 145 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 146 | 上海井桥商业管理有限公司 | 轻型安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 合格 |
| 147 | 上海秀锦浦至房地产开发有限公司 | 钢质防火门 | GFM-1124-s5A1.50（甲级）-1 | 罗奥易成（上海）门业有限公司 | 合格 |
| 148 |  | 点型感烟火灾探测器 | FDO183S | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 合格 |
| 149 |  | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 150 | 上海家源商业有限公司(成山店) | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 江苏大邦消防科技有限公司 | 合格 |
| 151 | 信德前滩(上海)文化置业有限公司 | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | 不合格 |
| 152 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 合格 |
| 153 |  | 洒水喷头 | K-ZSTZ15-68°C | 维特利管道设备（大连）有限公司 | 合格 |
| 154 |  | 压力开关 | ZSJY1.2BP(PS10-2A | 西安博特睿电子科技有限公司 | 合格 |
| 155 | 上海市浦东新区交通投资发展有限公司 | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 156 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GM-TC5131 | 营口天成消防设备有限公司 | 合格 |
| 157 | 上海安琦保安服务有限公司 | 消防员灭火防护服 | ZFMH-ZM F | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 158 | 上海泥城万达置业有限公司 | 钢制隔热防火门 | GFM-1021-d5 A1.50（甲级） | 宜兴天马消防门业有限公司 | 合格 |
| 159 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格 |
| 160 |  | 室内消火栓 | SNZW65-Ⅰ | 兴化市天诚消防器材有限公司 | 合格 |
| 161 |  | 消防直流手枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 合格 |
| 162 | 家利物业管理（深圳）有限公司上海高逸尚城物业管理分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 不合格 |
| 163 |  | 消防应急照明灯具 | MJ-ZFZD-E3W-E | 江门市明劲照明电器有限公司 | 合格 |
| 164 |  | 手动火灾报警按钮 | FDM183S | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 合格 |
| 165 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 不合格 |
| 166 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广东睿安消防科技有限公司 | 不合格 |
| 167 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 合格 |
| 168 | 上海邮政科学研究院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 |
| 169 |  | 消防应急照明灯具 | EI-ZFJC-E3W-8643NB | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 合格 |
| 170 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010N | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 合格 |
| 171 |  | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 172 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 173 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-26A | 扬州江亚消防装备有限公司 | 合格 |
| 174 | 上海青浦绿地商业管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 |
| 175 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 176 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格 |
| 177 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州市永辉消防设备股份有限公司 | 合格 |
| 178 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 179 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格 |
| 180 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格 |
| 181 | 澳朵花园.逸浦会（联汇社区养老服务（上海）有限公司） | 消防应急照明灯具 | LT-ZFZD-E5W-3A | 中山市亮泰照明电器厂 | 合格 |
| 182 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 福建天广消防有限公司 | 合格 |
| 183 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 福建天广消防有限公司 | 合格 |
| 184 | 澳朵花园.逸浦会（联汇社区养老服务（上海）有限公司）（微站） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 福建天广消防有限公司 | 合格 |
| 185 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建天广消防有限公司 | 合格 |
| 186 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 合格 |
| 187 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 188 | 沪东中华造船（集团）有限公司 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/6 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 |
| 189 | 上海中油中燃石油仓储有限公司 | 消防员灭火防护胶靴 | RJX-26 | 浙江宇安消防装备有限公司 | 合格 |
| 190 |  | 消防员灭火防护服 | ZFFMH-YAB | 浙江宇安消防装备有限公司 | 合格 |
| 191 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 192 |  | 有衬里消防水带 | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 193 | 上海海运物业管理有限公司（中国远洋海运大厦） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 宁波勇士消防设备有限公司 | 合格 |
| 194 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州江山消防器材有限公司 | 不合格 |
| 195 | 上海外高桥造船有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC6A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 196 | 江南造船（集团）有限责任公司 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 合格 |
| 197 | 上海正泰企业管理有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 南安市华泰消防器材有限公司 | 合格 |
| 198 | 上海福祥纺织实业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 高邮市东消消防器材有限公司 | 合格 |
| 199 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃Q5 | 水力消防科技有限公司 | 合格 |
| 200 | 上海佐济智能安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 不合格 |
| 201 | 上海燕之屋丝浓生物科技有限责任公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-930 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 合格 |
| 202 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 203 | 上海乔佩斯服饰贸易有限共公司 | 点型感烟火灾探测器 | JTX-GD-G3T | 海湾安全技术有限公司 | 合格 |
| 204 |  | 内扣式接口 | KD65 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格 |
| 205 | 上海吉辉实验动物饲料有限公司 | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-9002a | 上海松江飞繁电子有限公司 | 合格 |
| 206 | 上海力狮置业有限公司 | 消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 207 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市焕安消防科技有限公司 | 合格 |
| 208 |  | 消防水枪 | QZG3,5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 209 | 上海普洛斯置业有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 210 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 211 |  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 212 | 第一太平洋戴维斯物业顾问（北京）有限公司上海分公司（西岸凤巢） | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 213 |  | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 南京国泰消防集团有限公司 | 合格 |
| 214 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 南京国泰消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 215 |  | 消防头盔 | Ftk-B/m | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 216 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 国泰消防科技有限公司 | 合格 |
| 217 |  | 点型感烟火灾探测器 | Fd0183 | 北京西门子西伯乐思电子有限公司 | 合格 |
| 218 | 上海慧麟投资管理有限公司（华泾） | 洒水喷头 | Zstx 15-68°C | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 合格 |
| 219 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 上海茜康消防器材有限公司 | 合格 |
| 220 | 上海永星置业发展有限公司（宝溢丰大厦） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 兴化市方圆器材厂 | 合格 |
| 221 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江金盾消防装备有限公司 | 合格 |
| 222 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格 |
| 223 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 高邮市天广消防设备厂 | 合格 |
| 224 |  | 洒水喷头 | T-zstz 15-68°C | 福建省南安市闽南消防器材厂 | 合格 |
| 225 | 上海杨浦剧院管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 226 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 合格 |
| 227 |  | 洒水喷头 | K-ZSTX 15-68°C Φ3mm | 诸暨市奇杰消防设备有限公司 | 合格 |
| 228 |  | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 川安消防实业有限公司 | 合格 |
| 229 | 上海欢而乐娱乐有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 230 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm 玻璃球） | 浙江久成消防设备有限公司 | 合格 |
| 231 | 上海荣丰置业有限公司 （国华广场） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 232 |  | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 233 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安防科技有限公司 | 合格 |
| 234 | 上海宝展房地产开发有限公司 | 消防头盔 | FTK-B/C | 浙江九派安全科技有限公司 | 合格 |
| 235 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 合格 |
| 236 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 237 | 长宁房地产经营有限公司（缤谷广场） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 不合格 |
| 238 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W1100 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 239 |  | 消防接口 | KD65Z | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 240 | 长宁房地产经营有限公司 | 消防水带 | 10-65-25涤纶纱/丙纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 不合格 |
| 241 |  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 242 |  | 过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 243 | 长宁来福士广场 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格 |
| 244 |  | 消防应急照明灯具 | W-ZFZD-E5W3004 | 江门市敏华电器有限公司 | 合格 |
| 245 |  | 消防接口 | KD65 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 246 |  | 消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 247 |  | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 248 |  | 过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 江山市百安消防装备有限公司 | 合格 |
| 249 | 上海友谊南方商城有限公司 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶纱 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 合格 |
| 250 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 合格 |
| 251 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 合格 |
| 252 | 上海城开集团龙城置业有限公司中庚聚龙酒店 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |
| 253 | 上海碧峰房地产发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-1 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 合格 |
| 254 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司 | 合格 |
| 255 | 上海城开集团龙城置业有限公司中庚聚龙酒店 | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 256 | 上海碧峰房地产发展有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 257 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省闽太消防水暖有限公司 | 合格 |
| 258 | 上海友谊南方商城有限公司 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 广州市暨安消防科技有限公司 | 不合格 |
| 259 | 上海城开集团龙城置业有限公司中庚聚龙酒店 | 消防应急照明灯具 | ZX-ZFZD-E3W-S4 | 广东左向照明有限公司 | 合格 |

附件2

消防救援队伍用消防装备质量监督检验结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员抢险救援服 | ZFQJ-FX-1A | 江西华安祥消防器材有限公司 | 合格 |
| 2 | 消防员灭火防护胶靴 | RJX-26B | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |
| 3 | 抢险救援头盔 | RJK-YLB | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |
| 4 | 消防员照明灯具 | FD-FBSI420/OS2 | 深圳市亮视智能工程有限公司 | 合格 |
| 5 | 消防员抢险救援防护服 | ZFQJ-FD-1A | 江西华安祥消防器材有限公司 | 合格 |
| 6 | 消防员呼救器 | RHG240/B | 宁波保众应急科技有限公司 | 合格 |
| 7 | 消防手套 | 2-A | 热视际河北科技有限公司 | 合格 |
| 8 | 消防手套 | 2-A | 热视际河北科技有限公司 | 合格 |
| 9 | 分水器 | FII65/50X2-2.5K | 台州沃拉消防设备 | 合格 |
| 10 | BC干粉灭火剂 | BC-NaHCO3(90%) | 苏州吴越合成消防科技有限公司 | 合格 |
| 11 | 消防安全腰带 | FZL-YD | 浙江盛邦安防有限公司 | 合格 |
| 12 | 消防员照明灯具 | FD-FBSI420/0S2 | 深圳市亮视智能工程有限公司 | 合格 |
| 13 | 消防水带 | 16-65-40-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 合格 |
| 14 | 卡式消防接口 | KDK65 | 宁波东海森田消防装备有限公司 | 合格 |
| 15 | 消防员灭火防护靴 | RJX-26B | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |
| 16 | A类泡沫灭火剂 | MJAP | 上海六里消防科技有限公司 | 合格 |
| 17 | 消防员灭火防护靴 | RJX-26B | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |
| 18 | 消防员灭火防护服 | ZFMH-2RF（DRD） | 上海赞瑞实业有限公司 | 合格 |
| 19 | 消防安全吊带 | FZL-DD-III | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 合格 |
| 20 | 消防头盔 | FTK-B/C | 上海力旺消防设备厂 | 合格 |
| 21 | 消防员灭火指挥服 | ZFZH-ZRI | 上海赞瑞实业有限公司 | 合格 |
| 22 | 消防员抢险救援防护靴 | ZFQJ-XZ-260HA | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 合格 |
| 23 | 消防安全吊带 | FZL-DD-III | 泰州市华通消防装备有限公司 | 合格 |
| 24 | 安全绳 | FZL-S-T16 | 青岛亿和海丽安防科技有限公司 | 合格 |
| 25 | 干粉灭火剂 | BC-NaHCO3(90%) | 苏州吴越合成化工有限公司 | 合格 |
| 26 | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/8IIIC | 台州沃拉消防设备有限公司 | 合格 |
| 27 | 有衬里消防水带 | 16-65-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 合格 |
| 28 | 消防员抢险救援防护靴 | ZFQJ-XZ-260HA | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 合格 |
| 29 | 消防多功能水枪 | QLD6.0/8IIIC | 台州沃拉消防设备有限公司 | 合格 |
| 30 | 消防安全腰带 | FZL-YD-MJK | 江苏曼杰克有限公司 | 合格 |
| 31 | 消防员呼救器 | RHJ240/B | 宁波保众应急科技有限公司 | 合格 |
| 32 | 内扣式消防接口 | KJ50/65z | 宁波东海森田消防装备有限公司 | 合格 |
| 33 | 消防头盔 | RJK-YLB | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |
| 34 | 卡式四分水器 | FIIII90/65X4-2.5D | 台州沃拉消防设备有限公司 | 合格 |
| 35 | 消防员抢险救援手套 | Rs-Bs2A | 热视际河北科技有限公司 | 合格 |
| 36 | 消防员抢险救援手套 | RS-BS2A | 热视际河北科技有限公司 | 合格 |
| 37 | A类泡沫灭火剂 | MJAP | 上海六里消防科技有限公司 | 合格 |
| 38 | 消防员照明灯具 | FD-FBSI300/YJ1201C | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 合格 |
| 39 | 消防员灭火防护胶靴 | RJX-26B | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |
| 40 | 泡沫灭火剂 | 6%（AFFF、-20℃）—耐海水/泡沫灭火剂 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 41 | 消防头盔 | RJK-YLB | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 合格 |