附件：

社会单位使用消防产品质量监督检验结果汇总表

| 序号 | 社会单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海图书馆东馆 （浦东新区合欢路 300 号） | 手提式干粉型灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江天盾消防科技有限公司 | 合格 |
| 2 |  | 压力开关 | ZSJY 1.6BP | 虹源消防设备（福建）有限公司 | 合格 |
| 3 |  | 点型感烟火灾探测器 | OP720-CN | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 合格 |
| 4 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 合格 |
| 5 |  | 灭火毯 | MJT 1500*1500 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 合格 |
| 6 | 上海国际主题乐园有限公司（迪士尼 浦东新区申迪西路 255 弄 1-600，901-1100 号） | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/8III-B | 海宁市万里达消防器材有限责任公司 | 合格 |
| 7 |  | 消防员灭火防护服 | ZFMH-DA C | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 8 |  | 灭火毯 | MJT 1500*1500 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 | 合格 |
| 9 | 唯泰精品购物村（上海）有限公司 （浦东新区申迪东路88号） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市朝辉消防设备有限公司 | 合格 |
| 10 | 张江人工智能产业创新与服务平台项目（浦东新区祥科路55号） | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-500*500 | 绍兴上虞英达风机有限公司 | 合格 |
| 11 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZLZD-E18W3013 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 12 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 |
| 13 | 上海百联川沙购物中心有限公司 （浦东新区川沙路6999号） | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 14 |  | 逃生绳 | FZL-S-T16 | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 15 | 上海洛浦外仓储有限公司 （浦东新区英伦路999号保税区管理局） | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 海湾安全技术有限公司 | 合格 |
| 16 |  | 室内消火栓 | SN65 | 芜湖恒泰消防器材有限公司 | 合格 |
| 17 | 上海瑞行东岸置业有限公司 （浦东新区金高路310号5层） | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-d5 A1.00（乙级）-1 | 江苏金益达消防科技有限公司 | 合格 |
| 18 | 上海森兰外高桥酒店有限公司(森兰雅诗阁公寓浦东新区启帆路800弄12号) | 消防头盔 | FTK-B/A | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 19 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市焕安消防科技有限公司 | 合格 |
| 20 | 北京戴德梁行物业管理有限公司上海分公司 （浦东新区昌里路 335 号 411 室） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州倍安防灾救生设备有限公司 | 合格 |
| 21 |  | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/8I | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 22 | 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 （浦东新区新金桥路 28 号） | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 福建省邦消消防科技有限公司 | 合格 |
| 23 | 上海浦东土地控股（集团）有限公司 （浦东新区丁香路716号5幢） | 钢质隔热防火门 | GFM-1324-bd5 A1.00（乙级）-1 | 上海杉坊消防科技有限公司 | 合格 |
| 24 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 山东星辉消防科技有限公司 | 不合格 |
| 25 | 上海中建申拓城市发展投资有限公司 （浦东新区航头镇东至 14-02 地块，南至 14-02 地块，西至圣中河路，北至飞云桥路） | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-A62 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 合格 |
| 26 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5A | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 27 | 上海宜家家居有限公司 （浦东新区临御路550号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴化市亚鑫消防器材有限公司 | 合格 |
| 28 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 29 | 上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处 （浦东新区西营路18号） | 钢质防火门 | (GFM-1124-bdk5 A1.50(甲级)-1) | 上海伊固门窗有限公司 | 不合格 |
| 30 |  | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-k-1250*80 | 浙江明新风机有限公 司 | 合格 |
| 31 | 上海陆家嘴物业管理有限公司（浦东新区企荣路90号） | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限 公司 | 合格 |
| 32 |  | 消防头盔 | FTK-B/E | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 合格 |
| 33 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W300 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 34 | 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 （祝桥镇市民服务中心项目 凉亭路百熙路路口） | 防火门 | MFM-1023-d5A0.50(丙级)-1 | 上海由安门窗有限公司 | 合格 |
| 35 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 36 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201B | 上海松江飞繁电子有限公司 | 合格 |
| 37 | 上海恩聚消防安全技术有限公司 （浦东新区沪南公路8619号） | 消防员灭火防护服 | ZFMH-ZM F | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 38 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格 |
| 39 | 中国建筑第八工程局有限公司 （浦东新区 东至：赤松三路，西至：麦冬路，南至杞青路、铃兰路交界处，北至：18-05 绿化带） | 防火门 | GFM-1124-A1.00（乙级）-1-C | 天马消防门业有限公司 | 合格 |
| 40 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5A/ | 南安市华泰消防器材有限公司 | 合格 |
| 41 |  | 室内消火栓 | SN65-B | 福建省南安颖龙消防工贸有限公司 | 合格 |
| 42 | 上海天文馆 （浦东新区临港大道380号） | 灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 43 |  | 消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 |
| 44 | 上海宝山西城区房地产发展有限公司 （宝山区水产西路2699号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 合格 |
| 45 | 上海诚卫兴置业发展有限公司 （宝山区杨泰路426弄） | 内扣式消防接口 | KD65 | 泰州江山消防器材有限公司 | 合格 |
| 46 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格 |
| 47 |  | 洒水喷头 | K-ZSTZ115-68℃ Q3 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 48 | 上海市宝山区工人文化活动中心 （宝山区牡丹江路215号） | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 不合格 |
| 49 | 上海顾泰房地产开发有限公司 （宝山区顾文路199弄） | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5Y | 百安消防科技有限公司 | 合格 |
| 50 |  | 室内消火栓 | SNW65-I | 百安消防科技有限公司 | 合格 |
| 51 | 上海星堡老年服务有限公司 （宝山区大华地区环镇南路858号5号楼） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市焕安消防科技有限公司 | 合格 |
| 52 | 上海凯健康宁养护有限公司 （宝山区庙行南蕰藻路678号） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 |
| 53 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 54 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 不合格 |
| 55 | 上海宝地仲量联行物业服务有限公司 （宝山区长江西路855号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 不合格 |
| 56 |  | 灭火毯 | 1.5m×1.5m | 江西穗华玻纤有限公司 | 合格 |
| 57 | 上海麦盛莉文化传媒有限公司 （崇明区北门路288号25幢101、102、107、108、109、301-303、305-309室） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 湖南讯安消防科技有 限公司 | 合格 |
| 58 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤 纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 |
| 59 | 上海临港长兴经济发展有限公司第一分公司 （崇明区长涛路 1866 弄） | 消防员灭火防护服 | ZFMH-JPB | 浙江九派安全科技有限公司 | 合格 |
| 60 |  | 灭火毯 | MJT1000*1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 合格 |
| 61 | 上海琛潍世寰酒店管理有限公司 （崇明区仁建路299弄2号218-230室、301-330室、401-430室、501-522室） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 唐能消防科技（佛山） 有限公司 | 合格 |
| 62 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 合格 |
| 63 | 上海龙恒体育发展有限公司堡镇分公司 (崇明区堡镇南路269号) | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格 |
| 64 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市安宁安防器材厂 | 合格 |
| 65 | 上海瀛港置业有限公司 （崇明区三双公路1021号上海津桥经济开发区） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 不合格 |
| 66 |  | 洒水喷头 | T—ZSTX15—68 | 福建禾广消防科技有限公司 | 不合格 |
| 67 | 上海实业东滩投资开发（集团）有限公司 （崇明区崇旺路 280 号） | 钢质防火门 | GFM-1124-bd5A1.00(乙 级)-1 钢制隔热防火门 | 苏州防火设备厂 | 合格 |
| 68 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68C Q5 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 69 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25B | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 70 | 上海市崇明区城桥中学 （崇明区西门路498号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 安徽星徽消防设备有限公司 | 合格 |
| 71 |  | 钢质防火门 | GFM-1227-d5 A1.50(甲级）-1 | 任丘市九森门窗科技有限公司 | 不合格 |
| 72 | 上海健康医学院附属崇明医院 （崇明区南门路25号） | 内扣式消防接口 | KD65 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 73 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 |
| 74 | 上海地铁资产投资管理有限公司 （虹梅商务大厦 徐汇区沪闵路 8075 号） | 灭火毯 | MJT1500X1500 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 不合格 |
| 75 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 76 |  | 灭火毯 | MJT1500X1500 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 不合格 |
| 77 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-275D | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 78 |  | 消防接口 | KD65-A | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 合格 |
| 79 | 雅州大楼 （黄浦区新闸路249号） | 消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 不合格 |
| 80 | 上海地铁维护保障有限公司（14号线封浜基地 嘉定区曹安公路3609号） | 消防水带 | 16-80-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海华森消防科技发展有限公司 | 合格 |
| 81 |  | 消防接口 | KDK80Z | 芜湖中安消防装备有限公司 | 合格 |
| 82 |  | 消防水枪 | QZG3.5/7.5 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 合格 |
| 83 | 上海重译投资有限公司 （虹口区广中路517弄1号） | 安全绳 | 15m | 泰州德泰消防科技有限公司 | 不合格 |
| 84 | 上海成昌物业管理有限公司（上海虹口城创中心 虹口区邯郸路135号） | 消防应急照明灯具 | RF-ZFZD-E4W101A | 中山市古镇锐锋照明电器厂 | 合格 |
| 85 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 86 |  | 灭火毯 | 1.0m*1.0m | 浙安集团有限公司 | 合格 |
| 87 | 上海市第四人民医院 （虹口区三门路1279号） | 内扣式消防接口 | KD65 | 福建省泉州市柳美消防设备有限公司 | 合格 |
| 88 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省泉州市柳美消防设备有限公司 | 合格 |
| 89 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司衢州分公司 | 合格 |
| 90 | 上海岳峰置业开发有限公司 （虹口区西江湾路388号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 |
| 91 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 高邮市兴联消防器材 厂 | 合格 |
| 92 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 兀拿斯特 | 合格 |
| 93 |  | 灭火毯 | MJT1000* 1000 | 泰州市中盛玻纤制品有限公司 | 合格 |
| 94 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 泰州市太平洋水带衬胶有限公司 | 不合格 |
| 95 | 巴斯夫化工有限公司 （化学工业区楚华路8号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 不合格 |
| 96 | 英威达尼龙化工（中国）有限公司 （化学工业区天华路88号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 |
| 97 | 上海上电漕泾发电有限公司 （金山区漫华路8号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江金盾消防装备有限公司 | 合格 |
| 98 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 （化学工业区神工路18号） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 99 |  | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 合格 |
| 100 |  | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/6.5Ⅰ | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 101 | 洛德化学（上海）有限公司 （化学工业区洛工路9号） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙江宇安消防装备有限公司 | 合格 |
| 102 |  | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 合格 |
| 103 | 上海化学工业区工业气体有限公司 （化学工业区州工路139号） | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 104 | 上海新世界淮海物业发展有限公司(K11) （黄浦区淮海中路300号） | 逃生绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市开隆消防装备 有限公司 | 合格 |
| 105 | 中海物业管理有限公司上海海昶商业管理分公司 （黄浦区黄陂南路838号） | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州三江消防器材配 件有限公司 | 合格 |
| 106 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市忠茗消防器材 有限公司 | 合格 |
| 107 | 上海久裕物业管理有限公司(中国民生银行大厦 黄浦区威海路48号) | 消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤 纶长丝-合成橡胶 | 高邮市新世纪消防器 材有限公司 | 合格 |
| 108 | 上海金光外滩置地有限公司外滩中心 （黄浦区延安东路222号） | 多功能灭火毯 | MJT1500*1500 灭火毯 | 石家庄物华玻纤制品 厂 | 不合格 |
| 109 |  | 消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/丙纶 长丝-橡胶 | 泰州市三江消防器材 有限公司 | 合格 |
| 110 | 上海石牌餐饮有限公司 （黄浦区淮海东路45-49号301-307室） | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-9002A | 上海松江飞繁电子有 限公司 | 合格 |
| 111 | 上海新联谊大厦有限公司酒店管理分公司 （外滩华尔道夫酒店） | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 鸣宇消防设备制造 （江山）有限公司 | 合格 |
| 112 | 永安百货有限公司 （黄浦区南京东路635号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有 限公司 | 合格 |
| 113 |  | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 嘉兴福新消防工业有 限公司 | 合格 |
| 114 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-9002A | 上海松江飞繁电子有 限公司 | 合格 |
| 115 | 上海如家蒙自酒店管理有限公司 （黄浦区五里桥路278、280号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 江西天平消防科技有 限公司 | 不合格 |
| 116 | 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 （嘉定区胜辛路426号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 117 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市星泰消防装备有限公司 | 合格 |
| 118 |  | 消防头盔 | FTK-B/B | 泰州市忠茗器材有限公司 | 合格 |
| 119 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 120 | 上海星信曼置业有限公司 （嘉定区陈翔公路2299号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江东江消防设备有限公司 | 合格 |
| 121 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 江苏三江消防装备有限公司 | 不合格 |
| 122 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5A | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 123 |  | 消防头盔 | FTK-B/C | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 合格 |
| 124 | 上海嘉亭荟房地产发展有限公司 （嘉定区墨玉南路888号803室） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙江江山浙安应急救援设备有限公司 | 合格 |
| 125 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |
| 126 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX15-65℃ | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 合格 |
| 127 | 上海华瞻商业经营管理有限公司 （嘉定区阿克苏路1099号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 128 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 129 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 130 | 上海嘉宝安石置业有限公司 （嘉定区宝安公路3386号） | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 福建闽太消防科技有限公司 | 合格 |
| 131 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 132 | 上海九和堂中医医院有限公司 （金山区杭州湾大道128弄1号） | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 133 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 高邮市武宁腾达铝制品厂 | 合格 |
| 134 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市星泰消防装备有限公司 | 合格 |
| 135 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 合格 |
| 136 | 上海立钧置业开发有限公司竞衡假日酒店 （金山工业区志伟路 808 号、816 弄 20 号） | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 137 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 高邮市武宁腾达铝制品厂 | 合格 |
| 138 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市星泰消防装备有限公司 | 合格 |
| 139 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 合格 |
| 140 | 上海康黎诊断技术有限公司 （金山区板桥东路168号1幢） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 安徽星徽消防设备有限公司 | 合格 |
| 141 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 余姚市东盛消防设备有限公司 | 合格 |
| 142 |  | 消防应急照明灯具 | N-ZFJC-E3W8187 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 合格 |
| 143 | 上海万巷制药有限公司 （金山区华创路 298 号（碳谷绿湾）） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广东鸿洋消防应急科技有限公司 | 合格 |
| 144 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 不合格 |
| 145 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市安宁安防器材厂 | 不合格 |
| 146 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 147 | 上海百联金山购物中心有限公司 （金山区卫清西路188号） | 消防员灭火防护靴 | RJX—28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 148 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广东友安安全设备有限公司 | 合格 |
| 149 |  | 有衬里消防水带 | 10—65—25—涤纶长丝/涤纶长丝—聚氨酯有衬里消防水带 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 150 | 上海立生泵阀有限公司扩建生产车间项目 （金山区建定路 2 号 ） | 消防应急照明灯具 | HD-ZFZD-E4WB004 | 江门市海盾照明电器有限公司 | 不合格 |
| 151 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 合格 |
| 152 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 江苏泰华消防电气设备有限公司 | 合格 |
| 153 | 上海云峰流仕汽车发展有限公司 （金山区亭卫公路2258号） | 消防应急照明灯具 | M—ZFZD—E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 154 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8—19/25A | 福建禾广消防科技有限公司 | 合格 |
| 155 | 上海尧乾房地产开发有限公司 （奉贤区环城东路24幢18弄5号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 156 | 上海药明生物医药有限公司 （奉贤区岚丰路1150号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格 |
| 157 |  | 钢质防火门 | GFM-1021-dk5A1.00（乙级）-1-Ⅱ | 上海浦东金盾防盗器材有限公司 | 合格 |
| 158 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 上海海消消防科技发展有限公司 | 合格 |
| 159 | 上海榕域房地产开发有限公司 （奉贤区金大公路8218号1幢） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 友安应急安防（清远）有限公司 | 合格 |
| 160 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 161 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 162 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格 |
| 163 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 合格 |
| 164 | 上海臻龙置业有限公司 （奉贤区航谊路 18 号 ） | 室内消火栓 | SN65 | 芜湖中安消防设备有限公司 | 合格 |
| 165 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 |
| 166 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 福建省柳美消防集团有限公司 | 不合格 |
| 167 | 上海兆维生物工程有限公司 （奉贤区楚华支路88号） | 钢质防火门 | GFM-1521-bd5 A1.50（甲级）-2-IV | 上海俊通门业有限公司 | 合格 |
| 168 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 169 |  | 室内消火栓 | SN65 | 高邮市震豪消防器材厂 | 合格 |
| 170 | 捞王（上海）餐饮管理有限公司奉贤龙湖天街店 （奉贤区金海公路3800号A-4F-5） | 消防应急照明灯具 | (FY-ZFZD-E3W-A | 河南富阳电器有限公司 | 合格 |
| 171 | 凑凑（天津）餐饮管理有限公司 （奉贤区金海公路3800号A-1F47,48） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 鸣宇消防设备制造(江山)有限公司 | 合格 |
| 172 | 上海多庆多餐饮有限责任公司 （奉贤区金海公路 3800 号 A-4F-46 ） | 灭火毯 | MJT1500×1500灭火毯 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 173 | 上海永辉超市有限公司虹井路分公司 （闵行区虹井路 120 弄 4 号 ） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格 |
| 174 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 合格 |
| 175 | 上海帝达酒店管理有限公司 （闵行区虹中路388弄16号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 176 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 扬州万安消防科技有限公司 | 合格 |
| 177 | 上海汉阳宫休闲服务有限公司 （闵行区申滨南路1010号） | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 178 | 上海新华联房地产开发有限公司 （闵行区申滨路515号） | 消防应急照明灯具 | AS-ZFZD-E5W-B | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 合格 |
| 179 | 上海万狮置业有限公司 （闵行区申长路988号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 合格 |
| 180 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 江苏三江消防装备有限公司 | 合格 |
| 181 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 上海凯悦安全消防器材有限公司 | 合格 |
| 182 | 上海爱琴海商务管理有限公司 （闵行区虹井路120弄） | 过滤式消防自救呼吸 器 | TZL30A | 广东富超消防应急科技有限公司 | 合格 |
| 183 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶丝/涤纶丝-塑料 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 合格 |
| 184 |  | 消防头盔 | FTK-B/M | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格 |
| 185 | 上海汐雨物业管理有限公司 （青浦区沪青平公路3938号） | 消防应急照明灯具 | LT-ZFZD-E5W-3A | 中山市亮泰照明电器厂 | 合格 |
| 186 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 合格 |
| 187 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 188 | 上海宝谦商业经营管理有限公司 （青浦区汇金路590号） | 消防应急照明灯具 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 不合格 |
| 189 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 安徽星徽消防设备有限公司 | 合格 |
| 190 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 191 | 上海际华物流有限公司青浦物流园 （青浦区青赵公路6158号） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 不合格 |
| 192 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 唐山柏达消防装备科技有限公司 | 不合格 |
| 193 | 上海银苑酒店有限公司 （青浦区金商公路1555号） | 有衬里消防水带 | 8-65-25型-涤纶长丝 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 194 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30S | 明光猛将消防设备有限公司 | 合格 |
| 195 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-28A | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格 |
| 196 |  | 消防员灭火防护服 | ZFMH-YALC | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 合格 |
| 197 | 上海外高桥造船有限公司 （浦东新区洲海路3001号） | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格 |
| 198 | 交通运输部上海打捞局海救大楼 （杨浦区杨树浦路1426号） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 199 |  | 直流喷雾水枪 | QLD6.0/6.5I | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 |
| 200 | 上海亿升海运仓储有限公司 （浦东新区随塘路28号） | 灭火毯 | MJT1.2x1.8 | 如皋市星云玻纤有限公司 | 合格 |
| 201 | 上海寰岛轮船有限公司 （浦东新区浦东南路1号） | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-882 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 合格 |
| 202 | 上海浦江游览集团有限公司（浦东新区高科西路518号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/5 | 浙江亚宁消防设备有限公司 | 合格 |
| 203 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-2D-5 | 无锡蓝天电子股份有限公司 | 合格 |
| 204 | 上海海洋石油局基地管理中心星海大楼 （浦东新区商城路 1225 号） | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 不合格 |
| 205 |  | 灭火毯 | MJT1000x1000 | 泰州市中盛玻纤制品有限公司 | 不合格 |
| 206 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 （松江区申港路3450号） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 207 | 上海市松江区中心医院 （松江区中山中路748号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
| 208 | 上海市松江区九亭医院 （松江区亭路755弄） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 |
| 209 | 上海市第一人民医院（南部） （松江区新松江路650号） | 消防员灭火防护头套 | F7k-B/A | 泰州市华通消防装备 厂有限公司 | 合格 |
| 210 |  | 消防过滤式综合防毒面具 | TZL30C | 江山市旺安消防科技 有限公司 | 合格 |
| 211 | 上海启源农贸市场经营管理有限公司龙马路分公司 （松江区龙马路65号） | 内扣式消防接口 | KD65 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格 |
| 212 | 上海佘山乡村俱乐部有限公司（洞泾项目） | 洒水喷头 | N2T-ZSTZ15-68℃∅5mm | 南京消防器材股份有 限公司 | 合格 |
| 213 | 上海咏美医院有限公司 （松江区茸梅路208号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 不合格 |
| 214 | 上海市养志康复医院 （上海市阳光康复中心 松江区光星路2209号） | 洒水喷头 | K-ZSTX-68℃ Q3 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 合格 |
| 215 | 上海英众信息科技有限公司智能电子设备生产基地 （松江区施园路 66 号 ） | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-TX3100C | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格 |
| 216 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 （松江区夏家浜路 99 弄 1-8 号） | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 青鸟消防股份有限公司 | 合格 |
| 217 | 上海龙之梦雅仕企业发展有限公司 （长宁区凯旋路 369-399 号） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 218 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 219 |  | 轻型安全绳（消防用防坠落装备） | (Fzl- S-Q9.5) | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 合格 |
| 220 |  | 直流水枪 | (Qz3.5/7.5-A) | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 221 | 上海新世纪房产服务有限公司（长宁区长宁路88号） | 轻型安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 合格 |
| 222 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 223 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市江山消防器材有限公司 | 合格 |
| 224 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市江山消防器材有限公司 | 合格 |
| 225 | 上海万宁文化创意产业发展有限公司 （长宁区延安西路1262号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 合格 |
| 226 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ 05A | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 |
| 227 |  | 手动报警按钮 | J-SAP-M-9201B | 上海松江飞繁电子有限公司 | 检验中 |
| 228 | 上海泰琳实业有限公司 （长宁区淞虹路377号） | 手动报警按钮 | J-SAP-M-CD2003EN | 北京礼达华信电子股份有限公司 | 检验中 |
| 229 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |
| 230 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 上海海消消防集团有限公司 | 合格 |
| 231 | 上海赋温睿莎文化有限公司 （杨浦区邯郸路 585 号 5 层W5F007-2） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ANC5 | 袋鼠消防科技（广东）有限公司 | 合格 |
| 232 | 上海旸璞酒店管理有限公司 （松江区江浦路1517号） | 洒水喷头 | ZSTDY15-68℃ | 福建省习安消防科技有限公司 | 合格 |
| 233 | 上海万达广场商业管理有限公司 （杨浦区国宾路 36 号 4 层 401-402 室） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 234 | 山金保利金融广场 （杨浦区杨树浦路1198） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 235 |  | 消防头盔 | FTK-B/C | 泰州市泰鸿消防器材有限公司 | 合格 |
| 236 |  | 有衬里消防水带 | 13-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格 |
| 237 | 上海泰康拜博淞耀口腔医院有限公司 （杨浦区淞沪路 234 号 201、202、203、204、205、206、207、208、209 室 ） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格 |
| 238 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX80-68℃Q5 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格 |
| 239 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-FMT14ZZ | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 合格 |
| 240 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-NSD026 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 合格 |
| 241 | 上海城投悦城置业有限公司杨浦分公司 （杨浦区殷行路 1388 号） | 有衬里消防水带 | 13-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 不合格 |
| 242 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 243 | 丽丰天际中心 （静安区恒丰路610号） | 内扣式消防接口 | KD65 | 国泰消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 244 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江天盾消防科技有限公司 | 不合格 |
| 245 | 上海圆泉房地产开发有公司（合生MOHO静安区江宁路699号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 上海新海申消防科技有限公司 | 合格 |
| 246 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 广东浙安消防科技有限公司 | 合格 |
| 247 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 |
| 248 | 上海绣锐酒店管理有限公司 （静安区南京西路 694 号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 临沂恒佑消防器材有限公司 | 不合格 |
| 249 | 市北高新技术服务业园区N070501单元21-02地块商办项目 （静安区共和新路 3201 号 ） | 室内消火栓 | SNW65-I-B | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |
| 250 | 市北高新技术服务业园区17-02地块研发用房项目 （静安区共和新路 3301 号） | 钢质甲级防火门 | GFM-1521-dk5 A1.50（甲级）-2 | 上海安晋门窗工程有限公司 | 合格 |
| 251 |  | 钢质乙级防火门 | GFM-1021-DK5 A1.00(乙级)-1 | 上海安晋门窗工程有限公司 | 合格 |
| 252 | 金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司上海分公司 （金融街融悦 静安区中兴路1777号） | 消防头盔 | FTK-B/M | 浙江东安消防装备技术 | 合格 |
| 253 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | 合格 |
| 254 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司 | 不合格 |
| 255 | 上海贝客文化发展有限公司 （普陀区怒江北路558-2号） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5A | 泰州江山消防器材有限公司 | 合格 |
| 256 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格 |
| 257 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
| 258 | 上海复瑞物业管理有限公司（普陀区华池路58弄1号） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |
| 259 |  | 内扣式消防接口 | KD65 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格 |
| 260 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |
| 261 |  | 消防应急照明灯具 | LT-ZFZD-E5W-3A | 中山市亮泰照明电器厂 | 不合格 |
| 262 | 上海惠银房地产有限公司港鸿大酒店 （普陀区武宁路501号） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 山西利民车辆配件有限责任公司 | 不合格 |
| 263 |  | 内扣式消防接口 | KD65-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 |
| 264 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 不合格 |
| 265 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 唐能消防科技（佛山）有限公司 | 不合格 |
| 266 | 上海构现企业管理服务有限公司 （普陀区新村路423弄） | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格 |