## 社会单位使用消防产品质量监督检验结果汇总表
社会单位使用消防产品质量监督检验结果汇总表
序号 | 社会单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 检验结果
1 | 上海天艺文化投资发展有限公司（保利浦开金融中心） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 湖南迅安消防科技有限公司 | 不合格
2 |  | 防火门 | GFM-1124-bd5 A1.00（乙级）-1-ll钢制隔热防火门 | 上海蓝盾实业有限公司 | 合格
3 |  | 消防接口 | KD65型内扣式接口 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格
4 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5型直流水枪 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格
5 |  | 洒水喷头 | K-ZSTZ80-68℃/洒水喷头 | 北京美力马消防设备有限公司 | 合格
6 | 上海国际主题乐园有限公司（迪士尼） | 有衬里消防水带 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格
7 | 上海申迪园林投资建设有限公司第一分公司（邻家露营地） | 独立式感烟火灾探测报警器 | WANLIN-304(LORA) | 万霖消防技术有限公司 | 合格
8 | 唯泰精品购物村（上海）有限公司Q5单元 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A) | 福建闽太消防科技有限公司 | 合格
9 | 上海新艇教育科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 泰兴汇云消防器材有限公司 | 合格
10 | 上海浦东农业发展 (集团)有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格
11 | 上海张江医疗器械产业发展有限公司 | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 青鸟消防股份有限公司 | 合格
12 |  | 室内消火栓 | SN65 | 福建省泉州市柳美消防设备有限公司 | 合格
13 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 福建省柳美消防集团有限公司 | 合格
14 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30A | 浙江登安消防科技有限公司 | 合格
15 |  | 防火门 | GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2 | 上海桌圩门业有限公司 | 合格
16 | 工商银行数据中心（外高桥A2园区扩建工程） | 防火涂料 | GT-WSF-Fp2.00-YX80-2 | 常熟市育新装潢材料有限责任公司 | 合格
17 |  | 室内消火栓 | SN-65 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
18 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州瑞泰橡塑水带有限公司 | 合格
19 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格
20 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/30 | 福建新龙都消防科技有限公司 | 合格
21 | 上海招科置业有限公司 | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 合格
22 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 合格
23 |  | 洒水喷头 | K-ZSTX80-68℃ Q3 | 北消安全设备（北京）有限公司 | 合格
24 | 上海铭大实业（集团）有限公司 | 防火涂料 | GT-NSF-Fp3.00-ZASGJ | 浙江中安防火材料有限公司 | 合格
25 | 上海建工五建集团有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 合格
26 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
27 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 消防软管卷盘 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
28 | 浦东软件园（三林园） | 消防员灭火防护服 | ZFMH-XBL B | 泰州市鑫佰利消防装备器材有限公司 | 合格
29 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 泰州市鑫佰利消防装备器材有限公司 | 合格
30 | 上海振南物业公司（上钢综合服务中心项目） | 防火门 | GFM-1124-bdk-5A1.50(甲级)-1 | 上海伊固门窗有限公司 | 合格
31 | 上海铂园实业有限公司 | 消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服(ZFMH-ZM.D) | 泰州市忠茗消防器材有限公司 | 合格
32 |  | 洒水喷头 | 洒水喷头(T-ZSTZ80-68℃ NX1) | 南京南消金枪鱼水系统消防科技有限公司 | 合格
33 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器(TZL 30) | 广州市凯安消防科技有限公司 | 合格
34 |  | 消防员灭火防护靴 | 消防员灭火防护靴(RJX-26B) | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格
35 | 上海市浦东医院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江金盾消防股份有限公司 | 合格
36 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 扬州杨子消防器材有限公司 | 合格
37 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 川安消防实业有限公司 | 合格
38 | 祝桥镇施湾社区微型消防站 | 消防员灭火防护靴 | RJX-25A | 宿迁越美鞋业有限公司 | 合格
39 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 江山市祥泰消防科技有限公司 | 合格
40 | 中建二局海港(上海)房地产开发有限公司 | 安全绳 | FLZ-S-Q9.5轻型安全绳 | 河南洪安消防设备有限公司 | 合格
41 |  | 消防接口 | KD65内扣式接口 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格
42 |  | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5HD | 恒盾消防科技有限公司 | 合格
43 |  | 防火门 | GFM-1124-bd5A1.00(乙级)-1（主型）钢质隔热防火门 | 江苏长城消防有限公司 | 合格
44 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30C | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格
45 | 书院玖里书香 | 安全绳 | FLZ-S-Q9.5轻型安全绳 | 河南洪安消防设备有限公司 | 合格
46 |  | 消防接口 | KD65内扣式接口 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格
47 | 临港公租房五期 | 防火门 | MFM-1221-d5A0.50（丙级）-2 | 上海呈翔金属制品有限公司 | 不合格
48 |  | 防火门 | GFM-1222-d5A1.00（乙级）-1 | 上海呈翔金属制品有限公司 | 合格
49 |  | 防火门 | GFM-1122-d5A1.50（甲级）-1 | 上海呈翔金属制品有限公司 | 不合格
50 | 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司陆家浜分公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 兴安消防科技有限公司 | 不合格
51 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 合格
52 | 福和光酒家（上海）有限公司(福和光) | 灭火毯 | MJT1500mm*1500mm | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格
53 | 上外-黄浦外国语小学 | 点型感温火灾探测器 | JTW-BCD-9005A | 上海松江飞繁电子有限公司 | 合格
54 | 清华中学 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
55 | 华思有资产管理（上海）有限公司（金玉兰广场） | 灭火毯 | MJT1000*1000 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 合格
56 |  | 消防应急照明灯具 | MC-ZFZD-E3W-DS2 | 中山市铭聪照明电器有限公司 | 合格
57 | 上海东方饭店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
58 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江万博消防设备有限公司 | 合格
59 | 上海浦江物业有限公司（金外滩金融科技广场） | 有衬里消防水带 | 8-65-30涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格
60 | 复兴珑御（第一太平戴维斯物业顾问（上海）有限公司） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC123 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
61 | 上海丰诚物业管理有限公司新天地管理处 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 广州市焕安消防科技有限公司 | 合格
62 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3001 | 江门市敏华电气有限公司 | 合格
63 | 上海基圆企业管理有限公司 | 手动火灾报警按钮 | FDM183S | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 合格
64 | 集荟商业管理（上海）有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶 | 江苏航亚消防设备有限公司 | 不合格
65 | 上海凯德置地物业管理有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 合格
66 | 上海鸣鑫消防器材有限公司(鸣鑫灭火器销售) | 手提式水基型灭火器 | MSZ/3 | 山东力盾消防科技限公司 | 合格
67 |  | 手提式干粉灭火器 | Mfz/Abc3 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
68 | 上海承安实业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 不合格
69 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 合格
70 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建闽山消防有限公司 | 合格
71 | 国网上海市电力公司市南供电公司岳阳路变电站 | 直流水枪 | QLD6.0/6.5I型直流喷雾水枪 | 高邮市武宁腾达吕制品厂 | 合格
72 |  | 消防应急照明灯具 | M-Zfzd_E5w3002 | 江门市敏华电器有限公司 | 合格
73 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 浙江金盾消防装备有限公司 | 合格
74 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格
75 | 融创物业服务集团有限公司上海分公司（徐汇滨江壹号院物业） | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL130 | 广东尊安消防科技有限公司 | 合格
76 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-28 | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 不合格
77 |  | 消防员灭火防护服 | ZFMH-ZMB | 泰州市泽轩安消防器材有限公司 | 不合格
78 | 上海民投置业有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 江苏航亚消防设备有限公司 | 不合格
79 |  | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 高邮是华烨消防器材厂 | 合格
80 |  | 手提式干粉灭火器 | Mfz/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
81 | 上海启胜物业管理有限公司（徐家汇中心三期） | 洒水喷头 | KZSTDY15-68℃Φ3mm（V3802）、Kzstdy15-93℃Φ3mm（V3802） | 维特利管道设备（大连）有限公司 | 合格
82 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州宝安设备有限公司 | 不合格
83 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 合格
84 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 扬州市宝安设备有限公司 | 合格
85 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL130 | 江山市百安消防设备有限公司 | 合格
86 | 徐汇区翼诺百货经营有限公司 | 手提式干粉灭火器 | Mfz/Abc4 | 安徽省玉龙消防有限公司（上海赣沪消防设备有限公司检测维修） | 不合格
87 |  | 手提式干粉灭火器 | Mfz/Abc4 | 上海伟记消防设备有限公司（上海赣沪消防设备有限公司检测维修） | 合格
88 | 上海汇成建设发展有限公司（漕溪四村） | 室内消火栓 | SN65 | 福建首联消防有限公司 | 合格
89 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第五分公司(基会广场) | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 湖南讯安消防科技有 限公司 | 不合格
90 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤 纶长丝-合成橡胶 | 江苏神龙消防器材有 限公司 | 合格
91 | 上海裕昌房产发展有 限公司城中晶品酒店 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公 司 | 合格
92 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 上海伟记消防设备有 限公司 | 合格
93 |  | 洒水喷头 | ZSTDY80-68℃Q3 | 上海金盾消防智能科 技有限公司 | 合格
94 | 上海茗嘉房地产发展 有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 鸣宇消防设备制造 （江山）有限公司 | 合格
95 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 上海瑞泰消防设备制 造有限公司 | 合格
96 | 上海雅特柏克商贸有 限公司长宁分公司 | 消防应急照明灯具 | AY-ZFZD-E3WB | 中山市东凤镇艾乙任 照明电器厂 | 不合格
97 | 上海虹桥经济技术开 发区物业经营管理有 限公司虹桥联合大厦 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 北京利达华信电子股 份有限公司 | 合格
98 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 北京利达华信电子股 份有限公司 | 合格
99 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN/C | 北京利达华信电子股 份有限公司 | 合格
100 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 山东龙成消防科技股 份有限公司 | 合格
101 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 镇江丹星消防设备有 限公司 | 合格
102 |  | 消防接口 | KD65-A | 镇江丹星消防设备有 限公司 | 合格
103 | 上海长峰酒店管理有 限公司龙之梦大酒店 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有 限公司 | 合格
104 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 江山市圣盾安防科技 有限公司 | 合格
105 | 静安区95号C地块项目（上海富伟置业有限公司） | 洒水喷头 | K-ZSTDQ80-68℃Q2.5（V2906） | 唯特利管道设备（大连）有限公司 | 合格
106 |  | 洒水喷头 | K-ZSTZ80-68℃Q3 | 睿保灭火设备（上海）有限公司 | 合格
107 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 四川琪联机械科技有限公司 | 不合格
108 | 上海上实南洋大酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江诺盾消防股份有限公司 | 合格
109 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-FCI-MCP2000 | 霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司 | 合格
110 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-FCI-SD2000 | 霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司 | 合格
111 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-BD-FCI-TD2000 | 霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司 | 合格
112 | 上海拢好餐饮管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 广州倍安防火救生设备有限公司 | 合格
113 | 欧棠雅餐饮管理（上海）有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格
114 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/30B | 恒盾消防科技有限公司 | 合格
115 | 上海广慧物业管理有限公司（智慧广场） | 直流水枪 | QLD6.0/6.5I型 | 高邮市武宁腾达铝制品厂 | 合格
116 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 湖南讯安消防科技有限公司 | 不合格
117 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格
118 | 市北云置大厦（T2 楼） | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25B | 上海易红消防器材有限公司 | 合格
119 | 上海新里程物业管理有限公司（柒彩里） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/丙纶丝-塑料 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 不合格
120 | 中信泰富（上海） 物业管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 唐山柏达消防装备科技有限公司 | 合格
121 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 南京国泰消防科技股份有限公司 | 合格
122 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造(江山)有限公司 | 合格
123 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 合格
124 |  | 手动火灾报警按钮 | FDM230-CN | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 合格
125 |  | 点型感烟火灾探测器 | OP720-CN | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 合格
126 |  | 消防应急照明灯具 | XM-ZFJC-E8W-3HW | 珠海西默电气股份有限公司 | 合格
127 | 上海普陀绿地商业管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 佛山四甲消防设备有限公司 | 合格
128 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
129 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 合格
130 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
131 |  | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 | 合格
132 |  | 消防应急照明灯具 | LK-ZFZD-E5WEE | 中山市领凯照明科技有限公 | 合格
133 |  | 消防接口 | KD65 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
134 | 上海九龙宾馆有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 江山智安 | 合格
135 |  | 灭火毯 | MJT1000 | 如皋市星云玻纤有限公司 | 合格
136 | 上海厚棠商业管理有限公司 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201B | 上海松江飞繁电子有限公司 | 合格
137 |  | 防火门 | 无 | 无 | 合格
138 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 广东唐安消防科技有限公司 | 合格
139 |  | 灭火毯 | MJT1000 | 山东居安特消防科技有限公司 | 不合格
140 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 泰州市亿安隆消防装备科技有限公司 | 不合格
141 |  | 防火阀 | FHF-WSDc-FK-2000x1000 | 上海成势实业有限公司 | 合格
142 |  | 消防接口 | KN65 | 无 | 合格
143 | 上海玛宝房地产有限公司 | 防火门 | YFM1123 | 宜兴天马消防门业有限公司 | 合格
144 | 上海浦永物业管理有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 上海虹源消防设备有限公司 | 合格
145 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30 | 泰州市海州消防器材有限公司 | 合格
146 | 上海市第一人民医院 | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格
147 |  | 消防软管卷盘 | Jpso.8-19/25 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格
148 | 上海水裹汤泉酒店有限公司(水裹汤泉) | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 | 不合格
149 |  | 洒水喷头 | K-ZSTX80-68℃Q3A | 颖龙消防科技有限公司 | 合格
150 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/合成橡胶有衬消防水带 | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 合格
151 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格
152 | 上海长申超市有限公司(长申超市) | 洒水喷头 | K-ZSTX80-68℃Q5C | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
153 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/合成橡胶有衬消防水带 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
154 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 深圳市天湖消防设备有限公司 | 合格
155 | 上海浩季酒店管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 | 合格
156 | 复旦大学附属妇产科 医院 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 上海海消消防集团有 限公司 | 合格
157 | 上海康州房地产开发有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格
158 |  | 手动火灾报警按钮 | M700K | 霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公司 | 合格
159 |  | 点型感烟火灾探测器 | ND-751P | 霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公 | 合格
160 |  | 点型感温火灾探测器 | ND-751T | 霍尼韦尔消防安防系统（上海）有限公 | 合格
161 |  | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 颖龙消防科技有限公司 | 合格
162 | 上海玉珂实业有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格
163 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
164 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格
165 | 上海万勤企业管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 东莞市浙安消防装备有限公司 | 不合格
166 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格
167 |  | 消防接口 | KD65 | 高邮市润雨消防器材厂 | 合格
168 | 华东师范大学闵行校区 | 消防头盔 | FTK-B/A | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格
169 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-3002C | 上海松江飞繁电子有限公司 | 合格
170 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格
171 | 上海永辉超市有限公司富岩路分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
172 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州信安防灾救生设备有限公司 | 不合格
173 | 强生(中国)有限公司 | 消防应急照明灯具 | M一ZFZD一E5W1105 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
174 | 上海施普乐实业有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ LQ5 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 合格
175 | 中铁四局集团有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX80-68℃ | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 合格
176 | 上海彧时物业管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 不合格
177 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州众创消防器材有限公司 | 合格
178 |  | 消防接口 | KD65 | 高邮市安宇消防设备厂 | 合格
179 | 宝钢发展有限公司（互联宝地滨江园） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
180 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格
181 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 合格
182 |  | 消防应急照明灯具 | YD-ZFZD-E3W-A01 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 合格
183 |  | 灭火毯 | 2.0m×2.0m | 山西安居德消防科技有限公司上海文举消防器材有限公司监制 | 合格
184 | 上海恺诚房地产开发有限公司(芳草寓) | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格
185 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-26D | 河南洪安消防设备有限公司 | 合格
186 |  | 消防头盔 | FTK-B/A | 河南洪安消防设备有限公司 | 合格
187 |  | 安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 江苏江盾消防装备有限公司 | 合格
188 |  | 灭火毯 | 1.5m×1.5m | 上海圣八消防器材有限公司 | 合格
189 | 上海燕鹍实业有限公司 | 消防应急照明灯具 | LK-ZFZD-E5WAA | 中山市领凯照明科技有限公司 | 合格
190 | 上海采亭房地产有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝 | 泰州神龙消防科技有限公司 | 合格
191 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
192 |  | 点型感烟火灾探测器 | OP720-CN | 北京西门子西伯乐斯 电子有限公司 | 合格
193 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 南京南消金枪鱼消防 器材有限公司 | 合格
194 | 上海钱汇国际物流有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江浙安消防设备有 限公司 | 不合格
195 | 上海民盈城投物业管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格
196 | 上海嘉定山姆超市有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/30HZ | 北消安全设备（北京）有限公司 | 合格
197 |  | 手动火灾报警按钮 | LD2004EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格
198 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 合格
199 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市少游消防器材厂 | 合格
200 |  | 消防接口 | KD65 | 高邮市少游消防器材厂 | 合格
201 | 上海保利茂佳房地产开发有限公司（凯悦酒店） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
202 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
203 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市凯安消防科技有限公司 | 合格
204 | 上海嘉定骋润酒店管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格
205 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
206 | 上海居逸源恒物业管理有限公司（鑫乐购） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 江山鑫昇消防设备制造有限公司 | 合格
207 | 上海居逸源恒物业管理有限公司（鑫乐购 | 室内消火栓 | SN65-A | 芜湖中安消防装备有限公司 | 合格
208 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-26C | 河南洪安消防设备有限公司 | 合格
209 |  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 江门市敏华电器有限公司 | 合格
210 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州益安消防科技有限公司 | 不合格
211 | 上海仁善中医医院有限公司 | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
212 |  | 消防接口 | KD65 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
213 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
214 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30 | 江苏三江消防装备有限公司 | 合格
215 | 上海庄臣有限公司 | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 国泰消防科技股份有限公司 | 合格
216 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 国泰消防科技股份有限公司 | 合格
217 |  | 消防接口 | KD65 | 国泰消防科技股份有限公司 | 合格
218 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30 | 国泰消防科技股份有限公司 | 合格
219 | 上海体育学院附属金山亭林中学 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
220 |  | 室内消火栓 | SNW65-1-Y | 广威消防科技有限公司 | 合格
221 |  | 消防应急照明灯具 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格
222 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 合格
223 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-26E | 商丘升辉鞋业有限公司 | 合格
224 | 上海金星包装材料有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江诺盾消防科技有限公司 | 不合格
225 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格
226 |  | 消防接口 | KD65 | 江苏万博消防设备有限公司 | 合格
227 | 上海才偲酒店管理有限公司（荷花酒店） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 安徽星徽消防设备有限公司 | 不合格
228 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 湖南讯安消防科技有限公司 | 不合格
229 | 上海市青浦区淀山湖福利院（上海九如城企业（集团）有限公司） | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格
230 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格
231 |  | 消防员灭火防护靴 | Q/CAXF6 | 江山市财安消防装备有限公司 | 不合格
232 |  | 消防员灭火防护服 | Q/CAXF10 | 江山市财安消防装备有限公司 | 不合格
233 | 上海熏诺酒店有限公司（全季酒店） | 消防应急照明灯具 | PA-ZFZD-E1W-DT2 | 广东平安消防实业有限公司 | 合格
234 |  | 独立式感烟火灾探测报警器 | NP-Y2 | 杭州海康威视电子有限公司 | 合格
235 | 上海禧住酒店管理有限公司（全季酒店） | 独立式感烟火灾探测报警器 | KKQ-200 | 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 | 合格
236 |  | 消防应急照明灯具 | LK-ZFZD-E5WEE | 中山市领凯照明科技有限公司 | 不合格
237 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 佛山四甲消防设备有限公司 | 合格
238 | 惟力维斯（上海）医学科技有限公司 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P型 | 四川久远智能消防设备有限责任公司 | 合格
239 |  | 洒水喷头 | ZSTDY80-68°CQ5 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 合格
240 | 上海雅心生物技术有 限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹心消防设备有限公司 | 不合格
241 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州市宝安消防设备 有限公司 | 合格
242 | 德元堂（上海）健康科技发展有限公司 | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 合格
243 | 上海方源标品生物科 技有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 不合格
244 | 昆易电子科技（上海）有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 福建颖龙消防科技有限公司 | 不合格
245 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
246 | 上海燕太太实业发展 （集团）有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 福建省双龙消防器材 有限公司 | 合格
247 |  | 消防接口 | KD 65 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格
248 | 南通金石世苑酒店有限公司上海奉贤分公司（格雷斯精选酒店上海奉贤店） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 江苏恒佑消防器材有限公司 | 合格
249 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 广东唐安消防科技有限公司 | 合格
250 | 上海艾瑞克斯餐饮管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州倍安防灾救生设备有限公司 | 合格
251 | 上海万普线缆有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68 °C Q5A | 福建禾广消防科技有限公司 | 合格
252 | 上海市第五社会福利院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 深圳市天湖消防设备有限公司 | 不合格
253 |  | 消防接口 | KN65 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格
254 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 青岛消防股份有限公司 | 合格
255 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 青岛消防股份有限公司 | 合格
256 | 上海实业养老发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 合格
257 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 合格
258 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市泰成消防科技有限公司 | 合格
259 | 上海煜恒文化传播有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
260 |  | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100A | 青岛消防股份有限公司 | 合格
261 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 青岛消防股份有限公司 | 合格
262 | 上海盒马网络科技有限公司崇明安润路分公司 | 消防接口 | KD6 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 合格
263 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 合格
264 | 中信养老产业有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
265 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
266 |  | 洒水喷头 | ZSTDY80-68ºC Q3 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 合格
267 | 上海言选商业经营管理有限公司崇明分公司 | 点型感烟火灾探测器 | JTY-GD-9002A | 上海松江飞繁电子有限公司 | 合格
268 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 合格
269 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 合格
270 | 上海隆悦大酒店有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 郴州民安消防科技有限公司 | 不合格
271 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格
272 | 上海佳闳酒店管理有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 广州市凯安消防科技有限公司 | 合格
273 |  | 洒水喷头 | ZSTDY 80-68ºC Q5 | 川安消防实业有限公司 | 合格
274 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-TX3110B | 深圳市泰和安科技有限公司 | 合格
275 | 上海崇明薰宸餐饮有限公司 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-JBF5110A | 青岛消防股份有限公司 | 合格
276 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市安宁安防器材厂 | 合格
277 | 上海智冷供应链有限公司 | 消防软管卷盘 | JPSO.8-19/25型消防软管卷盘 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
278 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格
279 |  | 消防接口 | KD65内扣式接口 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 合格
280 | 上海海洋石油局基地管理中心星海大楼 | 有衬里消防水带 | 16-65-40-涤纶 长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 福建水力消防成套设备有限公司 | 合格
281 |  | 灭火毯 | MJT1000X1000 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 合格
282 | 上海海运物业管理有限公司（海尚世界） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
283 |  | 消防员灭火防护靴 | RJX-26A消防员灭火防护胶靴 | 宿迁市新腾鞋业有限公司 | 合格
284 |  | 消防员灭火防护服 | ZFMH-THC | 泰州市泰鸿消防器材有限公司 | 合格
285 | 上海外高桥造船有限公司 | 有衬里消防水带 | 16-65-20 | 中裕软管科技股份有限公司 | 合格
286 |  | 消防接口 | KDK65Z | 兴化市金鼎消防器材厂 | 合格
287 | 15号线元江基地 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
288 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市百安消防装备有限公司 | 合格
289 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格
290 |  | 消防应急照明灯具 | TT-ZFZD-E2W-DY265 | 江山市天泰消防设备有限公司 | 合格
291 | 18号线航头基地 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市百安消防装备有限公司 | 合格
292 |  | 消防应急照明灯具 | TT-ZFZD-E2W-DY265 | 江山市天泰消防设备有限公司 | 合格
293 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格
294 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
295 | 17号线徐泾基地 | 消防应急照明灯具 | TT-ZFZD-E2W-DY265 | 江山市天泰消防设备有限公司 | 合格
296 |  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 江山市百安消防装备有限公司 | 合格
297 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
298 | 化工区体育中心 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
299 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
300 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格
301 | 富美实（上海）农业科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
302 | 上海彤程电子材料有限公司 | 有衬里消防水带 | 16-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
303 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江诺盾消防股份有限公司 | 合格
304 | 博德精细化工（上海）有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
305 | 明尼苏达矿业制造特殊材料（上海）有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格
306 | 上海神马工程塑料有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格
307 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格

## 住宅小区使用消防产品质量监督检验结果汇总表
住宅小区使用消防产品质量监督检验结果汇总表
序号 | 住宅小区名称 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 检验结果
1 | 上海启胜物业管理服务有限公司（滨江凯旋门） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格
2 |  | 消防软管卷盘 | JPs0.8-19/25 BZ-1 | 余姚市东盛消防设备有限公司 | 合格
3 |  | 消防应急照明灯 | N-ZLZD-Y35W262 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 合格
4 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 余姚市东盛消防设备有限公司 | 合格
5 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 余姚市东盛消防设备有限公司 | 合格
6 | 上海心圆房地产开发有限公司（川沙新市镇城东社区D06B-08 地块） | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
7 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 合格
8 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
9 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
10 |  | 消防应急照明灯 | KL-ZFZC-E12WQ5-T19 | 凯雷德(广东)科技有限公司 | 合格
11 | 上海招商局物业管理有限公司（璀璨公馆） | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 江苏亚航消防设备有限公司 | 合格
12 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 泉州市璟乘消防科技有限公司 | 合格
13 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市雨花消防器材厂 | 合格
14 | 森兰联行（上海）企业发展有限公司（尼德兰星屿） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
15 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 青鸟消防股份有限公司 | 合格
16 | 金鼎天地05-01地块住宅新建项目 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 京沪消防科技（浙江）有限公司 | 合格
17 |  | 钢质隔热防火门 | GFM-1521-d5A1.50（甲级）-2 | 浙江忠建消防科技有限公司 | 合格
18 |  | 消防应急照明灯 | ZC-ZFJC-E5W-A2SXA | 中川电气科技有限公司 | 合格
19 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 合格
20 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30A | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 合格
21 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 合格
22 | 大华锦绣华城 6 号地块新建项目二期工程 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山东龙城消防科技股份有限公司 | 合格
23 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝-涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙城消防科技股份有限公司 | 合格
24 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江东江消防设备有限公司 | 合格
25 |  | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格
26 |  | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格
27 | 方叔叔餐饮管理（上海）有限公司世博大道店 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器(MFZ/ABC5) | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
28 | 上海朋利来餐饮管理有限公司浦东第四分公司 | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W1142 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
29 | 世博天地 | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带(10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶） | 江苏神龙消防器材有限公司 | 合格
30 |  | 直流水枪 | 直流水枪(QZ3.5/7.5) | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
31 |  | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘(JPS0.8-19-20/25) | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 合格
32 | 上海海怡建设（集团）有限公司 | 消防应急照明灯 | Z-ZFZD-E3W-B0111型 | 广东乐工光电科技有限公司 | 合格
33 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 合格
34 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.6-19/30 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 合格
35 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格
36 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-30 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 合格
37 | 书院玖里书香 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A | 泰州市百恒消防器材厂 | 合格
38 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格
39 |  | 消防软管卷盘 | JP0.8-19/25 | 恒盾消防科技有限公司 | 不合格
40 |  | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 江门市敏华电器有限公司 | 合格
41 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 合格
42 | 绿城物业服务集团有限公司上海分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 不合格
43 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 丹阳市开发区丹星消 防器材厂 | 合格
44 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司（海珀外滩小区） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 扬州杨子消防器材有限公司 | 合格
45 | 上海新达利房地产发展有限公司（香港名都）璞玉one小区 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 福建天广消防有限公司 | 合格
46 | 上海端正公房管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
47 |  | 直流水枪 | 65mm | 上海浦江消防器材配件厂 | 合格
48 | 上海承安实业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 不合格
49 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 合格
50 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建闽山消防有限公司 | 合格
51 | 上海民投置业有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 江苏航亚消防设备有限公司 | 不合格
52 |  | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格
53 |  | 手提式干粉灭火器 | Mfz/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
54 | 上海长峰物业管理有 限公司（畅园） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有 限公司 | 合格
55 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖中安消防装备有 限公司 | 合格
56 | 上海纺 原物业有限公司（茅台花苑） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 福建省海锦消防科技 有限公司 | 合格
57 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省海锦消防科技 有限公司 | 合格
58 | 上海海盈物业管理有 限公司（威宁花苑） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有 限公司 | 合格
59 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有 险公司 | 不合格
60 | 上海新东湖物业管理 有限公司（上海花城 管理处） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 涤纶长丝/涤 纶长丝-聚氨酯 | 南通森林消防装备有 限公司 | 合格
61 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格
62 | 市北云立方公寓 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 合格
63 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
64 | 安康苑一期 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
65 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 四川琪联机械科技有限公司 | 合格
66 | 市北云置大厦（T2 楼） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
67 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 合格
68 | 鸿印里 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 合格
69 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 国泰消防科技股份有限公司 | 合格
70 | 德信盛全物业服务有限公司上海分公司（天汇广场） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 浙江景盛消防器材有限公司 | 合格
71 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市华烨消防器材厂 | 合格
72 | 上海中海物业管理有限公司（高尚领域） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | 合格
73 |  | 手提式水基型灭火器 | MSZ/3W | 鸣宇消防设备制造(江山)有限公司 | 合格
74 | 上海凡享资产管理有限公司（虹玖新弘北外滩） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | 合格
75 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
76 | 世博花园 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
77 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | 合格
78 | 上海宏祥物业管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
79 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
80 | 上海新城万嘉房地产有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
81 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市少游消防器材厂 | 合格
82 | 上海城投置业经营管理有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 合格
83 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 泰兴汇云消防器材有限公司 | 合格
84 | 上海市职工住宅合作社 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
85 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格
86 | 上海金隅京浦房地产开发有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 鸣宇消防设备制造(江山)有限公司 | 合格
87 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
88 | 上海古北物业管理有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 合格
89 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 合格
90 | 皇都花园 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
91 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 济俊消防科技有限公司 | 不合格
92 | 星河湾 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
93 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
94 | 华府天地 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 浙江东江消防设备有限公司 | 合格
95 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州市云展消防器材有限公司 | 合格
96 | 联仲都悦汇 | 有衬里消防水带 | 8-65-30-涤纶长丝-合成橡胶 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格
97 | 蓝光嘉宝 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
98 | 杨鑫佳苑 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
99 |  | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
100 | 杨泰康苑 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
101 |  | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
102 | 禄德华苑 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
103 |  | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
104 | 和家欣苑 A 区 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 合格
105 |  | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格
106 | 江心月庐 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 合格
107 | 福建世邦泰和物业管理有限公司上海分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
108 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州杨子消防器材有限公司 | 合格
109 | 江苏路劲物业服务有限公司上海分公司（路劲悦茂府） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
110 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 不合格
111 | 深圳市金地物业管理有限公司上海分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海茜慷消防消防器材有限公司 | 不合格
112 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝 | 南京雨神消防工程设备有限公司 | 不合格
113 | 上海金地物业服务有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 泰兴市四新实业有限公司 | 合格
114 |  | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝 | 南京雨神消防工程设备有限公司 | 不合格
115 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司上海浦东分公司(金碧郦园) | 手提式干粉灭火器 | MZF/ABC4 | 高邮市东消消防器材有限公司 | 合格
116 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省南安市闽南消防器材厂 | 合格
117 | 世纪金源物业服务集团有限公司上海分公司（世纪金源小区） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC | 上海伟记消防设备有限公司衢州分公司 | 合格
118 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格
119 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司上海分公司（建金名苑） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格
120 |  | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 合格
121 | 上海雅诚物业管理有限公司（新山龙小区） | 直流水枪 | Qz3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 不合格
122 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 江山鑫昇消防设备制造有限公司 | 合格
123 | 上海万科物业服务有限公司（天空融苑一期） | 有衬里消防水带 | 10—65—25—涤纶长丝/涤纶长丝—合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
124 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 上海新海申消防科技有限公司 | 合格
125 | 上海中建东孚物业管理有限公司（锦绣雅苑小区） | 有衬里消防水带 | 10—65—25—涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯 | 泰兴市曙光消防器材厂 | 不合格
126 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5主型 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 不合格
127 | 上海佳兆业物业管理有限公司（未来城小区） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 不合格
128 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
129 | 江苏中南物业服务有限公司上海分公司（西虹桥壹号小区） | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 不合格
130 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格
131 | 奉贤区金汇镇 42-02 地块（金悦府） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
132 |  | 直流水枪 | Q23.5/7.5·A | 镇江丹星消防设备有限公司 | 不合格
133 | 丽景云庭 | 有衬里消防水带 | 10-65-30 | 泰州市海洲消防器材 有限公司 | 合格
134 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市海州消防器材 有限公司 | 合格
135 | 上海建林置业有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 不合格
136 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽峰消防科技有限公司 | 合格
137 | 上海奉舟置业有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 不合格
138 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 合格
139 | 上海赢怡建设工程有限公司（盛世华苑） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 合格
140 |  | 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 10-65-25 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
141 | 上海豪家物业管理有限公司（长瑞家苑） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 合格
142 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格
143 | 上海富陈物业管理有限公司（海玥佳苑） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 不合格
144 |  | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 不合格
145 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 合格
146 | 融创物业服务集团有限公司上海分公司（十里江湾） | 有衬里消防水带 | 10-65-25 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 不合格
147 |  | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 合格