上海市消防救援总队

2023年10月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 上海勾越餐饮管理有限公司 | 91310115MA1K4NCN6E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1062号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海娜宇杰塑料科技有限公司 | 91310120MACPBAJQ2B | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3056号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海翼清清洁服务有限公司 | 91310115MA1HA8XHX5 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4059号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海街町酒店管理有限公司 | 91310115398748480Q | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海信建物业管理有限公司 | 91310115MABT96JN8R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7024号 | 安排不具备相应条件的人员值班 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海捷屋酒店管理有限公司 | 91310115MA1HABML0N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7025号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海瞿传居酒店管理有限公司 | 91310115MA1H9NAD6B | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2098号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海哚哚宠物诊所有限公司 | 91310115MA1H9N5F0E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2101号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海市浦东新区祝桥镇东亭旅店 | 91310115MA1L725J92 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2100号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海衡鑫再生资源有限公司 | 91310120MACU3R8M7P | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2102号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海炜福服饰有限公司 | 913101157595755200 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2103号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海东昱物业管理有限公司 | 91310117703089806N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2104号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海市浦东新区惠南镇全鸭坊餐饮店 | 92310115MACTYYRR6H | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2105号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海绍靓服饰有限公司 | 9131011574763807XD | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2106号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海枫叶体育用品有限公司 | 91310115752486533B | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2107号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233891D | 沪静消行罚决字〔2023〕第0097号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定 | 静安区消防救援支队 |
| 17 | 上海艾莎宾馆 | 91310101082035070Y | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0130号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 18 | 上海恩桃里餐饮管理有限公司 | 91310101MAC45ATB18 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0131号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 19 | 上海翔辰餐饮企业管理有限公司 | 91310116577487271A | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 20 | 上海浩海火烧云餐饮管理有限公司黄浦分公司 | 9310101MA7AKNQ57W | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 21 | 上海一动体育用品销售有限公司第七分公司 | 91310101MA7B3AC85M | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 22 | 上海天坛普华医院有限公司 | 91310105134647950W | 沪长消行罚决字〔2023〕第0078号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 23 | 上海市长宁区新泾敬老院 | 523101057696500960 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0080号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 24 | 上海新国宾馆 | 91310105631291617L | 沪长消行罚决字〔2023〕第0081号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 25 | 上海逸庭建筑安装工程有限公司 | 91310118763961790G | 沪长消行罚决字〔2023〕第0082号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 26 | 上海茗嘉房地产发展有限公司 | 91310105703402823W | 沪长消行罚决字〔2023〕第0086号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 27 | 上海嘉悦餐饮管理有限公司 | 91310116MA1JBE5W8B | 沪普消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 28 | 上海百盈安餐饮休闲有限公司 | 91310107MABYUN119D | 沪普消行罚决字〔2023〕第0149号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 普陀区消防救援支队 |
| 29 | 上海昳玮物业管理有限公司 | 91310107785154658B | 沪普消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 30 | 联城消防工程有限公司 | 91310230729371092L | 沪普消行罚决字〔2023〕第0151号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 31 | 上海福园电脑信息服务有限公司 | 913101077432616666 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 32 | 上海谷裕堡餐饮管理有限公司 | 91310109MACHQRFD1G | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0125号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 33 | 上海华友宾馆 | 91310110062507595X | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0088号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 34 | 上海旺角文化传播有限公司 | 91310110MA1G8AXP9H | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0089号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 35 | 龙湖物业服务集团有限公司上海分公司 | 91310112677852707J | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0227号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 36 | 上海雅睿农产品有限公司 | 91310112MA1GC17224 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0228号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 37 | 上海传明物流有限公司 | 91310120MA1HK0MH27 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0229号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 38 | 上海香百世健身管理有限公司 | 91310112MA7J461P6L | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0230号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 39 | 上海光照临顺实业有限公司 | 91310112MAC4KHDHX8 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0231号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 40 | 上海光照临顺实业有限公司 | 91310112MAC4KHDHX8 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0232号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 41 | 上海市闵行区锦城饭店 | 92310112MA1KRPRB42 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0233号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 42 | 上海市闵行区金永城保健按摩店 | 91310112MA1KRP029A | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0234号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 43 | 上海冗余消防工程有限公司 | 91310120779778640X | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0236号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 44 | 上海仲益体育场馆管理有限公司 | 91310110569623624J | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0237号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 闵行区消防救援支队 |
| 45 | 上海帝达酒店管理有限公司 | 91310112MA1GCCGH26 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0238号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 46 | 上海凯铄实业有限公司 | 91310113MABP6GJ4XL | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0126号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 47 | 上海青瓦水台酒店管理有限公司 | 91310113072974410Q | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0127号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 48 | 上海市宝山区赖志华超市 | 92310113MAD07CQN5P | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0128号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 49 | 上海白猫家电科技产业园有限公司 | 91310113765955271E | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0129号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 50 | 上海古仓餐饮服务有限公司 | 91310230MA1HH4X08P | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0130号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 51 | 上海尊天工程技术有限公司 | 91310113MA1GN8J01U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0286号 | 对消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 52 | 上海维恩佳得数码科技有限公司 | 91310114736697103U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0287号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 53 | 上海瑞龙卫生用品有限公司 | 91310108786268315Q | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0288号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 54 | 上海骏旺货物运输代理有限公司 | 9131011469879688X5 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0289号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 55 | 上海中波物业管理有限公司 | 91310104630262603J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0290号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 56 | 上海鼎起娱乐有限公司 | 91310114698823569T | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0291号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 57 | 上海日业电气有限公司 | 91310114754756525Y | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0292号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 58 | 上海量华物流有限公司 | 91310114735433464F | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0293号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 59 | 上海红联机械电器制造有限公司 | 913101147030463712 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0294号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 60 | 上海哈再克商业有限公司 | 91310114133660387B | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0295号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 61 | 上海星航汇娱乐有限公司 | 91310114MA1GWQMD57 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0297号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 62 | 上海丽妍酒店管理有限公司 | 91310114351086539H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0298号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 63 | 上海丽妍酒店管理有限公司 | 91310114351086539H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0299号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 64 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 | 91540000MA6T136R70 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0300号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 65 | 上海大贵格酒店管理有限公司 | 91310117320758208J | 沪松消行罚决字〔2023〕第0177号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 66 | 上海啸海图文设计有限公司 | 91310117749572414T | 沪松消行罚决字〔2023〕第0178号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 67 | 上海瀚昱环保材料有限公司 | 91310117798963577X | 沪松消行罚决字〔2023〕第0179号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 68 | 上海悦家贝物业管理有限公司 | 91310117MAJ4NJ28C | 沪松消行罚决字〔2023〕第0180号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 69 | 上海乐刻网络技术有限公司光星路分公司 | 91310117MA1J2JJ26R | 沪松消行罚决字〔2023〕第0181号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 70 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 沪金消行罚决字〔2023〕第0126号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 金山区消防救援支队 |
| 71 | 上海克兰传动设备有限公司 | 91310116773278354F | 沪金消行罚决字〔2023〕第0127号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 72 | 上海雅诚物业管理有限公司 | 91310116134273282C | 沪金消行罚决字〔2023〕第0128号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 73 | 上海裕勤消防工程有限公司 | 91310116MA1JEKGRX3 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0129号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 金山区消防救援支队 |
| 74 | 上海悦得软包装有限公司 | 9131000059812631X2 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0131号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 75 | 上海航聚包装材料有限公司 | 91310120MA1HPB7641 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 金山区消防救援支队 |
| 76 | 上海泰鲜网络科技有限公司 | 91310117MA1J4DX706 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 77 | 上海森纺服饰实业有限公司 | 91310117607838731Q | 沪金消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 78 | 上海华赟安全防范技术有限公司 | 91310108781878042R | 沪金消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 金山区消防救援支队 |
| 79 | 上海善彭实业有限公司 | 91310116MA1J8YY68Y | 沪金消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 金山区消防救援支队 |
| 80 | 上海必馥堂食品有限公司 | 91310000MAC5D4W5XM | 沪金消行罚决字〔2023〕第0138号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 81 | 深圳八方易达物流有限公司上海金山分公司 | 91310116MA7HAW0K0W | 沪金消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 82 | 上海市金山区锦盛建材经营部 | 92310116MA1LWHGU6X | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20181号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 83 | 上海市金山区佳味餐馆 | 92310116MA1LUYHL4C | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20182号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 84 | 上海市金山区兴塔镇四海家电修理部 | 92310116MA1LU44K1C | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20183号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 85 | 上海市金山区余响平百货经营部 | 92310116MA1LU43NXG | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20184号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 86 | 上海激越膜结构工程技术有限公司 | 91310118MA1JMNP08Q | 沪青消行罚决字〔2023〕第0198号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 87 | 上海昇怡宾馆 | 9131011878785069X0 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0199号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 88 | 上海市青浦新时代进修学校 | 52310118E789908869 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0200号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 89 | 上海业清物业管理有限公司 | 913101187800194734 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0201号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 90 | 上海萱旭餐饮管理有限公司 | 91310118MA1JP1UP06 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0202号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 91 | 上海丽泓物业管理有限公司 | 91310118MA1JNP990Q | 沪青消行罚决字〔2023〕第0203号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 92 | 上海骑兆酒店管理有限公司 | 9131011835847004XG | 沪青消行罚决字〔2023〕第0204号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 93 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0163号 | 对消防技术服务机构未建立和保管消防技术服务档案的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 94 | 上海云蓝包装材料有限公司 | 91310120687357005G | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0165号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 95 | 上海美荔健身管理有限公司 | 91310120MA1HYQQH54 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0166号 |  | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第六项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 96 | 上海宇鹤展示有限公司 | 91310120575874198M | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0168号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 97 | 上海固航线缆科技有限公司 | 91310120MA1HNC6T8U | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0169号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 98 | 上海超诚科技发展有限公司 | 91310230585295034B | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0145号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 99 | 上海誉心洗涤科技有限公司 | 91310230MA1JY9399U | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0146号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 100 | 上海惠饰服饰经营部 | 91310230MA1JX9EJ5F | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0147号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 101 | 上海市崇明县赢海酒店 | 92310230MA1M4KBQ89 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 102 | 上海市崇明区硕富食品商店 | 92310230MA1M59H095 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0149号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 103 | 上海崇明笙平农家乐专业合作社 | 9331023056010959XN | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 104 | 上海市崇明县会宾酒楼 | 92310230MA1M46680M | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0151号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 105 | 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 | 91310104MA1FRFGK6R | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0025号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 106 | 上海余胜钢结构有限公司 | 91310120MA1HRMXU7L | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0022号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 107 | 苏州市都信彩板钢结构有限公司 | 91320509MA1NYRDL3J | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0023号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 108 | 上海鼎浩建设工程有限公司 | 913101167762638607 | 沪化消行罚决字〔2023〕第0005号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海化学工业区消防救援支队 |
| 109 | 上海鼎浩建设工程有限公司 | 913101167762638607 | 沪化消行罚决字〔2023〕第0006号 | 对消防器材未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 上海化学工业区消防救援支队 |
| 110 | 上海晨鲜管理有限公司徐汇分公司 | 91310104MA1FRQAT1G | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0112号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 111 | 上海盛历健身有限公司 | 91310104MA7B06MG7E | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 112 | 上海艺流美容美发有限公司 | 913101046313589812 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0114号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 113 | 上海兴友物业管理有限公司 | 91310104751455946R | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0115号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 114 | 上海值佳房屋租赁事务所（有限合伙） | 91310230MA1JXEE543 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0116号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 115 | 上海新欣建设发展有限公司 | 913101047421010625 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0117号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 116 | 上海贞与骋健康管理有限公司 | 91310106MA1FYP1TXG | 沪静消行罚决字〔2023〕第0095号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 117 | 上海安遇酒店管理有限公司 | 91310106MACJRATR6D | 沪静消行罚决字〔2023〕第0096号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 静安区消防救援支队 |

上海市消防救援总队

2023年10月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 靳艳华 | 341222\*\*\*\*\*\*\*\*9027 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3055号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 陆德伟 | 310109\*\*\*\*\*\*\*\*2036 | 沪浦消行罚决字〔2023〕2099号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 孟祥续 | 320322\*\*\*\*\*\*\*\*4434 | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0024号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 4 | 蔡家平 | 330823\*\*\*\*\*\*\*\*7516 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0152号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 5 | 张伟 | 342622\*\*\*\*\*\*\*\*1433 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第00124号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 6 | 黄健勇 | 320626\*\*\*\*\*\*\*\*1216 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0225号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 7 | 李小明 | 511024\*\*\*\*\*\*\*\*1290 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0296号 |  | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 8 | 孙存楷 | 320724\*\*\*\*\*\*\*\*3912 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0130号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 金山区消防救援支队 |
| 9 | 周朋朋 | 340621\*\*\*\*\*\*\*\*8955 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 金山区消防救援支队 |
| 10 | 许嘉良 | 830000\*\*\*\*\*\*\*\*0118 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 11 | 顾丽莉 | 310225\*\*\*\*\*\*\*\*366X | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0164号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 12 | 严冠涌 | 332501\*\*\*\*\*\*\*\*0230 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0167号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |