上海市消防救援总队

2023年10月份下半月行政处罚主动公开信息表（法人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 上海悦心美容美发有限公司 | 913100007345574572 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1064号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海吴肖消防安全技术有限公司 | 91310115312144177A | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1065号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海静谧之选餐饮有限公司 | 91310115MACC58KW87 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3057号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海三河消防工程有限公司 | 913101061346839270 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3058号 | 项目公示信息中的消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海大和衡器有限公司 | 91310115607205424N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3059号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 迈威迩电子科技（上海）有限公司 | 913100007944656938 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3061号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海茂殷洗涤服务有限公司 | 913102303231485280 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4060号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海市浦东新区高桥镇张记老火锅餐饮店 | 92310115MA1LAR0X65 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4062号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海更凯实业有限公司 | 91310116579167503F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4063号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海咖美哒餐饮有限公司第七分公司 | 91310115MA7AQ83H07 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4065号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海市浦东新区高桥镇豆豆餐饮店 | 92310115MAC3NMUX8W | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4066号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海安华宠物医院有限公司 | 91310115MA1HA47127 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5056号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海市浦东新区金桥镇遇呈餐饮店 | 92310115MAC3WNH07Q | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5054号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海乐桥食品有限公司 | 91310113MA1GPYX37N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5052号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海绿焱农副产品有限公司 | 91310115MA1HA2AJ3E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5058号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海昱蓬企业管理有限公司 | 91310230MA1HHM4C08 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6065号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海圣太物业管理有限公司 | 91310115552924498L | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6066号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海森荣餐饮有限公司 | 913101156778033318 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6069号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海玉祥娱乐有限公司 | 91310115766940186G | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6070号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海志远消防工程有限公司 | 913101065758119041 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2108号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海贝思特管业有限公司 | 913101157033646793 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8014号 | 改变建筑物用途不符合消防安全要求 | 《上海市消防条例》第七十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海拉蒂娜餐饮管理有限公司 | 91310000084089005K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8015号 | 人员密集场所使用不合格消防产品 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海添和小吃店 | 91310115550085870J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7026号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海才君纸箱厂 | 91310115760876638Q | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8012号 | 人员密集场所使用不合格消防产品 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海金国物业管理有限公司 | 91310101607275801Y | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 26 | 上海万毆客餐饮管理有限公司 | 91310101MA1FPM391N | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 27 | 上海莫泰徐家汇路酒店有限公司 | 913101017989644577 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0138号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 28 | 上海星成餐饮有限公司 | 913101016693597012 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 29 | 上海悦锦迪餐饮管理有限公司 | 91310101MACD0YJN2A | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 30 | 上海余又势文化传播有限公司 | 91310101MABYHJ0W43 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0144号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 31 | 上海欣岛酒店管理有限公司 | 91310101067817621D | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0146号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 32 | 上海莫泰徐家汇路酒店有限公司 | 913101017989644577 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 33 | 上海鹏丽商业管理有限公司 | 91310101688789619M | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0149号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 34 | 上海尔立建筑装饰工程有限公司 | 91310101775205845N | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款之 | 黄浦区消防救援支队 |
| 35 | 上海明花拆房有限公司 | 91310115133795468E | 沪长消行罚决字〔2023〕第0087号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 36 | 上海美楷门诊部有限公司 | 91310105MA1FW8MJ42 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0088号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 37 | 上海美楷门诊部有限公司 | 91310105MA1FW8MJ42 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0089号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 38 | 上海美楷门诊部有限公司 | 91310105MA1FW8MJ42 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0090号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 39 | 上海腾盛餐饮管理有限公司 | 913101065559959617 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0091号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 40 | 启高（上海）餐饮服务有限责任公司 | 91310105MA1FWCMBX5 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0092号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 41 | 上海瑞丰商务服务有限公司 | 9131011675573490X3 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0094号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 42 | 上海京之星电器有限公司长宁路分公司 | 91310105MACMXA9032 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0095号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 43 | 上海凯晖物业管理有限公司 | 91310105746194358A | 沪长消行罚决字〔2023〕第0097号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 44 | 上海禾森物业管理有限公司 | 91310117749284084R | 沪长消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 45 | 上海海爷商贸有限公司 | 91310105MA1FW36Q65 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0102号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 46 | 上海韵璟景观设计有限公司 | 91310120MABWWGL91R | 沪静消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 47 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 91310115MA1HAUWX4P | 沪静消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 48 | 上海熠尘文化传播有限公司 | 91310106MA1FYN430Q | 沪静消行罚决字〔2023〕第0104号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 49 | 上海潮府馆文化投资有限公司 | 91310106588731313E | 沪静消行罚决字〔2023〕第0105号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 50 | 上海精瑕咨询管理有限公司 | 91320585MA1NP8UH8F | 沪静消行罚决字〔2023〕第0107号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 静安区消防救援支队 |
| 51 | 上海尤威儿体育发展有限公司 | 91310106MABW0CM33H | 沪静消行罚决字〔2023〕第0108号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 静安区消防救援支队 |
| 52 | 上海鑫咏良餐饮管理有限公司 | 91310106MACRE5TG96 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0111号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 53 | 上海凌辰餐饮有限公司 | 91310108MA1G31360W | 沪静消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 54 | 上海浩雷物业管理有限公司 | 91310120MA1HPL788G | 沪静消行罚决字〔2023〕第0115号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 55 | 上海隆琦酒店管理有限公司 | 91310107MA1G08MQ8B | 沪普消行罚决字〔2023〕第0155号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 56 | 上海华盛投资有限公司 | 91310107630723983C | 沪普消行罚决字〔2023〕第0156号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 57 | 上海悦尚宾馆 | 91310107MA1G0CMY42 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0157号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 58 | 上海西贝周昕餐饮管理有限公司 | 913101153323852267 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0158号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 59 | 上海米义义餐饮管理有限公司 | 913101073244834323 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0159号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 60 | 上海莫泰安远路酒店有限公司 | 913101077550093882 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0160号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 61 | 上海纪志实业发展有限公司 | 913101073208073722 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0161号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 62 | 上海午扬市容管理服务有限公司 | 91310107MA1G15L571 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0162号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 63 | 上海欣美义齿有限公司 | 913101076793328954 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0163号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 普陀区消防救援支队 |
| 64 | 上海远乐企业管理有限公司 | 9131010930159042XG | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0130号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 65 | 上海疯慌社文化娱乐服务有限公司 | 91310109MACJMNK652 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 虹口区消防救援支队 |
| 66 | 上海佐禾餐饮店 | 91310109MA1G5CA74F | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 虹口区消防救援支队 |
| 67 | 上海润百金贸易有限公司 | 91310116763300116N | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 68 | 上海上豪宾馆有限公司 | 91310109671149404H | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 69 | 上海睦蒽文化发展有限公司 | 91310101MA1FP4KU2C | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 70 | 上海吾依聚酒店管理有限责任公司 | 91310109MA1G5Q9J4U | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0137号 | 　 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第四项 | 虹口区消防救援支队 |
| 71 | 上海鹄筏健康管理有限公司 | 91310120MA1HKL350Y | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0138号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 72 | 上海泰岚健康管理有限公司 | 91310109MA1G5UDW7U | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 73 | 上海嵌润信息科技有限公司 | 91310109684052505H | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 74 | 上海钦霞阁企业发展有限公司 | 91310109MA1G5YCA1N | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 虹口区消防救援支队 |
| 75 | 上海嘉宏体育活动室 | 9131010975031325XC | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 76 | 上海嵘宜餐饮管理有限公司五角场分公司 | 91310110MACMKUW3X5 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0098号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 77 | 上海银晟餐饮管理有限公司长阳路分公司 | 913101103124170169 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0103号 | 占用疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 杨浦区消防救援支队 |
| 78 | 上海固生堂万嘉中医门诊有限公司 | 913101120530342714 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0239号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 79 | 威康健身管理咨询（上海）有限公司古北第二分公司 | 91310112MA1GBY158 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0240号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 80 | 上海跃凝体育有限责任公司 | 91310112MAC2DMFB7J | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0241号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 81 | 上海联闵消防设备有限公司 | 91310112672690577T | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0242号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 82 | 上海宏鄯健康管理有限公司 | 91310112MACJMMRLX0 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0244号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 83 | 上海淳和机电工程有限公司 | 91310230691565165C | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0245号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 84 | 上海博格达诺维奇健身有限公司 | 91310112MAC60C3KXF | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0246号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 85 | 上海恺雍物业管理有限公司 | 91310116MA1JA5XUXT | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0247号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 86 | 白特荣塑胶（上海）有限公司 | 91310000770237442R | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0248号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 闵行区消防救援支队 |
| 87 | 上海潍平实业有限公司 | 91310112MACU0X5WX5 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0249号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 88 | 上海益居投资管理有限公司 | 913101123986490871 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0251号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 89 | 上海洪昊酒店管理有限责任公司 | 91310112MA1GBA2M3P | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0253号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 90 | 上海镇男互联网上网服务有限公司 | 91310112MA1GB7MN0M | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0254号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 91 | 上海宇申实业有限公司 | 913101175559977994 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0256号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 92 | 上海泷源商业管理服务有限公司 | 91310112MA7AMBR00M | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0257号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 93 | 上海宝满酒店管理有限公司 | 9131011232434984XF | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0259号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 94 | 上海丰渝建筑装饰有限公司 | 91310112MA1GB7F59X | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0260号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 95 | 上海兰凯物业管理有限公司 | 91310112301593591N | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0261号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 96 | 上海和悦娱乐有限公司 | 913101127724200644 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0262号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 97 | 上海柯洛诺斯咨询管理有限公司虹井路分公司 | 91310112MAC3K5MB4Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0263号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 98 | 上海钧测检测技术服务有限公司 | 913101130609332246 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0131号 | 对消防技术服务机构出具的书面结论文件未签名、盖章的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 99 | 鹰潭市雄博精密仪器有限公司 | 91360600767038856W | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 100 | 上海达曼酒店管理有限公司 | 91310113MA1GL9H513 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 101 | 上海缘胜酒店管理有限公司 | 9131011358342164XQ | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 102 | 上海市宝山区右旋桌球室 | 92310113MAD1055E11 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 103 | 上海市宝山区右旋桌球室 | 92310113MAD1055E11 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 104 | 上海科姆餐饮管理有限公司 | 91310113MA1GPALD7D | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 105 | 上海昶晟互联网上网服务有限公司 | 91310113MA1GLE6Q7Y | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0138号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 106 | 上海宝玥宴餐饮管理有限公司 | 91310113MAC10YY25G | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 107 | 上海菊泉餐饮管理有限公司 | 91310113MA7DX0LR6A | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 108 | 上海怡景养老院 | 52310113MJ51638444 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚和对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市消防条例》第七十一条之规定和《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 109 | 上海盒马网络科技有限公司 | 91310115342050446K | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 110 | 上海紫辰农贸市场经营管理有限公司 | 91310113MABY7WB97E | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 111 | 上海鸿怡轩美食娱乐有限公司 | 913101137647462674 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0144号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 112 | 上海市宝山区军伟摩配商店 | 92310113MA1L0L611C | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0145号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 113 | 上海熊新网络科技有限公司 | 91310106MA7BNJX31R | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0146号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 114 | 上海纳傲企业咨询管理有限公司 | 91310120MA7ATE187A | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0147号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 115 | 上海璨意物业管理有限公司 | 91310114MA1GW51N6Q | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0301号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 116 | 上海煌懿实业有限公司 | 91310114MA1GXG9G54 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0302号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 117 | 上海爱丽儿工业有限公司 | 91310000746194702U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0303号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 118 | 上海盛欣海电器有限公司 | 91310114631932330U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0304号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 119 | 上海嘉定文化用品有限公司 | 91310114631236386E | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0305号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 120 | 上海祥标实业发展有限公司 | 91310120590400214E | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0306号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 121 | 上海索通酒店管理有限公司 | 91310114MA1GTQ7Y5R | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0308号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 122 | 互赢供应链管理（上海）有限公司 | 913101150677501139 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0309号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 123 | 上海臻高科贸有限公司 | 91310114759018564C | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0311号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 124 | 富士通将军（上海）有限公司 | 913100006073229898 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0312号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 125 | 尚海滩娱乐（上海）有限公司 | 913101143987845020 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0313号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 126 | 上海明发大酒店管理有限公司 | 91310114090099955B | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0314号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 127 | 丸来玩趣（上海）投资发展有限公司 | 91310114301382639P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0315号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 128 | 上海百趣里邻物业管理有限公司 | 91310114MA1GU32E2K | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0316号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 129 | 上海陆嘉壹餐饮娱乐有限公司 | 91310114301637582N | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0317号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 130 | 上海张强强台球中心 | 91310112MACU4RA72A | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0319号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 131 | 上海中青酒店物业管理有限公司 | 91310114631139068L | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0320号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 132 | 莲墅酒店管理（上海）有限公司 | 91310114MA1GWJ7H3A | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0321号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 133 | 上海松教印务有限公司 | 913101177034719922 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0182号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 134 | 上海洁驰环保科技有限公司 | 91310118301470874X | 沪松消行罚决字〔2023〕第0185号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 135 | 上海磊道建筑劳务有限公司 | 91310120351077747W | 沪松消行罚决字〔2023〕第0186号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚；对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 136 | 上海英嘉农业科技发展有限公司 | 91310117MA1J4KU2XT | 沪松消行罚决字〔2023〕第0187号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 137 | 上海融净环保科技有限公司 | 91310117MA1J24DX0H | 沪松消行罚决字〔2023〕第0188号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 138 | 上海朵艺家具有限公司松江分公司 | 91310117MA1J3XG63G | 沪松消行罚决字〔2023〕第0189号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 139 | 上海中远建设（集团）有限公司 | 913100006314603107 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0190号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 140 | 上海悦泽农业专业合作社 | 93310117MA1M83FQ9C | 沪松消行罚决字〔2023〕第0191号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 141 | 上海盈实纸塑材料有限公司 | 91310117695765455B | 沪松消行罚决字〔2023〕第0193号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 142 | 上海华芮实业有限公司 | 91310117594729068B | 沪松消行罚决字〔2023〕第0194号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 143 | 上海杰高鑫实业有限公司 | 91310117MA1J5EA05H | 沪松消行罚决字〔2023〕第0195号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 144 | 上海力实餐具清洁服务有限公司 | 913101185665980803 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0205号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 青浦区消防救援支队 |
| 145 | 上海市青浦区微娜足部保健店 | 91310118MA1JLGU80U | 沪青消行罚决字〔2023〕第0206号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 146 | 上海市青浦区华新镇八五九餐饮店 | 92310118MACW3TBN12 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0207号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 147 | 深圳市前海云途物流有限公司上海分公司 | 91440300360038336L | 沪青消行罚决字〔2023〕第0208号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 148 | 上海天德城市建设集团有限公司 | 913101087702059691 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0209号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 149 | 江苏苏宁银河酒店管理有限公司（苏宁雅悦上海虹桥国展店） | 91320000772033443B | 沪青消行罚决字〔2023〕第0210号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 150 | 上海领界家具有限公司 | 91310118MA1JN3448F | 沪青消行罚决字〔2023〕第0211号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 151 | 上海紫罗实业有限公司 | 91310120MABXNBE1X6 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0213号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 152 | 上海永来物流发展有限公司 | 913101187402973487 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0215号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 153 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司（新城盛景） | 91540000MA6T136R70 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0217号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 154 | 博利特橡胶（上海）有限公司 | 91310000760871327J | 沪青消行罚决字〔2023〕第0218号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 青浦区消防救援支队 |
| 155 | 上海迎友酒店管理有限公司 | 913101183247195123L | 沪青消行罚决字〔2023〕第0219号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 156 | 上海景彬物业管理服务有限公司 | 91310116MA1J8JC32C | 沪青消行罚决字〔2023〕第0220号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 157 | 上海景彬物业管理服务有限公司 | 91310116MA1J8JC32C | 沪青消行罚决字〔2023〕第0221号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 158 | 上海博熹航空科技有限公司 | 91310118MABYJLA10E | 沪青消行罚决字〔2023〕第0222号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 159 | 上海田尔工贸有限公司 | 91310120797069063C | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0170号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 160 | 上海芳晔娱乐有限公司 | 91310000MA1H3RLB8J | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0171号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 161 | 上海飞禹旅馆 | 913101203986875342 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0172号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 162 | 上海森燚餐饮有限公司 | 91310120MAC47J8L5H | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0174号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 163 | 上海豫徽汽车服务有限公司 | 913101203326476523 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0176号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 164 | 上海南盛纸业有限公司 | 913101045515827482 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0177号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 165 | 上海妙逸汽车修理厂 | 913101206778513846 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0178号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 166 | 上海盛寰装饰工程有限公司 | 91310120MA1HNFRX2X | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0180号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 167 | 上海涟聚企业管理有限公司 | 91310120MABRR6857W | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0182号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 168 | 上海沅锐国际贸易有限公司 | 913101206793538804 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0184号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 169 | 上海志茂废品回收站 | 91310120690175069M | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0185号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 170 | 上海特星莲化工有限公司 | 9131012068403565XR | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0186号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 171 | 上海漆星工贸有限公司 | 91310120684080653U | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0187号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 172 | 上海策屏新能源科技有限公司 | 913101200729648539 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0188号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 173 | 上海尧尧机电设备有限公司 | 91310120631716822B | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0189号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 174 | 上海元亨餐饮管理有限公司 | 91310230690125184U | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0152号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 崇明区消防救援支队 |
| 175 | 上海明辉市政管道工程有限公司 | 913102307340826152 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 176 | 上海莱音和娱乐有限公司 | 913102303324402213 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0155号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 177 | 上海衍昌环保科技有限公司 | 91310230301615324P | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0159号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 178 | 上海崇珍建筑装潢工程有限公司 | 913102306873869739 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0161号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 179 | 上海畅然居餐饮管理有限公司 | 91310110MA7DU0AA0L | 沪水消行罚决字〔2023〕第0026号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 180 | 上海谊康综合商品管理有限公司 | 91310104795693647J | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0026号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 181 | 上海品达建设工程有限公司 | 91310116781128575C | 沪化消行罚决字〔2023〕第0007号 | 对非人员密集场所使用不合格的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 上海化学工业区消防救援支队 |
| 182 | 上海诚艾推拿按摩有限公司 | 91310112MA7ATAEB3B | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0118号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 183 | 上海桂缘制冷设备工程有限公司 | 91310120MA1HPK4C9F | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0119号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 184 | 上海墨安信息科技有限公司 | 91310113398743807U | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0120号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 185 | 上海雅桂物业管理有限公司 | 913101047032925645 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0121号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 186 | 上海术数堂中医诊所有限公司 | 91310104MA1FR5YD6T | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0122号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 187 | 上海台台缘美食餐饮有限公司 | 913101047608939134 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0123号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 188 | 上海沪水置业有限公司 | 913101041346240115 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0124号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 189 | 上海喜赣堂餐饮管理有限公司 | 91310104MACWAH236R | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0125号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 190 | 上海漂逸酒店管理有限公司 | 91310104MA1FRMKH64 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0126号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 191 | 利满美餐饮（上海）有限公司淮海中路分店 | 91310000MABXQ87Y3H | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0127号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 192 | 琦乐依（上海）文化传播有限公司 | 91310104MACJB7451D | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0128号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 193 | 上海广电股份浦东有限公司 | 91310104132211993J | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0130号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 194 | 上海天合智能科技股份有限公司 | 913100000593283692 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0131号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 195 | 路易威登（中国）商业销售有限公司上海徐家汇店 | 91310000MA1FL65A7E | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 196 | 上海市金山区锦盛建材经营部 | 92310116MA1LWHGU6X | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20181号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 197 | 上海市金山区佳味餐馆 | 92310116MA1LUYHL4C | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20182号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 198 | 上海市金山区兴塔镇四海家电修理部 | 92310116MA1LU44K1C | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20183号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 199 | 上海市金山区余响平百货经营部 | 92310116MA1LU43NXG | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20184号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 200 | 上海辰基电子科技有限公司 | 913101165587543469 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 201 | 上海朋辈建筑装饰工程有限公司 | 91310120312495735Y | 沪金消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 202 | 上海市金山区丰豫旅馆 | 92310116MA1LWKQ299 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 203 | 上海东锻贸易有限公司 | 913101165559898010 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0144号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 204 | 上海良媛实业有限公司 | 91310116MA1JEU311K | 沪金消行罚决字〔2023〕第0145号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 205 | 上海众宏制衣有限公司 | 91310116786716632W | 沪金消行罚决字〔2023〕第0146号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 206 | 上海市金山区星城台球室 | 92310116MACHRUJF7 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0147号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 | 金山区消防救援支队 |
| 207 | 上海千千逸餐饮有限公司 | 91310116MACXK9Q24A | 沪金消行罚决字〔2023〕第0149号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 208 | 上海通联泵业（集团）有限公司 | 91310116MA1J8CTX7T | 沪金消行罚决字〔2023〕第0151号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 209 | 上海欣邦管道科技有限公司 | 91310116667757220U | 沪金消行罚决字〔2023〕第0152号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 210 | 上海菁缘实业有限公司 | 91310116MA1J82QHXY | 沪金消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 211 | 上海市金山区似茉食品经营部 | 92310116MA1LW2905T | 沪金消封字〔2023〕第0010号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《消防监督检查规定》第二十二条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 212 | 上海市金山区朝慧五金经营部 | 92310116MA1LUAQ04Y | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20185号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 213 | 上海忠归环保科技有限公司 | 91310116MA1JAYG3XW | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20186号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 214 | 上海市金山区民阳饭店 | 92310116MACRM08UXP | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20187号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 215 | 上海铭杰汽车修理有限公司 | 91310116MA1JEH818D | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20188号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 216 | 上海市金山区日升宾馆 | 92310116MA1LW41BXH | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20189号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |

上海市消防救援总队

2023年10月份下半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 吴洁莹 | H04\*\*\*\*88 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1063号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 姜雅存 | 330823\*\*\*\*\*\*\*\*3918 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1066号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 孟海凡 | 340121\*\*\*\*\*\*\*\*3717 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4061号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 王清 | 320919\*\*\*\*\*\*\*\*791X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4064号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 徐天炀 | 310115\*\*\*\*\*\*\*\*8035 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5055号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 肖来志 | 350428\*\*\*\*\*\*\*\*551X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5053号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 张福金 | 310225\*\*\*\*\*\*\*\*3019 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2109号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 蔡建东 | 320922\*\*\*\*\*\*\*\*2039 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8016号 | 人员密集场所使用不合格消防产品 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 任清佩 | 340323\*\*\*\*\*\*\*\*4719 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7027号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 章世运 | 362329\*\*\*\*\*\*\*\*5751 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8013号 | 人员密集场所使用不合格消防产品 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 董乃留 | 320923\*\*\*\*\*\*\*\*2434 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条第一款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 12 | 郑锐 | 321023\*\*\*\*\*\*\*\*5217 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条第一款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 13 | 肖瑶 | 500234\*\*\*\*\*\*\*\*0815 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 14 | 陈志欢 | 332625\*\*\*\*\*\*\*\*2910 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0145号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 15 | 曹巧军 | 310101\*\*\*\*\*\*\*\*2017 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0147号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 16 | 薛勇亮 | 310101\*\*\*\*\*\*\*\*2070 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0151号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 17 | 江敏 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*5433 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0093号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 18 | 姚新国 | 310221\*\*\*\*\*\*\*\*3611 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0098号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 19 | 冯勇 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*5433 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 20 | 张纯华 | 310101\*\*\*\*\*\*\*\*1611 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0098号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 21 | 顾良良 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*371X | 沪静消行罚决字〔2023〕第0110号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 22 | 周洋 | 342221\*\*\*\*\*\*\*\*5059 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0112号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 23 | 陈国军 | 340811\*\*\*\*\*\*\*\*5111 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0114号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 24 | 刘永丰 | 360062\*\*\*\*\*\*\*\*301X | 沪普消行罚决字〔2023〕第0154号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 25 | 彭诚 | 230107\*\*\*\*\*\*\*\*1518 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第00129号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 26 | 刘思艳 | 362203\*\*\*\*\*\*\*\*3220 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第00131号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 27 | 郑莹莹 | 130633\*\*\*\*\*\*\*\*4368 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0243号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 28 | 李平 | 320625\*\*\*\*\*\*\*\*743X | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0250号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 29 | 张璐 | 230122\*\*\*\*\*\*\*\*3726 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0252号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 30 | 刘卞天 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*1698 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0255号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 31 | 赵佳俊 | 321183\*\*\*\*\*\*\*\*4116 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0257号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 32 | 姜德鸾 | 513026\*\*\*\*\*\*\*\*2978 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0307号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 33 | 陆臻敏 | 310108\*\*\*\*\*\*\*\*4117 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0310号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 34 | 王于寿 | 332623\*\*\*\*\*\*\*\*4979 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0318号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 35 | 徐志杰 | 310114\*\*\*\*\*\*\*\*3613 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0322号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 36 | 蒋志高 | 330182\*\*\*\*\*\*\*\*2514 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0196号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 据消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 37 | 刘翠珍 | 310223\*\*\*\*\*\*\*\*2227 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0212号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 38 | 余海军 | 413027\*\*\*\*\*\*\*\*2711 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0214号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 39 | 钱东海 | 320924\*\*\*\*\*\*\*\*1215 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0216号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 40 | 沈杰 | 310226\*\*\*\*\*\*\*\*2917 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0173号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 41 | 陈继生 | 411528\*\*\*\*\*\*\*\*0059 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0175号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 42 | 张建忠 | 320623\*\*\*\*\*\*\*\*8237 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0179号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 43 | 刘高红 | 413026\*\*\*\*\*\*\*\*1214 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0181号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 44 | 朱佳 | 310226\*\*\*\*\*\*\*\*5525 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0183号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 45 | 朱巧华 | 362226\*\*\*\*\*\*\*\*121X | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0160号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 46 | 李春贵 | 341122\*\*\*\*\*\*\*\*3215 | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0027号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 47 | 刘路嵩 | 220723\*\*\*\*\*\*\*\*001X | 沪化消行罚决字〔2023〕第0008号 | 对非人员密集场所使用不合格的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款的行政处罚。 | 上海化学工业区消防救援支队 |
| 48 | 朱琳 | 310107\*\*\*\*\*\*\*\*1345 | 沪闵消行罚决字〔2022〕第0057号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 49 | 吴守甬 | 342128\*\*\*\*\*\*\*\*4813 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 | 金山区消防救援支队 |
| 50 | 于继涛 | 430581\*\*\*\*\*\*\*\*3555 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 金山区消防救援支队 |