上海市消防救援总队

2023年11月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 上海瑞亚酒店管理有限公司 | 91310115557453226X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1067号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海豫岸汽车服务有限公司 | 91310115MA1K3JEF71 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1069号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海心盈会展科技有限公司 | 91310115MA1HBA0J7K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1070号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海邑美尚文化艺术发展有限公司 | 91310115MA7E66KQ1W | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1072号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚，对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项，《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 江苏福邦药业有限公司 | 91320724703814588M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1073号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚，对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项，《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海燕威国际物流有限公司 | 91310112794455225A | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海市浦东新区张江镇昊食饭店 | 92310115MA1L9GGTXB | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3063号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海逸品餐饮管理有限公司 | 91310115MA1K4F472J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6071号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司华鹏路分公司 | 91310115MA1HAWRJ3F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6072号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海梦河湾娱乐有限公司 | 91310115MA1HA3H80R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6073号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海众楚通成物流有限公司 | 91310230MAC4CJ4B5W | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4067号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海市浦东新区高桥镇班本餐饮店 | 92310115MA1LAXWD24 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4068号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海意奕健身管理有限公司 | 91310116MA1JAN9869 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5060号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 山东蔚蓝物业服务有限公司上海分公司 | 91310112MA1GDQ1U79 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7028号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海寸村酒店管理有限公司 | 91310115MA1H71Q78K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2111号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海杜昊实业有限公司 | 91310115MA1H9MXJ9E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2113号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海华育文化传播有限公司 | 52310115MJ5216723P | 沪浦消行罚决字〔2023〕2110号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海万有全富饶商务酒店管理有限公司 | 91310101398720787W | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0152号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 19 | 上海淮中顺风餐饮有限公司 | 91310101072952940X | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 20 | 燃煜之光（上海）餐饮管理有限公司 | 91310101MABYC2LM2W | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0154号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 21 | 上海傲楚餐饮有限公司 | 91310101MA1FPJX94X | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0155号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 22 | 上海永菱房产发展有限公司 | 913101016072913507 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0156号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 23 | 上海中福古玩文化市场经营管理有限公司 | 91310101783642834U | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0157号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 24 | 上海盛慧投资管理有限公司 | 913100007616058139 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0158号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 25 | 上海雅珠大酒楼有限公司 | 913101017561170651 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0159号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 26 | 上海尚钧智能科技有限公司 | 91310114MA1GX2Y483 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0160号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 27 | 三虫玩家（上海）餐饮有限公司 | 91310101MAC08PLB4A | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0161号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 28 | 上海函倍物业管理有限公司 | 91310101MAC93AUT9K | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0162号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 29 | 上海雅仕物业服务有限公司 | 91310101074797796L | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0163号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 30 | 上海蕴生物业管理有限公司 | 91310230MA1JYYGP00 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0164号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 31 | 上海统营餐饮管理有限公司黄浦分公司 | 91310000MA7F2QYYX1 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0165号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 32 | 上海吉砾体育文化发展有限公司 | 91310230MA1HGA1U0F | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0166号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 33 | 上海华夏物业有限公司 | 91310101132433721H | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0167号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 34 | 上海长能健康管理有限公司 | 91310101MACBWJ2R95 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0168号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 35 | 源纂博和（上海）文化发展有限公司长宁第一分公司 | 91310105MAC24HD60M | 沪长消行罚决字〔2023〕第0103号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 36 | 上海天坛普华医院有限公司 | 913101057989954722 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0105号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 37 | 上海桌乐餐饮管理有限公司 | 91310105MA1FW9Q31H | 沪长消行罚决字〔2023〕第0106号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 38 | 上海萌禾文化策划有限公司 | 91310106MA7FQGDH0M | 沪静消行罚决字〔2023〕第0116号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 39 | 上海萌禾文化策划有限公司 | 91310106MA7FQGDH0M | 沪静消行罚决字〔2023〕第0117号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 静安区消防救援支队 |
| 40 | 上海畅达互联网上网服务有限公司 | 913101066901675364 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0118号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 41 | 上海天目湖宾馆管理有限公司 | 9131010763178645XP | 沪普消行罚决字〔2023〕第0164号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 42 | 上海美居甘泉酒店有限公司 | 9131010767119466X6 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0165号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 43 | 上海众合检测应用技术研究所有限公司 | 91310107753807554P | 沪普消行罚决字〔2023〕第0166号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 44 | 上海吉音堂文化传播有限公司 | 91310107MA1G16E12J | 沪普消行罚决字〔2023〕第0167号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 45 | 上海德萱投资管理有限公司 | 91310114568045682L | 沪普消行罚决字〔2023〕第0168号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 46 | 上海派迪信体育服务有限公司 | 91310107MACLDA4P65 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0169号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 47 | 上海顺博餐饮管理有限公司 | 91310104MA1FRD4K41 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0170号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 48 | 上海陶百音乐茶座有限公司 | 91310107MAC5R9JC42 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0171号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 49 | 上海中经堂实业有限公司 | 91310107674641963R | 沪普消行罚决字〔2023〕第0172号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 50 | 上海市普陀区甘泉路街道敬老院 | 52310107745641734T | 沪普消行罚决字〔2023〕第0174号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 51 | 上海亮森消防设备有限公司 | 91310113MA1GM29P0A | 沪普消行罚决字〔2023〕第0175号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 52 | 上海御致佳餐饮管理有限公司 | 91310107MACMGM2N75 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0177号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 53 | 狮渤国际物流（上海）有限公司 | 913101155981383298 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0178号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 54 | 上海智仕保洁服务有限公司 | 91310118MA1JMN5M0F | 沪普消行罚决字〔2023〕第0179号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 55 | 上海市普陀区魔都魔味小吃店 | 92310107MA1KJX1N56 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0180号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 56 | 上海思妍丽健康管理有限公司 | 91310109MA1G5XUH0Q | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 57 | 上海聚弘物业管理有限公司 | 913101093209015292 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0144号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 58 | 臻好胃（上海）科技有限公司 | 91310230MA1HJEFNX0 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0145号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 虹口区消防救援支队 |
| 59 | 上海市虹口区刘诗昆音乐艺术幼儿园 | 5231010975384358X8 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0146号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 60 | 上海漾媞健康管理有限责任公司 | 91310109MACFJ3DFXB | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 61 | 上海天超实业有限公司 | 91310110MA1G82NK26 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 62 | 上海繁桐商贸有限公司 | 91310110MA1G9C5E1D | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0105号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 63 | 上海荣协物业管理有限公司 | 10000000201909230008 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0106号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 64 | 上海雳行消防工程有限公司 | 91310120MA1HQLER32 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0107号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 65 | 上海固生堂同保康中医门诊部有限公司 | 91310110785895421R | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0108号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 66 | 上海万业向荣城市建设发展有限公司 | 91310118MA1JLW2P5K | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0264号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 67 | 上海盛升资产管理有限公司 | 91310112MA1GB2DX1E | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0265号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 68 | 上海米吉客文化有限公司 | 91310112MA1GEXPW0D | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0266号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 69 | 上海艾牧餐饮有限责任公司 | 91310112MA7AXN116E | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0267号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 70 | 上海宝旗投资管理有限公司 | 91310112677823148P | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0268号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 71 | 上海寰忱商业管理有限公司 | 91310230MACE1KQ31M | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0269号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 72 | 上海鋆都温泉商务酒店有限公司 | 91310112132292826N | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0270号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 73 | 上海明友餐饮管理有限公司 | 91310112MA1GDMQ69N | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0271号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 74 | 上海靓葆健康管理有限公司 | 91310112MA1GDBLF05 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0272号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 75 | 上海靓葆健康管理有限公司 | 91310112MA1GDBLF05 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0273号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 76 | 焱歌室内设计（上海）有限公司 | 91310112MA1GBPWY3J | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0274号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 77 | 上海睿丽物业管理有限公司 | 913101126643396726 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0275号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 78 | 吉美艾国际贸易（上海）有限公司 | 913101157687920173 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0276号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 79 | 上海良远健康门诊部有限公司 | 913101125904217442 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0277号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 80 | 上海恒骏房地产有限公司恒迪酒店管理分公司 | 91310000MA1GC0XW0W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0278号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 81 | 上海恒骏房地产有限公司恒迪酒店管理分公司 | 91310000MA1GC0XW0W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0279号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 82 | 上海福璟宾馆有限公司 | 91310112MA1GB2UMXC | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0280号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 83 | 直川科技（上海）有限公司 | 91310112744228403C | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0281号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 84 | 上海耀晨酒店管理有限公司 | 91310112MA1GBECC6D | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0282号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 85 | 上海市宝山区波弟小吃店 | 92310113MA1L18902G | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 86 | 上海仟嘉万互物业发展有限公司 | 91310104MAC32WXA1U | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 87 | 上海鑫 之源异型固件制造有限公司 | 91310113743798666J | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0151号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 88 | 上海凯 健康宁养护院有限公司 | 91310000MA1GPM237C | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0152号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 89 | 上海奥 仟企业发展有限公司 | 91310113MABYK9YB83 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 90 | 上海屯 银企业发展有限公司 | 91310113MA1GNKDW8H | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0154号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 91 | 上海中数海华互联网上网服务有限公司 | 9131011305764232XB | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0155号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 92 | 上海福斯达工艺品有限公司 | 91310113744211257N | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0156号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 93 | 上海碧 浩酒店管理有限公司 | 91310113MA1GLTYM3E | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0157号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 94 | 上海柒壹捌文化发展有限公司 | 91310113MA1GMRFP78 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0158号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 95 | 上海暖猪餐饮管理有限公司宝山第一分公司 | 91310113MABR00JX2X | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0159号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 96 | 上海昌豪门诊部有限公司 | 913101136746274088 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0160号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 97 | 上海乾卓企业管理有限公司 | 91310114MA1GTEWR4G | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0323号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 98 | 上海顺都印刷有限公司 | 91310114660779662J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0324号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 99 | 蓝卡供应链管理（上海）有限公司 | 91310114MA7ANGAG20 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0325号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 100 | 上海圆达快递有限公司 | 91310107561854647M | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0326号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 101 | 上海磊翔企业管理有限公司 | 91310114698783659B | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0327号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 102 | 上海德熙实业有限公司 | 913101145618673766 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0328号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 103 | 上海宏茂安全玻璃制品厂 | 91310114080086173A | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0329号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 104 | 上海市嘉定区安亭镇白鹿缘美容店 | 92310114MA1L5EFQ11 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0332号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 105 | 上海嘉裕葡萄酒业有限公司 | 91310114735391567U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0333号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 106 | 倍巧思(上海)物业管理有限公司 | 91310114MAC73GWRX7 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0334号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 107 | 上海怡武实业发展有限公司 | 91310117MA1J2F8F19 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0198号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 108 | 上海欧特传动机电有限公司 | 913101177031554123 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0199号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 109 | 上海悠寓公共租赁住房运营有限公司 | 91310117MA1J1QDH4A | 沪松消行罚决字〔2023〕第0200号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 110 | 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司新松江路分公司 | 91310117MACQ2WHX95 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0201号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 111 | 上海豫群体育器材有限公司松江分公司 | 91310117MA1J3H0RX3 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0203号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 112 | 上海聿悠实业有限公司 | 91310120MA1HKMCP48 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0204号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 113 | 上海赵程快递有限公司 | 91310120676298070K | 沪松消行罚决字〔2023〕第0205号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 114 | 上海凯帝斯实业集团有限公司 | 91310117MA7CAQJ66W | 沪松消行罚决字〔2023〕第0206号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 115 | 上海尊宏食品有限公司 | 91310117062537268F | 沪松消行罚决字〔2023〕第0207号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 116 | 上海顺百酒店管理有限公司 | 91310117MA1J2YU35H | 沪松消行罚决字〔2023〕第0208号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 117 | 上海骏河日用品有限公司 | 91310000607421661P | 沪松消行罚决字〔2023〕第0209号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 118 | 上海腾备实业有限公司 | 9131011608200117X2 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0211号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 119 | 上海圣乔户外用品有限公司 | 91310117332574705H | 沪松消行罚决字〔2023〕第0212号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 120 | 上海磊拓塑料制品有限公司 | 91310116568051636K | 沪金消行罚决字〔2023〕第0154号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 121 | 上海盛熙贸易有限公司 | 91310109798903267T | 沪金消行罚决字〔2023〕第0155号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 122 | 国柔电缆（上海）有限公司 | 91310120MA1HL4R87Q | 沪金消行罚决字〔2023〕第0156号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 123 | 浙江天勤建设有限公司 | 913306217368750966 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0157号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 124 | 上海京根食品有限公司 | 91310000MA1J98G09R | 沪金消行罚决字〔2023〕第0158号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 125 | 上海锐箱汽车车厢板金有限公司 | 91310120MA1JJDED0X | 沪金消行罚决字〔2023〕第0159号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 126 | 上海环豪空调设备厂 | 91310120MA1HL09D2N | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0192号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 127 | 上海麟传机械设备有限公司 | 91310120MA1HKBN85C | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0193号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 128 | 江西银豪物流有限公司 | 9136092555350476XD | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0194号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 129 | 上海瀛统实业有限公司 | 91310120MA1HY46E34 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0195号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 130 | 上海路路通线缆有限公司 | 91310120768792666E | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0198号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 131 | 上海团杰实业有限公司 | 91310120697223406M | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0199号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 132 | 上海赟凝实业有限公司 | 91310120MA1HMN0U2Q | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0200号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 133 | 上海捷英途新材料科技有限公司 | 913100006901208694 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0201号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 134 | 上海狂炫健身管理有限公司 | 91310120MA1HNW1U97 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0202号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 135 | 上海少喜再生资源回收有限公司 | 91310120MA1HTQQ92K | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0204号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 136 | 上海少彦包装材料有限公司 | 91310120MA7LDK0F75 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0205号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 137 | 上海先丰农贸市场经营管理有限公司 | 91310230785186342T | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0163号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 138 | 上海猛烨洗涤有限公司 | 91310116684074296Y | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0164号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 139 | 上海莲宝服饰有限公司 | 91310230756959262A | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0165号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 140 | 上海楚平建筑劳务有限公司 | 91310230093698814K | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0166号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 141 | 上海常鑫船舶设备有限公司 | 91310230697293738T | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0167号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 142 | 上海璇锦商业管理有限公司 | 91310230MA1K0DKP4W | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0168号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 143 | 上海羿崇新能源汽车销售有限公司 | 91310230MA1HJCLW6W | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0169号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 144 | 沃喔（上海）艺术发展有限公司 | 91310230MA1JWX7H4C | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0170号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 145 | 上海海庐酒店管理有限公司长兴店 | 91310230MA1JYTP93M | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0171号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 146 | 上海市崇明县张燕火锅店 | 92310230MA1M40M27Y | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0172号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 崇明区消防救援支队 |
| 147 | 上海绿晶果蔬专业合作社 | 933102306711717403 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0173号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 148 | 上海冠邻物业管理有限公司 | 91310115MA1H8THM5D。 | 沪水消行罚决字〔2023〕第0027号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 149 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 91310114685504761Q | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0030号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 150 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 91310000132318272U | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0028号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 151 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 91310000132318272U | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0029号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 152 | 上海森联木业发展有限公司 | 91310115631899657H | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0133号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 153 | 上海欢露物业管理有限公司 | 91310120MAC3AG7G5X | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 154 | 上海徐汇博雯雅教育培训有限公司 | 91310104MA1FRF7J03 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 155 | 上海堃澎餐饮有限公司 | 91310104MA1FRGLL92 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 156 | 上海老妈宫餐饮管理有限公司 | 91310104MACFH9HC63 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 157 | 上海富天添餐饮管理有限公司叠彩路分公司 | 91310104MACEEWLB9U | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0138号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 158 | 上海利方川餐饮管理有限公司 | 91310104MA7J5WAG6L | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 159 | 上海恰琳酒店管理有限公司 | 913101043242208439 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 160 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 91440300761973720D | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 161 | 上海徐汇区田林街道敬老院 | 5231010442483587XL | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 162 | 上海汇州企业管理有限公司 | 91310104MA1FRE3B7K | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 163 | 上海建材（集团）有限公司 | 913100001322213900 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0144号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 164 | 上海美斯颜医疗美容门诊部有限公司 | 913101040748135731 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0146号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 165 | 上海神乃健体育俱乐部有限公司 | 913101047639602966 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0147号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 166 | 上海宏火酒店管理有限公司 | 91310104MA1FR0NA8C | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0148号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 167 | 上海小城火锅有限公司 | 913101157575585246 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0149号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 168 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 91440300715235452H | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0150号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 169 | 江西爱魅文化科技有限公司上海第五分公司 | 91310104MACUM4LJ64 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0152号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 170 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 91310000677842103T | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 171 | 上海万聚餐饮有限公司 | 91310104MACK2DT24Q | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0155号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 172 | 上海上房装潢总汇有限公司 | 91310104132260509L | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0156号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 173 | 上海圣欧同达安全防护材料开发有限公司 | 91310000774771327T | 沪青消行罚决字〔2023〕第0223号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 174 | 上海赛尔贝丽展览展示有限公司 | 91310118MACBYJ4YXP | 沪青消行罚决字〔2023〕第0224号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 175 | 上海绪璞实业有限公司 | 91310118MA1JLGU80U | 沪青消行罚决字〔2023〕第0225号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚/对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 176 | 蜀海（上海)供应链管理有限公司 | 913101183245800138 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0226号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 177 | 上海乐禾沐群农业科技有限公司 | 91310118MA1JM38EXR | 沪青消行罚决字〔2023〕第0227号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 178 | 上海市青浦区重固镇宝丽鑫酒店 | 92310118MA1M0D7B9D | 沪青消行罚决字〔2023〕第0228号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 179 | 上海鑫撞五金机械有限公司 | 91310118MAC38E230T | 沪青消行罚决字〔2023〕第0229号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 180 | 上海达宁艾新材料科技有限公司 | 91310118MACME4MW8X | 沪青消行罚决字〔2023〕第0231号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 181 | 上海酰锦娱乐有限公司 | 91310118MA1JP80C2A | 沪青消行罚决字〔2023〕第0232号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 182 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 91310109134584902E | 沪青消行罚决字〔2023〕第0233号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 183 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | 12310118425063269B | 沪青消行罚决字〔2023〕第0234号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 184 | 上海市青浦仪表厂 | 913101181343141441 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0235号 | 对占用防火间距的处罚/对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚/对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和 国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第 四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 185 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 913101101331882461 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0236号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |

上海市消防救援总队

2023年11月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 赵春 | 310115\*\*\*\*\*\*\*\*2557 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1068号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 晏旭 | 320923\*\*\*\*\*\*\*\*3914 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1071号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 杨胜青 | 372925\*\*\*\*\*\*\*\*3116 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8017号 | 不履行消防安全职责逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 高跳 | 342201\*\*\*\*\*\*\*\*7979 | 沪浦(消)行罚决字〔2023〕5059号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 陈丹云 | 330106\*\*\*\*\*\*\*\*0426 | 沪浦消行罚决字〔2023〕2112号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 姜云辉 | 330823\*\*\*\*\*\*\*\*2330 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0173号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 7 | 吕起亮 | 339011\*\*\*\*\*\*\*\*9039 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0176号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 8 | 朱庆芳 | 320524\*\*\*\*\*\*\*\*2141 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第00147号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 9 | 尚可新 | 230184\*\*\*\*\*\*\*\*5014 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第00149号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 10 | 缪德成 | 352202\*\*\*\*\*\*\*\*4830 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第149号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 11 | 徐建钊 | 341227\*\*\*\*\*\*\*\*8312 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0330号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 12 | 周金杯 | 332625\*\*\*\*\*\*\*\*6610 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0331号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 13 | 于丹凤 | 220182\*\*\*\*\*\*\*\*3341 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0190号 | 对损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 14 | 郑婷 | 362326\*\*\*\*\*\*\*\*4820 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0191号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 15 | 瞿伟明 | 310226\*\*\*\*\*\*\*\*293X | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0196号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 16 | 黄芹 | 320323\*\*\*\*\*\*\*\*3828 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0197号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 17 | 王波 | 310226\*\*\*\*\*\*\*\*2618 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0203号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 18 | 曹金康 | 310223\*\*\*\*\*\*\*\*2832 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0162号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 19 | 颜广 | 310109\*\*\*\*\*\*\*\*4432 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0145号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 20 | 倪伟益 | 370682\*\*\*\*\*\*\*\*3510 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0151号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 21 | 陈喆 | 310106\*\*\*\*\*\*\*\*081X | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0154号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |