上海市消防救援总队

2023年12月份下半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立电梯（中国）有限公司上海分公司 | 91310000579192901P | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1078号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海芳蝶美容有限公司滨江大道分公司 | 91310115MA1K4MP678 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1079号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海由由物业管理有限公司 | 91310115133514574E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1001号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海汉盛餐饮管理有限公司 | 91310115564846968P | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3071号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海市浦东新区川沙新镇咏尚理发店 | 92310115MACQ84PY4R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3072号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海小鹏汽车销售服务有限公司 | 91310110MA1G8TTE5E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3073号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 捷能系统建材（上海）有限公司 | 913101157585697270 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3001号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海高成物资回收有限公司 | 91310115773297029L | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4076号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海姜驰娱乐有限公司 | 91310115599743694A | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4077号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海朵兰物业管理有限公司 | 91310115MA1H7YJR7J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海汨飨颙宠物服务有限公司 | 91310115MACJ8L5D5C | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6081号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海众旺可足部保健有限公司 | 91310115MACRYN458J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6082号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海骏颖建筑装饰有限公司 | 9131011768402132XN | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6001号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海坪辽商贸有限公司 | 91310115MA1HAPRL04 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6002号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海倾人国娱乐有限公司 | 9131011576876901XJ | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海恒大生活家企业管理有限公司 | 91310115MABRMQA73R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7034号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海黄浦区天伦敬老院 | 52310101795651551K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7035号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海伊泰莉实业发展有限公司 | 91310115761648768R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2122号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 隆客供应链管理(上海)有限公司 | 91310120MA1J06YP3E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2123号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海市浦东新区惠南镇一杆成名台球中心 | 92310115MAD5E1469J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2002号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海如是因教育科技有限公司 | 91310115MAC6R1KJ7J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2003号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 舒博拉尼（上海）生物科技有限公司 | 91310115749259954R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 枰和卫生用品（上海）有限公司 | 91310115736663923M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2006号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海三山物业管理有限公司 | 91310115MA1H9P0NXA | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2007号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 中海物业管理有限公司上海海昶商业管理分公司（中海国际中心） | 91310000MA1FPGR98H | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0187号 |  | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 26 | 上海象屿投资管理有限公司 | 913101017611622072 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0188号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 27 | 上海市黄浦区顺昌医院 | 123101034250298619 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0189号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 28 | 上海中福商业管理有限公司 | 913101010608504024 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 29 | 上海沙林物业管理有限公司 | 91310107752923625C | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 30 | 上海黄浦区华康恒裕养护院 | 52310101MJ49796060 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 31 | 上海谷中汽车技术服务有限公司 | 913101045618927900 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0167号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 32 | 上海壹骏汽车服务有限公司 | 91310120MA7EW64T6T | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0168号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 33 | 上海网鱼天钥桥互联网上网服务有限公司 | 91310104555972129C | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0169号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 34 | 威康健身管理咨询（上海）有限公司衡山路分公司 | 91310104MA1FR6KL5P | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0170号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 35 | 上海瑞竑萱企业管理有限公司 | 91310230MACMGPK019 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0171号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 36 | 上海宜夏燕餐饮管理有限公司 | 91310104MACXCUFCXE | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0172号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 37 | 上海丰龙客餐饮管理有限公司华山路分公司 | 91310104MACLUKUP1A | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0173号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 38 | 上海漕河泾开发区华港实业有限公司上海漕河泾万丽酒店 | 9131000058868203XF | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0174号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 39 | 上海功闻物业服务有限公司 | 91310104MA1FRNGY2B | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0176号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 40 | 上海泰衡中医门诊部有限公司 | 913101045964952500 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0177号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 41 | 上海好饰家建材园艺超市有限公司 | 91310104134623553L | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0178号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 42 | 上海兰若装饰工程有限公司 | 91310112593170258D | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0179号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 43 | 上海好饰家建材园艺超市有限公司 | 91310104134623553L | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0180号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 44 | 上海功闻物业服务有限公司 | 91310104MA1FRNGY2B | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0181号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 45 | 迅销(中国)商贸有限公司上海古美路店 | 91310000MAD0EW290T | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0182号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 46 | 上海静杉商贸有限公司 | 91310104MA1FRNWR7R | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0183号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 47 | 上海志念百货商店 | 91310104MACQR6L69N | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0184号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 48 | 上海市徐汇区梦阳汽车配件服务部 | 92310104MA1KB8QT17 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0185号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 49 | 上海京之星电器有限公司长宁路分公司 | 91310105MACMXA9032 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0118号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 50 | 上海炫娴贸易商行 | 91310105563138935A | 沪长消行罚决字〔2023〕第0119号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 51 | 海贞（上海）足部保健中心 | 91310105MA1FWGDM3E | 沪长消行罚决字〔2023〕第0120号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 52 | 上海长宁区贝尔幼稚园 | 52310105682290665X | 沪长消行罚决字〔2023〕第0121号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 53 | 上海象鲜网络科技有限公司茅台路分公司 | 91310000MAC73KNL4R | 沪长消行罚决字〔2023〕第0122号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 54 | 上海万乐纺织品有限公司 | 91310105756969313A | 沪长消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 55 | 上海净绘餐饮管理有限公司 | 91310105MA1FWHU63M | 沪长消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 56 | 上海荣新馆餐饮管理有限公司 | 91310105631685624U | 沪长消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 57 | 上海凭厉房地产经纪有限公司 | 91310116MA1J9TQ423 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 58 | 上海欣顺酒店管理有限公司 | 91310106MACLP33F4D | 沪静消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 59 | 上海宁逸实业有限公司 | 91310106MA7AH73C8C | 沪静消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 60 | 上海稳稳赚电子商务有限公司 | 91310106MACXFWQ97M | 沪静消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 61 | 上海合力消防工程有限公司 | 91310114631387236 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 静安区消防救援支队 |
| 62 | 上海芷江浴室 | 91310106834680014C | 沪静消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 63 | 上海宝莲昊赟餐饮服务有限公司 | 91310106MACEDPGD98 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 64 | 上海鹿鸣建设发展有限公司 | 91310230MA1K1L5A37 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0197号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 65 | 上海奇郁实业有限公司 | 91310115MA1H9EB52J | 沪普消行罚决字〔2023〕第0199号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 66 | 上海肉丰品牌管理有限公司 | 91310114MA1GX9HW8L | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0162号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 67 | 上海永君餐饮有限公司 | 91310109743295786Y | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0163号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 68 | 上海臻琦酒店管理有限责任公司 | 91310109MA1G5PWK6P | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0164号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 69 | 上海市虹口区弘铭自行车销售商店 | 92310109MA1KMJCC3Q | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0165号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 虹口区消防救援支队 |
| 70 | 上海全高食品贸易有限公司 | 91310112320849660G | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 71 | 上海益辉投资管理有限公司酒店管理分公司 | 91310110MA1G8B2A19 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 72 | 上海际赞物业管理有限公司 | 91310112MA1GDY8AXY | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0369号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 闵行区消防救援支队 |
| 73 | 上海孔亮企业管理有限公司 | 91310112MA1GC7MR9C | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0370号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 74 | 上海和宝物业服务有限公司 | 91310112MA1GBCT43W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0371号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 75 | 上海云沛泉电子商务有限公司 | 91310116MA1JC6J174 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0372号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 76 | 上海奇亚特能源股份有限公司 | 91310000552946478K | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0373号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 77 | 北京万物商企物业服务有限公司上海分公司 | 91310112MA1GC4WE80 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0374号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 78 | 上海孔亮企业管理有限公司 | 91310112MA1GC7MR9C | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0375号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 79 | 上海新鸣龙商贸有限公司 | 91310112574150884Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0376号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 80 | 上海新鸣龙商贸有限公司 | 91310112574150884Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0377号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 81 | 上海新鸣龙商贸有限公司 | 91310112574150884Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0378号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 闵行区消防救援支队 |
| 82 | 上海丰能数码科技有限公司 | 91310120MAC6CN985K | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0379号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 83 | 山东信莱物业管理有限公司上海分公司 | 91310112MABTYMCT2W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0380号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 84 | 上海红星美凯龙星龙家居有限公司 | 91310112342414051B | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0381号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 85 | 上海咖品豆企业管理有限公司 | 91310120MAC7JH8Y4E | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0382号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 86 | 上海中骏虹申商业管理服务有限公司 | 91310000MA1GCN9842 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0383号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 87 | 上海孔亮企业管理有限公司 | 91310112MA1GC7MR9C | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0384号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 88 | 上海虹发贸超市管理有限公司 | 91310112MACPCR2X3A | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0385号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 89 | 上海真又好超市有限公司 | 91310112MAC8N76W0B | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0386号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 90 | 上海臻颜荟黛洛医疗美容门诊部有限公司 | 91310112MA1GC5N415 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0387号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 91 | 上海宏兴房地产发展有限公司 | 913100006072772331 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0388号 | 改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 92 | 上海美峰纸制品有限公司 | 91310112791450453U | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0389号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 93 | 上海蓝林物业管理有限公司 | 91310120MA1HQ6Y256 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0390号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 闵行区消防救援支队 |
| 94 | 上海佳盧酒店服务有限公司 | 91310113MAC5NQQN36 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0195号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 95 | 上海和际人造植物制造有限公司 | 9131011366438342X3 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0196号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 96 | 上海康缔酒店管理有限公司牡丹江路分公司 | 91310113MACH9LUH06 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 97 | 上海森普电器研究所 | 91310114632041089B | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0379号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 98 | 上海市嘉定区嘉定工业区北区晶云餐饮店 | 91310114MACCW2PGXP | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0380号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 99 | 弘竹投资管理（上海）有限公司 | 91310114342280487Q | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0381号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 100 | 上海酷居酒店管理有限公司 | 91310114MA1GT1A91J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0382号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 101 | 上海华飨六号餐饮管理有限公司 | 91310114MABREKA14X | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0383号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 102 | 上海方阳石材制品有限公司 | 91310114703205192T | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0384号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 103 | 上海日普电力电子有限公司 | 913101146302144684 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0385号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 104 | 上海申航泵业制造有限公司 | 913101146302111364 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0386号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 105 | 上海虹艺金属材料有限公司 | 913101147030304171 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0387号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 106 | 上海丹昊服装有限公司 | 91310114740267157Q | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0388号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 107 | 上海嘉定精工模具厂 | 91310114X07710806Q | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0389号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 108 | 上海综豪纸业有限公司 | 91310114MACATY762P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0390号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 109 | 上海天保物业管理有限公司 | 91310114MA1GWQCY3F | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0391号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 110 | 上海杭琦汽车装饰有限公司 | 9131011477711578XU | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0392号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 111 | 上海米搏体育健身有限公司 | 91310114MABUAJ2U9R | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0393号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 112 | 上海曹安工程机械配套市场经营管理有限公司 | 91310114630210088J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0394号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 113 | 上海迈铠物业管理有限公司 | 91310114MA1GW6JL7H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0395号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 114 | 上海桓远科技有限公司 | 91310114MA1GTQRY2N | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0396号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 115 | 上海衡睿包装材料有限公司 | 91310114667762804Y | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0397号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 116 | 上海天立华阳酒店管理有限公司 | 91310114MA1GU55U83 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 117 | 上海布量企业管理有限公司 | 91310116MA7B0DN528 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 118 | 苏州维科商业管理有限公司 | 91320506MA1W48HD6B | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 119 | 上海德仕实业有限公司 | 91310114631938185G | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 120 | 上海曹安国际商城商贸市场经营管理有限公司 | 91310114792719151H | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0005号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 121 | 海伦堡物业管理（上海）有限公司 | 91310114MA7LP1XY6U | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 122 | 上海梁燕食品工业有限公司 | 91310114738139180A | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0007号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 123 | 上海绿达经济发展有限公司 | 91310114133616175D | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 124 | 上海黄渡兴明汽车修配厂 | 91310114X07543059H | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 125 | 上海百有物业管理有限公司 | 9131011475755411XG | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 126 | 上海凯莲家居生活用品市场经营管理有限公司 | 913101146624266768 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0011号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 127 | 砺星工业科技(上海)有限公司 | 91310117MA1J35AK3E | 沪松消行罚决字〔2023〕第0232号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 128 | 上海睿毅皮革制品有限公司 | 913101175619338632 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0233号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 129 | 上海新亮点照明电器有限公司 | 9131011774763532XG | 沪松消行罚决字〔2023〕第0234号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 130 | 上海言纯废旧物资回收有限公司 | 9131011755740300XX | 沪松消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 131 | 上海织巧实业发展有限公司 | 91310116MA1J8D4Q3K | 沪金消行罚决字〔2023〕第0180号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 132 | 上海安变实业有限公司 | 91310116MACU17XQ3B | 沪金消行罚决字〔2023〕第0181号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 133 | 上海凯凡石化设备有限公司 | 91310113586752575L | 沪金消行罚决字〔2023〕第0182号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 134 | 上海向党建材有限公司 | 913101165805586404 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0183号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 135 | 上海嵊哲水稻种植专业合作社 | 93310116594745201Q | 沪金消行罚决字〔2023〕第0184 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 136 | 上海乾九包装材料有限公司 | 91310116MA1JB4605J | 沪金消行罚决字〔2023〕第0185号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 137 | 上海希夏建筑工程有限公司 | 91310120350688423M | 沪金消行罚决字〔2023〕第0186号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 138 | 上海九珏建设工程有限公司 | 91310230MA1JT6DT0M | 沪金消行罚决字〔2023〕第0187号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 139 | 上海羽迪新材料科技有限公司 | 91310116132151134T | 沪金消行罚决字〔2023〕第0188号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 140 | 上海雨甜机电设备有限公司 | 91310116093717405Y | 沪金消行罚决字〔2023〕第0189号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 141 | 上海雨甜机电设备有限公司 | 91310116093717405Y | 沪金消行罚决字〔2023〕第0190号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 142 | 上海金鹰集团企业发展有限公司 | 91310118743280269Y | 沪青消行罚决字〔2023〕第0270号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 143 | 上海和拥实业有限公司 | 91310118MA1JLWTTX9 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0271号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项；《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 144 | 上海上岚供应链管理有限公司 | 91310230MA1JTNDL16 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0273号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 145 | 上海瑞有铝制品有限公司 | 91310118669351064L | 沪青消行罚决字〔2023〕第0274号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 146 | 蜀海（上海)供应链管理有限公司 | 913101183245800138 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0275号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 147 | 艾思斯（上海）化工有限公司 | 913100007333800046 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0276号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚；擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 148 | 上海勤陵汽摩配件有限公司 | 913101187605829476 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0277号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 149 | 上海九陌实业有限公司 | 91310114090059179D | 沪青消行罚决字〔2023〕第0278号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 150 | 上海唯湃宠物诊疗有限公司 | 91310118MA7H6R079L | 沪青消行罚决字〔2023〕第0279号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 151 | 上海金狮湾酒店 | 913101187737464611 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0280号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 152 | 上海安瑾娱乐有限公司 | 91310118MA1JMBB49C | 沪青消行罚决字〔2023〕第0281号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 153 | 上海市青浦区速博宾馆 | 91310118MA1JLFHA11 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0282号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 青浦区消防救援支队 |
| 154 | 上海艾琢美容有限公司 | 913101185834816934 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 155 | 上海银轮热交换系统有限公司 | 91310120566531038H | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0236号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 156 | 上海虹兴餐饮管理有限公司 | 9131012083459516X6 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0237号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 157 | 上海立锢建筑设备租赁有限公司 | 91310000MA7FWU130M | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0238号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 158 | 上海森舟包装科技有限公司 | 91310120MA1HNQ019R | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0239号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 159 | 上海郡驰文化传播有限公司 | 91310120MA1J0J5L1X | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0240号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 160 | 上海健巽精密模具有限公司 | 913101200593001479 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0241号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 161 | 上海青蒙农业技术专业合作社 | 93310120MA1M81UA8T | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0242号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 162 | 上海曼丝丽电力建设工程有限公司 | 91310120MA1HT0ECX4 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0243号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 163 | 上海美瑞泰板业（集团）有限公司 | 91310000301594199E | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 164 | 上海景易物业管理有限公司 | 91310117MA1J2M445Y | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 165 | 上海网鱼民中互联网上网服务有限公司 | 913101205665926073 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 166 | 上海元禾汽车模具有限公司 | 913101206711535509 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0005号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 167 | 上海睿禄环保科技有限公司 | 91310120MA1HN8YR99 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 168 | 上海盛氏果业专业合作社 | 9331023067935893X1 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 罚款人民币肆仟元整 | 崇明区消防救援支队 |
| 169 | 上海盛氏果业专业合作社 | 9331023067935893X1 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 罚款人民币陆仟元整 | 崇明区消防救援支队 |
| 170 | 中延(上海)建设工程有限公司 | 91310106MA7D11Q56N | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 罚款人民币柒仟元整 | 崇明区消防救援支队 |
| 171 | 上海辰芃建设工程有限公司 | 91310112MA1GD1A94A | 沪水消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 172 | 上海辰芃建设工程有限公司 | 91310112MA1GD1A94A | 沪水消行罚决字〔2024〕第0002号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |

上海市消防救援总队

2023年12月份下半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王东太 | 412728\*\*\*\*\*\*\*\*5212 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4078号 | 对机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 张庆 | 340304\*\*\*\*\*\*\*\*0818 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2121号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 黄永生 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*0511 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8024号 | 对机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 韩品军 | 320902\*\*\*\*\*\*\*\*1118 | 沪闵消行罚决字〔2022〕第0175号 | 对减少执业活动项目内容、数量的处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 5 | 叶梦圆 | 350725\*\*\*\*\*\*\*\*302X | 沪普消行罚决字〔2023〕第0198号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 6 | 王军方 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*2216 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 7 | 邱宏民 | 320624\*\*\*\*\*\*\*\*3959 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 8 | 李银武 | 532931\*\*\*\*\*\*\*\*0914 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0233号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第五款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 9 | 章小勇 | 332501\*\*\*\*\*\*\*\*5332 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0234号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 10 | 王泽乐 | 310112\*\*\*\*\*\*\*\*7814 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0235号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 11 | 鲍人飘 | 332625\*\*\*\*\*\*\*\*6818 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0002号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |