上海市消防救援总队

2023年7月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 上海良盛丰物业管理有限公司 | 91310120MAC6EWB91E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1036号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）第四十七条第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海诵御商业管理有限公司 | 91310230MA1K037H9R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1037号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海晁星物业管理服务有限公司 | 91310115MA1K4NLG6M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1038号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海江之悦餐饮管理有限公司 | 91310115MABURURPXR | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1039号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 中宇（上海）投资管理有限公司 | 91310115069321312K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1040号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海泰康拜博柏尔口腔门诊部有限公司 | 9131000068400858XH | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1041号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海丰佳和玥文化传播有限公司 | 91310115MACHGC2U32 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1042号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海新大陆纯锴娱乐有限公司 | 91310000312501998M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1043号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司潍坊西路分公司 | 91310115671118181N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1044号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海集成电路研发中心有限公司 | 91310115745635158X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3026号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海鼎川物业管理有限公司 | 9131011507117661XE | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3027号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海泽昊包装纸业有限公司 | 91310115667844439T | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3028号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海彦迈航海电子科技有限公司 | 91310118069376612T | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3029号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海市浦东新区川沙新镇靖乾食品店 | 92310115MA1LB4EJ30 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3030号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海美庆企业发展有限公司 | 913101156315876537 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3031号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海纪琪贸易有限公司 | 91310117MACAB5F15U | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3032号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海浩灵殡葬用品有限公司 | 91310120MA1HRX4U21 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3033号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（122号令）第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海浦东新区民办精忠赵桥幼儿园 | 523101155867890952 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4031号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市浦东新区高桥镇曼曼生鲜超市 | 92310115MABUF43B6J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4032号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海曼雅摄影有限公司 | 91310115342463363E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4033号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海杨俊美容美发有限公司 | 91310115770247157X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4034号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海市浦东新区高行镇玛特上烟酒店 | 92310115MA1LBDPN0Y | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4035号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海天升图文设计有限公司 | 91310101203987070210 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6017号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海彩携物流有限公司 | 91310120MA1HMK0M9J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6019号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海武味餐饮管理有限公司 | 91310115MA1HAECU9C | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6020号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海景蜀科技有限公司 | 91310115MA1HB8YN0X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6021号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海海艺餐饮管理有限公司 | 91310115574196727U | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6022号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海健和明轩体育发展有限公司 | 91310115MACKRL4Y5E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6023号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海林锡绿化工程有限公司 | 91310115133806649Y | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6024号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 上海建工七建集团有限公司 | 91310115133504675F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6025号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海和航五金电器有限公司 | 91310115755024684L | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6026号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 缔造美好(上海)网络科技有限公司 | 91310115MA1H882TXM | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6027号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 上海伙靠餐饮管理有限公司 | 91310115MAC2B7R95R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6028号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6029号 | 对建筑物施工高度超过二十四米，施工单位没有随施工进度落实消防水源的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 上海市浦东新区康桥镇康意圆保健按摩店 | 92310115MAC5DXJ13N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6030号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 风劲体育(上海)有限公司浦东新区分公司 | 91310115MA7KBNQM6W | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7007号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海博威展览服务有限公司 | 91310118631395176M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7008号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 38 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十二分公司 | 91310115MA1K4J2M3E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7009号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 39 | 东藤（上海）新材料有限公司 | 91310115342208207F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2055号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 40 | 上海希彤服饰有限公司 | 913101170530050245 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2057号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 41 | 上海建工集团股份有限公司 | 91310000631189305E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2056号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 42 | 上海久缘口腔门诊部 | 91310115698797444J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2058号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 43 | 上海市浦东新区祝桥镇谢礼明食品商行 | 92310115MA1L7N1640 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2060号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 44 | 上海岛福养老投资管理有限公司 | 91310115557427087H | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2061号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 45 | 上海亿鑫水产品有限公司 | 913101157465286024 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 46 | 上海居祥商务有限公司 | 913101155665808765 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2063号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 47 | 上海琴瑟餐饮有限公司 | 91310101MA1FPGXC06 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0067号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 48 | 上海绚动健身管理有限公司 | 91310101MA1FPHMM5Q | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0068号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 49 | 名本影视传媒（上海）有限公司第一分公司 | 91310101MA1FPEQW48 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0069号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 50 | 上海知颜医疗美容门诊部有限公司 | 91310101MA1FPAAJ5L | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0070号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 51 | 佐度（上海）健身服务有限公司 | 91310101MA1FP3XU2X | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0071号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 52 | 上海南外滩轻纺面料市场经营管理有限公司 | 913101017824036718 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0073号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 53 | 上海黄浦区半淞园兰公馆老年公寓 | 52310101336454372A | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0074号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 54 | 雅莱格物业服务（上海）有限公司 | 91310000580633217K | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0075号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 55 | 上海星网计算机信息工程有限公司信息服务部 | 9131010183334609X8 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0076号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 56 | 佳康趣(上海)餐饮管理有限公司长宁区第一分公司 | 91310105MA1FWR6C7T | 沪长消行罚决字〔2023〕第0043号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 57 | 上海褐石投资发展有限公司 | 91310105071207359P | 沪长消行罚决字〔2023〕第0048号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 58 | 上海南晓消防工程设备有限公司 | 91310114630223786H | 沪长消行罚决字〔2023〕第0045号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 59 | 上海翌思市场营销策划服务部 | 913101045997824319 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0046号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 60 | 上海翌思市场营销策划服务部（龙柏云廷） | 913101045997824319 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0047号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 61 | 上海微尔物业经营管理有限公司 | 913101077927076879 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0049号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 62 | 上海富天添餐饮管理有限公司西藏北路分公司 | 91310106MABYNE3T8G | 沪静消行罚决字〔2023〕第0045号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 63 | 上海静安区田泽文华敬老院 | 523101087345619235 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0046号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 64 | 绍兴匠王劳务分包有限公司 | 913306217639044626 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0109号 | 对建筑物施工高度超过二十四米，施工单位没有随施工进度落实消防水源的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第二项 | 普陀区消防救援支队 |
| 65 | 爱宠游（上海）乐园有限公司 | 91310107MAC49W1R60 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0110号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 66 | 上海长寿顺风餐饮有限公司 | 913101077616130987 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0111号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 67 | 上海朗铂企业管理有限公司 | 91310110MA1G8D395Q | 沪普消行罚决字〔2023〕第0112号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 68 | 上海驭路建筑劳务有限公司 | 91310116MA1J96CY6M | 沪普消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 69 | 上海摩尔口腔医院有限公司 | 91310107MA1G0G5B90 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0114号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 70 | 上海壮品桂巷农贸市场经营管理有限公司 | 91310107MA7BQJGY30 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0115号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 71 | 上海上外迎宾馆有限公司 | 91310109631784999Q | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0041号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 72 | 上海南湖职业技术学院 | 12310109MB2F07912D | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0042号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 73 | 上海坤辰消防工程设备有限公司 | 91310116590398476A | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0044号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 虹口区消防救援支队 |
| 74 | 上海环禹消防工程有限公司 | 913101087702059691 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0045号 | 对消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 虹口区消防救援支队 |
| 75 | 上海万达国际电影城有限公司虹口分公司 | 91310109MA1G5Y6L35 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0046号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 76 | 上海万达国际电影城有限公司虹口分公司 | 91310109MA1G5Y6L35 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 77 | 上海瑞通护理院 | 52310110MJ51110169 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0051号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 78 | 上海和合工程技术有限公司 | 9131010960724532XP | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0052号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 79 | 上海新昌汽车修理厂有限公司分公司 | 91310110MA1G86EK62 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0053号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 80 | 上海孵轩电子信息科技有限公司 | 91310112697297317L | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0152号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 81 | 上海腾隆电缆粒料有限公司 | 91310112133327998G | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0153号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 82 | 上海熊政军餐饮有限公司 | 91310112MAC2GQG51C | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0154号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 83 | 上海乐缔健康管理咨询有限公司 | 91310112MA1GBC1G3B | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0155号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 84 | 上海锦鸳酒店管理有限公司 | 91310112342033048X | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0156号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 85 | 高塔体育（上海）有限公司 | 91310112MA1GCGU701 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0157号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 86 | 上海虹桥建筑工程有限公司 | 91310112133323268Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0158号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 87 | 上海虹桥建筑工程有限公司 | 91310112133323268Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0159号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 88 | 英纳维芯文化传播（上海）有限公司 | 91310112MA1GEX4T2M | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0160号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 89 | 上海春戈玻璃有限公司 | 9131011274115850XL | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0161号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 90 | 上海商超供应链有限公司 | 91310112782823174W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0162号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 91 | 上海霖悦餐饮管理有限公司 | 91310112MA1GC0HG8N | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0163号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 92 | 上海铁盾工贸有限公司 | 913101127752225815 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0164号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 93 | 上海磐辉实业有限公司 | 913101187776283585 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0165号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 94 | 上海黔蓟物业有限公司 | 91310120MABUHAG659 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0050号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 95 | 上海黔蓟物业有限公司 | 91310120MABUHAG659 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0051号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 96 | 上海华务物业管理有限公司 | 913101130885067428 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0052号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 97 | 上海象鲜网络科技有限公司盘古路分公司 | 91310000MAC1EMQ1X3 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0053号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 98 | 上海祖海信息科技有限公司 | 91310113MA1GL39C1H | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0054号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 99 | 上海新文创地产投资管理有限公司 | 9131010909009584XT | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0055号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 100 | 上海润瑗特种油品有限公司 | 9131011369415349X4 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0056号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 101 | 上海珍灵后勤管理服务有限公司 | 91310110770231577B | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0057号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 102 | 金庾（上海）文化发展有限公司 | 91310113MA1GQ8TW3U | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0058号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 103 | 尚仕杰(上海)实业有限公司 | 91310117MA1J57FX8J | 沪松消行罚决字〔2023〕第0085号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 104 | 上海上局消防建筑工程有限公司 | 91310101750324231Y | 沪松消行罚决字〔2023〕第0086号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 松江区消防救援支队 |
| 105 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 91310116607276492K | 沪松消行罚决字〔2023〕第0089号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 106 | 上海三木家具有限公司 | 91310117632195141M | 沪松消行罚决字〔2023〕第0091号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 107 | 上海秉玺废旧物资回收股份有限公司 | 91310000MAIFL78H6T | 沪松消行罚决字〔2023〕第0092号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 108 | 上海义盟实验室设备制造有限公司 | 91310117MA1J4WJY48 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0093、0094号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 109 | 上海盛雷消防工程设备有限公司 | 9131012066776659X7 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0048号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 110 | 上海望香环境科技有限公司 | 91310120MA1HK52MX7 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0049号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 111 | 乙上（上海）新材料有限公司 | 91310116MA1JDRT136 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 112 | 上海优尚嘉展览展示有限公司 | 91310120MA1HRH1W6N | 沪金消行罚决字〔2023〕第0051号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 113 | 上海安心市政工程有限公司 | 913101167366711735 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0052号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 114 | 上海迪鑫娱乐有限公司 | 91310118MA1JNQUL51 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0120号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 115 | 上海安诺优达医学检验实验室有限公司 | 91310118MA1JMYYF8R | 沪青消行罚决字〔2023〕第0121号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 116 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 9131000074027295XF | 沪青消行罚决字〔2023〕第0122号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 117 | 日立电梯（上海）有限公司 | 91310007989414747 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0124号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 118 | 上海洁佳餐饮配送有限公司 | 913101185665113286 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0125号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 119 | 上海三元全佳乳业有限公司 | 91310118607295730D | 沪青消行罚决字〔2023〕第0126号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 120 | 上海秀岭景观工程有限公司 | 91310112551573278T | 沪青消行罚决字〔2023〕第0127号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 121 | 上海扩乙电子商务有限公司 | 91310118MA1JPAKK0M | 沪青消行罚决字〔2023〕第0128号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 122 | 上海崇明方顺养老院 | 523102304257056478 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0089号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 123 | 上海常来坊餐饮有限公司 | 91310230MA7CX5Q691 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0091号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 124 | 江苏锦华古典园林建筑有限公司 | 91321100468658625G | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0098号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 125 | 上海芯果科技有限公司崇明第一分公司 | 91310000MA1G98UEXF | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 126 | 上海泰岛酒店管理有限公司 | 91310230301420252D | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 127 | 上海永安水泵厂 | 91310230134475490 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之 | 崇明区消防救援支队 |
| 128 | 上海市水产研究所 | 12310000425006985P | 沪水消行罚决字〔2023〕第0015号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 129 | 上海汶泰餐饮管理有限公司第一分公司 | 91310110MA1G8A8724 | 沪水消行罚决字〔2023〕第0016号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 130 | 上海灏霖达科技有限公司 | 91310114MA7AWTH00P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0192号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 131 | 上海胜日供应链管理有限公司 | 91310116MA1J9GRB0H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0193号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 132 | 上海禹祈资产投资管理有限公司 | 91310114301691992H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0194号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 133 | 上海迈梵格文化发展有限公司 | 91310113MA7C7T737U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0195号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 134 | 上海启豫实业发展有限公司 | 91310114691583232C | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0196号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 135 | 樱悦（上海）酒店有限公司 | 91310114MA1GX0863A | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0197号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 136 | 有蜜舟鸿网络（杭州）有限公司 | 91330122MA2KJ3EY8X | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0198号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 137 | 上海弘洲旅馆 | 91310114550086566U | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0199号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 138 | 上海东谷时装有限公司 | 913101147492957959 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0200号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 139 | 上海禾赛贸易有限公司 | 91310114MA1GWAJN47 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0201号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 140 | 上海浩忠足部保健休闲部 | 91310114797016834P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0202号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 141 | 上海乡港酒店管理有限公司 | 91310114MA7FW1GQ5J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0203号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 142 | 上海澳鑫铝业有限公司 | 91310114729370698P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0204号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 143 | 上海易食科技有限公司 | 91310000350676465M | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0205号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 144 | 上海市嘉定区外冈第二化工厂有限公司 | 913101141336226200 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0206号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 145 | 上海佳凯物流有限公司 | 91310106680997085K | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0207号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 146 | 上海翔行无线电厂 | 91310114832483367J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0208号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 147 | 上海佳凯物流有限公司 | 91310106680997085K | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0209号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 148 | 上海祥德冷链物流有限公司 | 91310114MA1GUT0E08 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0210号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 149 | 上海威沃供应链管理有限公司 | 91310114312559911N | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0211号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 150 | 上海彦韵物业管理有限公司 | 91310120MA1HPQ4U2D | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0075号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 151 | 上海守信消防工程有限公司 | 91310112669403696K | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0076号 | 对消防技术服务机构未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 152 | 上海耀翎娱乐有限公司 | 91310120MACGP7QL6T | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0079号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 153 | 上海亿隆餐饮管理有限公司 | 91310120MA1J0BHM4R | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0080号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 154 | 上海禾新医院有限公司 | 91310000717885002M | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0067号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |

上海市消防救援总队

2023年7月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 吴玉荣 | 310101\*\*\*\*\*\*\*\*4070 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1035号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》（2021年版）第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 李磊 | 130421\*\*\*\*\*\*\*\*2417 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3034号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（122号令）第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 郁张 | 340322\*\*\*\*\*\*\*\*2479 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6018号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 阮剑锋 | 310225\*\*\*\*\*\*\*\*3412 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2059号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 张盛祥 | 310101\*\*\*\*\*\*\*\*2016 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0072号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 6 | 孙铭 | 310115\*\*\*\*\*\*\*\*225X | 沪长消行罚决字〔2023〕第0044号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 7 | 张学辉 | 130929\*\*\*\*\*\*\*\*2575 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0043号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 虹口区消防救援支队 |
| 8 | 王兆语 | 370982\*\*\*\*\*\*\*\*2299 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0048号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 9 | 徐力 | 310227\*\*\*\*\*\*\*\*10819 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0087号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 松江区消防救援支队 |
| 10 | 倪俊 | 310228\*\*\*\*\*\*\*\*2210 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0053号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 11 | 江美富 | 350628\*\*\*\*\*\*\*\*4530 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0123号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 12 | 邵春芳 | 372401\*\*\*\*\*\*\*\*3246 | 沪崇消行罚决字〔2022〕第0090号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 13 | 徐东明 | 321322\*\*\*\*\*\*\*\*5218 | 沪崇消行罚决字〔2022〕第0097号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 14 | 陈忠花 | 370826\*\*\*\*\*\*\*\*0043 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0078号 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |