上海市消防救援总队

2023年7月份下半月行政处罚主动公开信息表（法人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 上海市浦东新区塘桥街道署顺果蔬店 | 92310115MA1LBL0K9P | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1045号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海麦格灵企业管理有限公司 | 91310115631142865C | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1046号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海百安居家居建材有限公司 | 91310110MA1G8NL89M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚，擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项，《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海渝洲小重庆酒店管理有限责任公司 | 913101157340438009 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1048号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 913101157472962842 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3035号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海凯鑫废旧物资回收有限公司 | 91310115MACAN97L44 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3036号 | 对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海洪天护理院 | 52310000310569585H | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3037号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海市浦东新区曹路镇悦伟足部保健店 | 92310115MA7AP5F71K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5039号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 隐溪（上海）文化传播有限公司 | 91310114MA1GT8D9XW | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5040号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海市浦东新区金桥镇小胖摩托车配件经营部 | 92310115MA1L8G9Q5F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5038号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海正华养老院 | 52310115767910798R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5037号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海市浦东新区金桥镇杨潘餐饮店 | 92310115MACKM8UY8H | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5032号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海映阳装潢设计有限公司 | 91310120071240394F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海立晨汽车修理有限公司 | 91310110765336374A | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4036号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海久百贸易有限公司 | 91310114MA1GX7ENX0 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4037号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海铭憬物流有限公司 | 91310115051246713T | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4038号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海大友国际仓储有限公司 | 91310115607310777C | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4039号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海卿洁洗涤服务有限公司 | 91310230MACCNTBQ74 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4040号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市浦东新区高桥镇久鼎鲜果食品店 | 92310115MA7G55DP20 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4041号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海大金物流有限公司 | 913102306308781095 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6031号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 杰西博工程机械（上海）有限公司 | 91310115765570806N | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6032号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海永博公共租赁住房运营有限公司 | 91310115MA1H78776F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6033号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海默雅酒店管理有限公司 | 91310115MA1HB68Q41 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6034号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海市浦东新区东明路街道妮妮米服装店 | 92310115MACK70NL35 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6036号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海君筠公寓管理有限公司 | 91310115MA1H9CA93M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6037号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海皇佳刀片实业有限公司 | 913101126320611945 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6038号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司世博大道分公司 | 91310000086173382F | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7010号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海逸定企业管理有限公司 | 91310118066046642C | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7011号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海相寓每季商贸有限公司 | 91310115MACHDHT495 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7012号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 上海子洋物业管理有限公司 | 913101150693O33172 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7013号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海平蝶文化传播有限公司浦东分公司 | 91310115MA1K4DUT2A | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7014号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 上海川也电机有限公司 | 913101157724318398 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2065号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 上海泉能包装有限公司 | 91310000MABY5YBH7M | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2066号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 上海素诚实业发展有限公司 | 91310120583414634C | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2067号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 上海信力五金配件厂 | 91310115738134988T | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8007号 | 消防器材配置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 上海德立工量具有限公司 | 91310115630897967Y | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8008号 | 其他妨碍安全疏散行为 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海纳蓝宾馆 | 91310101MA1FP3CE8J | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0077号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 38 | 上海冶金物业管理有限公司 | 913101091338165488 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0078号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 39 | 上海唯秀文化娱乐有限公司 | 91310101051202921U | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0079号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 40 | 上海希玛瑞视眼科医院有限公司 | 9131010105937586X1 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0080号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 41 | 上海幸知餐饮管理有限公司 | 91310101MA1FPHGFXG | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0081号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 42 | 上海闲致酒店管理有限公司 | 91310101MA1FP1XF49 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0082号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 43 | 上海茶歌酒店有限公司 | 91310101MABRG6HM3X | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0083号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 44 | 上海造景餐饮管理有限公司黄浦分公司 | 91310101MA1FP26P7F | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0084号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 45 | 上海鲁能酒店管理有限公司黄浦艾迪逊酒店分公司 | 91310101MA1FP5R71X | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0085号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 46 | 上海玖住投资管理有限公司 | 91310101312208582K | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0086号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 47 | 上海美莱医疗美容门诊部有限公司 | 91310105312377683X | 沪长消行罚决字〔2023〕第0051号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 48 | 上海渊学通教育科技有限公司 | 91310110MA1G82M29L | 沪长消行罚决字〔2023〕第0052号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 49 | 上海海立阁餐饮管理有限公司 | 91310105134655619W | 沪长消行罚决字〔2023〕第0053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 50 | 上海猪嗲嗲餐饮管理有限公司 | 91310110324630439U | 沪长消行罚决字〔2023〕第0054号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 51 | 上海程华物业管理有限公司 | 91310105630292925H | 沪长消行罚决字〔2023〕第0055号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 52 | 上海同寅物业管理有限公司（博鸿大厦） | 91310106749566460T | 沪静消行罚决字〔2023〕第0047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 53 | 上海湘家汇餐饮管理有限公司 | 91310106766472677N | 沪静消行罚决字〔2023〕第0048号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 54 | 上海智投企业服务集团有限公司 | 91310230MA1K2A5R8M | 沪静消行罚决字〔2023〕第0049号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 55 | 上海陶享渝餐饮有限公司 | 91310106MAC07BX668 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0050号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 静安区消防救援支队 |
| 56 | 上海景莱酒店有限公司 | 9131010662483267H | 沪静消行罚决字〔2023〕第0051号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 57 | 上海邮电医院 | 123100004250088335 | 沪静消行罚决字〔2023〕第0052号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 58 | 上海南星宫娱乐投资有限公司第四分公司 | 91310106739766194C | 沪静消行罚决字〔2023〕第0053号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 静安区消防救援支队 |
| 59 | 上海欧亚多媒体产业发展有限公司（多媒体大厦） | 9131010613306100XB | 沪静消行罚决字〔2023〕第0054号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 60 | 上海皖皓建设工程有限公司 | 91310112697237058C | 沪静消行罚决字〔2023〕第0055号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 61 | 上海荣正物业管理有限公司（福安大厦） | 91310110752926658Q | 沪静消行罚决字〔2023〕第0056号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 静安区消防救援支队 |
| 62 | 上海他日相呼文化发展有限公司 | 91310000MAC6UT4Q5L | 沪静消行罚决字〔2023〕第0057号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 63 | 上海钇金科技有限公司 | 91310230MABWED4H2W | 沪普消行罚决字〔2023〕第0116号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 64 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 91310107059307322U | 沪普消行罚决字〔2023〕第0117号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 65 | 上海中环商业经营管理有限公司 | 91310107MA1G0URG83 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0118号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 普陀区消防救援支队 |
| 66 | 上海万象文化发展有限公司 | 913101126929888137 | 沪普消行罚决字〔2023〕第0119号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 67 | 上海科创太平洋酒店有限公司 | 9131010968097174X2 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0050号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 68 | 上海鑫优乐超市有限公司 | 91310109MA7BPYYX5G | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0051号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 69 | 上海申美美容美发中心 | 913101095559870992 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0052号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 70 | 上海鑫垆工贸有限公司 | 91310113579192565K | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0059号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 71 | 上海山村来餐饮管理有限公司 | 91310110555917007R | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0060号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 72 | 上海卢晨劳务派遣有限公司 | 91310101552904278E | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0061号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 73 | 上海美净企业发展有限公司 | 91310114093486205X | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 74 | 上海磊磊莘潮家具有限公司 | 913101127569541629 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0166号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 75 | 上海协信远定房地产开发有限公司虹桥分公司 | 91310112MA1GBRQE76 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0167号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 76 | 上海滨江龙吴家居市场经营管理有限公司 | 91310112697273569Y | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0168号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 77 | 上海隆华酒店管理有限公司 | 91310112057629475G | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0169号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 78 | 上海晨鑫晨露体育有限公司 | 91310120MAC4Y13775 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0170号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 79 | 上海永礼实业有限公司 | 913101045916709886 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0171号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 80 | 上海居吉物业管理有限公司 | 91310112342448569M | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0172号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 81 | 上海闽徽投资管理有限公司 | 91310120MA1HK95R0F | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0173号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 82 | 上海森昱果酒店有限公司 | 91310112MA1GEK5G78 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0174号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 83 | 上海博雅物业管理有限公司 | 91310112630778562J | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0175号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 84 | 上海宇培实业（集团）有限公司 | 91310000679334524W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0176号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 闵行区消防救援支队 |
| 85 | 上海掘金酒店管理有限公司 | 91310112787813880G | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0179号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 闵行区消防救援支队 |
| 86 | 上海盛源来仓储有限公司 | 91310113MA1GP4FG7Q | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0059号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 87 | 上海茗宴餐饮管理有限公司 | 91310230MA1HJF076B | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0060号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 88 | 上海瑞丽洗烫设备有限公司 | 91310113086171264F | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0061号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 89 | 上海佑纪实业有限公司 | 91310113MA7GAWWMXR | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0062号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 90 | 上海育格实业有限公司 | 91310113MA1GM0RY37 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0063号 | 对占用防火间距的处罚 | 中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 91 | 上海宝瑞互联网上网服务有限公司 | 91310113MA1GN0QD0E | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0064号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 92 | 上海市宝山区爱尚工坊蛋糕店 | 92310113MA1L10WW95 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0065号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 93 | 上海祥鸿宾馆 | 91310113088610822T | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0066号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 94 | 上海羽熙体育发展有限公司 | 91310113MACN378C42 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0067号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 95 | 上海麦髡娱乐有限公司 | 91310113MA1GLAL5X2 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0068号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 96 | 上海满思沐浴中心 | 91310113MAC23NWR4R | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0069号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 97 | 上海菱天金属制品厂 | 91310113569644839G | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0070号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 98 | 上海缔者实业有限公司 | 91310114MA1GTPYG7W | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0071号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 99 | 上海添捷环保设备有限公司 | 91310113734069453Y | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0072号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 100 | 上海中商兴盛酒类仓储配送有限公司 | 913101135601261898 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0073号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 101 | 上海杨垟餐饮管理有限公司 | 91310113MABXPYPL7M | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0074号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 102 | 上海菊太酒店 | 91310113MA1GLE284E | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0076号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 103 | 刈钣车件制造（上海）有限公司 | 91310000735434889G | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0212号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 104 | 上海睿乙物业管理有限公司 | 913101145707534421 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0213号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 105 | 上海嘉鼎机电设备销售有限公司 | 91310114132290812P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0214号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 106 | 上海庚磊体育文化发展有限公司 | 91310113MA1GPJRP81 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0215号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 107 | 上海鼎群机械设备有限公司 | 91310120778539680Y | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0216号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 108 | 上海汉德电机制造有限公司 | 913100007828317218 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0217号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 109 | 上海国豪机械制造有限公司 | 913100006073753276 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0218号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 110 | 上海茶花家居用品有限公司 | 91310108776293728T | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0219号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 111 | 上海仁益制毡有限公司 | 913101146316042065 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0220号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 112 | 上海合胜计算机科技股份有限公司 | 91310000766905495P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0221号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 113 | 上海基力电气有限公司 | 91310114703045643Y | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0222号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 114 | 上海权腾酒店管理有限公司 | 91310114MA1GUTC7XY | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0223号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 115 | 上海初锦餐饮有限公司 | 91310114MA1GULL83H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0224号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 116 | 上海湘轩供应链管理有限公司 | 91310120MA1HY20H4R | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0225号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 117 | 上海巨良建筑装饰工程有限公司 | 91310114350784781N | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0226号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 118 | 上海霞鸣实业有限公司 | 91310120575898325W | 沪松消行罚决字〔2023〕第0095号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 119 | 上海道悠闲农业专业合作社 | 93310117MA1M81419P | 沪松消行罚决字〔2023〕第0096号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 120 | 上海锦茸物业管理有限公司 | 9131011774058649XD | 沪松消行罚决字〔2023〕第0097号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 121 | 上海美司豪酒店管理有限公司 | 91310117569575626G | 沪松消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 122 | 上海乐荟包装印刷有限公司 | 913101175665821504 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 123 | 上海坤奇物流有限公司 | 913101163014552013 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 124 | 上海大烈包装制品有限公司 | 91310117MA1J3T9X9D | 沪松消行罚决字〔2023〕第0102号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第三十一条第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 125 | 上海霞瑞建设工程有限公司 | 91310230MA1K1W9G8D | 沪松消行罚决字〔2023〕第0103号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 126 | 上海微特派供应链有限公司 | 91310114583474581B | 沪松消行罚决字〔2023〕第0104号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 127 | 上海松江钢城物业管理部 | 91310117674602542M | 沪松消行罚决字〔2023〕第0105号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 128 | 上海亭福实业公司 | 913101171341128760 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0106号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 129 | 上海勇擎标牌制作中心 | 91310117MA1J1GGE15 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0107号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 130 | 上海赵家角实业有限公司 | 91310117134161782E | 沪松消行罚决字〔2023〕第0108号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 131 | 上海辣就是湘餐饮有限公司 | 91310117MAC4ROUT8U | 沪松消行罚决字〔2023〕第0109号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 132 | 上海诺纯实业有限公司 | 91310117398769361P | 沪松消行罚决字〔2023〕第0110号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 133 | 豪乐奥机械设备(上海)有限公司 | 91310000786250035F | 沪松消行罚决字〔2023〕第0111号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 134 | 上海荣煜餐饮管理有限公司 | 91310117599768699A | 沪松消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 135 | 上海乘家酒店管理有限公司 | 91310117MA1J1KR32M | 沪松消行罚决字〔2023〕第0114号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 136 | 上海荣嘉投资管理有限公司 | 913101155887133696 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0115号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 137 | 上海众置投资有限公司 | 91310113574110145F | 沪松消行罚决字〔2023〕第0116号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 138 | 上海磊雁建筑装饰设计工程有限公司 | 91310116MA1J9AXE7M | 沪松消行罚决字〔2023〕第0117号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 139 | 上海松江希杰希界维影院有限公司 | 91310000MA7BC4L42C | 沪松消行罚决字〔2023〕第0118号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 140 | 上海宏美工艺品有限公司 | 91310000758582323W | 沪松消行罚决字〔2023〕第0119号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 141 | 上海徕德精密机械有限公司 | 91310117MA1J5H2R3D | 沪松消行罚决字〔2023〕第0120号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 142 | 上海东武橡胶中心有限公司 | 91310000607271974L | 沪松消行罚决字〔2023〕第0122号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 143 | 上海美王五金有限公司 | 9131011775245702XB | 沪松消行罚决字〔2023〕第0123号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 144 | 上海臻强实业有限公司 | 913101167878136535 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0054号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 145 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 沪金消行罚决字〔2023〕第0055号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 金山区消防救援支队 |
| 146 | 上海方方粘合剂有限公司 | 913101167390151395 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 147 | 上海珈瑜娱乐有限公司 | 91310116MA1J86MB6D | 沪金消行罚决字〔2023〕第0057号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 148 | 上海米楚贸易有限公司 | 91310116MA1JBP3B30 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0058号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 149 | 上海诺特飞博燃烧设备有限公司 | 913100007728697694 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0059号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 150 | 上海摩果食品有限公司 | 91310000570834373D | 沪金消行罚决字〔2023〕第0060号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 金山区消防救援支队 |
| 151 | 上海安东塑料制品有限公司 | 91310116749577354Y | 沪金消行罚决字〔2023〕第0062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 152 | 上海安东塑料制品有限公司 | 91310116749577354Y | 沪金消行罚决字〔2023〕第0063号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 153 | 上海嘉闵国际物流有限公司 | 91310120782432480B | 沪金消行罚决字〔2023〕第0064号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 154 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 沪金消行罚决字〔2023〕第0065号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 金山区消防救援支队 |
| 155 | 上海安闻汽车电子有限公司 | 91310116580642471E | 沪金消行罚决字〔2023〕第0066号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 156 | 上海敏雷塑胶有限公司 | 9131011675030613XN | 沪金消行罚决字〔2023〕第0067号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 157 | 上海旭游餐饮企业管理有限公司 | 91310116071206049C | 沪金消行罚决字〔2023〕第0068号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 158 | 上海欣浩冲压模具有限公司 | 913101167374711736 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0069号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 159 | 上海熔易焊接机制造有限公司 | 91310116631403658P | 沪金消行罚决字〔2023〕第0070号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 160 | 上海市金山区碧水云天浴室 | 92310116MA1LWGJU2M | 沪金消行罚决字〔2023〕第0071号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 161 | 上海冉浩实业有限公司 | 9131011656654607XR | 沪金消封字〔2023〕第0005号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《消防监督检查规定》第二十二条第一款第五项 | 金山区消防救援支队 |
| 162 | 上海长格电子科技有限公司 | 91310117398733190R | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20141号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 163 | 金山区兴塔镇金石饭店 | 92310116MA1LU9L269 | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20143号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 164 | 上海市金山区王亮餐馆 | 92310116MA1LUWLY0W | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20142号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 165 | 上海市金山区绚丽水果店 | 92310116MA1LW1G4XR | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20145号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 166 | 上海市金山区赵言民食品店 | 92310116MA1LW88Q8J | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20144号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 167 | 上海市金山区金希堂食品店 | 92310116MACJX7UN4F | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20146号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 168 | 上海君汇上品娱乐有限公司 | 91310118MA7EUW9W28 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0129号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 169 | 上海柏智家智能家居有限公司 | 91310118MA7EE4288C | 沪青消行罚决字〔2023〕第0130号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 170 | 上海重体健身服务有限公司 | 91310118MA1JP2518J | 沪青消行罚决字〔2023〕第0131号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 171 | 上海煦耀染整设备有限公司 | 91310118746193515U | 沪青消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 172 | 上海易玺电子科技有限公司 | 91310118694209959X | 沪青消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 173 | 上海宇田机电设备有限公司 | 913101157856153118 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 174 | 上海钢达物业管理有限公司 | 91310118669428770Y | 沪青消行罚决字〔2023〕第0135号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 175 | 上海融翰电气有限公司 | 91310118759596620P | 沪青消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 青浦区消防救援支队 |
| 176 | 掌鲜果蔬（上海）有限公司 | 91310120MA1HTMRX4E | 沪青消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 177 | 上海岛祥实业有限公司 | 91310230MA1K0DLJ14 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0102号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 178 | 上海辉达超市管理有限公司 | 91310230MA1HGKFE65 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0104号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 崇明区消防救援支队 |
| 179 | 上海悠哉农业种植专业合作社 | 933102300840803421 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0105号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 180 | 上海烨恒酒店管理中心 | 91310230MA1JT14A4A | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0106号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 181 | 上海市崇明县漾西纸盒厂 | 91310230134408861R | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0108号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 崇明区消防救援支队 |
| 182 | 上海滴源洗涤服务有限公司 | 91310230MA1JYHTTXP | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0109号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 崇明区消防救援支队 |
| 183 | 上海兴岛医院有限公司 | 913102306855436991 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0110号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 184 | 上海铭品房地产经纪事务所（长凯路253号2号楼宿舍楼） | 91310230MA1K1BMF5C | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0111号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 185 | 上海沁岛咖啡食品有限公司 | 91310230765343291K | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0112号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 186 | 上海江南造船商业服务有限公司 | 91310230132507567A | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 187 | 上海江南造船商业服务有限公司 | 91310230132507567A | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0114号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 188 | 上海人禾酒店管理有限公司 | 91310230MA1K1K9Q7H | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0107号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 189 | 上海汶泰餐饮管理有限公司第一分公司 | 91310110MA1G8A8724 | 沪水消行罚决字〔2023〕第0016号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 190 | 睢宁鼎德钢结构有限公司 | 91320324MA7HCM6C7B | 沪水消行罚决字〔2023〕第0017号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 191 | 上海南产物业管理有限公司 | 91310120630937172E | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0081号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 192 | 上海辉展果蔬市场经营管理有限公司 | 91310120066035310Y | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0082号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 193 | 上海惠广精细化工有限公司 | 91310120751474151B | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0084号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 194 | 上海永琪美容美发经营管理有限公司 | 9131011579702368XF | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0085号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 195 | 上海元通之宝汽车销售服务有限公司 | 91310120MA1J0MC02R | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0087号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 196 | 上海宏微针织厂 | 91310120664399413Q | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0088号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 197 | 上海采林建筑科技有限公司 | 91310105MA1FWEBD16 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0089号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 198 | 上海昌实贸易有限公司 | 91310116MA1JBYP163 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0090号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 199 | 上海裕信生物制药有限公司 | 913101207584294339 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0091号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 200 | 上海景易物业管理有限公司 | 91310117MA1J2M445Y | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0092号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 201 | 上海奉贤区培星青少年体育俱乐部 | 52310120MJ5322980L | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0093号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 202 | 上海悦理家庭服务有限公司 | 91310120312570037C | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0095号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 203 | 上海真宝物资回收利用有限公司 | 91310120736652079J | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0096号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 204 | 上海港口化工物流有限公司 | 91310120768770854L | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0097号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 205 | 上海佛荫实业有限公司 | 91310120MA1J0DKK2B | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0098号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 206 | 上海广森轮胎有限公司 | 91310120MA1HQXBD2J | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 207 | 上海人本精密机械有限公司 | 91310120765336016Q | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 208 | 上海苏庆木业有限公司 | 913101200576648791 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0102号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 209 | 杰尔泰新材料(上海)有限公司 | 91310120596441690C | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0103号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 210 | 上海美华妇儿医院有限公司 | 91310104MA1FR0069E | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0072号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 211 | 上海商点环保工程有限公司 | 91310116MA1JD6R212 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0073号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 212 | 上海筷升餐饮管理服务有限公司 | 91310104MA1FRCH00K | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0074号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 213 | 坤阳房地产发展（上海）有限公司 | 913100006073063642 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0075号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 214 | 上海永住酒店管理有限公司 | 91310104MA1FR5K867 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0076号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 215 | 上海美朋雅尚酒店有限公司 | 91310104MA1FRQ1150 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0077号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 216 | 上海迅赞供应链科技有限公司 | 91310118MA1JM8D86W | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0078号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 217 | 上海中房康健房产有限公司 | 91310104134633102D | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0079号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 218 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 91310104741600257E | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0080号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 219 | 上海和庆娱乐有限公司 | 91310104770242452D | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0081号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 220 | 上海萱达文化传播有限公司 | 91310120687343172F | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0082号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |

上海市消防救援总队

2023年7月份下半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 何金坚 | 432524\*\*\*\*\*\*\*\*3459 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6035号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 景息祥 | 321119\*\*\*\*\*\*\*\*1835 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6039号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 贾子新 | 230506\*\*\*\*\*\*\*\*0016 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6040号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 严杰 | 310106\*\*\*\*\*\*\*\*1630 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2064号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 何春雷 | 310225\*\*\*\*\*\*\*\*4467 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8006号 | 不履行消防安全职责 | 《中国人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 黄光耀 | 310109\*\*\*\*\*\*\*\*3216 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0053号 | 对机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 虹口区消防救援支队 |
| 7 | 方磊 | 310108\*\*\*\*\*\*\*\*2815 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0049号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 8 | 伍宏球 | 342901\*\*\*\*\*\*\*\*0611 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0177号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第六十条第 二款之规定 | 闵行区消防救援支队 |
| 9 | 王海明 | 320921\*\*\*\*\*\*\*\*2034 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0178号 | 对损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第六十条第 二款之规定 | 闵行区消防救援支队 |
| 10 | 郭士敏 | 370406\*\*\*\*\*\*\*\*2212 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0075号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 11 | 夏念富 | 330105\*\*\*\*\*\*\*\*281X | 沪松消行罚决字〔2023〕第0098号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 12 | 朱治国 | 342530\*\*\*\*\*\*\*\*4515 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0121号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 13 | 金光福 | 220182\*\*\*\*\*\*\*\*4512 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0061号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条之规定 | 金山区消防救援支队 |
| 14 | 朱芬芳 | 421023\*\*\*\*\*\*\*\*4143 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0083号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 15 | 张水英 | 352124\*\*\*\*\*\*\*\*4646 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0086号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 16 | 肖锋 | 341223\*\*\*\*\*\*\*\*421X | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0094号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 17 | 李袁袁 | 410881\*\*\*\*\*\*\*\*3523 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |