上海市消防救援总队

2023年9月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 上海曼登物业有限公司 | 91310000703232617H | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1056号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海东和邦道门诊部有限公司 | 91310115564759098J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1057号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海汐雨消防工程有限公司 | 91310117MAC930Y93E | 沪浦消行罚决字〔2023〕第1058号 | 消防技术服务机构及其从业人员承诺失实、提供虚假材料、出具失实文件 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海东惠建筑劳务有限公司 | 91310000740572709Q | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3047号 | 对建筑物施工高度超过二十四米，施工单位没有随施工进度落实消防水源的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海添隆娱乐有限公司 | 91310115MA1H9PAX50 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3048号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海市浦东新区川沙新镇芯艺电动自行车行 | 92310115MAC8TRT7XA | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3049号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海中卡智能卡有限公司 | 913101157030070578 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第3050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海市浦东新区高桥镇王彩云窗帘经营部 | 92310115MA1L70MD2K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4050号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海锦祥国际物流有限公司 | 913101130936902732 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4051号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海市浦东新区高桥镇花山鸡公村餐饮店 | 92310115MA1LAXD99G | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4052号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海市浦东新区高桥镇海笙餐饮店 | 92310115MA1LBHP974 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4053号 | 对损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海市浦东新区高桥镇金萍餐饮店 | 92310115MA1LAN1A38 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4054号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海君顺消防设备安装工程有限公司 | 913102307487921248 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4055号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海润宝置业有限公司外高桥酒店 | 91310000055068176W | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4057号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海粤之尚餐饮管理有限公司 | 91310115MA7E4CY97A | 沪浦消行罚决字〔2023〕第5046号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海逸尊商贸有限公司 | 91310120055090429K | 沪浦消行罚决字〔2023〕第6055号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海鑫群消防工程有限公司 | 91310106769428604D | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7021号 | 对消防技术服务机构承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海听悦宾馆 | 91310115332338876D | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2087号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 | 91310000697244872R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2088号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海国泰消防设备有限公司 | 913102306073209755 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2089号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 | 91310000697244872R | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2090号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海市浦东新区祝桥镇李伟餐饮店 | 92310115MA1LB3RH7J | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2091号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海庭惠酒店管理有限公司 | 91310115MA1H9GL511 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2092号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海群子酒店管理有限公司 | 91310115MA1H7QBDX7 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2093号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海炎苟环保科技有限公司 | 91310115MACGNNJY0X | 沪浦消行罚决字〔2023〕第2095号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海至爱伊莎婚纱礼服有限公司 | 91310000MACEFBKP54 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第7020号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海沈大成餐饮速食有限公司 | 91310101132331223A | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0116号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 28 | 上海嘉洋娱乐有限公司 | 91310101572741541Y | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0117号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 29 | 上海来意餐饮管理有限公司 | 91310101MA7B9M957M | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0118号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 30 | 上海拮锦实业有限公司 | 91310101MA7EPF7R5H | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0119号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 31 | 上海鸿梅实业发展有限公司 | 913101011345249773 | 沪黄消行罚决字〔2023〕第0120号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 32 | 上海创普朗企业管理有限公司 | 91310115MA7G4XPN3K | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0094号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 33 | 鲜满贯（上海）餐饮店 | 91310104MA1FRMGE60 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0095号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 34 | 大董（上海）餐饮管理有限公司淮海路店 | 913101043017817015 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0096号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 35 | 上海叶马鲜餐饮管理有限公司 | 91310104MABYUD6EXQ | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0097号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 36 | 上海君逸宾馆有限公司 | 913101046840932517 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0098号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 37 | 上海天运精密仪器有限公司 | 91310000607372222B | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 38 | 上海特威茶威傲餐饮管理有限公司 | 91310104324601304X | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 39 | 嘉雯（上海）餐饮管理有限公司 | 91310120MA1HQAYT72 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 40 | 上海玖筑建筑工程有限公司 | 91310113MAC6GWHL90 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0102号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 41 | 上海轶众国际货运代理有限公司 | 913101183013048175 | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0103号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 42 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 91310104425000022K | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0104号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 43 | 上海兴友实业有限公司 | 91310104679328757Q | 沪徐消行罚决字〔2023〕第0105号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 44 | 上海朕杨建筑工程有限公司 | 913102300609041917 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0067号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 45 | 上海燃锐餐饮有限公司 | 91310105MA1FWFQ97M | 沪长消行罚决字〔2023〕第0068号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 46 | 上海普陀区精彩教育培训学校 | 52310107MJ5076118T | 沪普消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 47 | 上海铜川弘基商业经营有限公司 | 91310107697263205C | 沪普消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 48 | 上海励隽商贸有限公司 | 91310110679364213K | 沪普消行罚决字〔2023〕第0138号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 49 | 上海华盛投资有限公司 | 91310107630723983C | 沪普消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 50 | 太原维也纳酒店管理有限公司 | 91140100561334166M | 沪普消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 51 | 上海润星体育发展有限公司 | 91310107MA1G0JAA0X | 沪普消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 52 | 上海联东地中海国际船舶代理有限公司 | 913100007178831548 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0091号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 53 | 上海顺赢达棋牌有限公司 | 91310109MA1G5NR13K | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0092号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 54 | 上海天伦医院有限公司 | 91310109681013594D | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0093号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 55 | 上海膳富餐饮管理有限公司 | 91310115798981927K | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0094号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 56 | 上海亿人娱乐有限公司 | 91310109MA1G53EQ0A | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0096号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 57 | 上海虹房建筑工程有限公司 | 91310109MA1G5Q8C0K | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0097号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 虹口区消防救援支队 |
| 58 | 上海联华超市发展有限公司 | 91310109680967521H | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0098号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 59 | 上海天兴百货有限公司 | 91310000607272993T | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0099号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 60 | 上海曼优伽美容科技有限公司 | 91310109MACHRYU3XW | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 61 | 上海富晶宾馆 | 913101093243243787 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 62 | 上海九彩之乐投资管理有限公司 | 91310110599783063Q | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0075号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 63 | 上海谊园实业有限公司 | 91310110MA1G83XA7B | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0076号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 64 | 世茂天成物业服务集团有限公司上海第二分公司 | 91310117566555291F | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0077号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 65 | 上海尚发房地产发展有限公司 | 91310110753834720F， | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0078号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 66 | 上海舒贤宾馆 | 913101107956209154 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0079号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 67 | 上海声笛雅歌娱乐有限公司 | 91310110572689720C | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0081号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 68 | 上海韶光实业有限公司 | 91310112630771643N | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0206号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 69 | 上海茜尔优选二手车经营有限公司 | 91310120MABXFNCR9Y | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0207号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 70 | 上海为桥物业管理有限公司 | 91310112555914615X | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0208号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 71 | 上海会铭商贸有限公司 | 91310120080044555D | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0209号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 72 | 上海与行文化创意发展有限公司 | 91310112MACA431Q7D | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0210号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 73 | 上海美事勤物业管理有限公司 | 91310112787876195D | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0211号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 74 | 上海远洲逸廷酒店有限公司 | 91310112MA1GBEK25P | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0212号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 75 | 上海中骏虹申商业管理服务有限公司 | 91310000MA1GCN9842 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0213号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 闵行区消防救援支队 |
| 76 | 上海能灵企业管理集团有限公司 | 91310120MA7J8W5XX9 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0214号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 77 | 上海沪巢酒店管理有限公司 | 91310112301722699W | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0215号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 78 | 发美利健康器械(上海)有限公司 | 91310000607396734B | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0216号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 79 | 上海宇申实业有限公司 | 913101175559977994 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0217号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 80 | 上海凯裕投资管理咨询有限公司 | 91310110667784990M | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0218号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 81 | 乐清市八号文化产业有限公司 | 91330382MA29A4WD46 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0219号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 82 | 上海柯盟酒店管理有限公司 | 91310112MA1GBNR75Q | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0220号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 83 | 上海守信消防工程有限公司 | 91310112669403696K | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0222号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 84 | 上海宝  山区百姓敬老院 | 523101137989097063 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0105号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 85 | 上海瀚语贸易有限公司 | 91310113MA1GN8E26N | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0106号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 86 | 上海青  汐养老服务有限公司 | 91310113MA1GMKQG4F | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0107号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 87 | 上海市  宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | 1231011342509847XQ | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0108号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 88 | 上海春  宏投资管理有限公司 | 913101136855254157 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0109号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 89 | 上海思  童健康管理有限公司 | 91310120MA1HXX0W6N | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0110号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 90 | 上海轩  济堂中医门诊部经营部 | 91310113MA1GNH8F9C | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0111号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 91 | 上海至  上宾馆有限公司 | 91310113MA1GKEKR98 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0112号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 92 | 上海礼  孝护理院 | 52310113MJ5164548N | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 93 | 上海甯福汽车销售服务有限公司 | 91310114MABRHLL132 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0255号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 94 | 上海国靖机械设备有限公司 | 91310000775237409A | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0256号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 95 | 上海嘻够够商务咨询有限公司 | 91310114MACFNMK64Y | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0257号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 96 | 上海竞盛设备销售有限公司 | 91310114MAC06T4F94 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0258号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 97 | 上海富运休闲娱乐有限公司 | 91310114797053440Y | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0259号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 98 | 上海庆峰门业有限公司 | 91310114332642376N | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0260号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 99 | 上海赫通速递服务有限公司 | 91310118550093360R | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0261号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 100 | 上海互升实业发展有限公司 | 91310120MA1HWFMR0B | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0262号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 101 | 上海万胜集贸市场经营管理有限公司 | 91310114739048969M | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0263号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 102 | 上海宿逸宾馆 | 91310114301519754H | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0265号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 103 | 上海睿卓商贸有限公司 | 91310113MA1GKBW14D | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0266号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 104 | 上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司 | 9131011463080365X0 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0267号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 105 | 上海磊圣实业发展有限公司 | 91310120561898535E | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0268号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 106 | 上海富佰盛物流有限公司 | 91310114MA7BPHUX3J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0269号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 107 | 上海新翔清运保洁服务有限公司 | 91310114766465303J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0270号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 108 | 上海嘉甬建筑安装有限公司 | 91310114631298894J | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0271号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 109 | 上海杰诺酒店管理有限公司 | 913101143123136984 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0272号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 110 | 上海丰庄茶业市场经营管理有限公司 | 91310114560164329C | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0273号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 111 | 上海劳欣金属制品有限公司 | 91310114786742128F | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0274号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 112 | 上海楷丰物业管理服务有限公司 | 91310230MA1JXX3Y3P | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0275号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 113 | 上海希瑞恺萨国际贸易有限公司 | 91310000662409411Y | 沪松消行罚决字〔2023〕第0156号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 114 | 上海松江赛诚教育培训学校 | 52310117MJ528892X5 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0157号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 115 | 上海利宁酒店管理有限公司 | 913101170576768020 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0158号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 116 | 上海兴益农贸市场经营管理有限公司 | 91310117671121938N | 沪松消行罚决字〔2023〕第0159号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 117 | 新纶汽车设备（上海）有限责任公司 | 91310000624235559 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0160号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 118 | 上海四立赛实业有限公司 | 913101177611895736 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0161号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 119 | 上海海博瑞诺文化服务有限公司 | 91310114MABQLUYQ63 | 沪松消行罚决字〔2023〕第0162号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 120 | 上海川昱实业有限公司 | 91310116MA1JA0KLXN | 沪金消行罚决字〔2023〕第0100号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 金山区消防救援支队 |
| 121 | 上海卓艺实业有限公司 | 913101166778599849 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0101号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 金山区消防救援支队 |
| 122 | 上海吴幺妹餐饮有限公司 | 91310116MABX81H28R | 沪金消行罚决字〔2023〕第0103号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 123 | 上海达天实业有限公司 | 913101167426734666 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0104号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 124 | 中石化第五建设有限公司上海工程项目部 | 91310116753155496K | 沪金消行罚决字〔2023〕第0105号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 125 | 上海豪凌汽车部件制造有限公司 | 91310116766450857H | 沪金消行罚决字〔2023〕第0106号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 126 | 上海劲彩印染有限公司 | 91310000698772503G | 沪金消行罚决字〔2023〕第0107号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 127 | 上海钱龙实业有限公司 | 91310116664387412N | 沪金消行罚决字〔2023〕第0108号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 128 | 上海宜华实业有限公司 | 91310000607201669U | 沪金消行罚决字〔2023〕第0109号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 129 | 上海宜华实业有限公司 | 91310000607201669U | 沪金消行罚决字〔2023〕第0110号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 130 | 上海奎音机械设备有限公司 | 91310116MA1JAK2N6A | 沪金消行罚决字〔2023〕第0112号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 131 | 上海壹村蓝堡餐饮娱乐有限公司 | 91310116MA7DAYHL9E | 沪金消行罚决字〔2023〕第0114号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 132 | 上海金翔包装材料有限公司 | 91310116631551087G | 沪金消行罚决字〔2023〕第0115号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 133 | 上海市金山区达兴建材经营部 | 92310116MA1LU5J81P | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20178号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 134 | 上海市金山区园园小吃店 | 92310116MA1LW3XJ69 | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20179号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 135 | 上海市金山区吴炜五金经营部 | 92310116MA1LW05988 | 沪金(消)行罚决字〔2023〕20180号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 136 | 威马汽车科技集团有限公司 | 91310118MA1JL8DD1T | 沪青消行罚决字〔2023〕第0167号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 137 | 上海矿岿信息科技有限公司 | 91310118MA1JNJR3X3 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0170号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 138 | 上海韩臣教育科技有限公司 | 91310117MA1J3C9W4P | 沪青消行罚决字〔2023〕第0171号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民  共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 139 | 为梦（上海）娱乐有限责任公司（泷泽国际） | 91310118MA1JN6F46D | 沪青消行罚决字〔2023〕第0172号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 140 | 上海安海实业有限公司 | 91310118703433910H | 沪青消行罚决字〔2023〕第0173号 | 对占用防火间距的处罚；对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 青浦区消防救援支队 |
| 141 | 上海旗嘉汽车服务有限公司 | 91310118MA1JMH4P2X | 沪青消行罚决字〔2023〕第0175号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 142 | 上海上岚供应链管理有限公司 | 91310230MA1JTNDL16 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0176号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 143 | 上海五浦汇菜市场经营管理有限公司 | 91310118MA1JNW7C1P | 沪青消行罚决字〔2023〕第0177号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 144 | 上海科原工程技术有限公司 | 913101146308148853 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0179号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 青浦区消防救援支队 |
| 145 | 上海馨怡爱足健康服务有限公司 | 91310118MACECNXC8B | 沪青消行罚决字〔2023〕第0180号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 146 | 上海青浦区仁泽赵巷养护院 | 52310118MJ5313646M | 沪青消行罚决字〔2023〕第0181号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 147 | 上海爱膜贸易有限公司第一分公司 | 91310106MA1FYB980T | 沪青消行罚决字〔2023〕第0182号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 148 | 上海煜烨娱乐有限公司 | 91310118MA1JM3434A | 沪青消行罚决字〔2023〕第0183号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 149 | 上海鼎博市政工程有限公司 | 913101187590023192 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0184号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 150 | 上海凯有钱体育文化有限公司 | 91310117MA7GFG0J57 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0185号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 151 | 上海皓纪科技有限公司 | 91310120MA1HUE6B45 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 152 | 上海万科物业服务有限公司（银河丽湾） | 91310112133384888J | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0134号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 153 | 上海汇良实业有限公司 | 91310120MABYP7RR6K | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 154 | 上海亚腾供应链管理有限公司 | 91310120MA1HN7WG3T | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 155 | 上海昕琨汽车科技有限公司 | 91310120MA1HL1Y59J | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0137号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 156 | 上海诺晨铝业涂装有限公司 | 91310120763324783U | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0138号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 157 | 上海清风茶楼 | 91310120558764990E | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0139号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 158 | 上海一铭招牌制作有限公司 | 91310120750341162R | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0140号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 159 | 上海赛福消防工程有限公司 | 9131011878153686X7 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0142号 | 对消防技术服务机构未建立和保管消防技术服务档案的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》 | 奉贤区消防救援支队 |
| 160 | 上海万源餐饮管理有限公司 | 91310120MA1HT31X7D | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0143号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》 | 奉贤区消防救援支队 |
| 161 | 上海天丞混凝土制品有限公司 | 91310230744243814R | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0127号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 162 | 上海协爱康安中医医院有限公司 | 91310107MAC0HKM220 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0128号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 163 | 上海凯都休闲娱乐有限公司 | 91310230596462643U | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0129号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 164 | 上海国浦纺织制品有限公司 | 91310000770215251E | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0131号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 165 | 上海虎松新型建材有限公司 | 913102305630538861 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0132号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 166 | 上海君地生态农业科技有限公司 | 913102305791704897 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0133号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 167 | 上海夏记大酒店 | 91310230782418179M | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0134号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 168 | 上海兴中船舶科技发展有限公司 | 913102307970383206 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0135号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 崇明区消防救援支队 |
| 169 | 上海华晖消防机电工程有限公司 | 91310000132260904W | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0136号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 崇明区消防救援支队 |
| 170 | 上海巍泰酒店管理有限公司 | 913101150935819319 | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0019号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 171 | 上海森凌商务服务有限公司 | 91310000MA1G8C3N7G | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0020号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 172 | 上海拾趣小商品市场经营管理有限公司 | 91310115794497943N | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0021号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |

上海市消防救援总队

2023年9月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| 1 | 吕播 | 330682\*\*\*\*\*\*\*\*3039 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第4056号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 罗敏 | 360428\*\*\*\*\*\*\*\*1633 | 沪浦消行罚决字〔2023〕2086号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 刘涛 | 340121\*\*\*\*\*\*\*\*4013 | 沪浦消行罚决字〔2023〕2094号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 王磊 | 410221\*\*\*\*\*\*\*\*0216 | 沪浦消行罚决字〔2023〕第8009号 | 不履行消防安全职责 | 《中国人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 刘永春 | 341126\*\*\*\*\*\*\*\*6335 | 沪长消行罚决字〔2023〕第0069号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 6 | 俞超尹 | 4100503\*\*\*\*\*\*\*\*0515 | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0095号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 7 | 高正兴 | 321281\*\*\*\*\*\*\*\*4212 | 沪杨消行罚决字〔2023〕第0080号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 8 | 毛江奇 | 330823\*\*\*\*\*\*\*\*2719 | 沪闵消行罚决字〔2023〕第0221号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 9 | 刘申 | 411481\*\*\*\*\*\*\*\*6310 | 沪嘉消行罚决字〔2023〕第0264号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 10 | 张安达 | 330321\*\*\*\*\*\*\*\*6351 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0102号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 金山区消防救援支队 |
| 11 | 马超林 | 320923\*\*\*\*\*\*\*\*2114 | 沪金消行罚决字〔2023〕第0113号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 12 | 周晨 | 310107\*\*\*\*\*\*\*\*1735 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0168号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 13 | 沈军 | 612327\*\*\*\*\*\*\*\*3810 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0169号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 14 | 蔡陆新 | 350784\*\*\*\*\*\*\*\*2817 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0174号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 消防产品监督管理规定第三十六条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 15 | 庄定峰 | 310229\*\*\*\*\*\*\*\*0018 | 沪青消行罚决字〔2023〕第0178号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 青浦区消防救援支队 |
| 16 | 肖发南 | 431023\*\*\*\*\*\*\*\*5016 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0141号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 17 | 杨会苹 | 610330\*\*\*\*\*\*\*\*2529 | 沪奉消行罚决字〔2023〕第0144号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 18 | 常升亮 | 620423\*\*\*\*\*\*\*\*6552 | 沪崇消行罚决字〔2023〕第0130号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 19 | 林海所 | 332626\*\*\*\*\*\*\*\*021X | 沪轨消行罚决字〔2023〕第0018号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |