上海市消防救援总队

2024年1月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高南路店 | 91310000MA1FL6M54T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1003号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海紫虹轩餐饮管理有限公司 | 91310120MAC73K6C2L | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3002号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 东航天合汽车运输服务有限公司 | 91310000132202587P | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4002号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海义轩物流有限公司 | 91310113MA1GLY2C1W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4003号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海凤威仓储有限公司 | 91310230566565588U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4004号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海市浦东新区祝桥镇元靖餐饮店 | 92310115MAC32W8Y9W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2008号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海红兴科技有限公司 | 91310120MA7FPKP897 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2011号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海梓健物业管理有限公司 | 91310113MA1GMHEU4K | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0004号 |  | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 9 | 上海绚动健身管理有限公司 | 91310101MA1FPHMM5Q | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0005号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 10 | 上海兴博隆精细化工有限公司 | 91310115630634470L | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 11 | 上海市黄浦区海上大富豪酒楼有限公司 | 91310101132351785J | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 12 | 上海鼎固物业管理有限公司 | 91310000791476952E | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 13 | 新世界 百货集团上海汇妍百货有限公司 | 91310000742119537G | 沪长消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 14 | 上海市长宁区乐驿旅店 | 92310105MA1KD4QQ7Q | 沪长消行罚决字〔2024〕第0005号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 15 | 上海市静安区宝来饮食店 | 92310106MA1KF08N80 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 16 | 上海鸥德装饰工程有限公司 | 91310120MAC0WBB973 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 17 | 上海市化工职业病防治院（上海市职业安全健康研究院） | 12310000425000479B | 沪静消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 18 | 上海平临沐浴店 | 91310106MA1FYE946Y | 沪静消行罚决字〔2024〕第0005号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 19 | 上海白马大厦服装市场经营管理有限公司 | 913101067687541252 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 20 | 上海钱塘亭轩餐饮管理有限公司 | 91310106MA1FYT074F | 沪静消行罚决字〔2024〕第0007号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 21 | 上海风尚投资管理有限公司 | 91310120756993380T | 沪静消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 22 | 上海沙林物业管理有限公司 | 91310107752923625C | 沪普消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 23 | 上海洪跃酒店管理有限公司 | 91310113MA7KT3BUXE | 沪普消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 24 | 上海西部企业（集团）投资管理有限公司 | 91310107744933348Q | 沪普消行罚决字〔2024〕第0003号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 普陀区消防救援支队 |
| 25 | 上海有剧文化传播有限公司 | 91310120MA1JJJYU3L | 沪普消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 26 | 上海沪寓企业管理有限公司 | 91310109MACLLU3DXA | 沪虹消行罚决字〔2023〕第0161号 | 公众聚集场所投入使用、营业前承诺失实，被撤销行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 虹口区消防救援支队 |
| 27 | 上海筋颜美容有限公司 | 91310109MA1G5X000X | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 28 | 上海掌师信息技术有限公司 | 91310109MA1G5MKD4R | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 29 | 上海爱酷梵房屋租赁有限公司 | 91310110MA1G9CGE1U | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 30 | 上海森巴餐饮管理有限公司杨浦分公司 | 91310000MAD4QATR95 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 31 | 上海庆真纸业有限公司 | 91310112MA1GEL533M | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 32 | 上海领座汽车科技有限公司 | 91310112MAC7WDTQ26 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 33 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 91310115631639185E | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 34 | 上海工艺美术职业学院（徐汇校区） | 12310000425006109E | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 35 | 神旺大酒店（上海）有限公司 | 91310000132627569R | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 36 | 上海桀伊实业有限公司 | 91310116MA1J9H2X45 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0012号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 37 | 上海誉本建材有限公司 | 91310114MA1GU4F707 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0013号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 38 | 上海中青酒店物业管理有限公司 | 91310114631139068L | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0014号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 39 | 上海第一制毡厂安亭联营厂 | 913101141336207482 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0015号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 40 | 上海莘沐潮商业管理有限公司 | 91310112MABYHHGU4K | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0016号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 41 | 储威能检测技术（上海）有限公司 | 91310114MABYL9YDXC | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0017号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 42 | 上海佰珍舫餐饮管理有限公司 | 91310113MA1GQ9JN92 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 43 | 上海淳 奚食品有限公司 | 91310107MABWWJTFXD | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 44 | 上海共 鑫投资管理有限公司 | 9131010678476303XK | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 45 | 上海共 鑫投资管理有限公司 | 9131010678476303XK | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0005号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 46 | 迪普斯 （上海）实业有限公司 | 91310113MA1GNN3J6X | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0006号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 47 | 上海集优标五高强度紧固件有限公司 | 91310113MA1GKUDJ27 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0007号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 48 | 上海高强度螺栓厂有限公司 | 91310113133219129H | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 49 | 上海高 强度螺栓厂有限公司 | 91310113133219129H | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 50 | 上海共 鑫投资管理有限公司（泰和路） | 9131010678476303XK | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 51 | 上海集 优标五高强度紧固件有限公司 | 91310113MA1GKUDJ27 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0011号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 52 | 上海泽正家具有限公司 | 91310117672682024Y | 沪松消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 53 | 上海言纯废旧物资回收有限公司 | 9131011755740300XX | 沪松消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 松江区消防救援支队 |
| 54 | 上海惠石实业有限公司 | 91310117662439282Y | 沪松消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 松江区消防救援支队 |
| 55 | 上海鑫允精密机械厂 | 91310117MA1J1J9Q3C | 沪松消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 56 | 上海车铭实业有限公司 | 91310117746538018A | 沪松消行罚决字〔2024〕第0007号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 57 | 上海茸赫精密机械科技有限公司 | 91310117MA1J2H4W0B | 沪松消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 58 | 贝帝鲜（上海）食品有限公司 | 913100000861925836 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0001号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 59 | 上海琪美棋包装科技有限公司 | 91310116748050745J | 沪金消行罚决字〔2024〕第0002号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 60 | 上海凯玲消防工程有限公司 | 91310230631067316T | 沪金消行罚决字〔2024〕第0003号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 金山区消防救援支队 |
| 61 | 上海哲越包装技术有限公司 | 91310116MA1JDDDH49 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 62 | 上海晨嵘杰酒店有限公司 | 91310116MACJLYCP4Y | 沪金消行罚决字〔2024〕第0005号 | 公众聚集场所投入使用、营业前承诺失实，被撤销行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 63 | 上海忞阁酒店管理有限公司 | 91310116MA1JDKHR07 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 64 | 上海青浦富明塑料厂 | 91310118832585398K | 沪青消行罚决字〔2024〕第0004号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 65 | 上海清璟投资管理有限公司 | 91310118090008136U | 沪青消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 66 | 嗨鲜荟餐饮管理（上海）有限公司 | 91310118MAD4RWX254 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 67 | 上海忠平实业有限公司 | 91310118607481189W | 沪青消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 68 | 上海泽楠冷藏有限公司 | 91310118MA1JL0GY0G | 沪青消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 69 | 上海高久企业发展有限公司 | 913101187480947725 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0011号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 70 | 上海赢华化工有限公司 | 91310118631869554N | 沪青消行罚决字〔2024〕第0012号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 71 | 上海嘉笙餐饮管理有限公司 | 91310120MA1HXR980M | 沪青消行罚决字〔2024〕第0013号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 72 | 上海市青浦区浦悦饭店 | 92310118MA7GGE8Q39 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0014号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 青浦区消防救援支队 |
| 73 | 上海市青浦区重固镇志钦美容美发店 | 92310118MA1M1EMY0K | 沪青消行罚决字〔2024〕第0015号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 青浦区消防救援支队 |
| 74 | 昆山升通吉贸易有限公司 | 91320583313833943R | 沪青消行罚决字〔2024〕第0016号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 75 | 上海梽强餐饮店 | 91310120MA1JJYF91D | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0007号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 76 | 上海赣宏家具有限公司 | 913101203015878291 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 77 | 上海田强环保科技股份有限公司 | 91310120583408293X | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 78 | 美寿满留塑料（上海）有限公司 | 913100007456311496 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0011号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 79 | 上海翔坤消防工程有限公司 | 91310120MA1HMTQRXF | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0012号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 80 | 上海聚尧家具厂 | 91310120312132432Q | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0013号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 81 | 上海棉全实业有限公司 | 9131012066249226XN | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0014号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 82 | 上海南桥国际商业广场实业有限公司 | 913101206987766516 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0015号 | 对建筑消防设施的管理单位，未按照要求将消防控制室值班人员配备情况报送当地消防机构备案责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 83 | 上海赛尔脚轮制造有限公司 | 91310120752465767N | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0016号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 84 | 上海简索电子商务有限公司 | 913101203246021632 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0017号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 85 | 路易斯餐饮娱乐（上海）有限公司 | 91310120MACMQ6YP8K | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0018号 | 公众聚集场所投入使用、营业前承诺失实，被撤销行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 86 | 上海外服贤益人力资源管理有限公司 | 91310120301672425L | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0019号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 87 | 上海悠悠酒店有限公司 | 91310230771471855J | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0006号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 88 | 上海市崇明县堡丰浴室 | 92310230MA1M4FU459 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0007号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 89 | 上海市崇明区回响森林主题度假村 | 92310230MA1M57NM10 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0008号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 90 | 上海崇发电子娱乐有限公司 | 913102303422230521 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 91 | 上海市崇明县盈鑫浴室 | 92310230MA1M4PRA2L | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0011号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 92 | 上海陈城慧姐餐饮管理有限责任公司 | 91310230MAD0533N3M | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0012号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 93 | 上海启海汽车销售有限公司 | 91310230557481120A | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0013号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 94 | 上海枝秀物流有限公司 | 91310230MA1K1BME7H | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0015号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 95 | 上海恋鑫娱乐有限公司 | 91310230679357953H | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0017号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 96 | 上海国浦纺织制品有限公司 | 91310000770215251E | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0018号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |

上海市消防救援总队

2024年1月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋慧林 | 412321\*\*\*\*\*\*\*\*0012 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6005号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 徐杰 | 310225\*\*\*\*\*\*\*\*1617 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6006号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 朱华勇 | 412824\*\*\*\*\*\*\*\*1476 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2009号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 李言龙 | 320324\*\*\*\*\*\*\*\*4476 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8001号 | 不履行消防安全职责 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 韩坚卫 | 622424\*\*\*\*\*\*\*\*1613 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8002号 | 挪用消防设施、器材 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 聂根强 | 370982\*\*\*\*\*\*\*\*4991 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0007号 |  | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 黄浦区消防救援支队 |
| 7 | 蒋文亮 | 372323\*\*\*\*\*\*\*\*2710 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0005号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 8 | 陈玉周 | 372925\*\*\*\*\*\*\*\*3110 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 9 | 朱建飞 | 310230\*\*\*\*\*\*\*\*1293 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 10 | 邹琴花 | 310230\*\*\*\*\*\*\*\*1268 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0016号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 崇明区消防救援支队 |