上海市消防救援总队

2024年10月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市浦东新区高桥镇康浩食品经营部 | 92310115MA1LAJKH0F | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4091号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海市浦东新区高桥镇朱梦鑫足部保健养生服务馆 | 92310115MADT561T4B | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4092号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海桐创广告有限公司 | 91310120MA1HQ9L71U | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24065号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海越尼思体育发展有限公司 | 91310120MADP2NR097 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24066号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海市浦东新区高行镇飞萍日用百货店 | 92310115MADGXY77XL | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24067号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海市浦东新区高东镇恒新食品经营部 | 92310115MA1L9X9K89 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4093号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海市浦东新区沪东新村街道左邻右舍农产品商店 | 92310115MABU9TW81E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5081号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海三琦竹木制品厂 | 9131011573407317XR | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5083号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海瑾瑜置业有限公司 | 91310115MA1HB3459G | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2156号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 味岛食品（上海）工业有限公司 | 91310115607381022D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2157号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海雄利酒类营业部 | 91310115676275522L | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2158号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海易美环保科技有限公司 | 91310115691552743W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2159号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海玉锵光电科技有限公司 | 91310115MA1H8BGXXX | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2160号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海万陆物业管理有限公司 | 91310120MA1HK8WM9J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2162号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海创锋翊文化传播有限公司 | 91310120MADLK8J79D | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22097 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海延远广告有限公司 | 913101200625032447 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22098 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海博奕考文化娱乐有限公司 | 91310115MACHPUQM8X | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22099 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海市浦东新区惠南镇利香餐饮店 | 92310115MA1LA7C75D | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22100 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市浦东新区惠南镇云水餐饮店 | 92310115MA1LA7C67J | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22101 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海市浦东新区惠南镇江伟餐饮店 | 92310115MA7KDA2174 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22102 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海市浦东新区惠南镇星辰餐饮店 | 92310115MADPGNQT65 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22103 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海市浦东新区惠南镇小唐餐饮店 | 92310115MA1LBG8C05 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22104 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海兰慧电器设备有限公司 | 91310120577468636W | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22105 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海木春金属丝网有限公司 | 913101166312900834 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22106 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海联欢惠贸易有限公司 | 91310116MADDPMWX29 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6112号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海群发棋牌有限公司 | 91310115MA1HAENW5R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6113号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海加赋健身服务有限公司 | 91310115MAC5W41J01 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6114号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海淞呈实业发展有限公司 | 91310120MACJ9R3U3C | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6115号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海鸿鼎投资管理有限公司 | 913101066873868698 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6116号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 上海盛时达针织有限公司 | 91310115607265793A | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6117号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海唔唬科技发展有限公司 | 91310115MA1H8KWR7K | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6118号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 华甸乔原（上海）商业经营管理有限公司 | 91310120MADFEN9B04 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6119号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 上海万润实业有限公司 | 91310120691586337W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6120号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 上海舜豫建筑劳务工程有限公司 | 9131011268548473XT | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6121号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 莜点枫（上海）建筑设计工程有限公司 | 91310120MA1HX84281 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6122号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 上海市浦东新区北蔡镇淘源铝下门窗经营部 | 92310115MACA824Y0Y | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26132 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海炆焘餐饮服务有限公司 | 91310115MA1H7R2D51 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28065 号 | 对燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 38 | 上海市浦东新区南汇新城镇路礼餐饮店 | 92310115MACPQEGQ6K | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28066 号 | 对燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 39 | 上海市浦东新区南汇新城镇卤我愿餐饮店 | 92310115MADBGR8U88 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28067 号 | 对燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 40 | 大连隆源建设有限公司 | 912102137607840985 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 8075号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 41 | 上海全世发食品有限公司 | 91310000MAD7H4EY89 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 8076号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚；对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 42 | 上海恒泰茂体育发展有限公司 | 91310115MA7FCL081N | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1112号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 43 | 上海钡联口腔诊所有限公司 | 91310115MAD1DB360A | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1113号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 44 | 易启道（上海）餐饮服务有限公司 | 91310115MACPPE17XF | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3079号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 45 | 上海益华制衣有限公司 | 91310115677877613G | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3080号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 46 | 上海璟志再生资源回收有限公司 | 91310118MA1JNXWEXY | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3081号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 47 | 上海市浦东新区唐镇大象杂货店 | 92310115MA1LB4Q98Y | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3082号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 48 | 上海英为教育培训有限公司 | 913101156694443674 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3084号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 49 | 上海美派餐饮管理合伙企业（有限合伙）中山东二路分店 | 91310101MA1FPMPJ3P | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0230号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 50 | 上海张良珠宝首饰有限公司 | 91310116781538005T | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0231号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 51 | 上海洁申清洗保洁有限公司 | 91310101X075704791 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0232号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 52 | 上海花马国餐饮管理有限公司 | 91310101698807796J | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0233号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 53 | 上海科学种子青少年科技创新服务中心 | 52310000072962057N | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0234号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 54 | 上海新世界淮海物业发展有限公司 | 91310000607308933C | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0235号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 55 | 思楠永汇（上海）商务会展服务有限公司 | 91310101MA7C1Q3Q9P | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0236号 | 存在自行开展维护保养的单位未按照要求配备相应设备和人员逾期未改的情形 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 56 | 思楠永汇（上海）商务会展服务有限公司 | 91310101MA7C1Q3Q9P | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0237号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 57 | 上海合力消防工程有限公司 | 913101146313877236 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0238号 | 存在未按规定公示消防技术服务信息的情形 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 黄浦区消防救援支队 |
| 58 | 上海中博睿集贸市场经营管理有限公司 | 91310101MAC5W7Q969 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0239号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 59 | 上海花马国餐饮管理有限公司 | 91310101698807796J | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0240号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 60 | 上海星荷苑酒店管理有限公司 | 91310104MA1FRE0J3D | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0162号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 61 | 上海饭大迈服饰有限公司第一分公司 | 91310104MADW8KLT96 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0163号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 62 | 上海徐汇食知记餐饮娱乐有限公司 | 91310104MAC6G86R2F | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0164号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 63 | 上海永恒汽车服务有限公司 | 91310120MA7DYPC368 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0165号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 64 | 上海吴安企业管理有限责任公司安亭别墅酒店 | 91310104564815846D | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0167号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 65 | 上海市徐汇区健乔桌球店 | 92310104MADR0R1EXE | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0168号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 66 | 上海弘钥消防设备科技有限公司 | 91310114591643680A | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0120号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 67 | 上海申武消防产品有限公司 | 91310110630769578Q | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0121号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 68 | 上海元艾健康管理咨询有限公司 | 913101056942238731 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0122号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 69 | 苏州丰和润建材有限公司 | 913205940843764182 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0123号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 70 | 酒老板(海)企业发展有限公司 | 913101150559284473 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0169号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 71 | 上海隆财商贸有限公司静安京都荟大酒楼店 | 913101088324480192 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0172号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 72 | 上海闽渝大酒店有限公司 | 913101060659999191 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0173号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 73 | 上海布莱辛格咖啡馆有限公司 | 913100007569860765 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0202号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 74 | 浙江鼎轩消防工程有限公司 | 91330103MA2HXRL38J | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0205号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 75 | 上海盒马网络科技有限公司 | 91310115342050446K | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0206号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 76 | 上海市普陀区真爽餐饮店 | 92310107MAC85U662D | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0207号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 77 | 上海弥坚实业有限公司瑞虹路十八分店 | 91310109MADH4B7A4F | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0105号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 虹口区消防救援支队 |
| 78 | 上海洗脉汽车服务有限公司 | 91310109MADHPB0A4T | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0106号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 虹口区消防救援支队 |
| 79 | 上海璞鸿物业管理有限公司（上豪大厦） | 91310109770200674U | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0107号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 80 | 上海且耘文化传播有限公司 | 91310109MA1G5WE66Y | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0109号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 81 | 上海鸣敬商贸有限公司 | 913101093323660095 | 沪虹(消)行罚决字〔2024〕20120号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 虹口区消防救援支队 |
| 82 | 棠悦（上海）保健按摩有限公司 | 91310110MAC8TF7H9D | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0138号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 83 | 上海赟圣鼎餐饮管理有限公司 | 91310118MAD36HUT09 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0140号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 84 | 上海尚沐健康服务有限公司 | 91310112MA1GDWNG98 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0356号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 85 | 上海柯洛诺斯咨询管理有限公司 | 91310106312525906E | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0357号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 86 | 上海世宇娱乐有限公司 | 91310112695788251G | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0358号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 87 | 上海昊通供应链管理有限公司 | 91310230MA1HHG6K2W | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0359号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 88 | 上海晟盈物流有限公司 | 9131011509005567X9 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0360号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 89 | 上海羽隆实业发展有限公司 | 91310112MA1GBNMT3F | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0361号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 90 | 上海澳牌翔酒店管理有限公司 | 91310117MAC04TK828 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0362号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 91 | 徐州邻惠多商贸有限公司 | 91320382MA27NG786A | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0363号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 92 | 上海迈宝详企业管理有限公司 | 91310112MA7D8Y4G4P | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0364号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 93 | 上海莘旺物业管理有限公司 | 91310112133377784E | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0365号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 94 | 上海境远装饰设计工程有限公司 | 91310230558847817K | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0265号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 95 | 御溪（上海）洗浴有限公司宝山分公司 | 91310113MA1GPRMA56 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0266号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 96 | 上海鑫芫企业管理服务有限公司 | 91310113MA1GPTUL1D | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0267号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 97 | 上海白岩商贸有限公司小杰超市店 | 91310113739770249W | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0268号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 98 | 上海佳盧酒店服务有限公司 | 91310113MAC5NQQN36 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0269号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 99 | 珀曼健身管理（上海）有限公司宝山第一分公司 | 91310113MA1GQ1W87C | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0270号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 100 | 珀曼健身管理（上海）有限公司宝山第一分公司 | 91310113MA1GQ1W87C | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0271号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 101 | 上海复宝物业管理有限公司 | 91310113583439196U | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0272号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 102 | 上海壹华休闲娱乐有限公司 | 91310113MAD9WGK63E | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0273号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 103 | 上海王冠美容美发有限公司 | 91310113557477404G | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0274号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 104 | 上海名振拾文商业管理有限公司 | 91310113MAD7N9891N | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0275号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 105 | 张增建（上海市宝山区蹦蹦跳游乐园） | 92310113MA1L0MK3X6 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0276号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 106 | 上海市宝山区细柳斗食品店 | 92310113MADDG55B55 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20325号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 107 | 上海市宝山区华易百货店 | 92310113MABUXTBE8P | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20326号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 108 | 上海市宝山区华达润梅美容院 | 92310113MA1L0PPB59 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20327号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 109 | 上海鑫航彩钢结构工程有限公司 | 9131011370331361X0 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20328号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 110 | 上海哈勃光电仪器有限公司 | 91310109744908927F | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20329号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 111 | 上海志远消防工程有限公司 | 913101065758119041 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0174号 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 112 | 上海傲胜科创实业有限公司 | 913101147476003112 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0175号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 113 | 上海广奇电气有限公司 | 913101061321323719 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0176号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 114 | 上海旗程物流有限公司 | 913101163121041919 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0177号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 115 | 上海齐申复合材料有限公司 | 91310113783635968B | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0178号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 116 | 上海惠益电子商务有限公司 | 91310112MA1GCNN75F | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0179号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 117 | 上海禾丽文化娱乐有限公司 | 91310114MA1GXM5K91 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20364号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 118 | 上海春景园艺有限公司 | 91310114342197034B | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20365号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 119 | 上海市普陀区高作电梯经营服务部 | 92310107MA1KJ3U77L | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20366号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 120 | 上海市嘉定区马陆镇汤淑爱餐饮店 | 92310114MA1L59K58M | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20367号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 121 | 上海上云物流有限公司 | 91310107751855499H | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20368号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 122 | 上海玉舒餐饮有限公司 | 91310114MA1GY2PT01 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20369号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 123 | 上海时沄物业管理有限公司 | 91310120MA1HRALN07 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20370号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 124 | 上海隆筱机械设备有限公司 | 91310114MA1GT1XE9C | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20371号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 125 | 上海市嘉定区新成路街道晓胖烧烤店 | 92310114MA1L52158W | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20372号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 126 | 上海尧泽机械设备有限公司 | 91310120MA7BHUQ69U | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20373号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 127 | 上海松云物业管理有限公司 | 913101177831113122 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0255号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 128 | 上海图赢科技发展有限公司 | 9131011758870178XK | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0256号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 129 | 上海敦宏实业有限公司 | 91310117748788600T | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0258号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 130 | 上海腾精实业有限公司 | 913101206958277595 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0260号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 131 | 司色艾印染科技（上海）有限公司 | 91310000784282930C | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0261号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 132 | 上海太古清风实业有限公司 | 91310116312567911W | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0197号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 133 | 上海太古清风实业有限公司 | 91310116312567911W | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0198号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 134 | 上海市金山区向辉食品商店 | 92310116MA1LU7BY9X | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0199号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 135 | 上海潮童教育科技中心 | 91310116MA1J8MK669 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0200号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 136 | 上海金山枫阳塑料制品厂 | 913101168325764323 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0201号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 137 | 上海贝序汽车科技有限公司 | 91310116MA1J87YC3F | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0202号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 138 | 上海太隆粘合剂有限公司 | 91310116738107568Y | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0203号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 139 | 上海远强机电科技有限公司 | 9131011657586896XD | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0204号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 140 | 上海赛绿环保科技有限公司 | 9131011677023679XP | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0205号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 141 | 上海永崟环保科技有限公司 | 91310116MA1JC98J23 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0206号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 142 | 上海市金山区川影足部保健店 | 92310116MA1LWJ7P3L | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20190 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 143 | 上海市金山区杨宝观茶室 | 92310116MA1LWEBB0Q | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20189 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 144 | 上海正立文餐饮管理有限公司 | 91310116682272811K | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20188 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 145 | 上海靓狄娱乐有限公司 | 91310116MA1JA1RG6L | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20187 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 146 | 上海市金山区好艺自行车经营部 | 92310116MAC5LYRW49 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20186 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 147 | 上海耕源经贸发展有限公司分公司 | 91310118834543968H | 沪青消行罚决字〔2024〕第0318号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 148 | 上海荣敬物业管理有限公司 | 91310118MA7GJ6FRQH | 沪青消行罚决字〔2024〕第0319号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 149 | 上海酝达货物运输代理有限公司 | 91310120554302406B | 沪青消行罚决字〔2024〕第0320号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 150 | 上海梅威瑟体育赛事策划有限公司 | 91310118MACNJMG21D | 沪青消行罚决字〔2024〕第0321号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 151 | 上海鑫朝晖建材有限公司 | 91310118MAD4L9EG37 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0322号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚/对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 152 | 上海启肃电气成套设备有限公司 | 91310120MA1HMQWC76 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0323号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 153 | 上海名诺实业有限公司 | 91310118MA1JN68C71 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0324号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 154 | 上海市青浦区汇水源浴室 | 92310118MA7JLXMP6U | 沪青消行罚决字〔2024〕第0325号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 155 | 上海集池宇实业有限公司 | 91310117MA1J268710 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0326号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 156 | 上海缔戈尼装饰工程有限公司 | 91310112MA1GDYG84W | 沪青消行罚决字〔2024〕第0327号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 157 | 上海仁欣工贸发展有限公司 | 913101186313639167 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0328号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 158 | 上海徐泾农副产品市场经营管理有限公司 | 91310118765574778N | 沪青消行罚决字〔2024〕第0329号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 159 | 上海浔通速递有限公司 | 91310118691628795A | 沪青消行罚决字〔2024〕第0330号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 160 | 金博建工集团有限公司 | 91310000607479310Y | 沪青消行罚决字〔2024〕第0331号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 161 | 上海中浦双盈农业发展有限公司 | 91310118MA1JP9C03C | 沪青消行罚决字〔2024〕第0332号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 162 | 上海赫邦超投资管理有限公司 | 9131011855594809X9 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0333号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 163 | 上海云怡酒店管理有限公司 | 91310118055053505M | 沪青消行罚决字〔2024〕第0334号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 164 | 上海珉阳国际物流有限公司 | 91310120MA1HP03A1M | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0301号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 165 | 上海贤庄市政建筑工程有限公司 | 91310116MA1JD0N62W | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0302号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 166 | 上海子源酒店管理有限公司 | 91310120MA1HQ11136 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0304号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 167 | 上海觅鑫机械科技有限公司 | 91310120350948344X | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0305号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 168 | 上海南桥国际商业广场实业有限公司 | 913101206987766516 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0306号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 169 | 上海杰格广告有限公司 | 91310120MA1HTQ2B65 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0307号 | 存在非人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改的违法行为。 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 170 | 上海攸宁实业有限公司 | 91310120MA1HM0QK3W | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0309号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 171 | 上海新世界电焊机厂 | 91310120134048683N | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0310号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 172 | 上海泽鹄企业管理服务有限公司 | 913101203122635470 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0311号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 173 | 上海翰工机械设备有限公司 | 91310120MA1HLL5Y6E | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0312号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 174 | 上海哥雅服饰有限公司 | 91310120779789665E | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0314号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 175 | 上海兴鑫酒店管理有限公司 | 9131012055291517X9 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0316号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 176 | 上海兴鑫酒店管理有限公司 | 9131012055291517X9 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0317号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 177 | 上海兆晨家居科技有限公司 | 91310120776264978N | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0318号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 178 | 上海胜星树脂涂料有限公司 | 91310120133736388T | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0320号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 179 | 上海隽韵家具有限公司 | 91310120MA1JK5CK9J | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0321号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 180 | 上海振茂制衣有限公司 | 91310120703124552Q | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0322号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 181 | 上海金鹏塑料制品厂 | 91310120X078106985 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0323号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 182 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0324号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 183 | 上海浦兴建章汽车发展有限公司 | 91310120MA1JKDCM78 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0325号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 184 | 上海苏安海机械设备制造有限公司 | 91310120MA7D1R078C | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20228号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 185 | 上海程羿暖通设备有限公司 | 91310117MADEGRJ64N | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20229号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 186 | 上海丰彦金属材料有限公司 | 9131010734225692X3 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20230号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 187 | 上海食拿九稳食品有限公司 | 91310230MACBEYCY86 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0191号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 188 | 上海添乐家具厂 | 91310230778088525R | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0195号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 189 | 上海长瀛餐饮管理有限公司 | 91310230588664536C | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0196号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 190 | 上海市崇明区永嘉食品商店 | 92310230MA1M530A6A | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0197号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 191 | 上海飞乾机械制造有限公司 | 91310230767238735C | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0198号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 192 | 上海市崇明区龚海燕杂货商店 | 92310230MA1M4W1G50 | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20095号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六 | 崇明区消防救援支队 |
| 193 | 上海市崇明县好久多食品商店 | 92310230MA1M4CKK4J | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20096号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 194 | 上海市崇明县友恒杂货店 | 92310230MA1M44ML32 | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20097号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六 | 崇明区消防救援支队 |
| 195 | 上海铄屿晟再生资源回收中心 | 91310112MACU0R1J1G | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20098号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六 | 崇明区消防救援支队 |
| 196 |  上海昊鑫贸易有限公司 | 91310115071157232X | 沪水消行罚决字〔2024〕第 0035号 | 消防器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 197 | 上海谊康综合商品市场经营管理有限公司 | 91310104795693647J | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0022号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 198 | 上海深励消防工程设备有限公司 | 91310114MA1GU23X1E | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0024号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |

上海市消防救援总队

2024年10月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 俞爱晓 | 310224\*\*\*\*\*\*\*\*2836 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5084号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 张万陆 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*4475 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2161号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 江灿福 | 352201\*\*\*\*\*\*\*\*3234 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1115号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 丁敬田 | 332621\*\*\*\*\*\*\*\*7835 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 3083号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 葛传保 | 420625\*\*\*\*\*\*\*\*2773 | 沪静消行罚决字〔2024〕第 0170号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 6 | 杨玉平 | 410522\*\*\*\*\*\*\*\*6814 | 沪静消行罚决字〔2024〕第 0171号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 7 | 刘士为 | 320321\*\*\*\*\*\*\*\*2058 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0203号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 8 | 李辉 | 332528\*\*\*\*\*\*\*\*1012 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0204号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 9 | 陆年定 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*081X | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0108号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 10 | 田绍峰 | 411023\*\*\*\*\*\*\*\*1532 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0139号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 11 | 陶伟忠 | 310106\*\*\*\*\*\*\*\*1211 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0173号 |  | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 12 | 梅长和 | 352122\*\*\*\*\*\*\*\*4219 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20363号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 13 | 李军 | 330122\*\*\*\*\*\*\*\*2834 | 沪青消行罚决字〔2024〕第 0335号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 14 | 邹泽文 | 320382\*\*\*\*\*\*\*\*3917 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0303号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 15 | 曾新龙 | 430421\*\*\*\*\*\*\*\*6135 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0308号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 16 | 刘彬 | 412828\*\*\*\*\*\*\*\*3032 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20313号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 17 | 吕志侠 | 340321\*\*\*\*\*\*\*\*6287 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20315号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 18 | 张婧雯 | 310119\*\*\*\*\*\*\*\*2227 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20319号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 19 | 白茉丽 | 410328\*\*\*\*\*\*\*\*152X | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20231号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 20 | 吴桂兰 | 342829\*\*\*\*\*\*\*\*3327 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20232号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 21 | 孙福军 | 230102\*\*\*\*\*\*\*\*4113 | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0023号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |