上海市消防救援局

2024年11月份下半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海格睿金健身俱乐部有限公司 | 91310000MADNXHF38L | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 8086号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海亲享膳餐饮管理有限公司 | 91310000MAD7627P4A | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28083 号 | 被消防救援机构作出临时查封或者停产停业、停止使用决定 | 《中华人民共和国消 防法》第二十七条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海市浦东新区万祥镇马永强餐饮店 | 92310115MACKA3FY3L | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28084 号 | 被消防救援机构作出临时查封或者停产停业、停止使用决定 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海市浦东新区书院镇醉湘逢餐饮店 | 92310115MABXEBH797 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28085 号 | 被消防救援机构作出临时查封或者停产停业、停止使用决定 | 《中华人民共和国消防 法》第二十七条第二款之 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海鑫欣汽车修理有限公司 | 91310115776683427D | 沪浦消行罚决字〔2024〕27045号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海市浦东新区上钢新村街道圣拉五金店 | 92310115MA1L9X7M1A | 沪浦消行罚决字〔2024〕27046号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海捧誉物流有限公司 | 91310114MA7ER7316M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 5093号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海嘉海钢丸有限公司 | 9131011575957523XR | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2170号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海宏赞物业管理有限公司 | 91310115MA1H9TR63W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2171号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海芸祥足部保健服务中心 | 91310115MADYAGE41H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2172号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海煊梓广告有限公司 | 91310115MA1H9Q9P6E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2173号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海市浦东新区惠南镇惠琪食品店 | 92310115MA1L897N9U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2174号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海市浦东新区祝桥镇拾搭拾食品店 | 92310115MA1LAB117U | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22137 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海池会洗浴有限公司 | 91310115MA1H9ELT2B | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22138 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海市浦东新区新场镇乡旮旯快餐店 | 92310115MA1LA0K77Q | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22139 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海市浦东新区惠南镇洪海鸥烟糖商店 | 92310115MA1L851878 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22140 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海市浦东新区惠南镇福缘满农家菜馆 | 92310115MA1LAGM57M | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22141 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 臻泰涞汽车销售（上海）有限公司浦东分公司 | 91310115MADGTA0E55 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22142 号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市浦东新区祝桥镇舒晓全门窗经营部 | 92310115MAILAP7L78 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22143 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海市浦东新区祝桥镇傅国华烟糖商店 | 92310115MA1L81CJ61 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22144 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海颖敏橱柜销售中心 | 91310115MA1HA33T36 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22145 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海市浦东新区惠南镇蔡英英香烟店 | 92310115MA1L81BY2B | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22146 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海市浦东新区惠南镇海峰机动车维修部 | 92310115MA1LA6KX6P | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22147 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海逸安国际物流有限公司 | 913101130885411346 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24073号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海市浦东新区高东镇俊昕自行车商店 | 92310115MA1LA69579 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24074号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海市浦东新区高东镇亨建电器商店 | 92310115MA1L7CBM9F | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24075号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海市浦东新区高行镇光荣理发店 | 92310115MA1LAD729K | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕24076号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海华辰物业管理有限公司 | 91310115783623625K | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1130号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海众邮物流科技有限公司 | 91310114MA1GWR3C9K | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1131号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 吾厢（上海）餐饮管理有限公司 | 91310115MADQTFX46B | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1132号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海聂景文化传播有限公司 | 91310105550038820W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1133号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 上海市浦东新区初玖花艺店 | 92310115MAC352EE8N | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21086号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 上海市浦东新区周浦镇王许东餐饮店（个体工商户） | 92310115MADB9EAL37 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26142号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 上海市浦东新区周浦镇洽面餐饮店（个体工商户） | 92310115MAD3DRUF16 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26143号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 上海市浦东新区周浦镇海望餐饮店 | 92310115MABTHL8X4U | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26144号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 上海市浦东新区周浦镇磊鑫餐饮店（个体工商户） | 92310115MADL95DB5B | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26145号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海市浦东新区康桥镇果真多水果店 | 310225600365750（工商注册号） | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26146号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 38 | 饭可（上海）餐饮服务有限公司 | 91310115MA7BK1LD10 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6132号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 39 | 上海圣都娱乐有限公司 | 91310115MA1HBFYK5W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6133号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 40 | 上海锦策房产咨询有限公司周园路分公司 | 91310118MAC9YT9T6D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6134号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 41 | 上海金御足部保健中心 | 91310115MA1H83U07G | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6135号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 42 | 上海浦东新区尧力羽毛球俱乐部 | 52310115682288610T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6136号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 43 | 上海邑玖坝玖餐饮管理有限公司 | 91310115MAD25LUR9P | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3092号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 44 | 上海银华文化传媒有限公司 | 91310112MA1GCYF74E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3093号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 45 | 上海敬信包装技术有限公司 | 91310120786287655H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3094号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 46 | 上海年亿酒店管理有限公司 | 91310115MA1H7U3R4E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3095号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 47 | 上海御珑宫休闲健身俱乐部有限公司 | 91310115MA1H7J119Q | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3096号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 48 | 美森轮船（上海）有限公司 | 91310000717881896U | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0267号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 49 | 上海中企物业服务有限公司 | 91310106MA1FYGKP3G | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0268号 | 存在安排不具备相应条件的人员值班的情形 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 50 | 苏州喜顺建筑工程有限公司 | 91320505MA1N00BA10 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0269号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 51 | 上海驿号餐饮有限公司 | 91310101552990452X | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0270号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 52 | 上海绿地海珀置业有限公司 | 9131010167117858X9 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0271号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 53 | 上海话梅乐享企业发展有限公司 | 91310101MA1FPJG53W | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0272号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 54 | 上海云山建设工程有限公司 | 91310230MA1JTBLLX5 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0273号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 55 | 上海深颗餐饮管理有限公司 | 91310101MACKTLF326 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0274号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 56 | 上海台臻餐饮有限公司 | 91310104MAC6HNA62F | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0192号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 57 | 上海外高桥徐汇俱乐部有限公司 | 91310000607257953B | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0193号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 58 | 上海汇语餐饮管理有限公司漕宝路分公司 | 91310104MACX2QJNXN | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0194号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 59 | 上海江诺娱乐管理有限公司 | 91310104764293560J | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0195号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 60 | 上海博超餐饮管理有限公司 | 91310230MA1JT2NC4R | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0196号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 61 | 中联时代酒店管理发展（北京）有限公司上海徐家汇分公司 | 913100006809668605 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0197号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 62 | 上海涌禾实业有限公司 | 91310120MA1HXAL05Y | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0198号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 63 | 上海徐汇丁攀商贸有限公司 | 91310104MA1FRP6C4D | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0199号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 64 | 上海荟庭酒店管理有限公司 | 913101040764507963 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0200号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 65 | 上海浩皓鲜餐饮管理有限公司 | 91310105MADQ5CH537 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0146号 | 公众聚集场所投入使用、营业前承诺失实，被撤销行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 66 | 上海艾丝碧西食品有限公司古北店 | 91310000767205298R | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0147号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 67 | 神州通誉软件（上海）股份有限公司 | 91310000756967297D | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0148号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 68 | 上海智汇凯运工程技术有限公司 | 91310120MABWDD7M75 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0149号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 69 | 上海悠浓湾餐饮管理有限公司古北路店， | 913101057585724000 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0151号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 70 | 上海工菱建设工程有限公司 | 91310106MA1FY7CT0H | 沪静消行罚决字〔2024〕第0186号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 71 | 上海大汛企业服务有限公司 | 91310230MACAF0EE37 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0187号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 72 | 上海嘉禾华物业管理有限公司 | 91310106MA1FY6X127 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0189号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 静安区消防救援支队 |
| 73 | 江西捷运通速递服务有限公司 | 91360728MA37N4EN2J | 沪静消行罚决字〔2024〕第0190号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 74 | 上海林客信息科技有限公司静安分公司 | 91310106MA1FYQY56F | 沪静消行罚决字〔2024〕第0191号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 75 | 上海德馨建木企业管理有限公司沪太路分公司 | 91310106MACLRL0G3L | 沪静消行罚决字〔2024〕第0192号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 76 | 上海新盛鑫瓦轴机电设备有限公司 | 91310108757924141A | 沪静消行罚决字〔2024〕第0193号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 77 | 上海国宏资产管理有限公司 | 91310109577491588A | 沪静消行罚决字〔2024〕第0194号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 78 | 上海星晨沐浴有限责任公司 | 91310106703427393R | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20179号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 79 | 上海市静安区锦晓面馆 | 92310106MA1KE7AQ9B | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20180号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 80 | 上海夏送超市有限公司 | 91310106MADB0Y3P7Y | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20181号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 81 | 上海市静安区泉璟百货店 | 92310106MA1KF09H57 | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20182号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 82 | 上海卡童尼儿童乐园有限公司真光路店 | 91310107MA1G0GRA0L | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0228号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 83 | 上海华立制瓶有限公司 | 91310107703093610N | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0229号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 84 | 上海汇御玖健康管理中心（个人独资） | 91310107MAD7RKFJX8 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0232号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 85 | 上海漆光耀文化创意有限公司 | 91310107MABTJYM34B | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0234号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 86 | 上海意揽卿健康服务有限公司 | 91310107MAC4BCLP3C | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0236号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 87 | 上海羽继商贸有限公司 | 91310115MA1H7PXL2R | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0237号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 88 | 上海市普陀区昊飨赤餐饮店 | 92310107MA7CNWWQXN | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20131 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 89 | 上海市普陀区涴沙餐饮店 | 92310107MA7CGNR297 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20132 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 90 | 上海景泽星棋牌娱乐有限公司 | 91310107MADP67TD6R | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20133 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 91 | 上海市普陀区昕然餐饮店(个体工商户) | 92310107MADQ4RRX17 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20134 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 92 | 上海市普陀区开蓉保健服务馆(个体工商户) | 92310107MAE32K9832 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20135 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 93 | 上海市普陀区浩奇烟酒经营部 | 92310107MA1KJM676C | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20136 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 94 | 上海市普陀区桑建东烟酒店 | 92310107MA1KJU6G1H | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20137 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 95 | 上海市普陀区欣易明食品店 | 92310107MACAE5YX4F | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20138 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 96 | 上海市普陀区胜蒙保健服务部 | 92310107MACXDETN0F | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20139 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 97 | 上海博孚利科技有限公司 | 91310109MABQP79U9P | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0118号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 98 | 珀曼健身管理（上海）有限公司江湾城路分公司 | 91310110MAC2X77X48 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0153号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 杨浦区消防救援支队 |
| 99 | 上海同振投资咨询有限公司 | 91310110794450555D | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0154号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 100 | 上海靓光餐饮服务有限公司 | 91310110MADQHQ6W8T | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0156号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 101 | 上海杨浦水电安装工程有限公司 | 913101101332075827 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0157号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 102 | 上海周曹贸易有限公司 | 91310120MA1HRJRPX8 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0399号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 103 | 上海浩语实业有限公司 | 91310112798999633D | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0400号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 104 | 上海森龙商贸有限公司 | 91310112MA1GD4AU4J | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0401号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 105 | 上海镌新企业管理有限公司 | 91310112312463610F | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0402号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 106 | 上海舒逸客餐饮管理有限公司 | 91310112MACHPE2P6K | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0403号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 107 | 上海虹桥经济技术开发区物业经营管理有限公司 | 913100006074132074 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0404号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 108 | 上海上投新虹房地产开发有限公司我客酒店分公司 | 91310112MADM2RPW6D | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0405号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 109 | 上海石化消防工程有限公司 | 91310230134233897D | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0407号 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 110 | 上海合瑞酒店管理有限公司 | 91310112MA1GDCH991 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0408号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 111 | 上海艾勒真实业有限公司 | 91310112MAC3U25Q5N | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0409号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 112 | 上海悦隆酒店有限公司 | 9131011269880056XN | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0410号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 113 | 上海闽来汇餐饮服务有限公司 | 91310112MADQ3XWD04 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0411号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 114 | 上海胖军贸易有限公司 | 91310112MACDLU1DX7 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0412号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 115 | 广州天力物业发展有限公司上海分公司 | 91310118677810216D | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0413号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 116 | 上海一席港湾公寓管理有限公司 | 91310112MAC2M4X60A | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0414号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 117 | 上海瑞特大酒店有限公司 | 9131011277181554XC | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0415号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 118 | 上海仲繁能源科技有限公司 | 91310120MA7DDGEB5J | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20469号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 119 | 上海草木茂盛文化娱乐有限公司 | 91310112MA1GEPDU6T | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20470号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 120 | 上海韵雅棋牌娱乐有限公司 | 91310112MA1GCF7W6G | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20471号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 121 | 上海宽来机械租赁有限公司 | 91310120MA1JK56317 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20472号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 122 | 上海市闵行区迪伟保健按摩店 | 92310112MADE3YJR4E | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20473号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 123 | 上海云丽韵健康管理有限公司 | 91310112MACRRH9F70 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20474号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 124 | 上海民海沐浴有限公司 | 91310112MA1GCEN54G | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20475号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 125 | 上海市闵行区悦之宇食品经营部 | 92310112MA1KTQ1027 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20477号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 126 | 上海市闵行区钟安根餐饮店 | 92310112MAC0FDLF21 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20478号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 127 | 上海市闵行区茶言观舍茶叶商行 | 92310112MA1KUGXH3Q | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20479号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 128 | 上海市闵行区惠洁足浴馆 | 92310112MA1KRHGX20 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20480号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 129 | 上海市闵行区八千客小吃店 | 92310112MABRY5CG8U | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20481号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 130 | 上海上启城商业管理有限公司 | 91310112MAD3BW9X82 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20482号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 131 | 上海炬好汽车服务有限公司 | 91310112MAC78ANH1L | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20483号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 132 | 上海市闵行区美雅食品店 | 92310112MADCG2M39D | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20484号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 133 | 上海市闵行区嘉佑电动车经营部 | 92310112MADMTKM62A | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20485号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 134 | 上海市闵行区梧林面馆 | 92310112MA1KTD1T4Q | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20486号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 135 | 上海市闵行区妙益保健按摩店 | 92310112MABQBATX21 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20487号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 136 | 上海天生富豪商务咨询有限公司 | 91310116MADYA9YK0L | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20488号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 137 | 上海市闵行区浦江镇红研保健按摩店 | 92310112MADRACAKXQ | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20489号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 138 | 上海市闵行区云彬切面店 | 92310112MA1KU3U77H | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20490号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 139 | 上海市闵行区奇吉棋牌室 | 92310112MAC8CCWC6X | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20492号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 140 | 上海市闵行区玮铭门窗店 | 92310112MA1KTEMG47 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20493号 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 141 | 上海市闵行区浦江镇蒋连餐饮店 | 92310112MA1KUBYN5M | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20494号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 142 | 上海浑实信息技术有限公司 | 91310112MAC9JF4K04 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20495号 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 143 | 上海茸勒展示道具制作有限公司 | 91310120MA1HL6DH7C | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20496号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 144 | 上海联华新新超市有限责任公司永清店 | 91310113833968091B | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0327号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 145 | 上海荣顺汽车服务有限公司 | 913101136308365828 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0328号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 146 | 上海光扬印务有限公司 | 913101137030699959 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0329号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 147 | 上海协闵自动化设备有限公司 | 91310118MA1JM83B7A | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0331号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 148 | 上海达奥斯电梯装潢有限公司 | 913101176693860994 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0332号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 149 | 上海佳节实业有限公司 | 91310113MA1GQBLB9G | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0333号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 150 | 上海致达工业科技发展有限公司 | 913101137639633900 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0334号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 151 | 上海电器成套厂有限公司 | 913101081332718915 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0335号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 152 | 上海致达工业科技发展有限公司 | 913101137639633900 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0336号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 153 | 上海蕊洱商贸有限公司 | 91310230MA1JXHLW8Y | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0337号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 154 | 上海宝山希尔士实业公司 | 913101131334638501 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0338号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 155 | 上海天霖贸易有限公司 | 91310104580557015T | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0339号 | 实行告知承诺制的公众聚集场所投入使用、营业前虚假承诺，被撤销行政许可且存在重大火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 156 | 上海中升沃豪汽车销售服务有限公司 | 913101135500659849 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0340号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 157 | 上海仁钧体育服务有限公司 | 91310115MA1H9YMP0B | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0341号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 158 | 上海全而廉商贸有限公司 | 913101107805704764 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0342号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 159 | 上海宝山友谊幸福里养老院 | 52310113MJ516541X6 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0343号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 160 | 上海全明灯具有限公司 | 91310113133478972T | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0344号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 161 | 上海焱茬实业有限公司 | 91310113MA1GP1D72Y | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0345号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 162 | 上海罗维尼酒店管理有限公司 | 91310113MADD98206E | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0346号 | 实行告知承诺制的公众聚集场所投入使用、营业前虚假承诺，被撤销行政许可且存在重大火灾隐患 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 163 | 上海市宝山区康艺源足部保健店 | 92310113MA1L1UY79X | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20360号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 164 | 上海镇西国际物流有限公司 | 91310230632067297N | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20361号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 165 | 上海宇赛包装材料有限公司 | 913101137836394326 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20362号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 166 | 上海锋颖投资管理有限公司 | 91310113MA1GK0QE2E | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20363号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 167 | 上海丰营供应链管理有限公司 | 91310230MA1HH63Y0Q | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20364号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 168 | 上海熊新网络科技有限公司 | 91310106MA7BNJX31R | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20365号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 169 | 上海程睿建筑工程有限公司 | 91310113MA1GQ9K07T | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20366号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 170 | 上海锟荣金属制品经营部 | 91310118MA1JNJKY9Y | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20367号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 171 | 上海市宝山区绪道食品店 | 92310113MADW2JQN6P | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20368号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 172 | 上海衡牛餐饮管理有限公司 | 91310113MA1GM58Q0B | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20369号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 173 | 上海市宝山区宝鼎鸡粥店 | 92310113MA1L09R559 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20370号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 174 | 资翊包装科技（上海）有限公司 | 91310113690158189F | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20371号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 175 | 上海市宝山区荣昇足部保健店 | 92310113MAD70CG793 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20372号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 176 | 上海市宝山区龙龙小吃店 | 92310113MAC1YXH38Y | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20373号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 177 | 上海义奉实业有限公司 | 91310113MA1GKPAW60 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20374号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 178 | 上海市宝山区晟鑫汽配经营部 | 92310113MA1L1AQ49X | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20375号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 179 | 上海望悬商业管理有限公司 | 91310113MA1GPDXG66 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20376号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 180 | 上海犇腾贸易有限公司 | 91310113053032858R | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20377号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 181 | 上海沪源兴物流服务有限公司 | 91310120MACF7U109Y | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20378号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 182 | 上海鼎冉宾馆有限责任公司 | 91310114MA1GWU94XR | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0206号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 183 | 上海金磊速递有限公司 | 913101147639732572 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0207号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 184 | 上海东制塑料模具有限公司 | 9131011477021569XE | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0208号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 185 | 上海敬梅针织制衣有限公司 | 913101156308687448 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0209号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 186 | 上海申忠包装材料有限公司 | 9131011477244519XT | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0210号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 187 | 上海旭豪通讯科技有限公司 | 9131011476302123XP | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0211号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 188 | 上海永绿置业有限公司 | 913101147354360918 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0212号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 189 | 上海御镐实业发展有限公司 | 913101145500260109 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0213号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 190 | 上海晨教文教设备有限公司 | 91310114739021555F | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0214号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 191 | 上海虹铧金属制品有限公司 | 91310114MAC2XU4H7E | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0215号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 192 | 上海臻都物业管理有限公司 | 91310114062518876Q | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0216号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 193 | 上海菊苑物业管理有限公司 | 91310114630824047F | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20398号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 194 | 上海诱品贸易有限公司 | 91310114MA1GWN3XXD | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20399号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 195 | 上海市嘉定区安亭镇维东切面店 | 92310114MA1L43W87M | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20400号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 196 | 上海杨嘉船舶装饰材料厂 | 91310114X35321365X | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20401号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 197 | 上海祥德冷链物流有限公司 | 91310114MA1GUT0E08 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20402号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 198 | 上海顺精光电科技厂 | 913101146678131226 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20403号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 199 | 上海盛鑫浩文化娱乐服务有限公司 | 91310114MA1GY4YM6L | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20404号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 200 | 上海市嘉定区嘉定镇街道义道足部保健店 | 92310114MACCFUGC3B | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20405号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 201 | 上海驿翱餐饮有限公司 | 91310114MA1GULL404 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20406号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 202 | 上海市嘉定区马陆镇霖珑杂货店 | 92310114MA1L57KF45 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20407号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 203 | 上海市嘉定区马陆镇东吴尉理发店 | 92310114MADQFQ1F62 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20408号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 204 | 上海蔚振工贸有限公司 | 91310118660794870X | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20409号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 205 | 上海奉开贸易有限公司 | 913101160558520751 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20410号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 206 | 上海标黄建筑材料有限公司 | 91310114MA1GUBKA66 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20411号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 207 | 上海市嘉定区嘉定镇平安香烛店 | 92310114MA1L46KJ9Q | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20412号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 208 | 上海宜兆建材有限公司 | 91310120563088034Y | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20413号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 209 | 上海彬京装饰材料有限公司 | 91310114MABT8WTC7J | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20414号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 210 | 上海荣佳禾工贸有限公司 | 91310120MA1HP5FXX8 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20416号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 211 | 上海市嘉定区安亭镇众峰美容美发店 | 92310114MAC5PE8U4E | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20417号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 212 | 上海桐睿服饰有限公司 | 91310114MA1GUF3N5H | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20418号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 213 | 上海化研塑料有限公司 | 91310000607348695N | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0315号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 214 | 上海茸康涂料有限公司 | 91310117630974555B | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0316号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 215 | 上海大呈金属制品有限公司 | 91310117MA1J10597G | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0317号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 216 | 上海双发服饰辅料有限公司 | 91310117703015866R | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0318号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 217 | 上海天瑟网络科技有限公司 | 91310117MA1J2HNU50 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0319号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 218 | 上海申峰包装材料有限公司 | 913101175618953265 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0320号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 219 | 上海春超印务有限公司 | 91310117791453451K | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0321号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 220 | 上海美尧印刷有限公司 | 91310117332334031C | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0322号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 221 | 上海君信印务有限公司 | 91310117745617013G | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0323号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 222 | 上海洪勤焊接技术有限公司 | 91310117324471968E | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0324号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 223 | 上海跃辰包装材料有限公司 | 9131011774494344XN | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0325号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 224 | 上海金昭实业有限公司 | 91310117798952149B | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0326号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 225 | 上海立百加实业有限公司 | 91310117772429309P | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0327号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 226 | 伏利新(上海)印务有限公司 | 913101175887165002 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0328号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 227 | 上海新业鸿科技集团有限公司 | 913101176074283538 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0329号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 228 | 上海禧龙商务酒店管理有限公司 | 9131011758348443XA | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0330号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二、三项 | 松江区消防救援支队 |
| 229 | 上海源福汽车销售服务有限公司 | 9131011263165027XG | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0331号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 230 | 上海正奋物业管理有限公司 | 91310117MAC9RJEU09 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0332号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 231 | 上海卡夫贸易有限公司 | 913101101321480310 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0333号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 232 | 上海松美艺术培训学校有限公司 | 91310117MA1J426M1M | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0335号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 233 | 上海奉贤二建股份有限公司 | 91310000134011725E | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0336号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 234 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | 91310120MA1HM2CB68 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0337号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 235 | 上海乐蕙标签有限公司 | 91310117MABUXCW511 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0338号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 236 | 上海大全塑料有限公司 | 913101177824249237 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0339号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 237 | 上海高塑物流有限公司金山分公司 | 91310116MABWYRWJ4H | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0230号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 238 | 上海则文实业有限公司 | 91310116MA1J8R8Q7D | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0232号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 239 | 上海申美金银线有限公司 | 91310118134620379H | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0233号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 240 | 上海永安联合汽车销售服务有限公司 | 913101161342325449 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0234号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 金山区消防救援支队 |
| 241 | 上海英枫汽车销售服务有限公司 | 913101165834377807 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0235号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 242 | 上海瑞荟流体技术有限公司 | 913101166972148252 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0236号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 243 | 上海市金山区鑫磊食品店 | 92310116MA1LUPN22D | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20212号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 244 | 上海速夏贸易有限公司 | 913101160576794562 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20213号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 245 | 上海市金山区霞凤服装经营部 | 92310116MA1LUYEM39 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20214号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 246 | 上海市金山区顾碗芳足部保健店 | 92310116MA1LULA45Y | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20215号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 247 | 上海国彬阀门厂 | 91310116785603329A | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20216号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 248 | 上海市金山区智杨饭店 | 92310116MA1LWKFY07 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20217号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 249 | 上海市金山区张孝强电动车行 | 92310116MA1LWKNU9P | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20218号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 250 | 上海欧力文检测仪器有限公司 | 913101167714659651 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20219号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 251 | 上海市金山区李来旺餐饮店 | 92310116MADG0PJT1B | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20220号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 252 | 徐增秋塑料粒子加工作坊 | 310116600728393（工商注册号） | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20221号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 253 | 上海市金山区吉鑫旅馆 | 92310116MA1LUTA20Q | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20222号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 254 | 上海爱立讯机械中心 | 91310116MA1JF2QD5N | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20223号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 255 | 上海市金山区徐周食品经营部 | 92310116MAD1TD4P5F | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20224号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 256 | 上海跃枫电气设备有限公司 | 91310117MA1J1WBB95 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20225号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 257 | 上海红南金属制品有限公司 | 91310117087937751J | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20228号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 258 | 上海市金山区金慧百货商店 | 92310116MA1LW3BB09 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20227号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 259 | 上海市金山区李栋火锅店 | 92310116MA1LW6EU3R | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20226号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 260 | 上海市青浦区征农棋牌室 | 92310118MAD40FFG14 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0368号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 261 | 上海晨鋆实业有限公司 | 91310120MA1J0K4R77 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0369号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 262 | 上海盒浦网络科技有限公司青浦华志路分公司 | 91310000MADWR8DCX3 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0370号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 263 | 上海名流卫生用品股份有限公司 | 91310118744947184P | 沪青消行罚决字〔2024〕第0371号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 264 | 上海宝奈儿企业管理服务有限公司 | 91310118MAD71DYJX6 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0372号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 265 | 上海旺福家购物有限公司 | 9131012055875096XG | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0359号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 266 | 上海百里鹿制衣有限公司 | 91310120749570582D | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0360号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 267 | 上海心屿贸易有限公司 | 9131012068554750X8 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0361号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 268 | 上海子源酒店管理有限公司 | 91310120MA1HQ11136 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0362号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 269 | 上海万卡信实业有限公司 | 9131012076470952X0 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0363号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 270 | 上海博源众和展览服务有限公司 | 91310120MA7BRFPE1W | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20257号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 271 | 上海奥科赛通用航空有限公司 | 91310115MA1H89LY4R | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20258号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 272 | 上海奉贤闸园印刷包装有限公司 | 91310120832551155J | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20259号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 273 | 上海竑志实业有限公司 | 91310120MA1JJW55XQ | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20261号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 274 | 上海国良针织有限公司 | 91310120MA7D74Q81N | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20263号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 275 | 上海熠威机械有限公司 | 91310120MAC8KCQL58 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20264号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 276 | 上海考诺装饰材料有限公司 | 91310120MA1HLK6F47 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20265号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 277 | 上海轩荷汽车技术服务有限公司 | 913101203326499572 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20266号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 278 | 上海游鸿信息咨询有限公司 | 91310120MA1JJW998J | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20267号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 279 | 邻曦（上海）货物运输代理服务有限公司 | 91310115MA1HA1DUX2 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20270号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 280 | 上海赛赛制衣有限公司 | 91310120MA1JKL0J8N | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20273号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 281 | 上海达企通机械加工中心 | 91310120MAC5BPYT5A | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20274号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 282 |  上海希达物流有限公司 | 913101165774617178 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0222号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 283 | 上海存林金属有限公司 | 91310230MA1K2AC36G | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0223号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 284 | 上海协禾佰佳动物医疗有限公司 | 91310230MAC1MMB262 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0224号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 285 | 上海存林金属有限公司 | 91310230MA1K2AC36G | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0226号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 286 | 上海懿懿休闲娱乐有限公司 | 91310230669446442J | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20114号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 287 | 上海宝建副食品有限公司 | 91310230133447703M | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20115号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 288 | 上海市崇明县荣华通信器材商店 | 310230600276343（工商注册号） | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20116号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 289 | 上海养海宾馆有限公司 | 913102300781889391 | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20117号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 290 | 上海市崇明县赵华车行 | 92310230MA1M4LR77B | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20118号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 291 | 上海市崇明县沙记杂货商店 | 92310230MA1M49DK1H | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20119号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 292 | 上海市崇明县三星镇张刚杂货店 | 92310230MA1M4BAH33 | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20120号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 293 | 上海市崇明区叶叶足部保健服务部（个体工商户） | 92310230MA1M4P6QXT | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20121号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 294 | 上海市崇明区小木屋足部保健服务部 | 92310230MACAJBXB1N | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20122号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 295 | 上海市崇明县丽群足部保健服务部 | 92310230MA1M4F087A | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20123号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 296 | 上海市崇明区红春足部保健服务部 | 92310230MABX5A7X6T | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20124号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 297 | 上海市崇明县荣庆足浴店 | 92310230MA1M4KY01N | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20125号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 298 | 上海市崇明县立足点足浴店 | 92310230MA1M4Q7Y4G | 沪崇(消)行罚决字〔2024〕20126号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 299 | 上海牛蹄贸易有限公司 | 91310114MAC680999D | 沪水消行罚决字〔2024〕第 0043号 | 占用防火间距 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 300 | 上海明华智慧城市运营管理有限公司 | 91310101132324744R | 沪轨消行罚决字〔2024〕第 0025号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 301 | 上海有泰钢结构工程有限公司 | 913102305834012350 | 沪轨消行罚决字〔2024〕第 0026号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚;对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚;对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项;《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |

上海市消防救援局

2024年11月份下半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饶小明 | 342823\*\*\*\*\*\*\*\*5012 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 8087号 | 被消防救援机构实施处罚后，仍不整改消防安全违法行为 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 江灿福 | 352201\*\*\*\*\*\*\*\*3234 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0198号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 3 | 吴建成 | 320922\*\*\*\*\*\*\*\*5718 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0150号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 4 | 陈葱琴 | 330324\*\*\*\*\*\*\*\*5889 | 沪静消行罚决字〔2024〕第 0188号 | 对机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 静安区消防救援支队 |
| 5 | 卢伟孙 | 321084\*\*\*\*\*\*\*\*5522 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0230号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 6 | 蔡明贵 | 520122\*\*\*\*\*\*\*\*0036 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0231号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 7 | 张祥 | 320323\*\*\*\*\*\*\*\*6030 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0233号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 8 | 尹承诗 | 320321\*\*\*\*\*\*\*\*0412 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0235号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 9 | 葛华峰 | 321083\*\*\*\*\*\*\*\*1071 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0155号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 10 | 范晓舟 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*5812 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0158号 | 消防技术服务机构未具备从业条件，从事社会消防技术服务活动 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 杨浦区消防救援支队 |
| 11 | 陈斌 | 310109\*\*\*\*\*\*\*\*0012 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0406号 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 闵行区消防救援支队 |
| 12 | 陆如芹 | 320724\*\*\*\*\*\*\*\*0949 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20476号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 13 | 王新勇 | 360281\*\*\*\*\*\*\*\*8016 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20491号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 14 | 宋红涛 | 410225\*\*\*\*\*\*\*\*9812 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0330号 | 对超出聘用单位业务范围开展执业活动的处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 15 | 李炳付 | 411322\*\*\*\*\*\*\*\*3858 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20415号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 16 | 姜伟锋 | 310228\*\*\*\*\*\*\*\*0811 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0231号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 17 | 杨大伟 | 412828\*\*\*\*\*\*\*\*1513 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20256号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 18 | 朱庆超 | 342423\*\*\*\*\*\*\*\*209X | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20260号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 19 | 段成明 | 412727\*\*\*\*\*\*\*\*4637 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20262号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 20 | 彭威 | 412801\*\*\*\*\*\*\*\*1710 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20268号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 21 | 张敏 | 411481\*\*\*\*\*\*\*\*5728 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20269号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 22 | 钱永 | 320324\*\*\*\*\*\*\*\*4174 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20271号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 23 | 吴同立 | 411527\*\*\*\*\*\*\*\*8278 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20272号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 24 | 陈啸霄 | 310112\*\*\*\*\*\*\*\*6614 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第 0220号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 崇明区消防救援支队 |
| 25 | 韩德海 | 320123\*\*\*\*\*\*\*\*2411 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第 0225号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 崇明区消防救援支队 |