上海市消防救援总队

2024年3月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海洋晨家政服务有限公司 | 913101165834340530 | [沪浦消行罚决字〔2024〕第1022号](" \o "上海蔓越酒店管理有限公司) | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海乡城餐饮管理有限公司 | 91310115MA1K3RQP7L | [沪浦消行罚决字〔2024〕第1023号](" \o "上海蔓越酒店管理有限公司) | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海春蕾大酒店管理有限公司 | 9131011577285775XP | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1025号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海市浦东新区金杨新村街道东邦汽配经营部 | 92310115MA1L8NYA2A | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1026号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海喜湾实业有限公司花木分公司 | 91310115MA1HBC8F0N | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1027号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚；对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海黄家花苑餐饮服务有限公司 | 91310104MA1FRLNJ98 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1028号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海冠楷图文制作有限公司 | 913101153422229736 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1029号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海韵晟贸易有限公司 | 913101156793052562 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1030号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海起扬消防设备工程中心 | 91310120MA1HXY9P95 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3013号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海牛佬佬餐饮管理有限公司 | 91310115MA1K3RE061 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3014号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 马上诺餐饮（上海）有限公司 | 91310000787846447N | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3015号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海市浦东新区川沙新镇吴贡紫服装店 | 92310115MAC0EJBG89 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3016号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 普洛德（上海）文化传播有限公司 | 91310115MA1K4TA01R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3017号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海咪来哆文化艺术有限公司 | 91310115MA7BTHP979 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3018号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海市浦东新区高行镇新胜名仕台球室 | 92310115MACNUWHE3F | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4018号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海市浦东新区高桥镇冠楠百货商店 | 92310115MA1L78HE0H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4019号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海市浦东新区高桥镇茅云凯食品店 | 92310115MA1LBK8W5T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4020号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海铜臣实业发展有限公司 | 91310120MACLJ0DK8J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4021号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市吕泗宾馆 | 9131000006256467X0 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5015号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海宇创制冷设备维修有限公司 | 913101157752347939 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5014号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 绿呈(上海)供应链管理有限公司 | 91310230MA1HH69R1Q | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5017号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海朋峰企业管理有限公司 | 91310115MA1HA7FA5W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5018号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海朴臣物业经营管理有限公司 | 91310115MA7EWEFP5M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5019号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海福迪亚贸易有限公司 | 91310115741182067H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5020号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海农昱食品有限公司 | 91310116MA1JA6B4X4 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6023号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海市浦东新区康桥镇微婧台球馆 | 92310115MADBG2QF1T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6025号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海聿岳农产品有限公司 | 91310115MA1H8D9W20 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6026号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海市浦东新区三林镇欣跃食品店 | 92310115MA1L8QG98T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6027号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海闽强鑫餐饮服务有限公司 | 91310115MAD8QP0LXF | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6028号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 上海市浦东新区三林镇休闲食品店 | 92310115MACR1XRN9D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6029号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海亿分投资管理有限公司 | 91310114555931095T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6030号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 上海得乐室商业管理有限公司 | 91310115MA1K4DWH76 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第7005号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 广州佑徕商务服务有限公司 | 91440105MA59BPPJ7U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第7006号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 上海胤界展览服务有限公司 | 91310230MA1JU1LG7C | 沪浦消行罚决字〔2024〕第7007号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 上海鑫欣汽车修理有限公司 | 91310115776683427D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第7008号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 上海富杭宾馆有限公司 | 91310115789541110A | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2026号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海芃香餐饮有限公司 | 91310115MACUC98E1Q | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2027号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 38 | 上海麻里奥棋牌娱乐有限公司 | 91310115MACX37J809 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2028号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 39 | 上海龙赛物流有限公司 | 913102307633415754 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2030号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 40 | 上海汇海真空机械设备有限公司 | 9131011535068799XB | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2031号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 41 | 上海随星金属制品有限公司 | 91310120MA1HYG2A8F | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2032号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 42 | 上海渔花三弄餐饮管理有限公司 | 91310115MA1H75DE3R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2033号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 43 | 上海迎和世棋牌娱乐有限公司 | 91310115MA7DY5FN4D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 44 | 上海香蘅实业有限公司 | 91310115630891987M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2035号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 45 | 上海钦龙民乐生鲜超市有限公司 | 91310115MAC6R1EH2M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2037号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 46 | 上海派派娱乐有限公司 | 91310115MA1H8R1P24 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2039号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 47 | 上海大侗教育科技有限公司 | 91310115MA1HBD2P7R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2041号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 48 | 上海健尔斯装饰工程有限公司 | 91310110133205835X | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2042号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 49 | 上海驷能电源技术有限公司 | 91310000MA1H409Q6E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2043号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 50 | 上海灵盛物流服务有限公司 | 91310120MA7AXLMA8K | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8011号 | 消防器材配置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 51 | 源创水虻生态养殖(武汉)有限责任公司 | 91420115MA7L2CRX44 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8012号 | 消防安全标志未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 52 | 上海市浦东新区泥城镇旭寅餐饮店 | 92310115MA1L9R1P1D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8013号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 53 | 上海驷能电源技术有限公司临港一分店 | 91310000MA7D27PT84 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8014号 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 54 | 上海舒湾源浴场有限公司 | 91310115MA1HAB13XD | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8015号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 55 | 上海市浦东新区书院镇新蕊美容店 | 92310115MA1LB7K8X8 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8016号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 56 | 上海达益物业发展有限公司 | 9131010113233693XP | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0052号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 57 | 上海仁昊体育服务有限公司 | 91310101MA1FPA0U1Q | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 58 | 上海连正宾馆 | 91310101554292420D | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0054号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 59 | 弗来味实业（上海）有限公司 | 91310230MA1JW07C3J | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 60 | 威康健身管理咨询（上海）有限公司 | 913101156693628392 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 61 | 上海万有全（集团）有限公司 | 91310000132233906H | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0057号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 62 | 上海黄钰餐饮经营管理有限公司 | 913101011345504973 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 63 | 上海园鑫餐饮娱乐有限责任公司 | 913101015916941700 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0059号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 64 | 上海翔辰餐饮企业管理有限公司淮海中路店 | 91310101067804134X | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0060号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 65 | 上海欧迪恩餐饮管理有限公司 | 91310101MAC90A1N9L | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 66 | 上海房报传媒经营有限公司 | 91310115660735459E | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0062号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 67 | 上海泛之趣文化传播有限公司 | 91310101MA7H26B45N | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0063号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 68 | 中海物业管理有限公司上海海昶商业管理分公司 | 91310000MA1FPGR98H | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0064号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 69 | 上海枫宇物业管理有限公司 | 9131011679451503XP | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0065号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 70 | 上海万象文化发展有限公司 | 913101126929888137 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0066号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 71 | 上海沐尘酒店管理有限公司 | 91310101MA1FPB279F | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0067号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 72 | 上海华联商厦有限公司 | 91310101132216911W | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0068号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 73 | 上海曙康口腔门诊部有限公司 | 913101016072060642 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0069号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 74 | 上海华伟酒店管理有限责任公司 | 91310101MA1FPF5R2A | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0070号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 75 | 上海经纬集团天滋方不动产管理有限公司 | 91310101MA1FP11162 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0019号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 76 | 上海欣兴投资管理有限公司 | 9131010469580328X8 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0020号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 77 | 上海精奥农副产品市场经营管理有限公司 | 9131010476691923X4 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0021号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 78 | 上海缪思酒店管理有限公司 | 91310104MA1FRFJ87W | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0022号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 79 | 西藏家饰佳企业管理有限公司上海分公司 | 91310104MA1FR7FB4U | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0024号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 80 | 上海锦仙沐浴有限公司 | 9131010474491098XF | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0025号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 81 | 上海铂铼特酒店有限公司 | 913101040512552069 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0026号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 82 | 联邦快递（中国）有限公司上海分公司 | 913100007421296207 | 沪长消行罚决字〔2024〕第0015号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 83 | 上海半饱餐饮管理有限公司 | 91310105671161147R | 沪长消行罚决字〔2024〕第0016号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 84 | 上海香格丽雅医疗美容门诊部有限公司 | 913101063245883577 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0033号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 85 | 上海逸谷会餐饮有限公司 | 913101060800600610 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 86 | 上海香格丽雅医疗美容门诊部有限公司 | 913101063245883577 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0035号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 87 | 上海香格丽雅医疗美容门诊部有限公司 | 913101063245883577 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0036号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 88 | 上海江依南医疗美容门诊部有限公司 | 91310106086206850G | 沪静消行罚决字〔2024〕第0037号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 89 | 上海韩晋实业有限公司 | 9131011656185599X8 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0039号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 静安区消防救援支队 |
| 90 | 上海飞飏汽车服务有限公司 | 91310106MA1FYLQ35B | 沪静消行罚决字〔2024〕第0040号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 静安区消防救援支队 |
| 91 | 好邻聚酒店（上海）有限公司 | 91310107MA7JQRDG6E | 沪普消行罚决字〔2024〕第0029号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 92 | 上海帝苑浴场 | 91310107MA1G0J6G4R | 沪普消行罚决字〔2024〕第0030号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 93 | 南通杏霖建筑劳务有限公司 | 91320602MA26RHJM03 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0031号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 94 | 上海郑洪实业有限公司 | 91310107MA1G0XEK60 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0032号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 95 | 上海烁隆实业有限公司 | 913101073325398389 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0033号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 96 | 上海扮鸣文化传播有限公司 | 91310107MA1G0HRE6J | 沪普消行罚决字〔2024〕第0034号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 97 | 上海维春美容院 | 91310109052952812T | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0021号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 98 | 上海象鲜网络科技有限公司 | 91310000MA1FWCKL9P | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0022号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 99 | 上海绿地阳光园商业经营管理有限公司 | 91310109791415244D | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0023号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 100 | 上海钦霞阁企业发展有限公司 | 91310109MA1G5YCA1N | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0024号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 101 | 上海欣鹏大酒店有限公司 | 913101097465201681 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0026号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 虹口区消防救援支队 |
| 102 | 上海麦客文化娱乐有限公司 | 91310109563076404F | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0027号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 103 | 上海恒光货物运输代理有限公司 | 913101125774832385 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0028号 | 存在火灾隐患，经消防救援机构通知后故意拖延或拒不整改 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项 | 虹口区消防救援支队 |
| 104 | 上海驰麦达快递有限公司 | 91310109682225118C | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0029号 | 存在火灾隐患，经消防救援机构通知后故意拖延或拒不整改 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项 | 虹口区消防救援支队 |
| 105 | 成都琢一科技有限公司 | 91510108MACHLE3F9P | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0030号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 106 | 上海名庭旅馆管理有限公司 | 91310109787242686X | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0031号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 107 | 上海盛盈实业有限公司 | 91310109739752657L | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0032号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 108 | 上海旭武实业有限公司 | 913101067456177505 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0033号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 109 | 上海旭武实业有限公司 | 913101067456177505 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 110 | 上海杨钢储运有限公司 | 91310115133205763D | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0020号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 111 | 上海烽展酒店管理有限公司 | 91310110MA7G91XL87 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0021号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 112 | 上海博克酒店有限公司 | 913101100558603907 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0022号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 113 | 上海海锦房地产有限公司 | 91310000772131860T | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0023号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 114 | 上海君欣房地产发展有限公司 | 913101107476371065 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0024号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 115 | 上海灿帅商贸发展有限公司 | 9131011076331872XU | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0025号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 116 | 上海金尊阁音乐茶座有限公司 | 91310112MACHD6E006 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0034号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 117 | 绍兴维伟体育文化发展有限公司 | 91330621MACJFP2Y7N（1/1） | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0035号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 118 | 上海智地实业有限公司 | 91310112752471593A | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0036号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 119 | 上海虎君餐饮管理有限公司 | 91310112MA7D9NK27M | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0038号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 120 | 上海芒锐科技有限公司 | 91310116MA1JB7TT7T | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0039号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 121 | 上海爱琴海商务管理有限公司 | 91310106342161525L | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0040号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 122 | 上海爱琴海商务管理有限公司 | 91310106342161525L | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0041号 |  | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 123 | 上海陆国物业管理有限公司 | 9131011777892655XJ | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 闵行区消防救援支队 |
| 124 | 上海锦之芯健身服务有限公司 | 91310112MAD945JD12 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 125 | 上海翊雄仓储管理有限公司 | 91310112MA1GC7TN0R | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0044号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 126 | 上海百合节能建材制造有限公司 | 91310112630776313N | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0045号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 127 | 上海万象文化发展有限公司 | 913101126929888137 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0046号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 128 | 上海宝山永辉超市有限公司 | 913101130900572884 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0041号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 129 | 际歆 （上海）电子商务有限公司 | 91310117MA1J1ECE0W | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 130 | 上海含山陶瓷有限公司 | 913101137878922084 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 131 | 上海大 涵宫酒店管理有限公司 | 913101135515196502 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0044号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 132 | 上海万吉包装印刷有限公司 | 91310113582143967P | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0045号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 133 | 上海万吉包装印刷有限公司 | 91310113582143967P | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0046号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 134 | 上海宬宝城市建设管理有限公司 | 91310113MA1GPW0QXD | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0047号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 135 | 上海兴 合节能科技有限公司 | 91310113MA1GLHQG0W | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0048号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 136 | 上海兴 合节能科技有限公司 | 91310113MA1GLHQG0W | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0049号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 137 | 上海超 元建材有限公司 | 91310113574199821P | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 138 | 上海长 馨阁餐饮管理有限公司 | 91310113MA1GN2RP0W | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0051号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 139 | 上海鑫 芫企业管理服务有限公司 | 91310113MA1GPTUL1D | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0052号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 140 | 上海半 月里实业有限公司 | 91310117MA1J4A1D8G | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 141 | 上海同盛之家浴场中心 | 91310113MAC1G8949L | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 142 | 上海旺军商贸有限公司 | 91310114MA1GUEE71W | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0039号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 143 | 伊藤忠物流（中国）有限公司 | 91110000625908385F | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0040号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 144 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 91310115MA1HAUWX4P | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0041号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 145 | 上海礼爱颐养院 | 52310114088570322R | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 146 | 上海纪联物业管理有限公司 | 91310110743796820D | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 147 | 上海恒茂物业管理有限公司 | 91310108631122012W | 沪松消行罚决字〔2024〕第0020号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 148 | 上海佾商实业有限公司 | 91310117MA1J1Q7N5C | 沪松消行罚决字〔2024〕第0021号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 149 | 上海松江花样年华娱乐厅 | 9131011763140516XA | 沪松消行罚决字〔2024〕第0022号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 150 | 上海钧强实业有限公司 | 9131011763195250XQ | 沪松消行罚决字〔2024〕第0023号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 151 | 上海雀发娱乐有限公司 | 91310117MAC98LQB3M | 沪松消行罚决字〔2024〕第0025号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 152 | 上海维贤物业管理有限公司 | 91310114MA1GW093XM | 沪松消行罚决字〔2024〕第0026号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 153 | 上海岚马丝网印刷有限公司 | 913101177333521340 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0027号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 154 | 上海香盈实业有限公司 | 91310116697214534Y | 沪金消行罚决字〔2024〕第0038号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 155 | 上海卡仑特建筑工程有限公司 | 91310116759013624N | 沪金消行罚决字〔2024〕第0039号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 156 | 上海春湉贸易有限公司 | 91310116MA1JDA1P5Q | 沪金消行罚决字〔2024〕第0040号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 157 | 上海逢堰箱包配件有限公司 | 91310116MACCTMXX80 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0041号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 158 | 上海捷源物流有限公司 | 91310120563142037G | 沪金消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 159 | 上海恒匠门窗有限公司 | 91310120MA1HQDBH0W | 沪金消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 160 | 上海爱飞客物业管理有限公司 | 91310116MA1JB81B4B | 沪金消行罚决字〔2024〕第0044号 | 对建筑消防设施的管理单位，未按照要求将消防控制室值班人员配备情况报送当地消防机构备案责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 161 | 上海久田汽车零部件制造有限公司 | 91310116557489544U | 沪金消行罚决字〔2024〕第0045号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 162 | 上海久田汽车零部件制造有限公司 | 91310116557489544U | 沪金消行罚决字〔2024〕第0046号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 163 | 上海华圣国际物流有限公司 | 913101187956236149 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 164 | 上海市青浦区丽宇饭店 | 92310118MA1M0DF343 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 青浦区消防救援支队 |
| 165 | 上海象王实业有限公司 | 913101186972963653 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚；对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 166 | 上海迈磬文化传播有限公司 | 91310118MACBP1JY72 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0057号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 167 | 上海承亥桥隧工程集团有限公司 | 91310120MA1HU2RPX4 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 168 | 上海市青浦区智晨酒店 | 92310118MA1M15JD5F | 沪青消行罚决字〔2024〕第0059号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 169 | 太仓明海保洁服务有限公司 | 91320585MA1X8L1N49 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0060号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 170 | 上海酰峰娱乐有限公司 | 91310118MA1JNG742U | 沪青消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 171 | 上海美佳购供应链有限公司青浦分公司 | 91310118MAC9CTHN8H | 沪青消行罚决字〔2024〕第0062号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 172 | 上海市青浦区章菊云饮食店 | 92310118MA1M10CD7F | 沪青消行罚决字〔2024〕第0063号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 173 | 上海承均实业有限公司 | 91310118MA1JMYYM5N | 沪青消行罚决字〔2024〕第0064号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 174 | 上海创峰市政工程有限公司 | 91310120766943504M | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对建筑消防设施的管理单位，未按照要求将消防控制室值班人员配备情况报送当地消防机构备案责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 175 | 上海誉哈餐饮管理有限公司 | 9131012083416831XG | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 176 | 上海吉中金属材料有限公司 | 913101106307639771 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 177 | 上海艾慕诺尔玻璃有限公司 | 91310120MACGLYY4XJ | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 178 | 上海万卡信实业有限公司 | 9131012076470952X0 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0057号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 179 | 上海悠然高纯生物科技有限公司 | 91310120MA7J4JAD04 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 180 | 上海安创塑料制品有限公司 | 913101207465162498 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0059号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 181 | 江苏银河物业管理有限公司上海奉贤分公司 | 91310120MA1J026D68 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 182 | 上海江海轿行焊接有限公司 | 913101201340229185 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0062号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 183 | 上海名郅车业有限公司 | 91310120MACRG4M791 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0063号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 184 | 上海贺加波超市管理有限公司 | 91310000MA1H36PQ9T | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0064号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 185 | 上海东方网点永兴店有限公司 | 913101207465457520 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0065号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 186 | 上海蓝央娱乐餐饮管理有限公司 | 91310120MA1HN6L42N | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0066号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 187 | 上海厢盛机械成套设备有限公司 | 91310115560121353N | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0067号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 188 | 上海康尔贵酒店管理有限公司 | 91310120MA7J13DK7D | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0068号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 189 | 上海联华超市奉贤有限公司奉城店 | 91310120738113650E | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0069号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 190 | 上海长护宝职业技能培训有限公司 | 91310230MA1JWLFX32 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0046号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 191 | 上海北湖湾度假村 | 91310230575852706Y | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 192 | 上海兴盛游戏机娱乐有限公司 | 913102303422263766 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0048号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 崇明区消防救援支队 |
| 193 | 上海瀛俊电气自动化工程有限公司 | 913101135696003851 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0049号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 194 | 上海日之星瀛洲酒店管理有限公司 | 91310230MA1HFK297H | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0052号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项 | 崇明区消防救援支队 |
| 195 | 上海中鑫物业管理有限公司 | 91310118631045758D | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 196 | 上海玺颐悦餐饮管理有限公司 | 91310115MACBKH020J | 沪水消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对未经消防救援机构行政许可，擅自投入营业的违法行为进行行政处罚并停产停业 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 上海市消防救援总队水上支队 |

上海市消防救援总队

2024年3月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘锦江 | 310102\*\*\*\*\*\*\*\*5270 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1024号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 成伟 | 620521\*\*\*\*\*\*\*\*0011 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6024号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 汪道义 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*4298 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2029号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 李远 | 362202\*\*\*\*\*\*\*\*5336 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2036号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 李远 | 362202\*\*\*\*\*\*\*\*5336 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2040号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 谢明 | 320829\*\*\*\*\*\*\*\*0010 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0023号 | 对消防设施维护保养检测机构经维修、保养的建筑消防设施、灭火器质量不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 7 | 衡阳 | 511325\*\*\*\*\*\*\*\*431X | 沪长消行罚决字〔2024〕第0017号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 8 | 赵军 | 342124\*\*\*\*\*\*\*\*0018 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0038号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 9 | 顾玉红 | 320625\*\*\*\*\*\*\*\*3169 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0035号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 10 | 卿志雄 | 432524\*\*\*\*\*\*\*\*1997 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0025号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 11 | 惠明群 | 342423\*\*\*\*\*\*\*\*236X | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0037号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 12 | 范兴兰 | 372925\*\*\*\*\*\*\*\*2548 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0024号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 松江区消防救援支队 |
| 13 | 王桂花 | 321123\*\*\*\*\*\*\*\*0441 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0060号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |