上海市消防救援总队

2024年3月份下半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋恒贵建筑劳务有限公司 | 91320682MA1PCL0046 | [沪浦消行罚决字〔2024〕第1032号](%22%20%5Co%20%22%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%94%93%E8%B6%8A%E9%85%92%E5%BA%97%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海赤与跃信息管理咨询有限公司 | 91310104MAC714PW2L | [沪浦消行罚决字〔2024〕第1033号](%22%20%5Co%20%22%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%94%93%E8%B6%8A%E9%85%92%E5%BA%97%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海尔奈康贸易商行 | 91310230MA1JW5QY89 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海路依斯康酒店经营管理有限公司 | 91310000762645120E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1035号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海浦东新区花木敬老院 | 5231011542487641XU | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1036号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海弥豪物流有限公司 | 91310230772422705E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3019号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海界润冷链仓储有限公司 | 91310115MA1H78U56Y | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3020号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海美话时代艺术文化有限公司 | 91310115MA7BFF9R42 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3021号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海市浦东新区唐镇晓欣百货商店 | 92310115MA1LB9694G | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3022号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 上海永达鸿正汽车销售服务有限公司 | 91310115MA7E36195C | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3023号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海浦东新区德伟思培训学校 | 52310115MJ5240424M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3024号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海浦东新区民办浦光幼儿园 | 52310115698818110Y | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3025号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海志燚汽车服务有限公司 | 91310116MAC0GYX76P | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4022号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海浦东新区龙梢塑料制品有限公司 | 91310115133701257C | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4023号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海市浦东新区高行镇麦华餐饮店 | 92310115MABQ9Y1C71 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4024号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海市浦东新区高东镇建高生鲜超市 | 92310115MA7J6Y4E25 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4025号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海豪盛制服有限公司 | 913101157561098902 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4026号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 孑伶企业管理咨询(上海)有限公司 | 91310120MACMA61P0R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4027号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市浦东新区高桥镇沪鼎轩餐饮店 | 92310115MA1LB62W97 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4028号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海昌化实业有限公司 | 91310115607225222L | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4029号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海宜飞梵健身管理有限公司 | 91310112MAD1Q4L08L | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5026号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海三青物业管理有限公司 | 91310115MA1HAJXQ34 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5022号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海市浦东新区曹路镇鹏嫚餐饮店 | 92310115MACKK9LB4H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5025号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海海家物业管理有限公司 | 913101150841279059 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5024号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海市浦东新区沪东新村街道明朝美容店 | 92310115MAC9K6889A | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5027号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海市浦东新区沪东新村街道俊琪便利店 | 92310115MA1LBHGA8G | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5029号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海市浦东新区金桥镇晓亮烟杂店 | 92310115MA1LAWDX28 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5030号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海艾蒙力健身服务有限公司 | 91310113MA1GQ00EXG | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5028号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海月红茶楼有限公司 | 91310115MACM11DT7M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5031号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告第62号）第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 上海金羽绿化工程有限公司 | 91310115751493643X | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5033号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海霓源实业有限公司 | 91310120057692335W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6031号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 上海晖平实业有限公司 | 91310120MAC7ATCF | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6032号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 上海聪炎餐饮管理有限公司 | 91310115MA1H9G2A10 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6033号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 上海酷玩赫石体育文化发展有限公司 | 91310115MACLQT8MXC | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6034号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 上海永旭实业有限公司 | 91310115MA1HARAN4U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6035号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 上海康富特酒店管理有限公司 | 91310115552906150M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6036号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海万泰饮料调味品厂 | 913101151337092677 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6037号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 38 | 骑士(上海)农业技术有限公司 | 91310115336392335M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第6038号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的，或者擅自拆除、停用、损坏消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 39 | 上海浦东昌洪集贸市场经营管理有限公司云莲集贸市场分公司 | 913101157793494401 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第7009号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 40 | 中禹展览（上海）有限公司 | 91310115MA1K4Q7E9H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第7010号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 41 | 上海芃香餐饮有限公司 | 91310115MACUC98E1Q | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2044号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 42 | 上海盒马网络科技有限公司 | 91310115342050446K | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2045号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 43 | 上海芸博环保科技有限公司 | 91310120MA1HW4317J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2046号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 44 | 上海市浦东新区祝桥镇淮扬村云萃餐饮店 | 92310115MACKUBKR96 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 45 | 上海市浦东新区祝桥镇好客堡饭店 | 92310115MA1LA1EY2U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2048号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 46 | 上海市浦东新区祝桥镇元靖餐饮店 | 92310115MAC32W8Y9W | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2049号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 47 | 上海尼凯置业发展有限公司 | 91310115596419493M | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 48 | 上海庚赞供应链有限公司 | 91310120MABTF9309C | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2051号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 49 | 上海百宜印务有限公司 | 91310115575895810U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2052号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 50 | 上海御道消防设备有限公司 | 9131011457077477XF | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 51 | 上海市浦东新区惠南镇宇佳馨食品店 | 92310115MA7EELN103 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2054号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 52 | 上海盟佳娱乐有限公司 | 91310115342270270D | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2055号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 53 | 上海宏岱体育娱乐有限公司 | 91310115MAD4Q5FL1E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2056号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 54 | 上海萱强货物运输代理有限公司 | 91310120MA1HRNAF0X | 沪浦消行罚决字〔2024〕第2057号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 55 | 上海市浦东新区大团镇小梅汽车配件店 | 92310115MA7C3Q3C5L | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8018号 | 电器线路敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 56 | 上海峰齿爱口腔诊所有限公司 | 91310000MACYG5DQ6U | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8019号 | 消防设施配置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 57 | 上海市浦东新区老港镇丁氏商店 | 92310115MA1L863Y5B | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8020号 | 电器线路敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 58 | 上海诚灵旅馆有限公司 | 91310115750331394F | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8022号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 59 | 上海团港环境保护有限公司 | 91310000MAC2NWX70Y | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8023号 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 60 | 上海父子兵餐饮管理有限公司 | 91310115586796914T | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8024号 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 61 | 上海市浦东新区南汇新城镇朱泽伟食品店 | 92310115MA1LB9Q32A | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8025号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 62 | 上海石斯餐饮有限公司 | 91310115MA1HANLW7E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8026号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 63 | 上海市浦东新区南汇新城镇陶良顿餐饮店 | 92310115MAD05HUH42 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8027号 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 64 | 上海宥尊汽车配件有限公司 | 91310000MABW09RX2E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8028号 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 65 | 上海庆英贸易有限公司 | 913101133246267124 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8029号 | 电器线路的敷设不符合规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 66 | 上海御晨丰棋牌娱乐有限公司 | 91310101MABQYNJE4W | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0071号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 67 | 上海星媛汇摄影有限公司 | 91310104MA1FRDAGXD | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0072号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 68 | 上海知航实业有限公司雨辰酒店分公司 | 91310101082042879A | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0073号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 69 | 上海陶爷簋餐饮管理有限公司 | 91310114MA7BXP8H8K | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0074号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 70 | 上海豫梦文化创意有限公司 | 91310101MA1FPJ2P8F | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0075号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 71 | 上海市黄浦区康优道养生保健服务部 | 92310101MADAWTMN1F | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0076号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 72 | 上海市黄浦区琪祺餐饮店 | 92310101MA1K9M6M48 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0077号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 73 | 上海芭芭拉宠物有限公司 | 91310101741635361J | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0078号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 74 | 隐溪(上海)文化传播有限公司中山东二路店 | 91310101MA7F4PE297 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0079号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 75 | 上海市黄浦区小克勒酒家 | 92310101MA1K9N9061 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0080号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 76 | 上海百飞特快餐有限公司 | 91310101733381744W | 沪黄消行罚决字〔2024〕第0081号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 77 | 上海仲图企业发展有限公司 | 91310230MA1K2ANG2A | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0027号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 78 | 上海姚氏物业管理有限公司 | 91310114MA1GUTDF16 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0029号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 79 | 上海姚氏物业管理有限公司 | 91310114MA1GUTDF16 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0030号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 80 | 上海晶展生物科技有限公司 | 91310104MA1FRGEY0E | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0031号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 81 | 上海德合鲜餐饮管理有限公司 | 91310105MA1FWJUXX5 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0032号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 82 | 上海鸿成物业管理有限公司 | 91310104MA1FRPKT2F | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0033号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 83 | 上海知贤装饰设计有限公司 | 91310107754303155G | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 84 | 上海宏厚物业管理有限公司 | 913101147732948808 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0035号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 85 | 上海容新物业管理有限公司 | 91310114071155472G | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0036号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 86 | 上海美弗餐饮有限公司 | 91310105MA1FW1JJ6L | 沪长消行罚决字〔2024〕第0018号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 87 | 上海中建物业管理有限公司 | 913101057385360202 | 沪长消行罚决字〔2024〕第0019号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 88 | 上海西交苑餐饮管理有限公司 | 913101050593900159 | 沪长消行罚决字〔2024〕第0021号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 89 | 上海费大厨餐饮管理有限公司长宁第一分公司 | 91310105MA1FWPQJ6M | 沪长消行罚决字〔2024〕第0022号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 90 | 上海青衡商业管理有限公司 | 91310106MA1FYLWL04 | 沪长消行罚决字〔2024〕第0024号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 91 | 京熹顺(上海)餐饮管理有限公司仙霞西路分公司 | 91310105MACY4KXN44 | 沪长消行罚决字〔2024〕第0025号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 92 | 上海净绘餐饮管理有限公司 | 91310105MA1FWHU63M | 沪长消行罚决字〔2024〕第0026号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 93 | 上海黑池梦餐饮娱乐管理有限公司 | 913101017858604485 | 沪长消行罚决字〔2024〕第0029号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 94 | 上海八方东德建筑装潢工程有限公司 | 91310000757567076Q | 沪静消行罚决字〔2024〕第0041号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 95 | 上海益德既明网络科技有限公司 | 91310106351043694N | 沪静消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 96 | 上海壹米陆捌健康管理中心 | 91310106MA1FYQ7Y17 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 静安区消防救援支队 |
| 97 | 上海宇格酒店有限公司 | 91310106MA1FYENR35 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0045号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 98 | 上海必胜客有限公司 | 913101156073309979 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0036号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 99 | 上海盒马网络科技有限公司 | 91310115342050446K | 沪普消行罚决字〔2024〕第0037号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 100 | 上海创远文化有限公司 | 91310113MA1GN0885X | 沪普消行罚决字〔2024〕第0038号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 101 | 上海东英桌球俱乐部有限公司 | 913101077927911965 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0039号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 102 | 上海市普陀区真如甄选食品经营部 | 92310107MAC76URD88 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0040号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 103 | 上海剧牛文化传播有限公司 | 91310107MAD1DTYT5H | 沪普消行罚决字〔2024〕第0041号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 104 | 上海市普陀区利群医院 | 12310107425035540P | 沪普消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 105 | 上海市普陀区橙舍餐饮店 | 92310107MA1KJWTE7T | 沪普消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 106 | 上海锐清建筑工程有限公司 | 91310120MA1J0HUA5M | 沪普消行罚决字〔2024〕第0045号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 107 | 上海市普陀区添婧餐饮服务部 | 92310107MACPKNFX9W | 沪普消行罚决字〔2024〕第0046号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 108 | 上海环宇消防集团有限公司 | 913100006311340998 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0047号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 109 | 上海凯蓝黄埔品牌管理有限公司 | 91310115MA1H95F53B | 沪普消行罚决字〔2024〕第0049号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 110 | 上海常虹宾馆有限公司 | 91310107324695902P | 沪普消行罚决字〔2024〕第0050号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 111 | 上海市普陀区枫霖小吃店 | 92310107MA1KJ2532W | 沪普消行罚决字〔2024〕第0051号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 112 | 上海龙裕物业管理有限公司 | 913101070886240797 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0052号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 113 | 一兆韦德健身管理有限公司 | 91310115671105487W | 沪普消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 114 | 上海友馆文化传播有限公司 | 91310116MACK30PP7W | 沪普消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 115 | 上海才燕浴室店 | 91310107MA7BJALR5F | 沪普消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 普陀区消防救援支队 |
| 116 | 上海仲华置业发展有限公司 | 91310107695798361P | 沪普消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 117 | 上海锦宏旅馆有限公司 | 913101096317483062 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0035号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 118 | 上海合家欢吉利宾馆有限公司 | 913101091321453246 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0036号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 119 | 上海迅赞供应链科技有限公司 | 91310118MA1JM8D86W | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0038号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 120 | 上海蓉亿赢文化传播有限公司 | 91310109MAD756617K | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0039号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 虹口区消防救援支队 |
| 121 | 上海提兰桥服装批发市场经营管理有限公司 | 913101096317839450 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0040号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 122 | 上海家化实业管理有限公司 | 91310109666029221R | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0041号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 123 | 上海虹口区瑞信养老院 | 52310109672684097C | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0042号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 124 | 上海北雁假日旅馆 | 913101095601910523 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0043号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 125 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 | 91310110MA1G84P669 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0026号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 126 | 上海祝华实业有限公司 | 91310110MA1G9AA46G | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0027号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 127 | 上海胜月文化传播有限公司 | 91310113MA1GNT8U4A | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0028号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 128 | 上海筱桂体育管理有限公司 | 91310120MA1HN7XC7Q | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0029号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 129 | 上海履盛消防工程有限公司 | 91310118MA1JM71B15 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0030号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 130 | 上海斯奈尔系统工程技术有限公司 | 913101051324511293 | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0031号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 131 | 上海蘑茜宠物有限公司 | 91310110MA1G81CE0T | 沪杨消行罚决字〔2024〕第0032号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 132 | 上海皎耀物业管理有限公司 | 91310112MA1GCD397T | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0047号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 闵行区消防救援支队 |
| 133 | 上海奈尔宝企业管理有限公司 | 91310230MA1K12J5XA | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0048号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 134 | 上海创湾投资管理有限公司 | 913101173986835765 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0049号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 135 | 上海燎升投资管理有限公司 | 91310112765564051Q | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0050号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 136 | 上海醉之宝餐饮管理有限公司 | 91310112MA1GCKXM3R | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0051号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 137 | 上海吉锦坤汽车服务有限公司 | 91310112MAC3P5FN54 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0052号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 138 | 上海敦至企业管理有限公司 | 91310112MA1GE78N8U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 139 | 上海致赞物业管理有限公司 | 91310116MA1JA07999 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 140 | 上海智翼印务科技有限公司 | 91310114579144213D | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 141 | 上海嘉宏投资咨询有限公司 | 91310112607400473E | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 142 | 上海嘉宏投资咨询有限公司 | 91310112607400473E | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0057号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 143 | 上海向闵沐浴管理有限公司 | 91310112MA1GBMML58 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 144 | 上海金闵顺酒店管理有限公司 | 91310112MACM219T7B | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0059号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 145 | 上海立新液压有限公司 | 913101121333855145 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0060号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 146 | 上海友情小筑休闲保健有限公司 | 913101123325775191 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 147 | 上海永绿置业有限公司 | 9.13101E+17 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0055号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 148 | 上海步巧贸易有限公司 | 91310113762246170G | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 149 | 上海丰营供应链管理有限公司 | 91310230MA1HH63Y0Q | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0057号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 150 | 上海合臣服饰设计有限公司 | 9.13101E+17 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 151 | 上海隆随物业服务中心 | 91310118MA1JLKA17F | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0059号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 152 | 上海锦腾汽车销售服务有限公司 | 9.13101E+17 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0060号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 153 | 上海旺歌娱乐有限公司 | 91310113MA1GK0379M | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 154 | 上海市宝山区四乐棋牌室 | 92310113MAD5U6734W | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0062号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 155 | 上海意岚投资管理有限公司 | 91310113554325747L | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0063号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 156 | 上海来湘聚餐饮管理有限公司宜人百味酒店 | 9131011358524857XF | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0064号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 157 | 上海耀彪农副产品销售有限公司 | 91310113MA1GKP6Y7E | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0065号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 158 | 上海市宝山区泉新酒家 | 92310113MA1L0FYJ0Y | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0066号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 159 | 上海聿冉贸易有限公司 | 913101163508586135 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0068号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 160 | 上海优先生物医学工程有限公司 | 9131011306376530XA | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0069号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 161 | 上海富晶娱乐有限公司 | 91310113MA1GP3E66E | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0070号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 162 | 南京京工建工程建设有限公司 | 91320118MA1YQ2840Q | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0044号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 163 | 上海宝硕宾馆管理有限公司 | 91310114350676115X | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0045号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 164 | 上海粤起源餐饮管理有限公司 | 91310114MACNNCCA6J | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0046号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 165 | 希杰希界维（上海）国际影城有限公司 | 91310000577488266L | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 166 | 上海正宝轻工业发展有限公司 | 913100006072917482 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0048号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 167 | 上海瀚拓智能科技有限公司 | 91310113MA1GNE4U89 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0049号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 168 | 上海立山商业设备有限公司 | 9131000075758372X5 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 169 | 上海宏敏餐饮有限公司 | 91310114057660202F | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0051号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 170 | 上海敏驹实业有限公司 | 91310116MAC3CCYT4E | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0052号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 171 | 上海市嘉定区菊园新区平志旅店 | 92310114MA1L4M5F43 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 172 | 上海斗嘉餐饮管理有限公司 | 91310114086236021W | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 173 | 上海瀚琳足部保健有限公司 | 91310114MA1GW9GR5T | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 174 | 上海三岩酒店管理有限公司 | 91310112MA1GE25N5D | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 175 | 上海朋珏实业有限公司 | 91310117MA1J1WNG6F | 沪松消行罚决字〔2024〕第0029号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 176 | 上海兴益农贸市场经营管理有限公司 | 91310117671121938N | 沪松消行罚决字〔2024〕第0030号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 177 | 上海锐铼水务科技有限公司 | 91310117MA1J37QE11 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0031号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 松江区消防救援支队 |
| 178 | 上海睿植康医疗科技有限公司 | 91310117MA7H0C5Q22 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0032号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 179 | 上海松江区学乐星青橙幼儿园 | 52310117MJ528809X9 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0033号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 180 | 上海驿家宾馆管理有限公司 | 913101177800165394 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0034号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 松江区消防救援支队 |
| 181 | 上海亚颖超市有限公司 | 91310117086162958U | 沪松消行罚决字〔2024〕第0035号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 182 | 西克热交换系统（上海）有限公司 | 91310120MA1HQ70L7U | 沪松消行罚决字〔2024〕第0036号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 183 | 上海宁瑜实业有限公司 | 9131011766430471X6 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0037号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 184 | 上海市松江区新桥镇盛亚餐饮店 | 92310117MAD4UC115E | 沪松消行罚决字〔2024〕第0038号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 185 | 上海深和平物业管理有限公司金山分公司 | 913101160712384625 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0047号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 186 | 上海宾佳超市有限公司 | 913101167514755094 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0048号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 187 | 苏州国胜彩板钢构有限公司 | 91320509MA1XYGM407 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0049号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 188 | 上海桑普拉斯塑料有限公司 | 913100006073274211 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 189 | 上海鹿华智能科技有限公司 | 91310116740570869H | 沪金消行罚决字〔2024〕第0052号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 190 | 上海景瑶酒店管理有限公司 | 91310116MA1JDT866M | 沪金消行罚决字〔2024〕第0053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 191 | 上海灏臻旅馆有限公司 | 913101163324546905 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 192 | 上海诺尔国际物流有限公司 | 91310000051243168T | 沪金消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 193 | 上海益能食品有限公司 | 91310116MA7HE7CX78 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0057号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 金山区消防救援支队 |
| 194 | 上海市金山区金镗保健服务馆 | 92310116MACMYT3616 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 195 | 上海益能食品有限公司 | 91310116MA7HE7CX78 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0059号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 196 | 上海乐居物业管理有限公司 | 91310116763044351T | 沪金消行罚决字〔2024〕第0060号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项和《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 金山区消防救援支队 |
| 197 | 上海璞风实业有限公司 | 91310116090038255T | 沪金消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 金山区消防救援支队 |
| 198 | 上海璞风实业有限公司 | 91310116090038255T | 沪金消行罚决字〔2024〕第0062号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 199 | 上海盈沁实业有限公司 | 91310116MA1J9BCYX1 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0063号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 200 | 青浦区华新镇华灿杂货店 | 92310118MA1M09WT4P | 沪青消行罚决字〔2024〕第0065号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 201 | 上海龙洲塑料模具有限公司 | 91310000607281590B | 沪青消行罚决字〔2024〕第0066号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 202 | 上海海尔施医疗器械有限公司 | 91310104MA1FRABN59 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0067号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 203 | 上海客官好餐饮管理有限公司 | 91310114350860924B | 沪青消行罚决字〔2024〕第0068号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 204 | 上海行优达科技集团有限公司 | 91310120MA1HUCYD3X | 沪青消行罚决字〔2024〕第0070号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 205 | 上海梦沅文化发展有限公司 | 91310118744247137R | 沪青消行罚决字〔2024〕第0071号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 206 | 上海纳加可可食品有限公司 | 91310118631044018A | 沪青消行罚决字〔2024〕第0072号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 207 | 上海惠尔仓储有限公司 | 91310118795630937P | 沪青消行罚决字〔2024〕第0073号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项；《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 208 | 上海焱程贸易有限公司 | 91310117MA1J1M6T7F | 沪青消行罚决字〔2024〕第0074号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 209 | 上海牌酷广告有限公司 | 91310118MAC1HPYP13 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0075号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 210 | 上海宝瞻商业经营管理有限公司 | 913101183124078706 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0076号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 211 | 上海涌泉道企业管理咨询服务有限公司 | 91310000MACRKY5A98 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0070号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 212 | 上海熠申徽餐饮管理有限公司 | 91310120MACHUK6N98 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0073号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 213 | 上海上古舞美制作发展有限公司 | 91310120MA7KP2JP5D | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0074号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 214 | 上海奉华贸易有限公司 | 91310114781539403M | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0076号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 215 | 上海沪江皮革制品有限公司 | 91310120134021042B | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0077号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 216 | 上海东方网点奉城店有限公司 | 91310120766937024G | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0078号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 217 | 上海东方网点奉城店有限公司 | 91310120766937024G | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0079号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 218 | 上海郝义不锈钢有限公司 | 91310120MA1J0LEB29 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0080号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 219 | 上海嘉艺成机电设备有限公司 | 91310120MA1HYHU66A | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0081号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 220 | 上海梁浙实业有限公司 | 91310120MA1HQBGAXD | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0082号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 221 | 上海摩尔星贤口腔医院有限公司 | 91310120MA1HUU4M55 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0083号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 222 | 上海蔚领建筑材料有限公司 | 91310120MA1J0YJQ2M | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0084号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 223 | 上海鑫鸿康汽车用品有限公司 | 91310120MA1JKL3W3J | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0085号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 224 | 上海耀富废品收购有限公司 | 91310230787216365Y | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0054号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 225 | 上海吉美娱乐有限公司 | 91310230585248481W | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0055号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之 | 崇明区消防救援支队 |
| 226 | 上海健源农副产品市场经营管理有限公司崇明分公司 | 91310230MA1K161R64 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 227 | 上海市崇明区海侠食品经营部 | 92310230MA1M58XT5G | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0058号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 228 | 上海丁卫东口腔诊所 | 913102306793494943 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0060号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 崇明区消防救援支队 |
| 229 | 上海兴庐酒店管理有限公司 | 913102303246983457 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0061号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之 | 崇明区消防救援支队 |
| 230 | 上海誉韵养老服务有限公司 | 91310230MA1K1JCE5T | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0062号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 231 | 上海奇高阀门制造有限公司 | 91310230794483680P | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0063号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 232 | 上海奇高阀门制造有限公司 | 91310230794483680P | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0064号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 233 | 上海长兴岛农家园旅馆有限公司 | 91310230781107213M | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0065号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 崇明区消防救援支队 |
| 234 | 上海瀛兴娱乐有限公司 | 91310230MA1JX23F35 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0066号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 崇明区消防救援支队 |
| 235 | 上海润丰农贸市场经营管理有限公司 | 913102307989983909 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0067号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 崇明区消防救援支队 |
| 236 | 上海润丰农贸市场经营管理有限公司 | 913102307989983909 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0068号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 237 | 上海瀛兴娱乐有限公司 | 91310230MA1JX23F35 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0069号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 238 | 上海艾城宾馆有限责任公司 | 91310230MA1HHHYF28 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0070号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 崇明区消防救援支队 |
| 239 | 上海跃动星科技集团有限公司 | 91310120MABX4DRN40 | 沪水消行罚决字〔2024〕第0011号 | 占用安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 上海市消防救援总队水上支队 |
| 240 | 上海新里程台球俱乐部有限公司 | 91310115667771057Y | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0011号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 241 | 上海邦豪酒店管理有限公司 | 913101150918490092 | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0010号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |
| 242 | 上海瀛泽机电设备安装工程有限公司 | 913101086624261665 | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0009号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |

上海市消防救援总队

2024年3月份下半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李亚川 | 340421\*\*\*\*\*\*\*\*4638 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1031号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 周钢 | 310225\*\*\*\*\*\*\*\*4016 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8017号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 张辉 | 320212\*\*\*\*\*\*\*\*0524 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第8021号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 姚立红 | 142723\*\*\*\*\*\*\*\*3015 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0028号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 5 | 王利叶 | 130281\*\*\*\*\*\*\*\*1714 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0044号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 6 | 陈继跃 | 310104\*\*\*\*\*\*\*\*1230 | 沪普消行罚决字〔2024〕第0048号 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 普陀区消防救援支队 |
| 7 | 上官明 | 310104\*\*\*\*\*\*\*\*1216 | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0037号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 8 | 李洋 | 340421\*\*\*\*\*\*\*\*4611 | 沪宝消行罚决字〔2023〕第0067号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 9 | 叶贤开 | 332625\*\*\*\*\*\*\*\*0312 | 沪松消行罚决字〔2024〕第0028号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 10 | 何靖 | 500101\*\*\*\*\*\*\*\*9556 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0056号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 金山区消防救援支队 |
| 11 | 马红连 | 310228\*\*\*\*\*\*\*\*1649 | 沪金消行罚决字〔2024〕第0064号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 12 | 勾文杰 | 522422\*\*\*\*\*\*\*\*3810 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0071号 | 对机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 13 | 时兆远 | 342423\*\*\*\*\*\*\*\*7075 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0072号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 14 | 王伟 | 310226\*\*\*\*\*\*\*\*2010 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0075号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 15 | 王胜君 | 131182\*\*\*\*\*\*\*\*4239 | 沪轨消行罚决字〔2024〕第0008号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |