上海市消防救援总队

2024年9月份上半月行政处罚主动公开信息表（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海奥莱苍家居有限公司 | 91310000MACNH1LU4N | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5075号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 上海浦东新区民办悦多智能幼儿园 | 523101157752147094 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5076号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 上海美时居酒店管理有限公司 | 91310115MAD80XBH78 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第5077号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 上海川宏信息科技有限公司 | 91310120074849402Q | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4077号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 上海浦东新区广园酒家有限公司 | 91310115133822534B | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4078号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 上海达明建筑劳务有限公司 | 913102305758878451 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4079号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 7 | 上海德律风永兴消防技术有限公司 | 91310118132675560E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第4082号 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 8 | 上海市浦东新区康桥镇陶淘五金店 | 92310115MA1LA5P724 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26128 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 9 | 上海市浦东新区康桥镇老杰通讯经营部 | 92310115MADNDEG44J | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕26129 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 10 | 绪汇餐饮管理(上海)有限公司 | 91310115MADFGCYT8K | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6106号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 11 | 上海启跳体育管理咨询有限公司 | 91310112MA1GBBWQX6 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6107号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 12 | 上海语羡莲健康管理有限公司 | 91310115MACK0NU352 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6108号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 13 | 上海仲元堂投资管理有限公司 | 91310000575824326Q | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1102号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 14 | 上海玩客行云山体育管理有限公司 | 91310115MA7AJJ3B34 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1103号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 15 | 上海燃酷健康咨询有限公司浦东分公司 | 91310115MA7KLW3GXQ | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1104号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 16 | 上海市浦东新区不晚足浴保健院 | 92310115MAD6M8PC5K | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21066号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 17 | 上海市浦东新区花木街道远晟百货商店 | 92310115MA1L7A1Q2M | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21067号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 18 | 上海市浦东新区金杨新村街道宇洁果蔬店 | 92310115MA1L9XQE76 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21068号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 19 | 上海市浦东新区塘桥街道惠尚理发店 | 92310115MA1LAKPL89 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21069号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 20 | 上海符睦传媒科技有限公司 | 91310115MACPCPHY17 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21071号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 21 | 上海市浦东新区潍坊街道岩源餐饮店 | 92310115MA1LB9X7XE | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21072号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 22 | 上海翡黎餐饮管理有限公司 | 913101150576312334 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1105号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 23 | 上海台味源餐饮管理有限公司 | 91310115MA1K4UH332 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21073号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 24 | 上海车园新能源汽车科技有限公司 | 91310114MA1GYKKR17 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1106号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 25 | 上海道冲帆浦仓储服务有限公司 | 91310115MA7BGXJ91K | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1107号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 26 | 上海爱介护社区养老服务有限公司 | 91310000MA1K355N7A | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕第1108号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 27 | 上海鑫奥工贸有限公司 | 913101156315068416 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3065号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 28 | 上海闻玥餐饮管理有限公司 | 91310115MA1H8YCW9H | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3066号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 29 | 上海佑加游泳馆有限公司 | 91310115570813943J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3067号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 30 | 上海佑加游泳馆有限公司 | 91310115570813943J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3068号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 31 | 上海珂晓实业有限公司 | 913101050637990405 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第3069号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 32 | 上海鼎琪副食品经营部 | 91310115059373370N | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28055号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 33 | 上海市浦东新区书院镇叶子农产品经营部 | 92310115MAC1EB0R71 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28056 号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 34 | 上海志峰船舶设备有限公司 | 913101155630902657 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28057 号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 35 | 上海市浦东新区老港镇丁氏商店 | 92310115MA1L863Y5B | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28058 号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 36 | 上海老港鸿图智能科技有限公司 | 91310000MAD3NY6R06 | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕28059 号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 37 | 上海市浦东新区南码头街道锦瑞旅馆 | 92310115MA1L7K4B6N | 沪浦消行罚决字〔2024〕27034号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 38 | 上海市浦东新区周家渡街道优多养生保健服务社 | 92310115MAC49AM33Y | 沪浦消行罚决字〔2024〕27035号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 39 | 上海市浦东新区南码头街道江德食品经营部 | 92310115MA1LADW010 | 沪浦消行罚决字〔2024〕27036号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 40 | 上海凯利瑞健身服务有限公司 | 91310117MADX46P83J | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 7065号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 41 | 上海鲜知餐饮管理有限公司 | 91310115MA1K4HTA1X | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 7066号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 42 | 上海小甜薯教育科技有限公司浦东第一分公司 | 91310115MA7D6NK8X4 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 7067号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 43 | 上海缘启教育科技有限公司 | 91310120MA1HRPEC7E | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2141号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 44 | 上海龙大花卉苗木市场经营管理有限公司 | 91310115342048557F | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2142号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 45 | 上海驿驰酒店管理有限公司 | 91310115MA1H7G6W69 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2143号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 46 | 上海群庐绿化建设有限公司 | 91310113MAC8QGMD8Q | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2144号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 47 | 上海贝舞文化传媒有限公司 | 91310115MA1H8MKL7R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2145号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 48 | 上海佳莜教育科技有限公司 | 91310115MA1HBL7U1A | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2146号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 49 | 上海事顺机械设备有械公司 | 913101157495592876 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2147号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 50 | 上海燕锦物流有限公司 | 91310230771466167E | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22090 号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 浦东新区消防救援支队 |
| 51 | 上海市浦东新区祝桥镇顾纯雅副食品店 | 92310115MA1LB27R9K | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22091 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 52 | 上海禾梵健康管理有限公司 | 91310115MA1HBB5PON | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22092 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 53 | 上海市浦东新区惠南镇拱福乐餐饮店 | 92310115MA1LANYU7T | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22093 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 54 | 上海市浦东新区惠南镇家龙食品店 | 92310115MA1LB7728W | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22094 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 55 | 上海市浦东新区惠南镇华华现餐饮店 | 92310115MAC39G522Q | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22095 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 56 | 上海星亦金属制品有限公司 | 91310113093629931A | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕22096 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 57 | 上海市浦东新区惠南镇陈艳梅餐饮店 | 92310115MAC2G8R87R | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 2148号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 58 | 上海戎融消防工程有限公司 | 91310112MA1GBQ2X7H | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0213号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 59 | 上海缘与实业有限公司 | 913101165852529238 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0215号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 60 | 中民优家物业投资有限公司 | 91310101332439028H | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0216号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 61 | 上海派怡酒店管理有限公司 | 91310101342006808P | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0217号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 62 | 上海孙林物业管理有限公司 | 913101017426679471 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0218号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 63 | 上海薇美实业有限公司 | 91310113351156971G | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0219号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 64 | 上海鼎阙商业管理服务有限公司 | 91310101MA1FPK687T | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0220号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 65 | 四川沱牌舍得营销有限公司 | 91510922MA6263FW80 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0221号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 66 | 上海金代尔物流有限公司 | 91310116MACHYM6C6H | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0222号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 67 | 优尼(上海)健康管理有限公司汉口路分公司 | 91310101MA1FPLP647 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0223号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 68 | 上海迦桔乐咨询管理有限公司 | 91310101MACERNB95Q | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0224号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 69 | 上海卿力实业有限公司 | 91310230301775053P | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0225号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 70 | 上海坚砼实业有限公司 | 91310110MA1G89JX2C | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0226号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第二十九条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 71 | 上海华 隆物业管理有限公司 | 91310101132327128P | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0227号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 72 | 上海康畔健康管理中心 | 91310101MADR1U8A5M | 沪黄(消)行罚决字〔2024〕20049号 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 73 | 上海克劳得文化娱乐有限公司 | 91310101MA1FPLMQ9X | 沪黄(消)行罚决字〔2024〕20050号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 黄浦区消防救援支队 |
| 74 | 上海嘉蔬实业有限公司 | 91310104MA1FR7RJ62 | 沪黄(消)行罚决字〔2024〕20051号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 75 | 上海艾缇文化发展有限公司 | 91310104MADPRLQ973 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0147号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 76 | 上海泷飒消防科技有限公司 | 91310116MA1J9F7P50 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0148号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 77 | 上海品科文华展览商贸有限公司 | 91310104MADHKN0F0U | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0150号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 78 | 上海驰慧投资咨询有限公司 | 91310104324498562C | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0151号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 徐汇区消防救援支队 |
| 79 | 上海福棠菜市场经营管理有限公司 | 913101045774208432 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0152号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 80 | 上海雄才旅住酒店有限公司 | 91310105MA1FWEYR2H | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0099号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 81 | 上海商樱实业有限公司 | 91310112786277019D | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0100号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 82 | 上海泰迅拓企业管理有限公司 | 91310105MACHYG5803 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0101号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 83 | 上海子研教育科技有限公司第九分公司 | 91310105MADAH8RB60 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0102号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 84 | 上海子研教育科技有限公司第七分公司 | 91310105MAD782F52U | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0103号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 85 | 上海子研教育科技有限公司第十三分公司 | 91310105MADEE4FKXW | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0104号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 86 | 上海子研教育科技有限公司第十分公司 | 91310105MAD8E8R837 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0105号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 87 | 上海奋青科技服务有限公司 | 91310105MA1FWD4838 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0106号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 88 | 上海序盈体育文化发展有限公司 | 91310105MA1FWARA8B | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0107号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 89 | 上海麒乐体育管理有限公司静安分公司 | 91310106MAD98NFL2F | 沪静消行罚决字〔2024〕第0147号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 静安区消防救援支队 |
| 90 | 上海如煌酒店管理有限公司 | 913101067824109271 | 沪静消行罚决字〔2024〕第0148号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 91 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 91310106MA1FY3R32W | 沪静消行罚决字〔2024〕第0149号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 92 | 尔间(上海)酒店管理有限公司 | 9131010635067147XQ | 沪静消行罚决字〔2024〕第0150号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 静安区消防救援支队 |
| 93 | 上海天博物业管理有限公司 | 91310106755712874R | 沪静消行罚决字〔2024〕第0151号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 静安区消防救援支队 |
| 94 | 上海曲沃菜市场经营管理有限公司 | 91310106795663827H | 沪静消行罚决字〔2024〕第0152号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 95 | 上海华人和餐饮管理有限公司 | 913101065631187071 | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20147号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 96 | 上海永琪美容美发有限公司第二十五分公司 | 91310000MA1FYNPA13 | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20148号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 97 | 上海市静安区国跃家用电器经营部 | 92310106MACRG5P381 | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20149号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 98 | 上海北忆宾馆有限公司 | 91310108351052670M | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20150号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 静安区消防救援支队 |
| 99 | 上海捌伍贰柒保健按摩有限公司 | 91310106MADRCN2493 | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20151号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 静安区消防救援支队 |
| 100 | 上海市静安区湘蔚家具店 | 92310106MA1KEWCE1B | 沪静(消)行罚决字〔2024〕20152号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 静安区消防救援支队 |
| 101 | 上海艾澍酒店管理有限公司 | 91310107MA1G0XQ09E | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0179号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 102 | 上海柿柿顺物流有限公司 | 91310115MA1HAUWX4P | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0180号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 103 | 上海福辰物业管理有限公司 | 913101075515201846 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0181号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 104 | 上海同济后勤产业发展有限公司 | 91310110735439866X | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0182号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 105 | 上海腾虹办公家具有限公司 | 913101057366727909 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0183号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 106 | 上海鑫意房产经纪事务所 | 913101076855140462 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0184号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 普陀区消防救援支队 |
| 107 | 上海上戏艺术发展有限公司 | 91310106133713610E | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0185号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 108 | 上海卿而贸信息科技有限公司 | 91310117MADHXE0M4W | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0186号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 109 | 上海炫晶新教育培训有限公司 | 91310107MA1G036A1X | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0187号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 普陀区消防救援支队 |
| 110 | 上海盒浦网络科技有限公司普陀兰溪路分公司 | 91310000MADN1KY242 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0190号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 111 | 上海市普陀区星巧福理发店（个体工商户） | 92310107MA1KJU9429 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0191号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 112 | 中高光谷数字科技（上海）有限公司 | 91310107MACU4UY068 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0192号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 普陀区消防救援支队 |
| 113 | 上海静舒馆健身休闲服务中心 | 91310107MACBLNJB71 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20111号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 114 | 上海凝佳叶实业有限公司 | 91310107MA7GLBXM9E | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20112 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 115 | 上海湘黔境餐饮有限公司 | 913101077927811077 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20113 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 116 | 上海麻吉吉棋牌有限公司 | 91310107MAC4P6JE00 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20114 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 117 | 上海车瀛汽车服务有限公司 | 91310107MA1G0XAD3R | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20115 号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 118 | 上海慕游保健服务有限公司 | 91310107MAD5D1XW04 | 沪普(消)行罚决字〔2024〕20116 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 普陀区消防救援支队 |
| 119 | 上海浩扬欣生鲜超市经营部 | 91310109MABRD7052D | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0096号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 120 | 上海悠天使实业有限公司 | 91310120MA31PTXT2Q | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0097号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 虹口区消防救援支队 |
| 121 | 上海膳孜餐饮管理有限公司 | 91310109MA1G5G8A7D | 沪虹消行罚决字〔2024〕第0098号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 虹口区消防救援支队 |
| 122 | 上海市虹口区花怡杂货店 | 92310109MA1KMG1D3W | 沪虹(消)行罚决字〔2024〕20116号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 虹口区消防救援支队 |
| 123 | 上海健 泳荟体育科技发展有限公司 | 91310110MAD8F83R1L | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0126号 | 对公众聚集场所经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 124 | 上海探谈坦叹文化传播有限公司 | 91310112MA1GET3R9Y | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0127号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 125 | 上海市杨浦长寿家园密云养老院 | 52310110MJ5115105P | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0128号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 126 | 上海鑫纽克工程技术有限公司 | 91310000MA1H3X0D7W | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0129号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 127 | 快尚时装（广州）有限公司上海第九分公司 | 91310000MA1G8G6T6F | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0130号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 128 | 上海伊荣阁酒店管理有限公司分公司 | 91310110MA1G8Q2X0P | 沪杨消行罚决字〔2024〕第 0131号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 杨浦区消防救援支队 |
| 129 | 上海骏展房地产开发有限公司 | 91310000MA1FL5Y4X3 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0298号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 130 | 上海华漕农贸市场经营管理有限公司纪王市场分公司 | 91310112MA1GCBNEXH | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0299号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 131 | 上海万乐城音乐茶座有限公司 | 91310112666036616B | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0300号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 闵行区消防救援支队 |
| 132 | 上海生伟供应链管理有限公司 | 91310112MA1GEAQP7A | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0301号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 133 | 上海普楠体育文化发展有限公司 | 91310120MA1HWW5AXQ | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0302号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 134 | 上海万耀置业有限公司 | 91310116MA7AT1RU7F | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0303号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 135 | 上海湘府房地产开发有限公司 | 91310112630416465H | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0304号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 136 | 上海蓝笛环保工程有限公司 | 91310120MA1HKB2Q9P | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0305号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 137 | 上海九睿贸易有限公司 | 91310117MA1J1J3889 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0306号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 138 | 上海智惠收环保科技有限公司 | 91310112MACW75691U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0307号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 闵行区消防救援支队 |
| 139 | 上海满悦岚家居有限公司 | 91310112MA1GDNCDXY | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0308号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 闵行区消防救援支队 |
| 140 | 上海华谊能源化工有限公司 | 91310112132284914U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0309号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 闵行区消防救援支队 |
| 141 | 上海华谊能源化工有限公司 | 91310112132284914U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0310号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 142 | 上海能灵餐饮管理有限公司 | 91310230358445776H | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0311号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 143 | 上海华谊能源化工有限公司 | 91310112132284914U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0312号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 144 | 上海华谊能源化工有限公司 | 91310112132284914U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0313号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 145 | 上海莉敏保洁服务有限公司 | 9131011269423103XD | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0314号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 146 | 上海游悉文化创意发展有限公司 | 91310112MA1GBH376T | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0315号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 147 | 上海羽鸣酒店管理有限公司 | 913101120625632632 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0316号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 148 | 上海羽鸣酒店管理有限公司 | 913101120625632632 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0317号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 149 | 上海照耀印刷有限公司 | 91310112748778218X | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0318号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 闵行区消防救援支队 |
| 150 | 上海南星物业管理有限公司 | 91310112694206029B | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0319号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 151 | 上海锦嘟会文化传播有限公司 | 91310112MACEHNH72F | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0320号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 152 | 上海磊磊莘潮家具有限公司 | 913101127569541629 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0321号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 153 | 上海齐享装饰材料有限公司 | 91310112MA1GCDJ216 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0322号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 154 | 上海龙氏浩宇供应链管理有限公司 | 91310116MA7BLD3M9D | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0323号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 155 | 上海星璨门诊部有限公司 | 91310112MA1GC4UHXE | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0325号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 156 | 龙湖物业服务集团有限公司上海分公司 | 91310112677852707J | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0326号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 157 | 上海镁苑文化发展有限责任公司 | 91310112MA7AP1L52U | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0327号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 闵行区消防救援支队 |
| 158 | 上海萌妙文化传播有限公司 | 91310112MA1GB1QA38 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0328号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 159 | 上海求珍企业管理有限公司 | 91310112MA1GBPPY9Q | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0329号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 闵行区消防救援支队 |
| 160 | 花田子（上海）健康管理有限公司 | 91310112MA1GDY6567 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20388号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 161 | 上海逸佰酒店投资管理有限公司 | 91310112694185539W | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20389号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 162 | 上海祥虹酒店管理有限公司 | 91310112MA1GBF4J5A | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20390号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 163 | 上海雅悦养企业发展有限公司 | 91310112MAC0N2H83M | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20391号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 164 | 上海溪海情歌健康服务有限公司 | 91310112MA7AELA06X | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20392号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 165 | 上海闵行饮食服务有限公司聚商老正兴菜馆 | 913101128324705233 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20394号 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 166 | 上海淳纯饮用水厂 | 913101127633176551 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20395号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 167 | 上海市闵行区蒙蒙饮食店 | 92310112MACAMKLKXC | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20396号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 168 | 上海市闵行区琪雅保健按摩店 | 92310112MAC3UE5B5W | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20398号 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 169 | 上海市闵行区小牛保健按摩店 | 92310112MACAJJMA50 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20399号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 170 | 上海市闵行区希雅餐厅 | 92310112MACPMBUM2A | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20400号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 171 | 上海市闵行区后阳食品经营部 | 92310112MA1KTMH62J | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20401号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 172 | 上海尧丰酒店管理有限公司 | 91310113MA1GPJ2718 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0235号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 173 | 上海心舒投资管理有限公司 | 91310113342300425J | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0236号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 174 | 益品仓（上海）超市管理有限公司 | 91310113MADG2LTP2A | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0237号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 175 | 上海颖客酒店管理有限公司 | 91310113MA1GQ1QH2F | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0238号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 176 | 上海利爵体育科技有限公司 | 91310117MA1J4L6W5B | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0239号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 177 | 上海魔方酒店管理有限公司行知路分公司 | 91310000MA1FYHHU84 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0240号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第二项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 178 | 上海国江农贸市场经营管理有限公司 | 913101137956521080 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0241号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 179 | 上海富鑫浴室 | 913101137381186385 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0242号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 180 | 上海台翊物业管理有限公司 | 91310113MA1GM59UXX | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0243号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 181 | 上海星象建筑工程有限公司 | 91310114MA1GW8B0XP | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0245号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）第三十六条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 182 | 上海东圣建筑工程(集团)有限公司 | 913100006304366697 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0246号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 183 | 上海华汽实业有限公司华汽大酒店 | 91310113834160561C | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0247号 | 对有其他妨碍安全疏散行为的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 184 | 上海市宝山区财顺台球室 | 92310113MAD7DHAP2L | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0248号 | 公众聚集场所投入使用、营业前承诺失实，被撤销行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 185 | 上海美菜信息技术有限公司宝山分公司 | 91310113MA1GN0X842 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0249号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 186 | 上海米居物流有限公司 | 91310120MA1J02GK7A | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0250号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 187 | 上海市宝山区珍玥小吃店 | 92310113MA1L1Q821D | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20281号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 188 | 上海海钢天隆钢材市场管理有限公司 | 91310112586803758U | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20282号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 189 | 上海市宝山区梅子化妆品店 | 92310113MA1L1HU00H | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20283号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 190 | 上海益德殷高互联网上网服务有限公司 | 91310113059301326J | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20284号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 191 | 上海市宝山区乾川百货店 | 92310113MA1L0F2363 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20285号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 192 | 上海好众多农副产品有限公司 | 91310113MADT6J4E1B | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20286号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 193 | 上海市宝山区锐青商务旅店 | 92310113MA1L0M9G6K | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20287号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 194 | 上海市宝山区玉发棋牌室 | 92310113MACGGQ0A3C | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20288号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 195 | 上海永宝酒店管理有限公司 | 91310113MA1GN0C3XR | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20289号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 196 | 上海市宝山区云顶保健服务部 | 92310113MAC5DJEM5E | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20290号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 197 | 上海心新美容美体有限公司 | 91310113MA1GN75MX7 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20292号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 198 | 上海贤指悠亭足部保健有限公司 | 91310113MAC3LK1U2W | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20293号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 199 | 上海浍澄实业有限公司 | 91310114MA1GXF0Q78 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20294号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 200 | 上海泉冠实业有限公司 | 91310113342157235C | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20295号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 201 | 上海市宝山区虹发图文制作服务部 | 92310113MA1L1AY4XX | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20296号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 202 | 上海泰煦沪五金机电设备有限公司 | 91310114669351099D | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20297号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 203 | 上海市宝山区王磊形象美容美发店（个体工商户） | 92310113MADB0ULL8T | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20298号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 204 | 上海市宝山区摸啊麻棋牌室 | 92310113MACWKAAB8N | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20299号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 205 | 上海爱圣美食屋 | 913101137878721006 | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20300号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 206 | 豪姨独（上海）家政服务有限公司 | 91310107MADRQCXW1F | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20301号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 207 | 上海升满物业管理有限公司 | 91310113MA1GMXLA9A | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20302号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 208 | 上海永泉机电设备检修有限公司 | 91310113630847230T | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20303号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 209 | 上海鑫诣金属装饰工程有限公司 | 91310113065980820U | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20304号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 210 | 上海市宝山区长勤服装店 | 92310113MA1L0LLP3Q | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20305号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 211 | 上海市宝山区鑫顺食品经营部 | 92310113MA1L0UG79N | 沪宝(消)行罚决字〔2024〕20306号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 212 | 广州海伦堡物业管理有限公司上海分公司 | 913101143121437727 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0163号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 213 | 上海丰庄茶业市场经营管理有限公司 | 91310114560164329C | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0164号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 214 | 上海橼木健康休闲有限公司 | 91310114MAC4EWU318 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0165号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 215 | 上海梦洛施家居用品有限公司 | 913101146840506063 | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0166号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 216 | 上海嵘悦公寓管理有限公司 | 91310114MAC1RMKR5Q | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0167号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 217 | 上海凯琪游艺机娱乐有限公司 | 91310114574132440D | 沪嘉消行罚决字〔2024〕第0168号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 218 | 上海龙兴酒店有限公司 | 91310114588737918X | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20318号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 嘉定区消防救援支队 |
| 219 | 上海嘉北餐饮有限公司 | 91310114MA1GY4XA14 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20319号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 220 | 抚辰实业（上海）有限公司 | 91310114332793879W | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20320号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 221 | 上海龙兴酒店有限公司 | 91310114588737918X | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20321号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 222 | 上海拍话互联网上网服务有限公司 | 91310114MA1GUXY033 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20322号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 223 | 上海成虎二手机动车经营有限公司 | 9131011479708022XW | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20323号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 224 | 靖江亿诚物流有限公司 | 91321282338889513K | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20324号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 225 | 上海市嘉定区菊园新区满枝杂货店 | 92310114MA1L48RC1A | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20325号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 226 | 上海维桓磨料磨具有限公司 | 91310120MA1HLRMA4J | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20326号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 227 | 上海小泥匠建筑材料有限公司 | 91310114MA1GY1LC3K | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20327号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 228 | 上海清沁酒店有限公司 | 91310114MA1GUPFU6P | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20328号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 229 | 上海诺美贸易有限公司 | 91310114685472325F | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20329号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 230 | 上海市嘉定区嘉定工业区祺祥蛋糕店 | 92310114MAD8YYW69H | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20330号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 231 | 上海振家农产品有限公司 | 91310113MA1GKKKL6X | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20331号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 232 | 上海正锝棋牌有限公司 | 91310114MA7C4JPQ6N | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20332号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 嘉定区消防救援支队 |
| 233 | 上海千应实业有限公司 | 91310114MA1GUH5W7P | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20333号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 234 | 金飞芹经营的上海市嘉定区徐行镇杭飞百货店 | 92310114MA1L4PUT60 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20334号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 235 | 上海珀韵电子科技有限公司 | 91310114MA1GXCN027 | 沪嘉(消)行罚决字〔2024〕20335号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 嘉定区消防救援支队 |
| 236 | 上海廉宜房地产经纪有限公司 | 91310117MA1J2LWJ38 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0212号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 松江区消防救援支队 |
| 237 | 上海邹雁房屋管理有限公司 | 91310120MA1JKH6Y8F | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0213号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 238 | 上海美帛塑胶有限公司 | 91310117681047196K | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0214号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 松江区消防救援支队 |
| 239 | 上海欧茸物业管理中心 | 91310117MA1J4U536H | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0215号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 松江区消防救援支队 |
| 240 | 上海煜奕装饰材料有限公司 | 913101167878134185 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0216号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 241 | 上海驿捷供应链管理有限公司 | 91310230MA1K2LQC9F | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0217号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 242 | 上海欧茸物业管理中心 | 91310117MA1J4U536H | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0218号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 243 | 上海尧环实业有限公司 | 91310120MA7DFNUK00 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0219号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 松江区消防救援支队 |
| 244 | 上海华芮实业有限公司 | 91310117594729068B | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0220号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 松江区消防救援支队 |
| 245 | 四川宏扬建筑集团有限公司 | 915120222066023146 | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0221号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 松江区消防救援支队 |
| 246 | 上海巨凝五金机械有限公司 | 91310117766493662T | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0222号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 松江区消防救援支队 |
| 247 | 上海尤钦建筑工程有限公司 | 91310120MA1HLX6A9R | 沪松消行罚决字〔2024〕第 0223号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 松江区消防救援支队 |
| 248 | 上海吉能达冷链物流有限公司 | 91310116MAC3XNBL6H | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0167号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 金山区消防救援支队 |
| 249 | 上海吉能达冷链物流有限公司 | 91310116MAC3XNBL6H | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0168号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 250 | 上海忠表农副产品市场经营管理有限公司 | 91310116703109432W | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0169号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十四条第二款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 251 | 上海美造展示道具有限公司 | 91310120080005628H | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0170号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 252 | 上海艾金春实业有限公司 | 91310116MACB19BP39 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0171号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 253 | 上海隆眙储运有限公司 | 913101163017296206 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0174号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 254 | 上海隆眙储运有限公司 | 913101163017296206 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0175号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 金山区消防救援支队 |
| 255 | 上海益晨新型材料有限公司 | 91310120MA1HX9E24L | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0176号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 256 | 上海毅硕包装制品有限公司 | 9131011755742963XX | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0177号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 257 | 上海新正塑料制品有限公司 | 913101166317180941 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0178号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 258 | 上海君铭汽车服务有限公司 | 91310116332719732P | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0179号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 259 | 上海悦得软包装有限公司 | 9131000059812631X2 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0180号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 260 | 上海悦得软包装有限公司 | 9131000059812631X2 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0181号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 金山区消防救援支队 |
| 261 | 上海昂彧建筑装饰工程有限公司 | 91310120MA1HNN66XG | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0184号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 262 | 上海玲珑废旧物资回收有限公司 | 91310116789539184E | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0186号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 金山区消防救援支队 |
| 263 | 上海方日机械设备有限公司 | 913101125543336591 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20162 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 264 | 上海旌灿建筑工程有限公司 | 91310116MA1J98F14L | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20161 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 265 | 上海与糖机械科技有限公司 | 91310116MABW0G640G | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20160 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 266 | 上海佳金金属材料有限公司 | 91310120MACK4K3M4K | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20159 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 267 | 上海市金山区红亚百货经营部 | 92310116MA1LW0BH1W | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20158 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 268 | 上海市金山区小保家电经营部 | 92310116MA1LW3P85R | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20157 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 269 | 金山区朱行镇百胜经营部 | 92310116MA1LU5RX7P | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20156 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 270 | 上海市金山区晓冲小吃店 | 92310116MA1LUCTJ4B | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20155 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 271 | 上海市金山区金乐琴行 | 92310116MA1LUNF0X0 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20154 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 272 | 上海市金山区飞铭机动车修理经营部 | 92310116MAC8MG4R6F | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20168 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 273 | 上海市金山区孙秋秋食品店 | 92310116MA1LWK2C8K | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20167 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 274 | 上海市金山区申客快餐店 | 92310116MA1LUYAWXA | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20166 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 275 | 上海市金山区胡连梅食品店 | 92310116MABY3K631H | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20165 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 276 | 上海市金山区张天喜小吃店 | 92310116MA7AJ9D85A | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20164 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 277 | 上海鑫伯豪塑业有限公司 | 91310116MAD1BNDC57 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20163 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 278 | 上海市金山区建吴食品店 | 92310116MA1LUT3MXE | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20169 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 279 | 老李棉被加工（店招牌） | 310228600367007  （工商注册号） | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20170 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 280 | 上海市金山区周顺家电制冷维修部 | 92310116MA1LU31060 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20171 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 281 | 上海市金山区启鑫农副产品经营部 | 92310116MA1LWGWG0W | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20172 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 282 | 嘉兴市双利供应链管理有限公司 | 91330402MA2D04U55H | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20173 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 283 | 上海阿耀台球娱乐有限公司 | 91310116590355548E | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20174 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 284 | 上海市金山区禧瑞食品商店 | 92310116MA1LWFUP93 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20175 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 285 | 上海市金山区龙士烟草经营部 | 92310116MA1LUMK41W | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20176 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 286 | 上海好利服饰有限公司 | 913101166313981748 | 沪金(消)行罚决字〔2024〕20177 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 287 | 上海菘亮科技有限公司 | 91310118MABY907W3C | 沪青消行罚决字〔2024〕第0291号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 288 | 上海鑫氧企业发展有限公司 | 91310118MADBXPFUXM | 沪青消行罚决字〔2024〕第0292号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 289 | 上海六泉实业发展有限公司 | 91310118748765230G | 沪青消行罚决字〔2024〕第0293号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项；《中华人民共和国消防法》 第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 290 | 上海际华物流有限公司 | 913101077858843433 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0294号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项；《中华人民共和国消防法》 第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 291 | 上海绿晟农贸市场经营管理有限公司 | 91310118671197414U | 沪青消行罚决字〔2024〕第0295号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 青浦区消防救援支队 |
| 292 | 上海阿特来夫高级服装有限公司 | 9131000074726440X0 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0296号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚；对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项；《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 293 | 上海港昌电器服务有限公司 | 91310118MADUMUKQXH | 沪青消行罚决字〔2024〕第0297号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 294 | 上海羽艾物流有限公司 | 91310120MA1HNF2P8P | 沪青消行罚决字〔2024〕第0298号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 青浦区消防救援支队 |
| 295 | 上海海曼教育培训有限公司 | 913101183326528223 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0299号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 296 | 上海再优环保科技有限公司 | 91310118MACC4KXU1C | 沪青消行罚决字〔2024〕第0300号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 297 | 上海品如文化艺术有限公司 | 91310118MA1JN7KAXQ | 沪青消行罚决字〔2024〕第0301号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 298 | 上海致鑫服饰有限公司 | 913101181321815019 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0302号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚；对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和 国消防法》第六十条第一款第四项 | 青浦区消防救援支队 |
| 299 | 青浦区艺星宾馆 | 92310118MA1M011H7L | 沪青消行罚决字〔2024〕第0303号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 青浦区消防救援支队 |
| 300 | 上海青浦慕腾酒店管理有限公司 | 91310118MA1JMRNN43 | 沪青消行罚决字〔2024〕第0304号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 青浦区消防救援支队 |
| 301 | 上海联合国际小商品城有限公司 | 91310118746168221C | 沪青消行罚决字〔2024〕第0305号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 302 | 上海新九睿琨汽车服务有限公司 | 91310118MA1JM2CK1P | 沪青消行罚决字〔2024〕第0306号 | 对改变建筑物用途不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 303 | 上海瑞泰金属表面处理工程有限公司 | 91310118764716738J | 沪青消行罚决字〔2024〕第0307号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 青浦区消防救援支队 |
| 304 | 上海垚家酒店管理有限公司 | 91310118MA1JLYG13L | 沪青消行罚决字〔2024〕第0308号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚；对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 青浦区消防救援支队 |
| 305 | 上海鑫氧企业发展有限公司 | 91310118MADBXPFUXM | 沪青消行罚决字〔2024〕第0309号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 青浦区消防救援支队 |
| 306 | 上海明宏消防工程有限公司 | 91310120MA1HLYH26X | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0270号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 307 | 上海岚利实业有限公司 | 913101203013802385 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0271号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 308 | 上海绿庭商业管理有限公司 | 91310117052984750B | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0272号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 309 | 上海贤益档案信息技术有限公司 | 91310120630933884G | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0273号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 310 | 卡慕诗(上海）家具制造有限公司 | 91310115MA1H7B9421 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0274号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 311 | 卡慕诗(上海）家具制造有限公司 | 91310115MA1H7B9421 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0275号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 312 | 上海贤雅置业有限公司 | 91310120MA7KUQY41F | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0276号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 313 | 盐城市锦苑建设工程劳务有限公司 | 91320923757976689W | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0277号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 314 | 上海明色美妆科技有限公司 | 91310120MA1HN5EP7G | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0279号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 315 | 上海佳臻展示道具有限公司 | 91310120MA1HT7DQ79 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0280号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 316 | 上海盎旭实业有限公司 | 91310120MA1HNGNP44 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0281号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 317 | 上海兴见自动化设备有限公司 | 91310120062561444J | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0282号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 318 | 上海孜阳堂文化传媒有限公司 | 91310120MACE0APD46 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第 0283号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 319 | 上海达仁化工有限公司 | 91310106751479518F | 沪奉消行罚决字〔2024〕第 0285号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 320 | 上海帷运物流有限公司 | 91310120MADF9R3736 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第 0286号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 321 | 上海彤璨信息科技有限公司 | 91310120MA1HLBB5XW | 沪奉消行罚决字〔2024〕第 0287号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 322 | 上海华之美针织服饰有限公司 | 913101207033518785 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20217号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 323 | 上海腾延服装有限公司 | 91310117MA1J4AMM51 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20218号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 324 | 上海奥耀科技有限公司 | 91310120MA1HQUR692 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20219号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 奉贤区消防救援支队 |
| 325 | 上海慧挚医疗科技有限公司 | 913101200748237120 | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20220号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 326 | 上海盛颢贸易有限公司 | 91310120301793585R | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20221号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 327 | 上海光明长江现代农业有限公司 | 91310230134432677X | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0172号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之 | 崇明区消防救援支队 |
| 328 | 上海凯歌娱乐有限公司 | 91310230789545138X | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0173号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 329 | 上海佰仁建筑装饰设计工程有限公司 | 91310230MA1JW3X92Y | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0174号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 崇明区消防救援支队 |
| 330 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第六经营部 | 91310230748067870K | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0175号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 331 | 上海憬神台球有限公司 | 91310230684064207E | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0176号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 332 | 上海协爱康安中医医院有限公司 | 91310107MAC0HKM220 | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0177号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 崇明区消防救援支队 |
| 333 | 上海崇明竞一职业技术培训中心 | 52310230794475365U | 沪崇消行罚决字〔2024〕第0178号 | 对电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 崇明区消防救援支队 |
| 334 | 苏州吴江许氏彩板钢结构有限公司 | 9132050971496280XH | 沪轨消行罚决字〔2024〕第 0019号 | 搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 上海市消防救援总队轨道交通支队 |

上海市消防救援总队

2024年9月份上半月行政处罚主动公开信息表（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成坚 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*6255 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 4080号 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 2 | 邱仲天 | 310101\*\*\*\*\*\*\*\*1575 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 4081号 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 3 | 郑永煌 | 310113\*\*\*\*\*\*\*\*2116 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第 6105号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 浦东新区消防救援支队 |
| 4 | 郝帅 | 372923\*\*\*\*\*\*\*\*1713 | 沪浦消行罚决字〔2024〕第1101号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 5 | 王忠兰 | 341122\*\*\*\*\*\*\*\*222X | 沪浦(消)行罚决字〔2024〕21070号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 浦东新区消防救援支队 |
| 6 | 王美玲 | 321284\*\*\*\*\*\*\*\*5220 | 沪黄消行罚决字〔2024〕第 0214号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 黄浦区消防救援支队 |
| 7 | 金良 | 342921\*\*\*\*\*\*\*\*3511 | 沪徐消行罚决字〔2024〕第0149号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 徐汇区消防救援支队 |
| 8 | 朱振凌 | 310105\*\*\*\*\*\*\*\*0835 | 沪长消行罚决字〔2024〕第 0108号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定 | 长宁区消防救援支队 |
| 9 | 管建光 | 320923\*\*\*\*\*\*\*\*4292 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0188号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 10 | 杨勇蒋 | 362531\*\*\*\*\*\*\*\*3619 | 沪普消行罚决字〔2024〕第 0189号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 普陀区消防救援支队 |
| 11 | 邹龙云 | 362502\*\*\*\*\*\*\*\*5438 | 沪闵消行罚决字〔2024〕第0324号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第六十条第 二款 | 闵行区消防救援支队 |
| 12 | 栾士海 | 341226\*\*\*\*\*\*\*\*5338 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20393号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 13 | 陈学进 | 421126\*\*\*\*\*\*\*\*4755 | 沪闵(消)行罚决字〔2024〕20397号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改正 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 闵行区消防救援支队 |
| 14 | 郑维途 | 341126\*\*\*\*\*\*\*\*2899 | 沪宝消行罚决字〔2024〕第0244号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》（公安部令第122号）第三十六条第二款之规定 | 宝山区消防救援支队 |
| 15 | 汪楠洋 | 341227\*\*\*\*\*\*\*\*763x | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0165号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 | 金山区消防救援支队 |
| 16 | 汪楠洋 | 341227\*\*\*\*\*\*\*\*763x | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0166号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》 第六十七条 | 金山区消防救援支队 |
| 17 | 张小党 | 320723\*\*\*\*\*\*\*\*4842 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0172号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 18 | 钱峰英 | 310228\*\*\*\*\*\*\*\*0046 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0173号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 19 | 童军 | 340827\*\*\*\*\*\*\*\*1011 | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0183号 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正,逾期不改正的处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 金山区消防救援支队 |
| 20 | 刘美宽 | 371525\*\*\*\*\*\*\*\*691X | 沪金消行罚决字〔2024〕第 0185号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 金山区消防救援支队 |
| 21 | 王振朋 | 342130\*\*\*\*\*\*\*\*6413 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0278号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 22 | 朱友伟 | 331023\*\*\*\*\*\*\*\*1412 | 沪奉消行罚决字〔2024〕第0284号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 奉贤区消防救援支队 |
| 23 | 王云刚 | 622826\*\*\*\*\*\*\*\*001X | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20222号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |
| 24 | 梁赞 | 342221\*\*\*\*\*\*\*\*601X | 沪奉(消)行罚决字〔2024〕20223号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 奉贤区消防救援支队 |