2025年上海市为民办实事项目公开内容

| 项目名称 |  | 建设65个社区微型消防站 |
| --- | --- | --- |
| 项目具体内容 |  | 一、选址要求。社区微型消防站在距国家消防救援站较远、接警平均到场时间达不到国家标准、区域消防安全隐患问题较为集中或区域较为敏感、且警情多发区域选址，优先在居住人口较多、房屋建筑耐火等级较低的住宅小区、农村自建房密集区域及周边建设。利用既有建筑选址时，相关指标符合《微型消防站建设与运行要求》要求。鼓励按照小型消防站标准建设社区微型消防站。 二、站房建设。社区微型消防站应设置值班室、备勤室、器材库等业务用房及辅助用房，配备办公、生活设施，满足24小时值班执勤、工作生活、车辆停放等基本需求。 三、车辆装备配置。社区微型消防站至少配备一辆能满足辖区灭火救援实战需求的消防车（车辆须符合GB7956标准），配置一批适合扑救居民小区火灾的消防救援器材和个人防护装备。 四、人员配置。社区微型消防站人员必须24小时值班值守。每班在岗人员不少于4人（其中至少1人具备驾驶技术）。招录时人员年龄原则上不超过35岁（具备2年及以上一线消防战斗员经历的年龄可以放宽2岁），具备驾驶技术的年龄不超过38岁。 |
| 实施进度 | 截止5月底，全市65个社区微型消防站均完成进址工作，5个站点完成站房硬件施工，9个站点正在施工建设，其余51个站点均在方案审批和招投标流程中。 |  |
| 责任单位 | 上海市消防救援局 |  |
| 配合单位 | 各区政府 |  |