上海市消防救援局

2025年4月份下半月行政处罚主动公开信息表

（法人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚  决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚机关 | 处罚日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海金嘉包装材料厂 | 91310115692963974X | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 2021号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/04/22 |
| 2 | 上海辰茁建材有限公司 | 91310115MA1H7C8W8X | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 2022号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 3 | 上海寰砚超市管理有限公司 | 91310115MACQLNK4XP | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 5007号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 责令停产停业;罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 4 | 上海恩宝儿科门诊部有限公司 | 913101153208768456 | 沪浦消行罚决字〔2025〕第 1008号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 5 | 上海莲泓棋牌经营部 | 91310115MA1K3RY54T | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕23005 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 6 | 上海铭鸿国际物流有限公司 | 913101153014650718 | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕23006 号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 7 | 上海恒润物流有限公司 | 9131011569416931X6 | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕23007 号 | 对占用防火间距的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 8 | 上海福民街小商品市场经营管理有限公司 | 913101011345246860 | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0028号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 9 | 中轩国鸿投资管理有限公司 | 91310000323176318K | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0029号 | 对人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 10 | 中轩国鸿投资管理有限公司 | 91310000323176318K | 沪黄消行罚决字〔2025〕第 0030号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 11 | 上海圣友餐饮娱乐有限公司 | 91310101671123431W | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0031号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 12 | 上海六福物业管理有限公司 | 913101147354173924 | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0032号 | 对未按照要求由具有职业资格证书的值班人员进行值守责令限期改正，逾期未改的处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 13 | 上海美通物业管理有限公司 | 9131010179702800X0 | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0033号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/27 |
| 14 | 中轩国鸿投资管理有限公司 | 91310000323176318K | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0034号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 15 | 寄畅兴餐饮管理（上海）有限公司第二分公司 | 91310101MADPMX5X5C | 沪黄消行罚决字〔2025〕第0035号 | 对公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 责令停产停业;罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 16 | 上海丛中笑物业管理有限公司 | 91310101080037574R | 沪黄消行罚决字〔2025〕第 0036号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 17 | 上海市黄浦区海博拉面馆 | 92310101MABQ7R3956 | 沪黄(消)行罚决字〔2025〕20023 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/21 |
| 18 | 上海旗生商贸有限公司 | 91310101792774943K | 沪黄(消)行罚决字〔2025〕20024 号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 黄浦区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 19 | 上海田领酒店管理有限公司 | 91310104342391021B | 沪徐消行罚决字〔2025〕第 0041号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款 | 徐汇区消防救援支队 | 2025/4/18 |
| 20 | 呷哺呷哺餐饮管理（上海）有限公司龙华路店 | 91310000MACT5KDH9K | 沪徐消行罚决字〔2025〕第 0042号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款 | 徐汇区消防救援支队 | 2025/4/18 |
| 21 | 上海锦淮门诊部 | 52310104425706893R | 沪徐消行罚决字〔2025〕第 0043号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款 | 徐汇区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 22 | 上海中科学术活动中心有限公司好望角大饭店 | 9131010478153192XB | 沪徐消行罚决字〔2025〕第 0044号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 罚款 | 徐汇区消防救援支队 | 2025/5/5 |
| 23 | 上海糖会娱乐有限公司 | 91310104568048568M | 沪徐消行罚决字〔2025〕第 0045号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定 | 罚款 | 徐汇区消防救援支队 | 2025/5/5 |
| 24 | 上海萌抖商贸有限公司第一分公司 | 91310105MADUPT6Q4P | 沪长消行罚决字〔2025〕第 0020号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 长宁区消防救援支队 | 2025/04/28 |
| 25 | 上海丰伦酒店管理有限公司 | 913101056694060295 | 沪长消行罚决字〔2025〕第 0021号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 长宁区消防救援支队 | 2025/04/30 |
| 26 | 上海摩引餐饮管理有限公司 | 91310107MA1G16TG00 | 沪普消行罚决字〔2025〕第0042号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 27 | 上海锦元文化发展有限公司 | 91310107631887963E | 沪普消行罚决字〔2025〕第0043号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 28 | 上海蔚盈服饰有限公司怒江路分公司 | 91310107MA1G1AY61C | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20048号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/04/28 |
| 29 | 上海帕珀特物业管理有限公司 | 91310230MADF5YX8X5 | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20049号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/04/28 |
| 30 | 上海市普陀区迷你香食馆 | 92310107MA1KJ1D815 | 沪普(消)行罚决字〔2025〕20050号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/04/28 |
| 31 | 上海金色豪门娱乐有限公司 | 9131010975790989X1 | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0021号 | 对人员密集场所在营业、使用期间进行电焊、气焊、气割、砂轮切割、油漆等具有火灾危险的施工、维修作业的处罚 | 《上海市消防条例》第六十九条 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/04/29 |
| 32 | 上海雍固实业有限公司 | 91310116561914662W | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0025号 | 对消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/04/30 |
| 33 | 上海荇运娱乐有限公司 | 91310109MA1G5Q4H5L | 沪虹(消)行罚决字〔2025〕20030号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 虹口区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 34 | 上海颐雅文化传播合伙企业（普通合伙） | 913101097728852088 | 沪虹(消)行罚决字〔2025〕20031号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 虹口区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 35 | 上海永琪美容美发有限公司凉城路分公司 | 91310000MA1HAQE25W | 沪虹(消)行罚决字〔2025〕20033号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 虹口区消防救援支队 | 2025/04/30 |
| 36 | 上海阁力机电设备有限公司 | 913101096854675856 | 沪虹(消)行罚决字〔2025〕20034号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 责令停产停业;罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/04/30 |
| 37 | 广东合建工程总承包有限公司 | 9144142366986306XB | 沪杨消行罚决字〔2025〕第0020号 | 对建筑物施工高度超过二十四米，施工单位没有随施工进度落实消防水源的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第二项之规定 | 罚款 | 杨浦区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 38 | 上海万淳实业有限公司 | 9131011077711981XD | 沪杨消行罚决字〔2025〕第0021号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 | 罚款 | 杨浦区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 39 | 上海银钻越由餐饮管理有限公司 | 91310117563064171Q | 沪闵消行罚决字〔2025〕第0063号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 40 | 上海乐科实业有限公司分公司 | 913101125964729215 | 沪闵消行罚决字〔2025〕第0064号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 41 | 上海富擎实业有限公司 | 91310107301651034B | 沪闵消行罚决字〔2025〕第0065号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 42 | 上海聚精建筑劳务有限公司 | 91310115577457662D | 沪闵消行罚决字〔2025〕第0066号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 43 | 上海富诚兴体育文化有限公司 | 91310112MADPGEX5X1 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20141号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 44 | 上海市闵行区琦美保健按摩店 | 92310112MA1KU9P473 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20142号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/22 |
| 45 | 上海三凤投资管理有限公司 | 91310112564805066W | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20143号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 46 | 上海市闵行区徐雪琴面馆 | 92310112MA1KU39B6C | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20144号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 47 | 上海铂宁物业管理有限公司 | 91310115MA1H8RRE8M | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20145号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 48 | 上海市闵行区锦云保健按摩店 | 92310112MADYLDNK1P | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20146号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 49 | 上海市闵行区浦江镇金闸杂货店 | 92310112MA1KRMQF2U | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20147号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 50 | 上海市闵行区赵烨东电动车经营部 | 92310112MAE71KDCX7 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20148号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 51 | 上海市闵行区魏来快餐店 | 92310112MA1KTYTF59 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20149号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 52 | 上海云上花开棋牌休闲娱乐有限公司 | 91310112MACKCJ0Q79 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20150号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 53 | 上海俊淳汽配有限公司 | 91310112312437279G | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20151号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 54 | 上海弘搏餐饮服务有限公司 | 91310112MADMERDT0W | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20152号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 55 | 上海市闵行区小扁头保健按摩店 | 92310112MA1KTX6468 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20153号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 56 | 上海雅彬餐饮管理有限公司 | 913101123122511913 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20154号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 57 | 上海市闵行区陈行百货商场 | 92310112MA1KR6LG53 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20155号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 58 | 上海市闵行区品沅餐饮店 | 91310112MAD8A43B2F | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20156号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 59 | 上海市闵行区井宝农副产品经营部 | 92310112MA1KT9HT5R | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20157号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 60 | 上海因沃实业有限公司 | 91310120301548475B | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20158号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 责令停产停业;罚款 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 61 | 上海梦俊然汽车服务有限公司 | 91310112MADNTD638Y | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20159号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 62 | 上海市闵行区喜东棋牌室 | 92310112MADJYDPD4Y | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20161号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 63 | 上海崇施房地产经纪有限公司 | 91310112MA1GER7322 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20162号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 64 | 上海沐婉清健康管理咨询有限公司 | 91310112MACK85W401 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20163号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 65 | 上海市闵行区孟全百货经营部 | 92310112MAC7AK9CXR | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20164号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 66 | 上海紫宝建设工程有限公司 | 91310118MA1JLBJF48 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20165号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 67 | 上海详诺洗涤服务有限公司 | 91310117MA1J1HUN7M | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20166号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 68 | 上海市闵行区金永城保健按摩店 | 310112600807517  （工商注册号） | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20167号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 69 | 上海市闵行区湘间行饭店 | 92310112MA1KT6X44E | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20168号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 70 | 上海养心小筑健康管理有限公司 | 91319112MAEDLUPR03 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20169号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 71 | 上海文平棋牌娱乐有限公司 | 91310112MAIGB8CE64 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20171号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 72 | 上海闽鲁汽车科技有限公司 | 91310112MA7EHYCT1E | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20172号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 73 | 上海市闵行区新玲保健按摩店 | 92310112MADNTX499D | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20173号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 74 | 上海市闵行区浦江镇味美轩饮食店 | 92310112MA1KTHQR8K | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20174号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 75 | 上海全莘文化传播有限公司 | 91310112691577385Q | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20175号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 76 | 上海市闵行区莘庄黎安小吃店 | 92310112MA1KRCQK6B | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20176号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 77 | 上海市闵行区沪麦家超市 | 92310112MA1KU9GW9A | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20177号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 78 | 上海市宝山区海海山小吃店 | 92310113MA1L0HAWX0 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0084号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 79 | 上海东莲餐饮管理有限公司 | 91310113MAC0UXUJ9K | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0085号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 80 | 上海永绿置业有限公司第六分公司 | 913101130729323924 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0086号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 81 | 上海真北副食品市场经营管理有限公司 | 913101077679307053 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0087号 | 对电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的处罚 | 《上海市非机动车安全管理条例》第二十九条第二款之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 82 | 上海盛旺客商贸发展有限公司 | 91310113MAEA521P5H | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0088号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 83 | 上海昌硕金属新材料有限公司 | 913101137732768933 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0089号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 84 | 上海晟光电子有限公司 | 913101137033126415 | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0090号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 85 | 上海市宝山区星空台球室 | 92310113MA1L1WDM3G | 沪宝消行罚决字〔2025〕第0091号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 86 | 上海仙龙实业发展有限公司 | 91310113660753462X | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20120号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 87 | 上海伸仕金属制品有限公司 | 913101135916548226 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20121号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 88 | 上海蓝鼎机电设备有限公司 | 91310110729536766U | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20122号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/21 |
| 89 | 唐伊（上海市宝山区发典理发店） | 92310113MA1LOUPH8M | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20123号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/22 |
| 90 | 廖军刚（上海市宝山区兴客达百货店） | 92310113MAC40B2563 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20124号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 责令停产停业;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 91 | 上海西波工业炉有限公司 | 9131011373334103XY | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20125号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 责令停产停业;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/23 |
| 92 | 梅杰（上海市宝山区梅杰综合商店） | 92310113MA1L09LJ1X | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20126号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 93 | 季玉美（上海市宝山区恩赐饮食店） | 310113600362708  （工商注册号） | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20127号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 94 | 朱小鹏（上海市宝山区良珉食品店） | 92310113MA1L1W203C | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20128号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/24 |
| 95 | 高行武（上海市宝山区昌新食品店） | 92310113MAC4CA320Q | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20129号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 96 | 上海葵子图文制作有限公司 | 91310120MA1HQF6T2E | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20130号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 97 | 上海鲁超工贸有限公司 | 913101137653392419 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20131号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/25 |
| 98 | 上海台润置业投资集团有限公司 | 913101133207640932 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20132号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 99 | 上海储意贸易有限公司 | 91310113MAE8H250XJ | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20133号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 责令停产停业;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 100 | 李江龙（上海市宝山区龙桁汽配店） | 92310113MA1L18NR24 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20134号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 101 | 崔学亮（上海市宝山区崔学亮小吃店） | 92310113MADAK9KB0H | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20135号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 102 | 范良勇（上海市宝山区晔玥饭店） | 92310113MA1L1AE42F | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20136号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 其他-责令停止使用;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 103 | 陈芡芡（上海市宝山区馨雨美容店） | 92310113MA1L1CMR7T | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20137号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 责令停产停业;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 104 | 上海勇青门窗有限公司 | 91310113324641760E | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20138号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定 | 责令停产停业;罚款 | 宝山区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 105 | 上海思锐供应链管理有限公司 | 91310114301628539N | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0010号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 106 | 昆山市兴舜利工业自动化设备有限公司 | 9132058368299083X9 | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0011号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 107 | 深圳市城投物业管理有限公司上海分公司 | 91310114054579759A | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0012号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 108 | 上海好嘉遇酒店管理有限公司 | 91310114MAE6AX0C0Y | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0013号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 109 | 上海蓝波湾娱乐有限公司马陆店 | 913101140677670899 | 沪嘉消行罚决字〔2025〕第0014号 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 110 | 昆山博瑞木制品有限公司 | 91320583551155615A | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20070号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/22 |
| 111 | 上海沪毅军再生资源回收有限公司 | 91310112MACNEQWJ6H | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20071号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/22 |
| 112 | 上海市嘉定区工业区北区龙祥建材店 | 310114600285346  （工商注册号） | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20072号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/23 |
| 113 | 上海筠樊电子商务有限公司 | 91310114MAEA51GM3M | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20073号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 114 | 上海市嘉定区嘉定工业区北区宇庭五金经营部 | 310114600548828  （工商注册号） | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20074号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 115 | 上海维誉自动化设备有限公司 | 913101135997481453 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20075号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/27 |
| 116 | 上海嘉欢欢文化传媒有限公司 | 91310114MADLTETJ6Q | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20076号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/27 |
| 117 | 上海刘风家具有限公司 | 91310114MA7BHXDN34 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20077号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用;罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/04/30 |
| 118 | 伊藤忠物流（中国）有限公司上海分公司 | 91310000X073176256 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20078号 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 罚款 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/05/05 |
| 119 | 上海天润娱乐有限公司 | 91310117586773819C | 沪松消行罚决字〔2025〕第 0060号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 松江区消防救援支队 | 2025/4/26 |
| 120 | 上海立勤体育文化发展有限公司 | 91310117MA1J2KPM0E | 沪松消行罚决字〔2025〕第 0061号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 松江区消防救援支队 | 2025/4/26 |
| 121 | 上海道馗贸易有限公司 | 9131011767117962X6 | 沪松消行罚决字〔2025〕第 0062号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 松江区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 122 | 上海市金山区吕灵杰小吃店 | 92310116MA7BKMA7XK | 沪金(消)行罚决字〔2025〕20041号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 金山区消防救援支队 | 2025/04/22 |
| 123 | 上海松澜制衣有限公司 | 913101187505995503 | 沪青消行罚决字〔2025〕第0053号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/4/27 |
| 124 | 上海豪辉互联网上网服务发展有限公司 | 91310118MA1JL33K14 | 沪青消行罚决字〔2025〕第0054号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 125 | 上海东方网点国庆店有限公司 | 9131011874161435X6 | 沪青消行罚决字〔2025〕第0055号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 126 | 上海易之顺物业管理有限公司 | 91310118MA7BCB670L | 沪青消行罚决字〔2025〕第0056号 | 擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 127 | 上海成世实业发展有限公司 | 91310118739789089N | 沪青消行罚决字〔2025〕第0057号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/4/29 |
| 128 | 北京东阳西友展览服务有限责任公司 | 9111010580177214X7 | 沪青消行罚决字〔2025〕第0058号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/5/2 |
| 129 | 上海盒马网络科技有限公司青浦青松路分公司 | 91310000MAC2W84F5N | 沪青消行罚决字〔2025〕第0059号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 青浦区消防救援支队 | 2025/5/4 |
| 130 | 展伦建设（上海）有限公司 | 91310115MA1HA10G29 | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0078号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/22 |
| 131 | 上海神威机械有限公司 | 913101201340471543 | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0079号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 132 | 上海灵琳实业有限公司 | 91310114301467085M | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0080号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/27 |
| 133 | 上海新华联制药有限公司 | 913101205648476887 | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0082号 | 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/30 |
| 134 | 上海豫辉输送设备有限公司 | 91310113687329282X | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20091号 | 对生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 责令停产停业;罚款 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/21 |
| 135 | 上海谦雅纺织品有限公司 | 91310120342253868L | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20095号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/21 |
| 136 | 上海明意模具有限公司 | 91310120674635475K | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20096号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/21 |
| 137 | 上海旭虬互联网上网服务有限公司 | 91310120MA1JJHT354 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20098号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 138 | 上海卓深液压设备有限公司 | 91310120054562973G | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20102号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 139 | 上海缦伦纳家居科技有限公司 | 91310120MADYCGBP57 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20103号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 140 | 上海友友盛塑料制品厂 | 91310120MACLYEPU6F | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20104号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 141 | 上海康沈林机械制造有限公司 | 91310115764715540U | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20105号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 142 | 上海牧谦自动化科技有限公司 | 91310117MA1J279K7U | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20106号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/24 |
| 143 | 上海胜天橡塑制品有限公司 | 91310120630938829X | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20107号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/25 |
| 144 | 上海樾之楷物流有限公司 | 91310120MACG3TXJ4D | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20111号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/28 |
| 145 | 上海爽爽娱乐有限公司 | 91310120694170089C | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20112号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/04/28 |
| 146 | 上海烨希餐饮管理有限公司 | 91310230MA1JXYQH3Q | 沪崇消行罚决字〔2025〕第 0040号 | 公众聚集场所投入使用、营业前承诺失实，被撤销行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 责令停产停业;罚款 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/28 |
| 147 | 上海欢斌广告有限公司 | 91310230MAC10EDP5T | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20022号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/22 |
| 148 | 上海市崇明县乐民建材商店 | 92310230MA1M44E942 | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20023号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 149 | 上海市崇明县五效乡安平杂货商店 | 92310230MA1M45TJ4N | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20024号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 150 | 上海市崇明县菊如建筑装潢商店 | 92310230MA1M4KPF71 | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20025号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 151 | 上海市崇明县龙腾日用百货商店 | 92310230MA1M49PUX9 | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20026号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 152 | 上海市崇明区美道家足浴店 | 92310230MA1M530JXR | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20027号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 153 | 上海市崇明区英依足部保健服务部 | 92310230MADKK7H99H | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20028号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 154 | 上海懿懿休闲娱乐有限公司 | 91310230669446442J | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20029号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |
| 155 | 上海市崇明区申风饭店 | 92310230MA1M485JXJ | 沪崇(消)行罚决字〔2025〕20030号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停产停业 | 崇明区消防救援支队 | 2025/4/30 |