上海市消防救援局

2025年6月份上半月行政处罚主动公开信息表

（自然人）

| 序号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚机关 | 处罚日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡兰政 | 320324\*\*\*\*\*\*\*\*3316 | 沪浦(消)行罚决字〔2025〕24003号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/06/03 |
| 2 | 夏水土 | 332625\*\*\*\*\*\*\*\*5616 | 沪浦消行罚决字〔2025〕第6014号 | 对搭建临时建筑物、构筑物不符合消防安全要求的处罚 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 罚款 | 浦东新区消防救援支队 | 2025/06/11 |
| 3 | 汤东杰 | 330902\*\*\*\*\*\*\*\*0211 | 沪普消行罚决字〔2025〕第0049号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 警告 | 普陀区消防救援支队 | 2025/06/06 |
| 4 | 蒋斌 | 310108\*\*\*\*\*\*\*\*1017 | 沪普消行罚决字〔2025〕第0050号 | 对单位违反规定，不履行消防安全职责，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 警告 | 普陀区消防救援支队 | 2025/06/06 |
| 5 | 周立凡 | 310110\*\*\*\*\*\*\*\*2418 | 沪普消行罚决字〔2025〕第0053号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/06/13 |
| 6 | 谢勇 | 340123\*\*\*\*\*\*\*\*5439 | 沪普消行罚决字〔2025〕第0054号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款 | 普陀区消防救援支队 | 2025/06/13 |
| 7 | 章伟定 | 330902\*\*\*\*\*\*\*\*0315 | 沪虹消行罚决字〔2025〕第0029号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 罚款 | 虹口区消防救援支队 | 2025/06/06 |
| 8 | 李孝松 | 320831\*\*\*\*\*\*\*\*1011 | 沪杨消行罚决字〔2025〕第 0031号 | 对人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 罚款 | 杨浦区消防救援支队 | 2025/6/19 |
| 9 | 曹云静 | 341224\*\*\*\*\*\*\*\*0518 | 沪闵(消)行罚决字〔2025〕20245号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 闵行区消防救援支队 | 2025/6/19 |
| 10 | 刘顺鑫（拼多多驿站） | 500382\*\*\*\*\*\*\*\*4457 | 沪宝(消)行罚决字〔2025〕20198号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 罚款;其他-责令停止使用 | 宝山区消防救援支队 | 2025/6/17 |
| 11 | 胡祥飞 | 411527\*\*\*\*\*\*\*\*0512 | 沪嘉(消)行罚决字〔2025〕20118号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 嘉定区消防救援支队 | 2025/06/09 |
| 12 | 姜欢 | 310226\*\*\*\*\*\*\*\*0316 | 沪奉消行罚决字〔2025〕第0110号 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 警告 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/12 |
| 13 | 彭珍珍 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*2345 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20142号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |
| 14 | 卞士兢 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*2118 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20144号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |
| 15 | 陈飞 | 342422\*\*\*\*\*\*\*\*0490 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20145号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |
| 16 | 程俊芝 | 413026\*\*\*\*\*\*\*\*396X | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20146号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |
| 17 | 王彬彬 | 342423\*\*\*\*\*\*\*\*836X | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20149号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |
| 18 | 赵金 | 342601\*\*\*\*\*\*\*\*4634 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20150号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |
| 19 | 韩法颖 | 341226\*\*\*\*\*\*\*\*2649 | 沪奉(消)行罚决字〔2025〕20153号 | 对电器产品线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正，逾期不改正的处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 其他-责令停止使用 | 奉贤区消防救援支队 | 2025/06/20 |